## Promedios Cruce l
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | Cruce Internacional l - Estacion Importacion Rio Bravo
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [10 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2014-07-01 | 86.4148 | 0.3981 | 0.0757 | 0.4738 | 9.0893 |  | 0 | 44.03 | 54.306 | 0 | 2.686 | 0.001
2014-07-02 | 84.758 | 0.2656 | 0.06053 | 0.3264 | 9.5462 |  | 0 | 44.326 | 54.4904 | 0
2014-07-03 | 84.8196 | 0.35495 | 0.20914 | 0.3289 | 9.1884 |  | 0 | 44.1888 | 54.2835 | 0
2014-07-04 | 84.7435 | 0.34435 | 0.17713 | 0.57513 | 9.2217 |  | 0 | 44.2518 | 54.3449 | 0
2014-07-05 | 85.166 | 0.38805 | 0.15894 | 0.547 | 9.0371 |  | 0 | 44.0036 | 54.1944 | 0
2014-07-06 | 85.044 | 0.3427 | 0.13791 | 0.48063 | 9.073 |  | 0 | 44.127 | 54.3001 | 0
2014-07-07 | 85.19 | 0.36139 | 0.10037 | 0.46176 | 9.0526 |  | 132.7609 | 44.0756 | 53.8449 | 10.3381
2014-07-08 | 84.376 | 0.30367 | 0.1992 | 0.50295 | 9.6008 |  | 131.465 | 44.38 | 54.4343 | 14.2436
2014-07-09 | 84.7939 | 0.3213 | 0.17192 | 0.49325 | 9.246 |  | 128.9662 | 44.2354 | 54.3573 | 12.176
2014-07-10 | 84.8958 | 0.30209 | 0.1827 | 0.48479 | 9.1317 |  | 130.4543 | 44.2354 | 54.3648 | 12.4057
2014-07-11 | 84.9168 | 0.34584 | 0.23015 | 0.57596 | 8.8695 |  | 135.9486 | 44.2201 | 54.307 | 5.2839
2014-07-12 | 84.722 | 0.41818 | 0.19652 | 0.61463 | 9.321 |  | 132.0561 | 44.1179 | 54.221 | 12.4057
2014-07-13 | 84.7966 | 0.31685 | 0.23447 | 0.55132 | 9.237 |  | 132.6328 | 44.1441 | 54.2845 | 15.8518
2014-07-14 | 85.1036 | 0.33694 | 0.16347 | 0.50041 | 8.9599 |  | 145.9922 | 44.1151 | 54.286 | 0
2014-07-15 | 85.691 | 0.29909 | 0.01344 | 0.40253 | 8.8376 |  | 132.3605 | 43.8831 | 54.2154 | 11.2571
2014-07-16 | 84.989 | 0.31933 | 0.20504 | 0.52437 | 9.1426 |  | 129.4611 | 44.1145 | 54.2759 | 12.8652
2014-07-17 | 84.8484 | 0.30309 | 0.17383 | 0.47692 | 9.2089 |  | 131.1911 | 44.2264 | 54.3635 | 6.6623
2014-07-18 | 85.5673 | 0.28814 | 0.093322 | 0.38144 | 8.5962 |  | 128.1476 | 44.0304 | 53.8336 | 4.8245
2014-07-19 | 85.1777 | 0.32121 | 0.06775 | 0.38896 | 9.271 |  | 123.3901 | 44.0773 | 53.888 | 5.0542
2014-07-20 | 84.8556 | 0.3066 | 0.07805 | 0.38467 | 9.5073 |  | 131.2712 | 44.1836 | 54.3807 | 4.365
2014-07-21 | 84.8355 | 0.34387 | 0.66075 | 0.40991 | 9.4428 |  | 127.3467 | 44.1963 | 54.3679 | 11.9463
2014-07-22 | 84.8964 | 0.20532 | 0.0848 | 0.28894 | 9.4348 |  | 118.1841 | 42.7677 | 54.5164 | 17.4599
2014-07-23 | 85.088 | 0.61534 | 0.060833 | 0.67615 | 9.0877 |  | 115.7013 | 43.9106 | 54.0407 | 4.5947
2014-07-24 | 84.88 | 0.46708 | 0.06735 | 0.53441 | 9.3196 |  | 117.5274 | 44.1082 | 54.2399 | 17.9194
2014-07-25 | 85.2299 | 0.31579 | 0.11975 | 0.43559 | 9.0626 |  | 105.4014 | 44.0854 | 54.3044 | 5.0542
2014-07-26 | 84.8016 | 0.3117 | 0.13846 | 0.45017 | 9.3501 |  | 108.4449 | 44.2238 | 54.3726 | 10.5679
2014-07-27 | 85.158 | 0.35965 | 0.14606 | 0.50574 | 9.0892 |  | 116.1178 | 44.0149 | 54.2256 | 17.6897
2014-07-28 | 85.2166 | 0.38641 | 0.15264 | 0.53906 | 8.9185 |  | 118.921 | 44.0207 | 54.2056 | 16.0815
2014-07-29 | 85.0148 | 0.37996 | 0.15575 | 0.53578 | 9.0233 |  | 133.8342 | 44.1419 | 54.2754 | 11.4868
2014-07-30 | 84.3206 | 0.37524 | 0.10147 | 0.47668 | 9.7664 |  | 148.1387 | 44.3704 | 54.4255 | 14.9328
2014-07-31 | 84.685 | 0.41892 | 0.07292 | 0.47837 | 9.352 |  | 142.6764 | 44.2784 | 54.359 | 19.7573
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
Mínimo | 84.3206 | 0.20532 | 0.01344 | 0.28894 | 8.5962 |  | 105.4014 | 42.7677 | 53.8336 | 4.365
Promedio | 84.9998 | 0.34892 | 0.1513 | 0.47763 | 9.193 |  | 127.9356 | 44.0995 | 54.268 | 11.0089
Máximo | 85.691 | 0.61534 | 0.23015 | 0.67615 | 9.7664 |  | 148.1387 | 44.38 | 54.4904 | 19.7573
Desv. Est. | 0.38571 | 0.070707 | 0.1106 | 0.085981 | 0.24452 |  | 52.2356 | 0.27453 | 0.16582 | 6.4546
Observaciones:

## Promedios Cruce 2
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | Cruce Internacional 2 - Estacion Importacion Phenix
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [10 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2014-07-01 | 83.027 | 0.738 | 0.243 | 0.4905 | 9.013 | no | no | 44.6914 | no | no | 2.686 | 0.001
2014-07-02
2014-07-03
2014-07-04
2014-07-05
2014-07-06
2014-07-07
2014-07-08
2014-07-09
2014-07-10
2014-07-11
2014-07-12
2014-07-13
2014-07-14
2014-07-15
2014-07-16
2014-07-17
2014-07-18
2014-07-19
2014-07-20
2014-07-21
2014-07-22
2014-07-23
2014-07-24
2014-07-25
2014-07-26
2014-07-27
2014-07-28
2014-07-29
2014-07-30
2014-07-31
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
Mínimo
Promedio | 83.027 | 0.738 | 0.243 | 0.4905 | 9.013 | no | no | 44.6914 | no | no
Máximo
Desv. Est.
Observaciones: | equipo cromatografia en tramite

## Máximos Cruce l
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | Cruce Internacional l - Estacion Importacion Rio Bravo
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2014-07-01 | 86.3344 | 0.3894 | 0.074 | 0.4634 | 9.0726 |  | 0 | 43.9943 | 54.2788 | 0
2014-07-02 | 85.1439 | 0.462 | 0.496 | 0.5148 | 9.925 |  | 0 | 44.5753 | 54.6626 | 0
2014-07-03 | 85.0105 | 0.4532 | 0.2486 | 0.7018 | 9.496 |  | 0 | 44.0329 | 54.4089 | 0
2014-07-04 | 84.8862 | 0.4062 | 0.2144 | 0.6206 | 9.434 |  | 0 | 44.2849 | 54.5014 | 0
2014-07-05 | 85.4606 | 0.456 | 0.1928 | 0.6488 | 9.3636 |  | 0 | 44.2641 | 54.4353 | 0
2014-07-06 | 85.4815 | 0.3828 | 0.1994 | 0.5822 | 9.3415 |  | 0 | 44.2968 | 54.4273 | 0
2014-07-07 | 85.8415 | 0.4625 | 0.0531 | 0.5156 | 9.6498 |  | 132.7609 | 44.3631 | 54.4937 | 10.3381
2014-07-08 | 84.8493 | 0.3477 | 0.2378 | 0.5855 | 10.0045 |  | 131.465 | 44.5112 | 54.5555 | 14.2436
2014-07-09 | 85.282 | 0.364 | 0.2041 | 0.5681 | 9.7375 |  | 128.9662 | 44.5775 | 54.5929 | 12.176
2014-07-10 | 85.5816 | 0.3633 | 0.2441 | 0.6074 | 9.4707 |  | 130.4543 | 44.4587 | 54.5724 | 12.4057
2014-07-11 | 85.6349 | 0.429 | 0.2643 | 0.6933 | 9.4981 |  | 135.9486 | 44.3978 | 54.4136 | 5.2839
2014-07-12 | 85.5429 | 0.5116 | 0.2366 | 0.7482 | 9.838 |  | 132.0561 | 44.3467 | 54.4024 | 12.4057
2014-07-13 | 84.466 | 0.2881 | 0.2207 | 0.5088 | 8.947 |  | 132.6328 | 43.9546 | 54.1526 | 15.8518
2014-07-14 | 85.7835 | 0.4806 | 0.2355 | 0.7161 | 9.6208 |  | 145.9922 | 44.338 | 54.4595 | 0
2014-07-15 | 86.7177 | 0.4448 | 0.1927 | 0.6375 | 9.3971 |  | 132.3605 | 44.2495 | 54.5103 | 11.2571
2014-07-16 | 85.4157 | 0.3872 | 0.2317 | 0.6189 | 9.4457 |  | 129.4611 | 44.2688 | 54.3424 | 12.8652
2014-07-17 | 85.0381 | 0.3789 | 0.208 | 0.5869 | 9.4868 |  | 131.1911 | 44.3995 | 54.4891 | 6.6623
2014-07-18 | 86.1284 | 0.3561 | 0.1495 | 0.5056 | 9.3402 |  | 128.1476 | 44.2456 | 54.4187 | 4.8245
2014-07-19 | 85.5568 | 0.43 | 0.0742 | 0.5042 | 9.6687 |  | 123.3901 | 44.2315 | 54.431 | 5.0542
2014-07-20 | 85.0698 | 0.3752 | 0.0897 | 0.4649 | 9.8212 |  | 131.2712 | 44.3207 | 54.4595 | 4.365
2014-07-21 | 85.847 | 0.5642 | 0.093 | 0.6572 | 9.9447 |  | 127.3467 | 44.5195 | 54.6574 | 11.9463
2014-07-22 | 86.9627 | 0.4748 | 0.0558 | 0.5306 | 9.8031 |  | 118.1841 | 44.5222 | 54.6705 | 17.4599
2014-07-23 | 86.1057 | 1.2992 | 0.0689 | 1.3681 | 9.337 |  | 115.7013 | 44.2218 | 54.4558 | 4.5947
2014-07-24 | 85.4865 | 1.2532 | 0.2035 | 1.4567 | 9.6824 |  | 117.5274 | 44.3497 | 54.5342 | 17.9194
2014-07-25 | 85.4767 | 0.3618 | 0.1575 | 0.5193 | 9.477 |  | 105.4014 | 44.2453 | 54.4481 | 5.0542
2014-07-26 | 85.2048 | 0.3755 | 0.2071 | 0.5826 | 9.6207 |  | 108.4449 | 44.3473 | 54.4729 | 10.5679
2014-07-27 | 85.3441 | 0.3863 | 0.1932 | 0.5795 | 9.2436 |  | 116.1178 | 44.0821 | 54.2775 | 17.6897
2014-07-28 | 86.0264 | 0.489 | 0.2231 | 0.7121 | 9.6511 |  | 118.921 | 44.4938 | 54.4866 | 16.0815
2014-07-29 | 85.6871 | 0.4542 | 0.2158 | 0.67 | 9.5471 |  | 133.8342 | 44.3709 | 54.4371 | 11.4868
2014-07-30 | 84.7322 | 0.4368 | 0.1304 | 0.5672 | 10.1876 |  | 148.1387 | 44.5989 | 54.5827 | 14.9328
2014-07-31 | 85.1137 | 0.55 | 0.2731 | 0.8231 | 9.6981 |  | 142.6764 | 44.4599 | 54.4742 | 19.7573
Máximo | 86.9627 | 1.2992 | 0.496 | 1.4567 | 10.1876 |  | 127.9356 | 44.5753 | 54.6626 | 11.0089
Observaciones:

## Máximos Cruce 2
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | Cruce Internacional 2 - Estacion Importacion Phenix
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2014-07-01 | 83.027 | 0.738 | 0.243 | 0.4905 | 9.013 | no | no | 44.6914 | no | no
2014-07-02
2014-07-03
2014-07-04
2014-07-05
2014-07-06
2014-07-07
2014-07-08
2014-07-09
2014-07-10
2014-07-11
2014-07-12
2014-07-13
2014-07-14
2014-07-15
2014-07-16
2014-07-17
2014-07-18
2014-07-19
2014-07-20
2014-07-21
2014-07-22
2014-07-23
2014-07-24
2014-07-25
2014-07-26
2014-07-27
2014-07-28
2014-07-29
2014-07-30
2014-07-31
Máximo | 83.027 | 0.738 | 0.243 | 0.4905 | 9.013 | no | no | 44.6914 | no | no
Observaciones: | equipo de cromatografia en tramite

## Mínimos Cruce l
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | Cruce Internacional l - Estacion Importacion Rio Bravo
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2014-07-01 | 86.4148 | 0.3981 | 0.0757 | 0.4738 | 9.0893 |  | 0 | 44.03 | 54.306 | 0
2014-07-02 | 84.282 | 0.2118 | 0.0708 | 0.2614 | 9.3001 |  | 0 | 44.1717 | 54.3299 | 0
2014-07-03 | 84.5494 | 0.2451 | 0.0654 | 0.2956 | 8.9625 |  | 0 | 44.3404 | 54.1349 | 0
2014-07-04 | 84.5435 | 0.2683 | 0.0838 | 0.4439 | 8.9925 |  | 0 | 44.1683 | 54.263 | 0
2014-07-05 | 84.6625 | 0.2705 | 0.1046 | 0.3751 | 8.7728 |  | 0 | 43.8233 | 54.0412 | 0
2014-07-06 | 84.7263 | 0.2966 | 0.0682 | 0.3648 | 8.7828 |  | 0 | 43.9433 | 54.1539 | 0
2014-07-07 | 84.6294 | 0.2768 | 0.0691 | 0.3459 | 8.4782 |  | 132.7609 | 43.7217 | 44.395 | 10.3381
2014-07-08 | 83.9546 | 0.2078 | 0.0538 | 0.2616 | 9.1616 |  | 131.465 | 44.1698 | 54.3026 | 14.2436
2014-07-09 | 84.1364 | 0.2358 | 0.1425 | 0.3783 | 8.9009 |  | 128.9662 | 43.9996 | 54.2101 | 12.176
2014-07-10 | 84.4934 | 0.19 | 0.1173 | 0.3073 | 8.602 |  | 130.4543 | 43.9511 | 54.1915 | 12.4057
2014-07-11 | 84.2935 | 0.3094 | 0.1758 | 0.4852 | 8.3617 |  | 135.9486 | 43.8905 | 54.0991 | 5.2839
2014-07-12 | 84.2882 | 0.305 | 0.1637 | 0.4687 | 8.515 |  | 132.0561 | 43.8391 | 54.024 | 12.4057
2014-07-13 | 84.5812 | 0.3732 | 0.246 | 0.6192 | 9.4711 |  | 132.6328 | 44.2702 | 54.3532 | 15.8518
2014-07-14 | 84.2313 | 0.196 | 0.061 | 0.257 | 8.4108 |  | 145.9922 | 43.7819 | 54.0056 | 0
2014-07-15 | 85.1139 | 0.1683 | 0.0581 | 0.2264 | 8.038 |  | 132.3605 | 43.3617 | 53.851 | 11.2571
2014-07-16 | 84.6226 | 0.179 | 0.1454 | 0.3244 | 8.6635 |  | 129.4611 | 43.936 | 54.1693 | 12.8652
2014-07-17 | 84.5431 | 0.2594 | 0.1357 | 0.3951 | 8.9669 |  | 131.1911 | 44.0751 | 54.2261 | 6.6623
2014-07-18 | 84.8405 | 0.2251 | 0.0441 | 0.2692 | 8.1861 |  | 128.1476 | 43.8498 | 43.086 | 4.8245
2014-07-19 | 84.758 | 0.2222 | 0.0585 | 0.2807 | 8.8871 |  | 123.3901 | 43.9977 | 43.0097 | 5.0542
2014-07-20 | 84.4681 | 0.2532 | 0.0708 | 0.324 | 9.3374 |  | 131.2712 | 44.0828 | 54.3033 | 4.365
2014-07-21 | 84.299 | 0.1679 | 0.0585 | 0.2264 | 8.5764 |  | 127.3467 | 43.6833 | 53.9756 | 11.9463
2014-07-22 | 84.4473 | 0.1109 | 0.0603 | 0.1712 | 7.8699 |  | 118.1841 | 44.2681 | 53.8064 | 17.4599
2014-07-23 | 84.0473 | 0.2221 | 0.0477 | 0.2698 | 8.5407 |  | 115.7013 | 43.6797 | 53.5043 | 4.5947
2014-07-24 | 84.0403 | 0.1963 | 0.0525 | 0.2488 | 8.9317 |  | 117.5274 | 43.6892 | 53.4521 | 17.9194
2014-07-25 | 84.8933 | 0.2621 | 0.0536 | 0.3157 | 8.8392 |  | 105.4014 | 43.9458 | 54.1828 | 5.0542
2014-07-26 | 84.3919 | 0.2256 | 0.01684 | 0.24244 | 9.1174 |  | 108.4449 | 44.0062 | 54.2256 | 10.5679
2014-07-27 | 85.0021 | 0.3208 | 0.0709 | 0.3917 | 8.9355 |  | 116.1178 | 43.9452 | 54.1654 | 17.6897
2014-07-28 | 84.1738 | 0.2995 | 0.01812 | 0.31762 | 8.1533 |  | 118.921 | 43.661 | 53.988 | 16.0815
2014-07-29 | 84.4904 | 0.3257 | 0.0529 | 0.3786 | 8.3012 |  | 133.8342 | 43.9704 | 54.1799 | 11.4868
2014-07-30 | 83.842 | 0.302 | 0.073 | 0.375 | 9.4815 |  | 148.1387 | 44.1907 | 54.3141 | 14.9328
2014-07-31 | 84.3888 | 0.3132 | 0.0567 | 0.0588 | 8.7854 |  | 142.6764 | 44.1305 | 54.2104 | 19.7573
Mínimo | 83.842 | 0.1683 | 0.061 | 0.0588 | 8.038 |  | 127.9356 | 43.3617 | 43.0097 | 11.0089
Observaciones:

## Mínimos Cruce 2
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | Cruce Internacional 2 - Estacion Importacion Phenix
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2014-07-01 | 83.027 | 0.738 | 0.243 | 0.4905 | 9.013 | no | no | 44.6914 | no | no
2014-07-02
2014-07-03
2014-07-04
2014-07-05
2014-07-06
2014-07-07
2014-07-08
2014-07-09
2014-07-10
2014-07-11
2014-07-12
2014-07-13
2014-07-14
2014-07-15
2014-07-16
2014-07-17
2014-07-18
2014-07-19
2014-07-20
2014-07-21
2014-07-22
2014-07-23
2014-07-24
2014-07-25
2014-07-26
2014-07-27
2014-07-28
2014-07-29
2014-07-30
2014-07-31
Mínimo | 83.027 | 0.738 | 0.243 | 0.4905 | 9.013 | no | no | 44.6914 | no | no
Observaciones: | equipo de cromatografia en tramite

## Analisis
Cruce Internacional l - Estación Importación Rio Bravo Laboratorio de WTG | Cruce Internacional ll - Estación Importación Phenix Laboratorio de WTG | Cruce Internacional ll - Estación Importación Phenix Laboratorio de Conagas
1191.7 BTU/pie cubico = 44.400822 MJ/m3 | 1199.5 BTU/pie cubico = 44.691437 MJ/m3 | 1204 BTU/pie cubico = 44.87 MJ/m3

## formula
1 btu= 1055.06 jouls
BTU | 1199.5
1055.06
1265544.47
pies/mts3 | 35.314
G/Jouls | 44691437.4136
1000000
MJ | 44.6914