## G Promedios
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [10 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2014-07-01 | 89.5657 | 0 | 0.3656 | 0.3656 | 9.9341 | 214.6431 | 14.426 | 40.5819 | 52.1175 | 0 | 0 | 0
2014-07-02 | 89.559 | 0 | 0.34848 | 0.34848 | 9.9576 | 214.6955 | 15.1773 | 40.5954 | 52.1264 | 0
2014-07-03 | 89.5537 | 0 | 0.3338 | 0.3338 | 9.9773 | 214.7474 | 15.8417 | 40.6068 | 52.1416 | 0
2014-07-04 | 89.5955 | 0 | 0.36435 | 0.36435 | 9.907 | 214.5422 | 15.1116 | 40.5736 | 52.1043 | 0
2014-07-05 | 89.634 | 0 | 0.37701 | 0.37701 | 9.8569 | 214.4397 | 15.1192 | 40.5536 | 52.0926 | 0
2014-07-06 | 89.6215 | 0 | 0.35869 | 0.35869 | 9.8873 | 214.5021 | 15.2914 | 40.5694 | 52.1079 | 0
2014-07-07 | 89.6244 | 0 | 0.3577 | 0.3577 | 9.8854 | 214.5274 | 14.9088 | 40.5691 | 52.1157 | 0
2014-07-08 | 89.6949 | 0 | 0.39437 | 0.39437 | 9.7758 | 217.1674 | 15.2935 | 40.5252 | 52.0668 | 0
2014-07-09 | 89.694 | 0 | 0.39098 | 0.39098 | 9.779 | 215.6381 | 15.3265 | 40.5285 | 52.0726 | 0
2014-07-10 | 89.8021 | 0 | 0.39898 | 0.39898 | 9.6682 | 215.1722 | 15.1107 | 40.489 | 52.0452 | 0
2014-07-11 | 89.7666 | 0 | 0.43486 | 0.43486 | 9.6688 | 214.0089 | 15.2258 | 40.4778 | 52.026 | 0
2014-07-12 | 89.7924 | 0 | 0.44252 | 0.44252 | 9.6364 | 213.9345 | 15.366 | 40.4617 | 52.0109 | 0
2014-07-13 | 89.7672 | 0 | 0.40805 | 0.40805 | 9.6951 | 214.9954 | 15.0214 | 40.4938 | 52.0468 | 0
2014-07-14 | 89.7196 | 0 | 0.3515 | 0.3515 | 9.7973 | 214.319 | 14.9965 | 40.5456 | 52.1006 | 0
2014-07-15 | 89.7409 | 0 | 0.3735 | 0.3735 | 9.7545 | 214.1696 | 15.4249 | 40.5247 | 52.0762 | 0
2014-07-16 | 89.7351 | 0 | 0.37546 | 0.37546 | 9.761 | 214.2214 | 15.394 | 40.5242 | 52.0829 | 0
2014-07-17 | 89.7109 | 0 | 0.4126 | 0.4126 | 9.7582 | 215.2418 | 15.163 | 40.5013 | 52.046 | 0
2014-07-18 | 89.7274 | 0 | 0.4187 | 0.4187 | 9.7367 | 213.9918 | 15.1855 | 40.4929 | 52.0381 | 0
2014-07-19 | 89.7332 | 0 | 0.40732 | 0.40732 | 9.7423 | 214.0438 | 15.2644 | 40.4999 | 52.0493 | 0
2014-07-20 | 89.7316 | 0 | 0.4012 | 0.4012 | 9.7497 | 214.0654 | 15.1619 | 40.5044 | 52.0548 | 0
2014-07-21 | 89.7288 | 0 | 0.39396 | 0.39396 | 9.7597 | 214.4614 | 15.2938 | 40.5099 | 52.0625 | 0
2014-07-22 | 89.7147 | 0 | 0.37258 | 0.37258 | 9.795 | 214.167 | 14.9722 | 40.528 | 52.0817 | 0
2014-07-23 | 89.7088 | 0 | 0.36006 | 0.36006 | 9.8134 | 214.16 | 15.0395 | 40.5384 | 52.0913 | 0
2014-07-24 | 89.7063 | 0 | 0.35212 | 0.35212 | 9.8237 | 214.2283 | 15.3743 | 40.5443 | 52.1076 | 0
2014-07-25 | 89.6996 | 0 | 0.33774 | 0.33774 | 9.8445 | 215.1904 | 15.2014 | 40.5561 | 52.1117 | 0
2014-07-26 | 89.6783 | 0 | 0.31668 | 0.31668 | 9.8858 | 214.374 | 15.1856 | 40.5764 | 52.132 | 0
2014-07-27 | 89.6409 | 0 | 0.40494 | 0.40494 | 9.8424 | 212.9454 | 15.4029 | 40.526 | 52.0636 | 0
2014-07-28 | 89.6257 | 0 | 0.44619 | 0.44619 | 9.8213 | 214.0949 | 15.1608 | 40.5015 | 52.0336 | 0
2014-07-29 | 89.6018 | 0 | 0.42944 | 0.42944 | 9.8201 | 214.1147 | 15.3099 | 40.5097 | 52.0436 | 0
2014-07-30 | 89.6312 | 0 | 0.4186 | 0.4186 | 9.843 | 214.1475 | 15.4596 | 40.5183 | 52.0534 | 0.001375
2014-07-31 | 89.6251 | 0 | 0.39283 | 0.39283 | 9.8747 | 214.2292 | 15.3424 | 40.537 | 52.0766 | 0.00036667
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
Mínimo | 89.5537 | 0 | 0.31668 | 0.31668 | 9.6364 | 212.9454 | 14.426 | 40.4617 | 52.0109 | 0
Promedio | 89.6816 | 0 | 0.38519 | 0.38519 | 9.8081 | 214.4897 | 15.2114 | 40.5311 | 52.0768 | 5.6183e-05
Máximo | 89.8021 | 0 | 0.44619 | 0.44619 | 9.9773 | 217.1674 | 15.8417 | 40.6068 | 52.1416 | 0.001375
Desv. Est. | 0.068523 | 0 | 0.033192 | 0.033192 | 0.084105 | 0.70564 | 0.23122 | 0.035489 | 0.033847 | 0.00025346
Observaciones: | Se suspende envío el día 06 desde las 19:00 hrs y se reanuda el día 07 a las 09:00 hrs derivado de bajo nivel en tanques de almacenamiento.

## Máximos G
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2014-07-01 | 89.5463 | 0 | 0.3756 | 0.3756 | 9.9433 | 214.6786 | 16.4443 | 40.589 | 52.2259 | 0
2014-07-02 | 89.5347 | 0 | 0.35827 | 0.35827 | 9.9718 | 214.7594 | 16.3136 | 40.6043 | 52.1437 | 0
2014-07-03 | 89.5313 | 0 | 0.34776 | 0.34776 | 9.9856 | 214.8084 | 16.4392 | 40.616 | 52.155 | 0
2014-07-04 | 89.4532 | 0 | 0.40676 | 0.40676 | 10.0049 | 214.8162 | 16.2782 | 40.6363 | 52.1611 | 0
2014-07-05 | 89.5991 | 0 | 0.39696 | 0.39696 | 9.8717 | 214.4758 | 16.6977 | 40.564 | 52.1014 | 0
2014-07-06 | 89.5982 | 0 | 0.36978 | 0.36978 | 9.899 | 214.5493 | 16.8935 | 40.5768 | 52.1207 | 0
2014-07-07 | 89.6061 | 0 | 0.36738 | 0.36738 | 9.8935 | 214.5579 | 16.2389 | 40.5749 | 52.1217 | 0
2014-07-08 | 89.4746 | 0 | 0.46462 | 0.46462 | 9.9231 | 284.9299 | 16.9132 | 40.6073 | 52.1603 | 0
2014-07-09 | 89.6406 | 0 | 0.40794 | 0.40794 | 9.8149 | 245.9667 | 16.8295 | 40.5481 | 52.0867 | 0
2014-07-10 | 89.6273 | 0 | 0.42372 | 0.42372 | 9.8126 | 233.501 | 16.8524 | 40.5526 | 52.095 | 0
2014-07-11 | 89.4787 | 0 | 0.50634 | 0.50634 | 9.8812 | 214.6043 | 17.0077 | 40.6109 | 52.1803 | 0
2014-07-12 | 89.7614 | 0 | 0.46773 | 0.46773 | 9.642 | 213.9779 | 17.1988 | 40.4674 | 52.0194 | 0
2014-07-13 | 89.6613 | 0 | 0.4357 | 0.4357 | 9.7719 | 235.9042 | 16.9094 | 40.5368 | 52.0925 | 0
2014-07-14 | 89.6942 | 0 | 0.36241 | 0.36241 | 9.8116 | 214.3837 | 16.4476 | 40.5551 | 52.1153 | 0
2014-07-15 | 89.6623 | 0 | 0.3984 | 0.3984 | 9.8075 | 214.3609 | 16.9447 | 40.5555 | 52.1134 | 0
2014-07-16 | 89.5855 | 0 | 0.4263 | 0.4263 | 9.8556 | 214.5494 | 16.8688 | 40.5926 | 52.1657 | 0
2014-07-17 | 89.6668 | 0 | 0.44556 | 0.44556 | 9.7687 | 241.9995 | 16.7504 | 40.5141 | 52.066 | 0
2014-07-18 | 89.6462 | 0 | 0.42712 | 0.42712 | 9.8086 | 214.0466 | 16.9603 | 40.5105 | 52.0502 | 0
2014-07-19 | 89.7074 | 0 | 0.41471 | 0.41471 | 9.7603 | 214.0787 | 17.0884 | 40.5118 | 52.0585 | 0
2014-07-20 | 89.7176 | 0 | 0.40805 | 0.40805 | 9.7567 | 214.0939 | 16.8983 | 40.5089 | 52.0631 | 0
2014-07-21 | 89.6897 | 0 | 0.41137 | 0.41137 | 9.7813 | 223.0461 | 16.7025 | 40.5155 | 52.083 | 0
2014-07-22 | 89.6544 | 0 | 0.40147 | 0.40147 | 9.8263 | 214.1954 | 16.9945 | 40.5353 | 52.0893 | 0
2014-07-23 | 89.6947 | 0 | 0.36502 | 0.36502 | 9.8223 | 214.2512 | 16.9849 | 40.5435 | 52.1009 | 0
2014-07-24 | 89.6937 | 0 | 0.35696 | 0.35696 | 9.8312 | 214.2662 | 16.6661 | 40.5492 | 52.3098 | 0
2014-07-25 | 89.6761 | 0 | 0.342 | 0.342 | 9.8636 | 236.2406 | 16.8697 | 40.5696 | 52.1305 | 0
2014-07-26 | 89.6529 | 0 | 0.33175 | 0.33175 | 9.8959 | 214.4177 | 16.1626 | 40.5838 | 52.1412 | 0
2014-07-27 | 89.5093 | 0 | 0.47684 | 0.47684 | 9.8947 | 214.4575 | 16.7037 | 40.5977 | 52.1671 | 0
2014-07-28 | 89.6055 | 0 | 0.45969 | 0.45969 | 9.828 | 214.1255 | 16.8717 | 40.5074 | 52.0449 | 0
2014-07-29 | 88.7349 | 0 | 0.4309 | 0.4309 | 9.7362 | 214.1568 | 17.465 | 40.5151 | 52.0553 | 0
2014-07-30 | 89.6196 | 0 | 0.42326 | 0.42326 | 9.8497 | 214.1851 | 17.9786 | 40.5229 | 52.0613 | 0.0022
2014-07-31 | 89.5965 | 0 | 0.41289 | 0.41289 | 9.883 | 214.2881 | 16.9104 | 40.5436 | 52.086 | 0.0022
Máximo | 89.7614 | 0 | 0.50634 | 0.50634 | 10.0049 | 284.9299 | 17.9786 | 40.6363 | 52.3098 | 0.0022
Observaciones: | Se suspende envío el día 06 desde las 19:00 hrs y se reanuda el día 07 a las 09:00 hrs derivado de bajo nivel en tanques de almacenamiento.

## G Mínimos
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2014-07-01 | 89.5862 | 0 | 0.35612 | 0.35612 | 9.9235 | 214.6136 | 13.2923 | 40.5743 | 52.1009 | 0
2014-07-02 | 89.5826 | 0 | 0.33893 | 0.33893 | 9.9439 | 214.6412 | 13.5516 | 40.5864 | 52.1119 | 0
2014-07-03 | 89.5841 | 0 | 0.3228 | 0.3228 | 9.9582 | 214.6968 | 15.2598 | 40.5946 | 52.1291 | 0
2014-07-04 | 89.7244 | 0 | 0.29415 | 0.29415 | 9.8499 | 214.2909 | 13.1577 | 40.5383 | 52.046 | 0
2014-07-05 | 89.6706 | 0 | 0.36429 | 0.36429 | 9.8331 | 214.3852 | 13.3723 | 40.5375 | 52.0797 | 0
2014-07-06 | 89.6496 | 0 | 0.34981 | 0.34981 | 9.8684 | 214.4468 | 13.3935 | 40.5583 | 52.0965 | 0
2014-07-07 | 89.645 | 0 | 0.35131 | 0.35131 | 9.8715 | 214.402 | 13.262 | 40.5607 | 52.1004 | 0
2014-07-08 | 89.8896 | 0 | 0.31229 | 0.31229 | 9.6647 | 213.2413 | 13.5076 | 40.4506 | 51.9886 | 0
2014-07-09 | 89.7404 | 0 | 0.37326 | 0.37326 | 9.7508 | 214.2163 | 13.4016 | 40.5114 | 52.0537 | 0
2014-07-10 | 89.8741 | 0 | 0.37233 | 0.37233 | 9.6238 | 213.8124 | 13.1628 | 40.4598 | 52.0095 | 0
2014-07-11 | 89.9591 | 0 | 0.30625 | 0.30625 | 9.6069 | 213.7974 | 13.1174 | 40.4229 | 51.9267 | 0
2014-07-12 | 89.8961 | 0 | 0.35429 | 0.35429 | 9.6211 | 213.8853 | 13.4964 | 40.4454 | 51.9955 | 0
2014-07-13 | 89.8483 | 0 | 0.36409 | 0.36409 | 9.6587 | 213.9589 | 13.5712 | 40.4679 | 52.018 | 0
2014-07-14 | 89.7441 | 0 | 0.34037 | 0.34037 | 9.7845 | 214.2655 | 12.9175 | 40.5368 | 52.0873 | 0
2014-07-15 | 89.8109 | 0 | 0.34076 | 0.34076 | 9.7177 | 213.2065 | 13.5191 | 40.5015 | 52.0486 | 0
2014-07-16 | 89.8545 | 0 | 0.28835 | 0.28835 | 9.7374 | 214.0248 | 13.1004 | 40.4888 | 52.0315 | 0
2014-07-17 | 89.779 | 0 | 0.34352 | 0.34352 | 9.7595 | 213.9659 | 13.1555 | 40.4793 | 52.008 | 0
2014-07-18 | 89.7557 | 0 | 0.40019 | 0.40019 | 9.727 | 213.331 | 13.0931 | 40.4872 | 52.001 | 0
2014-07-19 | 89.7566 | 0 | 0.39242 | 0.39242 | 9.7339 | 213.9965 | 13.306 | 40.4944 | 52.0385 | 0
2014-07-20 | 89.7459 | 0 | 0.39624 | 0.39624 | 9.7406 | 214.0267 | 13.4824 | 40.4984 | 52.0433 | 0
2014-07-21 | 89.7616 | 0 | 0.38878 | 0.38878 | 9.7324 | 214.0036 | 13.6827 | 40.4941 | 52.0402 | 0
2014-07-22 | 89.7644 | 0 | 0.36439 | 0.36439 | 9.7536 | 214.0921 | 13.1772 | 40.5035 | 52.061 | 0
2014-07-23 | 89.7193 | 0 | 0.35495 | 0.35495 | 9.8081 | 213.2332 | 12.8072 | 40.535 | 52.0826 | 0
2014-07-24 | 89.7053 | 0 | 0.34707 | 0.34707 | 9.8299 | 214.1631 | 13.0646 | 40.5405 | 52.0883 | 0
2014-07-25 | 89.7233 | 0 | 0.31879 | 0.31879 | 9.8399 | 214.2408 | 13.3938 | 40.5522 | 52.1042 | 0
2014-07-26 | 89.7115 | 0 | 0.30884 | 0.30884 | 9.8612 | 214.294 | 13.9736 | 40.5617 | 52.1153 | 0
2014-07-27 | 89.7876 | 0 | 0.28254 | 0.28254 | 9.8232 | 184.0329 | 12.9478 | 40.4857 | 51.999 | 0
2014-07-28 | 89.6412 | 0 | 0.43669 | 0.43669 | 9.8155 | 214.053 | 13.0617 | 40.4938 | 52.0184 | 0
2014-07-29 | 89.7271 | 0 | 0.42496 | 0.42496 | 9.741 | 214.0637 | 13.5883 | 40.5043 | 52.0301 | 0
2014-07-30 | 89.6456 | 0 | 0.41291 | 0.41291 | 9.8345 | 214.0905 | 13.3924 | 40.5138 | 52.0395 | 0
2014-07-31 | 89.6557 | 0 | 0.38558 | 0.38558 | 9.853 | 214.1391 | 13.6082 | 40.5206 | 52.0536 | 0
Mínimo | 89.5826 | 0 | 0.28254 | 0.28254 | 9.6069 | 184.0329 | 12.8072 | 40.4229 | 51.9267 | 0
Observaciones: | Se suspende envío el día 06 desde las 19:00 hrs y se reanuda el día 07 a las 09:00 hrs derivado de bajo nivel en tanques de almacenamiento.

## Promedios Mzo
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ESTACION DE MEDICION MANZANILLO
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [10 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2014-07-01 | 89.5531 | 0 | 0.39604 | 0.39604 | 9.9172 | 214.5963 | 8.622 | 40.5651 | 52.0896 | 0 | 0 | 0
2014-07-02 | 89.5423 | 0 | 0.37763 | 0.37763 | 9.946 | 214.662 | 8.6291 | 40.5806 | 52.1041 | 0
2014-07-03 | 89.5411 | 0 | 0.3615 | 0.3615 | 9.9633 | 214.7117 | 8.3332 | 40.5916 | 52.1201 | 0
2014-07-04 | 89.5821 | 0 | 0.39571 | 0.39571 | 9.89 | 214.5069 | 8.5171 | 40.556 | 52.0833 | 0
2014-07-05 | 89.6184 | 0 | 0.40889 | 0.40889 | 9.8414 | 214.4013 | 8.3851 | 40.5364 | 52.0677 | 0
2014-07-06 | 89.6221 | 0 | 0.37424 | 0.37424 | 9.8719 | 214.4568 | 8.8584 | 40.5485 | 52.084 | 0
2014-07-07 | 89.6043 | 0 | 0.40265 | 0.40265 | 9.8605 | 214.4419 | 8.6288 | 40.5448 | 52.0728 | 0
2014-07-08 | 89.6332 | 0 | 0.45436 | 0.45436 | 9.7806 | 214.2996 | 8.9012 | 40.5023 | 52.1101 | 0
2014-07-09 | 89.6289 | 0 | 0.45499 | 0.45499 | 9.7842 | 214.2763 | 8.7769 | 40.5026 | 52.029 | 0
2014-07-10 | 89.7365 | 0 | 0.4635 | 0.4635 | 9.6732 | 214.0174 | 8.9873 | 40.4606 | 52.043 | 0
2014-07-11 | 89.7038 | 0 | 0.50039 | 0.50039 | 9.6698 | 213.9831 | 8.8862 | 40.4503 | 51.9793 | 0
2014-07-12 | 89.7189 | 0 | 0.51815 | 0.51815 | 9.6376 | 213.8835 | 9.1061 | 40.4331 | 51.9616 | 0
2014-07-13 | 89.6982 | 0 | 0.47383 | 0.47383 | 9.6882 | 213.8681 | 8.7178 | 40.4652 | 51.917 | 0
2014-07-14 | 89.6616 | 0 | 0.40918 | 0.40918 | 9.8015 | 214.308 | 9.1107 | 40.5231 | 52.0603 | 0
2014-07-15 | 89.6809 | 0 | 0.43434 | 0.43434 | 9.7576 | 214.1842 | 9.036 | 40.5006 | 52.0334 | 0
2014-07-16 | 89.6634 | 0 | 0.43713 | 0.43713 | 9.7747 | 214.2061 | 8.9492 | 40.5026 | 52.0393 | 0
2014-07-17 | 89.6407 | 0 | 0.48261 | 0.48261 | 9.7618 | 214.0497 | 9.0488 | 40.4755 | 51.9994 | 0
2014-07-18 | 89.6607 | 0 | 0.48696 | 0.48696 | 9.7384 | 214.1757 | 9.2536 | 40.4666 | 51.9515 | 0
2014-07-19 | 89.6595 | 0 | 0.47365 | 0.47365 | 9.7527 | 214.0314 | 8.9005 | 40.4759 | 52.0056 | 0
2014-07-20 | 89.2664 | 0 | 0.46421 | 0.46421 | 9.7121 | 214.0435 | 9.2049 | 40.4796 | 52.0525 | 0
2014-07-21 | 89.663 | 0 | 0.45843 | 0.45843 | 9.7641 | 214.6867 | 9.3244 | 40.4852 | 52.019 | 0
2014-07-22 | 89.6533 | 0 | 0.43344 | 0.43344 | 9.7988 | 214.2917 | 8.9398 | 40.5047 | 52.04 | 0
2014-07-23 | 89.6513 | 0 | 0.41928 | 0.41928 | 9.8151 | 214.5344 | 9.1549 | 40.5147 | 52.0501 | 0
2014-07-24 | 89.6452 | 0 | 0.40987 | 0.40987 | 9.8303 | 214.2486 | 8.7813 | 40.5227 | 52.0594 | 0
2014-07-25 | 89.6447 | 0 | 0.39295 | 0.39295 | 9.8476 | 214.2531 | 9.104 | 40.5341 | 52.0736 | 0
2014-07-26 | 89.614 | 0 | 0.37315 | 0.37315 | 9.8975 | 214.3676 | 8.9806 | 40.5581 | 52.098 | 0
2014-07-27 | 89.5786 | 0 | 0.4688 | 0.4688 | 9.8439 | 214.1464 | 9.1967 | 40.5006 | 52.0147 | 0
2014-07-28 | 89.5568 | 0 | 0.51766 | 0.51766 | 9.8218 | 214.0507 | 9.0681 | 40.4724 | 51.9813 | 0
2014-07-29 | 89.5612 | 0 | 0.4983 | 0.4983 | 9.8363 | 214.0949 | 9.2088 | 40.4844 | 51.9558 | 0
2014-07-30 | 89.5604 | 0 | 0.4857 | 0.4857 | 9.8496 | 214.1227 | 9.5117 | 40.4931 | 52.0072 | 0
2014-07-31 | 89.5579 | 0 | 0.45652 | 0.45652 | 9.881 | 214.164 | 9.5644 | 40.5133 | 52.0335 | 0
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
Mínimo | 89.2664 | 0 | 0.3615 | 0.3615 | 9.6376 | 213.8681 | 8.3332 | 40.4331 | 51.917 | 0
Promedio | 89.6162 | 0 | 0.44142 | 0.44142 | 9.8067 | 214.2601 | 8.9577 | 40.5079 | 52.0366 | 0
Máximo | 89.7365 | 0 | 0.51815 | 0.51815 | 9.9633 | 214.7117 | 9.5644 | 40.5916 | 52.1201 | 0
Desv. Est. | 0.084169 | 0 | 0.044799 | 0.044799 | 0.080837 | 0.2315 | 0.29417 | 0.039045 | 0.050767 | 0
Observaciones: | Ninguna.

## Máximos Mzo
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ESTACION DE MEDICION MANZANILLO
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2014-07-01 | 89.5332 | 0 | 0.40655 | 0.40655 | 9.9262 | 214.6361 | 9.8839 | 40.572 | 52.0996 | 0
2014-07-02 | 89.5204 | 0 | 0.38639 | 0.38639 | 9.9587 | 214.708 | 9.3121 | 40.5898 | 52.1182 | 0
2014-07-03 | 89.5158 | 0 | 0.37255 | 0.37255 | 9.9773 | 214.7822 | 9.2867 | 40.6004 | 52.1313 | 0
2014-07-04 | 89.4349 | 0 | 0.44199 | 0.44199 | 9.9889 | 214.7655 | 9.954 | 40.6217 | 52.1394 | 0
2014-07-05 | 89.5848 | 0 | 0.4278 | 0.4278 | 9.8556 | 214.4614 | 9.9792 | 40.5468 | 52.0788 | 0
2014-07-06 | 89.5851 | 0 | 0.39749 | 0.39749 | 9.8852 | 214.5246 | 10.2053 | 40.5617 | 52.0961 | 0
2014-07-07 | 89.4803 | 0 | 0.44786 | 0.44786 | 9.9374 | 214.6958 | 9.9662 | 40.5909 | 52.1257 | 0
2014-07-08 | 89.3998 | 0 | 0.54209 | 0.54209 | 9.9241 | 215.0062 | 10.1105 | 40.5988 | 52.9824 | 0
2014-07-09 | 89.5677 | 0 | 0.47503 | 0.47503 | 9.8245 | 214.3563 | 10.0124 | 40.5261 | 52.043 | 0
2014-07-10 | 89.5555 | 0 | 0.49239 | 0.49239 | 9.8196 | 214.7749 | 10.222 | 40.5294 | 52.9762 | 0
2014-07-11 | 89.3969 | 0 | 0.58783 | 0.58783 | 9.8849 | 214.5447 | 10.2292 | 40.5928 | 52.1466 | 0
2014-07-12 | 89.6913 | 0 | 0.54109 | 0.54109 | 9.642 | 213.9659 | 10.5067 | 40.439 | 51.9726 | 0
2014-07-13 | 89.312 | 0 | 0.50276 | 0.50276 | 9.7367 | 214.2658 | 9.7508 | 40.5122 | 52.0549 | 0
2014-07-14 | 89.6281 | 0 | 0.42165 | 0.42165 | 9.8219 | 214.3916 | 10.0543 | 40.5362 | 52.0775 | 0
2014-07-15 | 89.5989 | 0 | 0.4624 | 0.4624 | 9.8106 | 214.3226 | 10.2004 | 40.534 | 52.0741 | 0
2014-07-16 | 89.5057 | 0 | 0.49587 | 0.49587 | 9.8696 | 214.5104 | 10.3126 | 40.5766 | 52.1226 | 0
2014-07-17 | 89.5913 | 0 | 0.51687 | 0.51687 | 9.7761 | 214.1409 | 10.1003 | 40.4906 | 52.0223 | 0
2014-07-18 | 89.6171 | 0 | 0.49688 | 0.49688 | 9.7711 | 218.4012 | 10.2856 | 40.4869 | 52.005 | 0
2014-07-19 | 89.6372 | 0 | 0.4804 | 0.4804 | 9.768 | 214.0884 | 10.2701 | 40.4879 | 52.025 | 0
2014-07-20 | 80.9934 | 0 | 0.42838 | 0.42838 | 8.8208 | 214.0866 | 10.2914 | 40.4854 | 52.999 | 0
2014-07-21 | 89.6378 | 0 | 0.47851 | 0.47851 | 9.7689 | 228.9335 | 10.3625 | 40.4899 | 52.0404 | 0
2014-07-22 | 89.6118 | 0 | 0.46567 | 0.46567 | 9.8077 | 217.8229 | 10.3272 | 40.5132 | 52.0522 | 0
2014-07-23 | 89.6378 | 0 | 0.42367 | 0.42367 | 9.8237 | 223.2393 | 10.3049 | 40.5204 | 52.0613 | 0
2014-07-24 | 89.6289 | 0 | 0.41534 | 0.41534 | 9.8402 | 215.1896 | 10.2122 | 40.5302 | 52.0672 | 0
2014-07-25 | 89.622 | 0 | 0.39806 | 0.39806 | 9.8648 | 214.2836 | 10.3332 | 40.5483 | 52.0959 | 0
2014-07-26 | 89.5175 | 0 | 0.46878 | 0.46878 | 9.8977 | 214.4389 | 10.0668 | 40.5643 | 52.114 | 0
2014-07-27 | 89.4338 | 0 | 0.55404 | 0.55404 | 9.8962 | 214.4477 | 10.3223 | 40.5794 | 52.1374 | 0
2014-07-28 | 89.5252 | 0 | 0.53565 | 0.53565 | 9.835 | 214.1022 | 10.2625 | 40.4792 | 51.9979 | 0
2014-07-29 | 89.549 | 0 | 0.50412 | 0.50412 | 9.8422 | 214.1319 | 11.0888 | 40.49 | 52.012 | 0
2014-07-30 | 89.5441 | 0 | 0.49389 | 0.49389 | 9.8572 | 214.1686 | 12.6513 | 40.5003 | 52.0238 | 0
2014-07-31 | 89.5284 | 0 | 0.47884 | 0.47884 | 9.8872 | 214.2576 | 11.9566 | 40.5189 | 52.0443 | 0
Máximo | 89.6913 | 0 | 0.58783 | 0.58783 | 9.9889 | 228.9335 | 12.6513 | 40.6217 | 52.999 | 0
Observaciones: | Ninguna.

## Mínimos Mzo
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ESTACION DE MEDICION MANZANILLO
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2013-07-01 | 89.5739 | 0 | 0.38663 | 0.38663 | 9.9061 | 214.5432 | 7.3076 | 40.5572 | 52.0754 | 0
2013-07-02 | 89.5663 | 0 | 0.36596 | 0.36596 | 9.9341 | 214.5846 | 7.1769 | 40.5725 | 52.0865 | 0
2013-07-03 | 89.5681 | 0 | 0.35275 | 0.35275 | 9.9455 | 214.6131 | 7.1875 | 40.581 | 52.1025 | 0
2013-07-04 | 89.7158 | 0 | 0.31934 | 0.31934 | 9.8343 | 214.3139 | 7.3281 | 40.5188 | 52.0438 | 0
2013-07-05 | 89.642 | 0 | 0.39684 | 0.39684 | 9.83 | 214.3232 | 0.091353 | 40.5217 | 52.0487 | 0
2013-07-06 | 89.934 | 0 | 0.039242 | 0.039242 | 9.8952 | 214.3798 | 7.4474 | 40.4608 | 52.0637 | 0
2013-07-07 | 89.71 | 0 | 0.35688 | 0.35688 | 9.8016 | 214.2312 | 7.4383 | 40.5055 | 52.0227 | 0
2013-07-08 | 89.8687 | 0 | 0.35055 | 0.35055 | 9.6508 | 213.8437 | 7.7198 | 40.4198 | 51.9358 | 0
2013-07-09 | 89.683 | 0 | 0.43348 | 0.43348 | 9.7521 | 214.1764 | 0.094566 | 40.4832 | 52.0074 | 0
2013-07-10 | 89.8124 | 0 | 0.43263 | 0.43263 | 9.6292 | 213.8365 | 7.9597 | 40.4273 | 51.9618 | 0
2013-07-11 | 89.942 | 0 | 0.32076 | 0.32076 | 9.6133 | 213.78 | 7.5692 | 40.3905 | 51.8687 | 0
2013-07-12 | 89.7445 | 0 | 0.50676 | 0.50676 | 9.6237 | 213.6213 | 7.8592 | 40.419 | 51.944 | 0
2013-07-13 | 89.7968 | 0 | 0.4236 | 0.4236 | 9.6544 | 213.2468 | 7.4962 | 40.4386 | 51.0342 | 0
2013-07-14 | 89.7453 | 0 | 0.39425 | 0.39425 | 9.7331 | 214.245 | 7.5861 | 40.5034 | 52.0215 | 0
2013-07-15 | 89.7536 | 0 | 0.39604 | 0.39604 | 9.724 | 214.0731 | 7.5113 | 40.4765 | 52.0057 | 0
2013-07-16 | 89.7875 | 0 | 0.33681 | 0.33681 | 9.7594 | 214.0055 | 7.5058 | 40.4638 | 51.9859 | 0
2013-07-17 | 89.6943 | 0 | 0.45893 | 0.45893 | 9.7327 | 213.942 | 7.8841 | 40.4523 | 51.9613 | 0
2013-07-18 | 89.691 | 0 | 0.46369 | 0.46369 | 9.7317 | 213.938 | 8.0884 | 40.4597 | 51.0018 | 0
2013-07-19 | 89.682 | 0 | 0.45622 | 0.45622 | 9.7479 | 213.9969 | 7.632 | 40.4713 | 51.9949 | 0
2013-07-20 | 89.6787 | 0 | 0.45914 | 0.45914 | 9.748 | 213.9949 | 7.5528 | 40.4739 | 51.9984 | 0
2013-07-21 | 89.6951 | 0 | 0.45244 | 0.45244 | 9.7382 | 213.9586 | 8.1625 | 40.4689 | 51.993 | 0
2013-07-22 | 89.7038 | 0 | 0.42248 | 0.42248 | 9.7595 | 214.0594 | 7.8206 | 40.4791 | 52.0186 | 0
2013-07-23 | 89.6653 | 0 | 0.41225 | 0.41225 | 9.811 | 213.227 | 7.8797 | 40.5114 | 52.0404 | 0
2013-07-24 | 89.6609 | 0 | 0.40176 | 0.40176 | 9.8231 | 214.1665 | 7.4539 | 40.5178 | 52.0494 | 0
2013-07-25 | 89.6717 | 0 | 0.3708 | 0.3708 | 9.843 | 214.2131 | 8.2715 | 40.5297 | 52.0653 | 0
2013-07-26 | 89.6593 | 0 | 0.36228 | 0.36228 | 9.8726 | 214.2856 | 7.5418 | 40.5429 | 52.0783 | 0
2013-07-27 | 89.7418 | 0 | 0.3296 | 0.3296 | 9.8247 | 213.9634 | 7.9507 | 40.4536 | 51.9419 | 0
2013-07-28 | 89.5783 | 0 | 0.50651 | 0.50651 | 9.8115 | 214.0002 | 7.5658 | 40.4619 | 51.9622 | 0
2013-07-29 | 89.5741 | 0 | 0.48994 | 0.48994 | 9.8322 | 214.0559 | 7.2539 | 40.4808 | 51.003 | 0
2013-07-30 | 89.577 | 0 | 0.47557 | 0.47557 | 9.8435 | 214.0819 | 7.2898 | 40.4874 | 51.9952 | 0
2013-07-31 | 89.5861 | 0 | 0.44904 | 0.44904 | 9.8607 | 213.2099 | 7.7442 | 40.4977 | 52.0087 | 0
Mínimo | 89.5663 | 0 | 0.039242 | 0.039242 | 9.6133 | 213.2099 | 0.091353 | 40.3905 | 51.0018 | 0
Observaciones: | Ninguna.