## Promedios EMRyC Manzanillo
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | Energia Occidente de Mexico S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | EMRyC Manzanillo
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [11 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) |  | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2013-05-01 | 89.5195 | 0 | 0.42896 | 0.42896 | 9.8553 | 214.5922 | 0 | 38.5801 | 49.5204 | 0
2013-05-02 | 89.4993 | 0 | 0.40422 | 0.40422 | 9.8989 | 214.6921 | 0 | 38.6016 | 49.5462 | 0
2013-05-03 | 89.4674 | 0 | 0.36213 | 0.36213 | 9.971 | 214.879 | 0 | 38.6377 | 49.5926 | 0
2013-05-04 | 89.4513 | 0 | 0.33057 | 0.33057 | 10.0193 | 214.9657 | 0 | 38.6617 | 49.6235 | 0
2013-05-05 | 89.4497 | 0 | 0.32604 | 0.32604 | 10.026 | 214.981 | 0 | 38.6648 | 49.6274 | 0
2013-05-06 | 89.439 | 0 | 0.31464 | 0.31464 | 10.0478 | 215.0437 | 0 | 38.6751 | 49.6406 | 0
2013-05-07 | 89.4208 | 0 | 0.29565 | 0.29565 | 10.0847 | 215.1101 | 0 | 38.692 | 49.6623 | 0
2013-05-08 | 89.401 | 0 | 0.277 | 0.277 | 10.123 | 215.1834 | 0 | 38.7094 | 49.6846 | 0
2013-05-09 | 89.3931 | 0 | 0.27017 | 0.27017 | 10.137 | 215.2345 | 0 | 38.7161 | 49.6932 | 0
2013-05-10 | 89.4342 | 0 | 0.45843 | 0.45843 | 9.9436 | 214.4285 | 0 | 38.5741 | 49.5199 | 0
2013-05-11 | 89.3711 | 0 | 0.6523 | 0.6523 | 9.845 | 213.7989 | 0 | 38.4578 | 49.3617 | 0
2013-05-12 | 89.3346 | 0 | 0.55217 | 0.55217 | 9.9719 | 214.1736 | 0 | 38.5343 | 49.4599 | 0
2013-05-13 | 89.2892 | 0 | 0.47539 | 0.47539 | 10.0907 | 214.476 | 0 | 38.5963 | 49.5377 | 0
2013-05-14 | 89.241 | 0 | 0.39317 | 0.39317 | 10.2185 | 214.9955 | 0 | 38.6628 | 49.5839 | 0
2013-05-15 | 89.2336 | 0 | 0.37359 | 0.37359 | 10.2448 | 225.5083 | 0 | 38.6774 | 49.6027 | 0
2013-05-16 | 89.2263 | 0 | 0.36506 | 0.36506 | 10.26 | 215.1982 | 0 | 38.6858 | 49.6135 | 0
2013-05-17 | 90.4093 | 0 | 0.31683 | 0.31683 | 9.1004 | 212.9327 | 0 | 38.4014 | 49.4792 | 0
2013-05-18 | 92.4539 | 0 | 0.25488 | 0.25488 | 7.0729 | 209.1535 | 0 | 37.8991 | 49.2301 | 0
2013-05-19 | 92.5685 | 0 | 0.25583 | 0.25583 | 6.9552 | 209.3153 | 0 | 37.8682 | 49.2169 | 0
2013-05-20 | 92.766 | 0 | 0.22262 | 0.22262 | 6.7839 | 211.6395 | 0 | 37.8163 | 49.1755 | 0
2013-05-21 | 92.8456 | 0 | 0.1937 | 0.1937 | 6.729 | 208.2904 | 0 | 37.8351 | 49.2155 | 0
2013-05-22 | 92.8499 | 0 | 0.1899 | 0.1899 | 6.7281 | 208.2986 | 0 | 37.8365 | 49.2172 | 0
2013-05-23 | 92.8568 | 0 | 0.1853 | 0.1853 | 6.7253 | 208.3061 | 0 | 37.8378 | 49.2189 | 0
2013-05-24 | 92.8765 | 0 | 0.18387 | 0.18387 | 6.7066 | 208.2746 | 0 | 37.8334 | 49.2133 | 0
2013-05-25 | 92.8713 | 0 | 0.17935 | 0.17935 | 6.7161 | 208.3029 | 0 | 37.8378 | 49.2189 | 0
2013-05-26 | 92.8165 | 0 | 0.17052 | 0.17052 | 6.7796 | 208.4571 | 0 | 37.8582 | 49.2455 | 0
2013-05-27 | 92.8713 | 0 | 0.16735 | 0.16735 | 6.727 | 208.3503 | 0 | 37.8458 | 49.2293 | 0
2013-05-28 | 91.005 | 0 | 0.38709 | 0.38709 | 8.4037 | 211.4576 | 0 | 38.2022 | 49.3442 | 0
2013-05-29 | 89.5898 | 0 | 0.4747 | 0.4747 | 9.7491 | 214.0132 | 0 | 38.5242 | 49.4876 | 0
2013-05-30 | 89.6343 | 0.0088696 | 0.47983 | 0.4887 | 9.6744 | 213.9664 | 0 | 38.5107 | 49.4634 | 0
2013-05-31 | 89.7933 | 0 | 0.43683 | 0.43683 | 9.5803 | 213.7079 | 0 | 38.494 | 49.4773 | 0
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
Mínimo | 89.2263 | 0 | 0.16735 | 0.16735 | 6.7066 | 208.2746 | 0 | 37.8163 | 49.1755 | 0 | 0
Promedio | 90.5929 | 0.00028612 | 0.33478 | 0.33506 | 8.8764 | 212.9589 | 0 | 38.3461 | 49.442 | 0 | #DIV/0!
Máximo | 92.8765 | 0.0088696 | 0.6523 | 0.6523 | 10.26 | 225.5083 | 0 | 38.7161 | 49.6932 | 0 | 0
Desv. Est. | 1.5721 | 0.001593 | 0.12348 | 0.12384 | 1.5042 | 3.6267 | 0 | 0.36483 | 0.17638 | 0 | #DIV/0!
Observaciones:

## Máximos EMRyC Manzanillo
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | Energia Occidente de Mexico S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | EMRyC Manzanillo
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2013-05-01 | 89.555 | 0 | 0.49 | 0.49 | 9.882 | 214.66 | 0 | 38.5926 | 49.5348 | 0
2013-05-02 | 89.518 | 0 | 0.424 | 0.424 | 9.979 | 214.8955 | 0 | 38.6409 | 49.5967 | 0
2013-05-03 | 89.484 | 0 | 0.387 | 0.387 | 10.001 | 214.9554 | 0 | 38.6534 | 49.6127 | 0
2013-05-04 | 89.466 | 0 | 0.346 | 0.346 | 10.032 | 215.0055 | 0 | 38.6679 | 49.6314 | 0
2013-05-05 | 89.452 | 0 | 0.33 | 0.33 | 10.033 | 215.0218 | 0 | 38.6685 | 49.6321 | 0
2013-05-06 | 89.468 | 0 | 0.337 | 0.337 | 10.085 | 215.4089 | 0 | 38.692 | 49.6622 | 0
2013-05-07 | 89.443 | 0 | 0.316 | 0.316 | 10.108 | 215.1966 | 0 | 38.7027 | 49.676 | 0
2013-05-08 | 89.408 | 0 | 0.284 | 0.284 | 10.132 | 215.2216 | 0 | 38.7133 | 49.6897 | 0
2013-05-09 | 89.399 | 0 | 0.274 | 0.274 | 10.148 | 215.2684 | 0 | 38.7207 | 49.6991 | 0
2013-05-10 | 89.595 | 0 | 0.755 | 0.755 | 10.141 | 215.2959 | 0 | 38.7178 | 49.6954 | 0
2013-05-11 | 89.39 | 0 | 0.745 | 0.745 | 9.905 | 213.9518 | 0 | 38.4958 | 49.4105 | 0
2013-05-12 | 89.369 | 0 | 0.591 | 0.591 | 10.002 | 214.2636 | 0 | 38.5491 | 49.4789 | 0
2013-05-13 | 89.338 | 0 | 0.545 | 0.545 | 10.116 | 214.5514 | 0 | 38.6087 | 49.5521 | 0
2013-05-14 | 89.279 | 0 | 0.46 | 0.46 | 10.235 | 215.1506 | 0 | 38.6716 | 49.5953 | 0
2013-05-15 | 89.236 | 0 | 0.379 | 0.379 | 10.25 | 339.9953 | 0 | 38.68 | 49.606 | 0
2013-05-16 | 89.23 | 0 | 0.37 | 0.37 | 10.266 | 215.3613 | 0 | 38.6999 | 49.6315 | 0
2013-05-17 | 92.325 | 0 | 0.361 | 0.361 | 10.275 | 215.2412 | 0 | 38.7023 | 49.6347 | 0
2013-05-18 | 92.613 | 0 | 0.268 | 0.268 | 7.257 | 209.6736 | 0 | 37.9415 | 49.2565 | 0
2013-05-19 | 92.724 | 0 | 0.26 | 0.26 | 7.116 | 209.6753 | 0 | 37.9085 | 49.2276 | 0
2013-05-20 | 92.88 | 0 | 0.37 | 0.37 | 7.889 | 237.5058 | 0 | 37.8387 | 49.2201 | 0
2013-05-21 | 92.86 | 0 | 0.196 | 0.196 | 6.744 | 208.3362 | 0 | 37.8396 | 49.2213 | 0
2013-05-22 | 92.887 | 0 | 0.195 | 0.195 | 6.778 | 208.4388 | 0 | 37.8474 | 49.2314 | 0
2013-05-23 | 92.878 | 0 | 0.192 | 0.192 | 6.79 | 208.46 | 0 | 37.856 | 49.2426 | 0
2013-05-24 | 92.889 | 0 | 0.186 | 0.186 | 6.764 | 208.4615 | 0 | 37.8485 | 49.2328 | 0
2013-05-25 | 92.892 | 0 | 0.187 | 0.187 | 6.74 | 208.3619 | 0 | 37.8456 | 49.2291 | 0
2013-05-26 | 92.853 | 0 | 0.176 | 0.176 | 6.789 | 208.559 | 0 | 37.8615 | 49.2498 | 0
2013-05-27 | 92.891 | 0 | 0.17 | 0.17 | 6.775 | 208.4732 | 0 | 37.8583 | 49.2456 | 0
2013-05-28 | 92.942 | 0 | 0.59 | 0.59 | 9.706 | 213.8406 | 0 | 38.4968 | 49.4525 | 0
2013-05-29 | 89.604 | 0 | 0.489 | 0.489 | 9.754 | 214.0799 | 0 | 38.527 | 49.4913 | 0
2013-05-30 | 89.666 | 0.204 | 0.878 | 1.082 | 9.74 | 214.1408 | 0 | 38.5252 | 49.4891 | 0
2013-05-31 | 90.129 | 0 | 0.456 | 0.456 | 9.687 | 213.8981 | 0 | 38.5155 | 49.5026 | 0
Máximo | 92.942 | 0.204 | 0.878 | 1.082 | 10.275 | 339.9953 | 0 | 38.7207 | 49.6991 | 0
Observaciones:

## Mínimos EMRyC Manzanillo
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | Energia Occidente de Mexico S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | EMRyC Manzanillo
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2013-05-01 | 89.509 | 0 | 0.414 | 0.414 | 9.756 | 214.4003 | 0 | 38.5325 | 49.4779 | 0
2013-05-02 | 89.461 | 0 | 0.36 | 0.36 | 9.861 | 214.5938 | 0 | 38.5836 | 49.5232 | 0
2013-05-03 | 89.455 | 0 | 0.342 | 0.342 | 9.93 | 214.79 | 0 | 38.617 | 49.566 | 0
2013-05-04 | 89.444 | 0 | 0.324 | 0.324 | 9.989 | 214.8926 | 0 | 38.6478 | 49.6056 | 0
2013-05-05 | 89.447 | 0 | 0.321 | 0.321 | 10.02 | 214.9598 | 0 | 38.662 | 49.6238 | 0
2013-05-06 | 89.416 | 0 | 0.298 | 0.298 | 9.997 | 214.9358 | 0 | 38.6527 | 49.6118 | 0
2013-05-07 | 89.409 | 0 | 0.284 | 0.284 | 10.043 | 215.0033 | 0 | 38.673 | 49.638 | 0
2013-05-08 | 89.396 | 0 | 0.273 | 0.273 | 10.109 | 215.1477 | 0 | 38.7031 | 49.6765 | 0
2013-05-09 | 89.387 | 0 | 0.265 | 0.265 | 10.126 | 215.2017 | 0 | 38.7118 | 49.6877 | 0
2013-05-10 | 89.338 | 0 | 0.269 | 0.269 | 9.758 | 213.8199 | 0 | 38.3966 | 49.2831 | 0
2013-05-11 | 89.352 | 0 | 0.593 | 0.593 | 9.766 | 213.6017 | 0 | 38.4033 | 49.2918 | 0
2013-05-12 | 89.319 | 0 | 0.536 | 0.536 | 9.908 | 213.9362 | 0 | 38.4972 | 49.4123 | 0
2013-05-13 | 89.279 | 0 | 0.46 | 0.46 | 9.975 | 214.2103 | 0 | 38.5383 | 49.465 | 0
2013-05-14 | 89.233 | 0 | 0.382 | 0.382 | 10.116 | 214.5262 | 0 | 38.6092 | 49.5152 | 0
2013-05-15 | 89.231 | 0 | 0.37 | 0.37 | 10.237 | 214.9201 | 0 | 38.6732 | 49.5974 | 0
2013-05-16 | 89.22 | 0 | 0.361 | 0.361 | 10.25 | 214.9975 | 0 | 38.6818 | 49.6083 | 0
2013-05-17 | 89.221 | 0 | 0.258 | 0.258 | 7.177 | 209.5606 | 0 | 37.9122 | 49.2325 | 0
2013-05-18 | 92.262 | 0 | 0.247 | 0.247 | 6.918 | 208.9409 | 0 | 37.8621 | 49.209 | 0
2013-05-19 | 92.407 | 0 | 0.252 | 0.252 | 6.794 | 208.556 | 0 | 37.8246 | 49.2018 | 0
2013-05-20 | 91.547 | 0 | 0.196 | 0.196 | 6.665 | 208.1503 | 0 | 37.7238 | 48.8234 | 0
2013-05-21 | 92.832 | 0 | 0.192 | 0.192 | 6.714 | 208.2166 | 0 | 37.8309 | 49.2099 | 0
2013-05-22 | 92.797 | 0 | 0.188 | 0.188 | 6.691 | 208.1929 | 0 | 37.8265 | 49.2043 | 0
2013-05-23 | 92.795 | 0 | 0.183 | 0.183 | 6.703 | 208.2292 | 0 | 37.8317 | 49.211 | 0
2013-05-24 | 92.821 | 0 | 0.182 | 0.182 | 6.695 | 208.2224 | 0 | 37.8302 | 49.2091 | 0
2013-05-25 | 92.852 | 0 | 0.175 | 0.175 | 6.694 | 208.2215 | 0 | 37.8314 | 49.2106 | 0
2013-05-26 | 92.809 | 0 | 0.167 | 0.167 | 6.738 | 208.3373 | 0 | 37.8452 | 49.2285 | 0
2013-05-27 | 92.824 | 0 | 0.165 | 0.165 | 6.706 | 208.2828 | 0 | 37.8394 | 49.221 | 0
2013-05-28 | 89.594 | 0 | 0.165 | 0.165 | 6.637 | 208.1036 | 0 | 37.8126 | 49.2025 | 0
2013-05-29 | 89.577 | 0 | 0.465 | 0.465 | 9.745 | 213.974 | 0 | 38.5186 | 49.4805 | 0
2013-05-30 | 89.607 | 0 | 0.454 | 0.454 | 8.756 | 213.8785 | 0 | 38.2936 | 49.0299 | 0
2013-05-31 | 89.672 | 0 | 0.389 | 0.389 | 9.286 | 213.2013 | 0 | 38.4348 | 49.4545 | 0
Mínimo | 89.22 | 0 | 0.165 | 0.165 | 6.637 | 208.1036 | 0 | 37.7238 | 48.8234 | 0
Observaciones:

## Promedios Estación Tecoman
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | Energia Occidente de Mexico S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | Estación Tecoman
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [10 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2013-05-01 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 214.5922 | 0 | 1.9333 | 2.4815 | 0
2013-05-02 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 214.6921 | 0 | 1.9337 | 2.482 | 0
2013-05-03 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 214.879 | 0 | 1.9357 | 2.4845 | 0
2013-05-04 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 214.9657 | 0 | 1.9361 | 2.4851 | 0
2013-05-05 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 214.981 | 0 | 1.9364 | 2.4854 | 0
2013-05-06 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 215.0437 | 0 | 1.9367 | 2.4858 | 0
2013-05-07 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 215.1101 | 0 | 1.9369 | 2.4861 | 0
2013-05-08 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 215.1834 | 0 | 1.9377 | 2.4871 | 0
2013-05-09 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 215.2345 | 0 | 1.9379 | 2.4874 | 0
2013-05-10 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 214.4285 | 0 | 1.9372 | 2.4865 | 0
2013-05-11 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 213.7989 | 0 | 1.9265 | 2.4727 | 0
2013-05-12 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 214.1736 | 0 | 1.929 | 2.4759 | 0
2013-05-13 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 214.476 | 0 | 1.9312 | 2.4788 | 0
2013-05-14 | 85.3 | 0 | 0.46209 | 0.46209 | 9.6091 | 214.9955 | 0 | 1.9133 | 2.4563 | 0
2013-05-15 | 85.3077 | 0 | 0.46214 | 0.46214 | 9.61 | 225.5083 | 0 | 1.925 | 2.4706 | 0
2013-05-16 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 215.1982 | 0 | 1.9349 | 2.4834 | 0
2013-05-17 | 81.4041 | 0 | 0.33823 | 0.33823 | 9.0624 | 212.9327 | 0 | 1.8463 | 2.4289 | 0
2013-05-18 | 89.523 | 0 | 0.366 | 0.366 | 9.96 | 209.1535 | 0 | 1.9441 | 2.4974 | 0
2013-05-19 | 89.523 | 0 | 0.366 | 0.366 | 9.96 | 209.3153 | 0 | 1.9442 | 2.4975 | 0
2013-05-20 | 89.523 | 0 | 0.366 | 0.366 | 9.96 | 211.6395 | 0 | 1.9457 | 2.4994 | 0
2013-05-21 | 92.5005 | 0 | 0.217 | 0.217 | 7.059 | 208.2904 | 0 | 36.3336 | 47.1981 | 0
2013-05-22 | 93.0458 | 0 | 0.18561 | 0.18561 | 6.5314 | 208.2986 | 0 | 37.7859 | 49.1876 | 0
2013-05-23 | 93.058 | 0 | 0.18365 | 0.18365 | 6.5208 | 208.3061 | 0 | 37.7838 | 49.1849 | 0
2013-05-24 | 93.0613 | 0 | 0.17848 | 0.17848 | 6.5225 | 208.2746 | 0 | 37.7864 | 49.1883 | 0
2013-05-25 | 93.0774 | 0 | 0.17591 | 0.17591 | 6.5083 | 208.3029 | 0 | 37.7838 | 49.1849 | 0
2013-05-26 | 93.0291 | 0 | 0.16587 | 0.16587 | 6.5666 | 208.4571 | 0 | 37.8032 | 49.2102 | 0
2013-05-27 | 93.0632 | 0 | 0.16165 | 0.16165 | 6.536 | 208.3503 | 0 | 37.797 | 49.2021 | 0
2013-05-28 | 91.8236 | 0 | 0.31426 | 0.31426 | 7.6434 | 211.4576 | 0 | 38.0272 | 49.2682 | 0
2013-05-29 | 89.8729 | 0 | 0.48735 | 0.48735 | 9.4488 | 214.0132 | 0 | 38.4364 | 49.4139 | 0
2013-05-30 | 89.9047 | 0 | 0.46261 | 0.46261 | 9.4408 | 213.9664 | 0 | 38.4438 | 49.4235 | 0
2013-05-31 | 89.9996 | 0 | 0.44596 | 0.44596 | 9.3609 | 213.7079 | 0 | 38.4293 | 49.4475 | 0
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
Mínimo | 81.4041 | 0 | 0.16165 | 0.16165 | 6.5083 | 208.2746 | 0 | 1.8463 | 2.4289 | 0
Promedio | 89.8024 | 0 | 0.3908 | 0.3908 | 9.0713 | 212.9589 | 0 | 14.6778 | 19.0168 | 0
Máximo | 93.0774 | 0 | 0.48735 | 0.48735 | 10.065 | 225.5083 | 0 | 38.4438 | 49.4475 | 0
Desv. Est. | 2.5104 | 0 | 0.12508 | 0.12508 | 1.437 | 3.6267 | 0 | 17.4764 | 22.6689 | 0
Observaciones: | Del 1 al 20 se tuvo el Cromatógrafo de la Estación Tecoman en tabla fija en acuerdo con el cliente GNC, tomando estos valores de la Cromatografía de la estación más cercana a la misma, a partir del 21 se puso en línea el Cromatógrafo de la Estación Tecoman.

## Máximos Estación Tecoman
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | Energia Occidente de Mexico S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | Estación Tecoman
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2013-05-01 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 214.66 | 0 | 1.9339 | 2.4822 | 0
2013-05-02 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 214.8955 | 0 | 1.9355 | 2.4843 | 0
2013-05-03 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 214.9554 | 0 | 1.936 | 2.4849 | 0
2013-05-04 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 215.0055 | 0 | 1.9364 | 2.4855 | 0
2013-05-05 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 215.0218 | 0 | 1.9366 | 2.4856 | 0
2013-05-06 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 215.4089 | 0 | 1.9372 | 2.4864 | 0
2013-05-07 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 215.1966 | 0 | 1.9375 | 2.4869 | 0
2013-05-08 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 215.2216 | 0 | 1.9379 | 2.4873 | 0
2013-05-09 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 215.2684 | 0 | 1.9381 | 2.4876 | 0
2013-05-10 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 215.2959 | 0 | 1.9381 | 2.4875 | 0
2013-05-11 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 213.9518 | 0 | 1.93 | 2.4773 | 0
2013-05-12 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 214.2636 | 0 | 1.9301 | 2.4774 | 0
2013-05-13 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 214.5514 | 0 | 1.9321 | 2.48 | 0
2013-05-14 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 215.1506 | 0 | 1.9344 | 2.4829 | 0
2013-05-15 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 339.9953 | 0 | 1.9348 | 2.4772 | 0
2013-05-16 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 215.3613 | 0 | 1.935 | 2.4836 | 0
2013-05-17 | 89.523 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 215.2412 | 0 | 1.9428 | 2.4936 | 0
2013-05-18 | 89.523 | 0 | 0.366 | 0.366 | 9.96 | 209.6736 | 0 | 1.9448 | 2.4982 | 0
2013-05-19 | 89.523 | 0 | 0.366 | 0.366 | 9.96 | 209.6753 | 0 | 1.9444 | 2.4977 | 0
2013-05-20 | 89.523 | 0 | 0.366 | 0.366 | 9.96 | 237.5058 | 0 | 1.9469 | 2.5009 | 0
2013-05-21 | 93.062 | 0 | 0.366 | 0.366 | 9.96 | 208.3362 | 0 | 37.7885 | 48.5427 | 0
2013-05-22 | 93.084 | 0 | 0.188 | 0.188 | 6.559 | 208.4388 | 0 | 37.7949 | 49.0801 | 0
2013-05-23 | 93.08 | 0 | 0.199 | 0.199 | 6.581 | 208.46 | 0 | 37.7969 | 49.0828 | 0
2013-05-24 | 93.091 | 0 | 0.18 | 0.18 | 6.585 | 208.4615 | 0 | 37.8048 | 49.093 | 0
2013-05-25 | 93.099 | 0 | 0.183 | 0.183 | 6.531 | 208.3619 | 0 | 37.7934 | 49.0782 | 0
2013-05-26 | 93.059 | 0 | 0.17 | 0.17 | 6.585 | 208.559 | 0 | 37.8112 | 49.1013 | 0
2013-05-27 | 93.094 | 0 | 0.164 | 0.164 | 6.583 | 208.4732 | 0 | 37.8108 | 49.1007 | 0
2013-05-28 | 93.143 | 0 | 0.588 | 0.588 | 9.352 | 213.8406 | 0 | 38.3804 | 49.3029 | 0
2013-05-29 | 89.889 | 0 | 0.555 | 0.555 | 9.473 | 214.0799 | 0 | 38.4512 | 49.394 | 0
2013-05-30 | 89.932 | 0 | 0.466 | 0.466 | 9.461 | 214.1408 | 0 | 38.4518 | 49.3947 | 0
2013-05-31 | 90.178 | 0 | 0.457 | 0.457 | 9.415 | 213.8981 | 0 | 38.4432 | 49.4245 | 0
Máximo | 93.143 | 0 | 0.588 | 0.588 | 10.065 | 339.9953 | 0 | 38.4518 | 49.4245 | 0
Observaciones: | Del 1 al 20 se tuvo el Cromatógrafo de la Estación Tecoman en tabla fija en acuerdo con el cliente GNC, tomando estos valores de la Cromatografía de la estación más cercana a la misma, a partir del 21 se puso en línea el Cromatógrafo de la Estación Tecoman.

## Mínimos Estación Tecoman
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | Energia Occidente de Mexico S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | Estación Tecoman
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2013-05-01 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 214.4003 | 0 | 1.9328 | 2.4808 | 0
2013-05-02 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 214.5938 | 0 | 1.9334 | 2.4815 | 0
2013-05-03 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 214.79 | 0 | 1.9355 | 2.4843 | 0
2013-05-04 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 214.8926 | 0 | 1.9359 | 2.4848 | 0
2013-05-05 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 214.9598 | 0 | 1.9362 | 2.4851 | 0
2013-05-06 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 214.9358 | 0 | 1.9364 | 2.4854 | 0
2013-05-07 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 215.0033 | 0 | 1.9361 | 2.485 | 0
2013-05-08 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 215.1477 | 0 | 1.9375 | 2.4868 | 0
2013-05-09 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 215.2017 | 0 | 1.9378 | 2.4873 | 0
2013-05-10 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 213.8199 | 0 | 1.9307 | 2.4781 | 0
2013-05-11 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 213.6017 | 0 | 1.9238 | 2.4693 | 0
2013-05-12 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 213.9362 | 0 | 1.9281 | 2.4747 | 0
2013-05-13 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 214.2103 | 0 | 1.9296 | 2.4767 | 0
2013-05-14 | 0.314 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 214.5262 | 0 | 1.822 | 2.3503 | 0
2013-05-15 | 0.483 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.054 | 214.9201 | 0 | 1.7826 | 2.2881 | 0
2013-05-16 | 89.347 | 0 | 0.484 | 0.484 | 10.065 | 214.9975 | 0 | 1.9347 | 2.4833 | 0
2013-05-17 | 89.347 | 0 | 0.366 | 0.366 | 9.96 | 209.5606 | 0 | 1.935 | 2.4857 | 0
2013-05-18 | 89.523 | 0 | 0.366 | 0.366 | 9.96 | 208.9409 | 0 | 1.9433 | 2.4963 | 0
2013-05-19 | 89.523 | 0 | 0.366 | 0.366 | 9.96 | 208.556 | 0 | 1.944 | 2.4972 | 0
2013-05-20 | 89.523 | 0 | 0.366 | 0.366 | 9.96 | 208.1503 | 0 | 1.9444 | 2.4978 | 0
2013-05-21 | 89.523 | 0 | 0.188 | 0.188 | 6.512 | 208.2166 | 0 | 4.9856 | 6.4907 | 0
2013-05-22 | 93.019 | 0 | 0.182 | 0.182 | 6.494 | 208.1929 | 0 | 37.7469 | 49.1423 | 0
2013-05-23 | 92.985 | 0 | 0.178 | 0.178 | 6.501 | 208.2292 | 0 | 37.748 | 49.1437 | 0
2013-05-24 | 93 | 0 | 0.177 | 0.177 | 6.492 | 208.2224 | 0 | 37.7506 | 49.1471 | 0
2013-05-25 | 93.054 | 0 | 0.17 | 0.17 | 6.488 | 208.2215 | 0 | 37.7595 | 49.1586 | 0
2013-05-26 | 93.013 | 0 | 0.162 | 0.162 | 6.532 | 208.3373 | 0 | 37.7769 | 49.1813 | 0
2013-05-27 | 93.016 | 0 | 0.16 | 0.16 | 6.503 | 208.2828 | 0 | 37.7658 | 49.1669 | 0
2013-05-28 | 89.882 | 0 | 0.159 | 0.159 | 6.435 | 208.1036 | 0 | 37.7625 | 49.2044 | 0
2013-05-29 | 89.856 | 0 | 0.467 | 0.467 | 9.37 | 213.974 | 0 | 38.3603 | 49.3179 | 0
2013-05-30 | 89.882 | 0 | 0.457 | 0.457 | 9.419 | 213.8785 | 0 | 38.3555 | 49.3117 | 0
2013-05-31 | 89.936 | 0 | 0.422 | 0.422 | 9.204 | 213.2013 | 0 | 38.3268 | 49.3564 | 0
Mínimo | 0.314 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 208.1036 | 0 | 1.7826 | 2.2881 | 0
Observaciones: | Del 1 al 20 se tuvo el Cromatógrafo de la Estación Tecoman en tabla fija en acuerdo con el cliente GNC, tomando estos valores de la Cromatografía de la estación más cercana a la misma, a partir del 21 se puso en línea el Cromatógrafo de la Estación Tecoman.