## Promedios
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | Energia Occidente de Mexico S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | Estación Tecoman
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [11 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) |  | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2013-09-01 | 91.072 | 0 | 0.18179 | 0.18179 | 7.7785 | 241.0331 | 0 | 40.5669 | 52.1943 | 0 |  | 0 | 0
2013-09-02 | 91.0572 | 0 | 0.17396 | 0.17396 | 7.7978 | 241.5845 | 0 | 40.5778 | 52.2084 | 0
2013-09-03 | 91.043 | 0 | 0.16496 | 0.16496 | 7.8182 | 241.1489 | 0 | 40.5888 | 52.2225 | 0
2013-09-04 | 90.7207 | 0 | 0.27283 | 0.27283 | 8.2898 | 239.9118 | 0 | 40.5165 | 52.1277 | 0
2013-09-05 | 90.3049 | 0 | 0.41375 | 0.41375 | 8.9092 | 239.0076 | 0 | 40.4159 | 52.0001 | 0
2013-09-06 | 90.3082 | 0 | 0.39136 | 0.39136 | 8.9277 | 238.9044 | 0 | 40.4297 | 52.0175 | 0
2013-09-07 | 90.2918 | 8.3333e-05 | 0.37762 | 0.37771 | 8.9489 | 239.4742 | 0 | 40.4492 | 52.0394 | 0
2013-09-08 | 90.299 | 0 | 0.36292 | 0.36292 | 8.963 | 239.5049 | 0 | 40.4525 | 52.0471 | 0
2013-09-09 | 90.4327 | 0 | 0.29546 | 0.29546 | 8.6668 | 240.6164 | 0 | 40.5389 | 52.1224 | 0
2013-09-10 | 90.5965 | 0 | 0.21817 | 0.21817 | 8.2652 | 241.7726 | 0 | 40.6539 | 52.22 | 0
2013-09-11 | 90.5886 | 0 | 0.21071 | 0.21071 | 8.2787 | 241.957 | 0 | 40.6615 | 52.2297 | 0
2013-09-12 | 90.5788 | 0 | 0.20342 | 0.20342 | 8.2937 | 242.0473 | 0 | 40.6701 | 52.2408 | 0
2013-09-13 | 90.5844 | 8.3333e-05 | 0.21029 | 0.21038 | 8.2785 | 242.3701 | 0 | 40.6665 | 52.2343 | 0
2013-09-14 | 90.6047 | 0 | 0.21758 | 0.21758 | 8.2574 | 242.1924 | 0 | 40.6519 | 52.2174 | 0
2013-09-15 | 90.5603 | 0.000125 | 0.20154 | 0.20167 | 8.303 | 242.7445 | 0 | 40.6827 | 52.2426 | 0
2013-09-16 | 90.5202 | 0 | 0.18342 | 0.18342 | 8.3568 | 241.6694 | 0 | 40.7068 | 52.2663 | 0
2013-09-17 | 90.5337 | 0 | 0.18171 | 0.18171 | 8.3511 | 240.2932 | 0 | 40.7009 | 52.2731 | 0
2013-09-18 | 90.5501 | 0 | 0.17818 | 0.17818 | 8.34 | 241.1205 | 0 | 40.7026 | 52.286 | 0
2013-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.5319 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.0435 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.4459 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.7212 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.4685 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0189 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.2446 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6148 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.7704 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.4696 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6375 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.655 | 0 | 0 | 0 | 0
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
Mínimo | 90.2918 | 0 | 0.16496 | 0.16496 | 7.7785 | 238.9044 | 0 | 40.4159 | 52.0001 | 0 | 0
Promedio | 90.5915 | 1.6204e-05 | 0.24665 | 0.24666 | 8.3791 | 240.964 | 0 | 40.5907 | 52.1772 | 0 | #DIV/0!
Máximo | 91.072 | 0.000125 | 0.41375 | 0.41375 | 8.963 | 242.7445 | 0 | 40.7068 | 52.286 | 0 | 0
Desv. Est. | 0.24768 | 3.8185e-05 | 0.083963 | 0.083965 | 0.37694 | 1.2008 | 0 | 0.10174 | 0.09341 | 0 | #DIV/0!
Observaciones: | Del 18 al 30 de Septiembre de 2013 no hubo flujo debido a Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

## Máximos
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | Energia Occidente de Mexico S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | Estación Tecoman
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2013-09-01 | 91.077 | 0 | 0.185 | 0.185 | 7.788 | 242.6025 | 0 | 40.5768 | 52.2107 | 0
2013-09-02 | 91.065 | 0 | 0.178 | 0.178 | 7.809 | 244.6162 | 0 | 40.5877 | 52.2247 | 0
2013-09-03 | 91.05 | 0 | 0.17 | 0.17 | 7.829 | 242.6915 | 0 | 40.5998 | 52.2403 | 0
2013-09-04 | 91.033 | 0 | 0.437 | 0.437 | 8.886 | 242.299 | 0 | 40.6104 | 52.2539 | 0
2013-09-05 | 90.309 | 0 | 0.445 | 0.445 | 8.919 | 240.6345 | 0 | 40.4278 | 52.019 | 0
2013-09-06 | 90.31 | 0 | 0.4 | 0.4 | 8.936 | 240.6312 | 0 | 40.441 | 52.0359 | 0
2013-09-07 | 90.306 | 0.002 | 0.389 | 0.391 | 8.961 | 242.469 | 0 | 40.4702 | 52.0678 | 0
2013-09-08 | 90.304 | 0 | 0.371 | 0.371 | 8.974 | 241.2586 | 0 | 40.4629 | 52.0641 | 0
2013-09-09 | 90.605 | 0 | 0.355 | 0.355 | 8.987 | 243.2387 | 0 | 40.6539 | 52.2235 | 0
2013-09-10 | 90.605 | 0 | 0.226 | 0.226 | 8.272 | 271.0779 | 0 | 40.6624 | 52.2344 | 0
2013-09-11 | 90.593 | 0 | 0.215 | 0.215 | 8.287 | 243.8224 | 0 | 40.6709 | 52.2453 | 0
2013-09-12 | 90.582 | 0 | 0.207 | 0.207 | 8.303 | 243.7393 | 0 | 40.6801 | 52.2572 | 0
2013-09-13 | 90.618 | 0.002 | 0.234 | 0.236 | 8.309 | 249.8684 | 0 | 40.6875 | 52.2667 | 0
2013-09-14 | 90.616 | 0 | 0.227 | 0.227 | 8.278 | 245.2486 | 0 | 40.6699 | 52.244 | 0
2013-09-15 | 90.591 | 0.002 | 0.214 | 0.216 | 8.37 | 245.6243 | 0 | 40.7232 | 52.2702 | 0
2013-09-16 | 90.54 | 0 | 0.199 | 0.199 | 8.368 | 245.1672 | 0 | 40.7259 | 52.293 | 0
2013-09-17 | 90.548 | 0 | 0.19 | 0.19 | 8.365 | 242.7271 | 0 | 40.724 | 52.2946 | 0
2013-09-18 | 90.552 | 0 | 0.179 | 0.179 | 8.343 | 242.7691 | 0 | 40.7032 | 52.2868 | 0
2013-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.1992 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.9919 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.952 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.5472 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.1414 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.0105 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.5791 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.2701 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1988 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.4157 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.4726 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.514 | 0 | 0 | 0 | 0
Máximo | 91.077 | 0.002 | 0.445 | 0.445 | 8.987 | 271.0779 | 0 | 40.7259 | 52.2946 | 0
Observaciones: | Del 18 al 30 de Septiembre de 2013 no hubo flujo debido a Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

## Mínimos
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | Energia Occidente de Mexico S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | Estación Tecoman
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2013-09-01 | 91.064 | 0 | 0.178 | 0.178 | 7.771 | 240.5899 | 0 | 40.4608 | 51.9755 | 0
2013-09-02 | 91.05 | 0 | 0.17 | 0.17 | 7.788 | 240.8628 | 0 | 40.4777 | 51.9971 | 0
2013-09-03 | 91.034 | 0 | 0.16 | 0.16 | 7.809 | 240.8967 | 0 | 40.485 | 52.0065 | 0
2013-09-04 | 90.302 | 0 | 0.15 | 0.15 | 7.831 | 238.8122 | 0 | 40.3223 | 51.7975 | 0
2013-09-05 | 90.286 | 0 | 0.401 | 0.401 | 8.89 | 238.5533 | 0 | 40.3259 | 51.8021 | 0
2013-09-06 | 90.304 | 0 | 0.385 | 0.385 | 8.919 | 238.5905 | 0 | 40.3373 | 51.8168 | 0
2013-09-07 | 90.258 | 0 | 0.37 | 0.37 | 8.939 | 238.684 | 0 | 40.367 | 51.8549 | 0
2013-09-08 | 90.291 | 0 | 0.354 | 0.354 | 8.953 | 238.9391 | 0 | 40.3583 | 51.8437 | 0
2013-09-09 | 90.296 | 0 | 0.223 | 0.223 | 8.247 | 239.0482 | 0 | 40.4621 | 52.0243 | 0
2013-09-10 | 90.592 | 0 | 0.215 | 0.215 | 8.252 | 221.3777 | 0 | 40.5447 | 51.9975 | 0
2013-09-11 | 90.583 | 0 | 0.207 | 0.207 | 8.271 | 241.622 | 0 | 40.5486 | 52.0024 | 0
2013-09-12 | 90.573 | 0 | 0.199 | 0.199 | 8.287 | 241.6384 | 0 | 40.5569 | 52.0131 | 0
2013-09-13 | 90.562 | 0 | 0.194 | 0.194 | 8.237 | 229.0743 | 0 | 40.5305 | 52.0221 | 0
2013-09-14 | 90.59 | 0 | 0.207 | 0.207 | 8.244 | 241.4989 | 0 | 40.5458 | 51.9989 | 0
2013-09-15 | 90.507 | 0 | 0.175 | 0.175 | 8.276 | 241.0942 | 0 | 40.602 | 52.0709 | 0
2013-09-16 | 90.477 | 0 | 0.177 | 0.177 | 8.345 | 239.7664 | 0 | 40.5795 | 52.0421 | 0
2013-09-17 | 90.502 | 0 | 0.179 | 0.179 | 8.342 | 238.9156 | 0 | 40.5819 | 52.0451 | 0
2013-09-18 | 90.547 | 0 | 0.178 | 0.178 | 8.337 | 240.3331 | 0 | 40.7017 | 52.2848 | 0
2013-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.6516 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1123 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.7335 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.0434 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.8122 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.8285 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.6926 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.8918 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.1292 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.9979 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.2573 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.143 | 0 | 0 | 0 | 0
Mínimo | 90.258 | 0 | 0.15 | 0.15 | 7.771 | 221.3777 | 0 | 40.3223 | 51.7975 | 0
Observaciones: | Del 18 al 30 de Septiembre de 2013 no hubo flujo debido a Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

## Promedios EMRYC
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | Energia Occidente de Mexico S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | EMRyC Manzanillo
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [11 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) |  | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2013-09-01 | 90.5485 | 0 | 0.1753 | 0.1753 | 8.365 | 241.0331 | 13.3984 | 40.7096 | 52.295 | 0 |  | 0 | 0
2013-09-02 | 90.5349 | 0 | 0.16887 | 0.16887 | 8.3819 | 241.5845 | 13.3741 | 40.7191 | 52.2757 | 0
2013-09-03 | 90.5153 | 0 | 0.1593 | 0.1593 | 8.4083 | 241.1489 | 13.3766 | 40.7318 | 52.2804 | 0
2013-09-04 | 90.1601 | 0 | 0.25659 | 0.25659 | 8.9069 | 239.9118 | 13.1238 | 40.6812 | 52.2155 | 0
2013-09-05 | 89.6869 | 0 | 0.3851 | 0.3851 | 9.5772 | 239.0076 | 12.7691 | 40.6121 | 52.1268 | 0
2013-09-06 | 89.6874 | 0 | 0.3683 | 0.3683 | 9.5928 | 238.9044 | 12.6838 | 40.6233 | 52.1412 | 0
2013-09-07 | 89.6373 | 0 | 0.36748 | 0.36748 | 9.6176 | 239.4742 | 12.6742 | 40.6503 | 52.1535 | 0
2013-09-08 | 89.6702 | 0.0010714 | 0.34357 | 0.34464 | 9.6297 | 239.5049 | 12.6665 | 40.6467 | 52.1693 | 0
2013-09-09 | 89.8957 | 0 | 0.2633 | 0.2633 | 9.1979 | 240.6164 | 12.8003 | 40.7363 | 52.26 | 0
2013-09-10 | 90.0282 | 0 | 0.22274 | 0.22274 | 8.8832 | 241.7726 | 12.8212 | 40.8038 | 52.298 | 0
2013-09-11 | 90.0299 | 0 | 0.20348 | 0.20348 | 8.8999 | 241.957 | 12.5672 | 40.8165 | 52.303 | 0
2013-09-12 | 90.0173 | 0 | 0.19696 | 0.19696 | 8.9164 | 242.0473 | 12.67 | 40.8253 | 52.3143 | 0
2013-09-13 | 90.044 | 0 | 0.20839 | 0.20839 | 8.8819 | 242.3701 | 12.6468 | 40.8087 | 52.3211 | 0
2013-09-14 | 90.0412 | 0.00028571 | 0.20809 | 0.20837 | 8.8814 | 242.1924 | 12.6472 | 40.8111 | 52.3167 | 0
2013-09-15 | 89.9554 | 0.00028571 | 0.19722 | 0.1975 | 8.9436 | 242.7445 | 12.6363 | 40.86 | 52.3382 | 0
2013-09-16 | 89.7357 | 0.0022857 | 0.34883 | 0.35111 | 9.2471 | 241.6694 | 12.4731 | 40.7351 | 52.2099 | 0
2013-09-17 | 89.594 | 0.0005 | 0.5307 | 0.5312 | 9.4759 | 240.2932 | 12.3852 | 40.5566 | 52.024 | 0
2013-09-18 | 89.5968 | 0 | 0.47013 | 0.47013 | 9.532 | 241.1205 | 12.3384 | 40.5964 | 52.0638 | 0
2013-09-19 | 89.5795 | 0 | 0.43874 | 0.43874 | 9.5793 | 241.5319 | 12.3115 | 40.6227 | 52.0976 | 0
2013-09-20 | 89.5655 | 0 | 0.41291 | 0.41291 | 9.6173 | 242.0435 | 12.2802 | 40.6445 | 52.1255 | 0
2013-09-21 | 89.5555 | 0 | 0.39209 | 0.39209 | 9.6468 | 242.4459 | 12.2507 | 40.6619 | 52.1478 | 0
2013-09-22 | 89.5028 | 0 | 0.32383 | 0.32383 | 9.7626 | 242.7212 | 12.2009 | 40.7243 | 52.2278 | 0
2013-09-23 | 89.4996 | 0 | 0.31696 | 0.31696 | 9.7711 | 242.4685 | 12.1778 | 40.7303 | 52.2355 | 0
2013-09-24 | 89.8052 | 0 | 0.25761 | 0.25761 | 9.0956 | 244.0189 | 12.4041 | 40.831 | 52.3086 | 0
2013-09-25 | 90.2429 | 0 | 0.18461 | 0.18461 | 8.0687 | 246.2446 | 12.8194 | 40.9841 | 52.4318 | 0
2013-09-26 | 90.2287 | 0 | 0.18933 | 0.18933 | 8.0653 | 246.6148 | 12.8286 | 40.9908 | 52.4318 | 0
2013-09-27 | 90.2327 | 0 | 0.18153 | 0.18153 | 8.0683 | 246.7704 | 12.805 | 40.994 | 52.4445 | 0
2013-09-28 | 90.2147 | 0 | 0.1754 | 0.1754 | 8.0931 | 246.4696 | 12.756 | 41.0028 | 52.4329 | 0
2013-09-29 | 90.2097 | 0 | 0.1716 | 0.1716 | 8.0993 | 246.6375 | 12.7441 | 41.0078 | 52.4193 | 0
2013-09-30 | 90.2051 | 0 | 0.16827 | 0.16827 | 8.1043 | 246.655 | 12.7465 | 41.0125 | 52.4252 | 0
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
Mínimo | 89.4996 | 0 | 0.1593 | 0.1593 | 8.0653 | 238.9044 | 12.1778 | 40.5566 | 52.024 | 0 | 0
Promedio | 89.9407 | 0.00014762 | 0.27624 | 0.27639 | 8.977 | 242.3991 | 12.6792 | 40.771 | 52.2612 | 0 | #DIV/0!
Máximo | 90.5485 | 0.0022857 | 0.5307 | 0.5312 | 9.7711 | 246.7704 | 13.3984 | 41.0125 | 52.4445 | 0 | 0
Desv. Est. | 0.32275 | 0.00045983 | 0.10621 | 0.10632 | 0.60536 | 2.4177 | 0.32668 | 0.13871 | 0.11861 | 0 | #DIV/0!
Observaciones:

## Máximos EMRYC
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | Energia Occidente de Mexico S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | EMRyC Manzanillo
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2013-09-01 | 90.554 | 0 | 0.178 | 0.178 | 8.372 | 242.6025 | 13.4718 | 40.7135 | 53 | 0
2013-09-02 | 90.546 | 0 | 0.172 | 0.172 | 8.397 | 244.6162 | 13.4208 | 40.7312 | 52.3013 | 0
2013-09-03 | 90.524 | 0 | 0.164 | 0.164 | 8.425 | 242.6915 | 13.4338 | 40.7396 | 52.2905 | 0
2013-09-04 | 90.503 | 0 | 0.393 | 0.393 | 9.468 | 242.299 | 13.4018 | 40.748 | 52.3012 | 0
2013-09-05 | 89.689 | 0 | 0.394 | 0.394 | 9.586 | 240.6345 | 12.8147 | 40.6183 | 52.1348 | 0
2013-09-06 | 89.69 | 0 | 0.376 | 0.376 | 9.601 | 240.6312 | 12.7698 | 40.6283 | 52.1475 | 0
2013-09-07 | 89.686 | 0 | 0.381 | 0.381 | 9.641 | 242.469 | 12.7393 | 40.6763 | 52.1753 | 0
2013-09-08 | 89.678 | 0.012 | 0.369 | 0.381 | 9.638 | 241.2586 | 12.7218 | 40.6765 | 52.176 | 0
2013-09-09 | 90.056 | 0 | 0.334 | 0.334 | 9.649 | 243.2387 | 12.9967 | 40.8056 | 52.332 | 0
2013-09-10 | 90.047 | 0 | 0.505 | 0.505 | 8.894 | 271.0779 | 13.8518 | 40.8132 | 52.3357 | 0
2013-09-11 | 90.033 | 0 | 0.207 | 0.207 | 8.91 | 243.8224 | 12.6472 | 40.8211 | 52.3089 | 0
2013-09-12 | 90.022 | 0 | 0.2 | 0.2 | 8.924 | 243.7393 | 12.9921 | 40.83 | 52.3204 | 0
2013-09-13 | 90.079 | 0 | 0.225 | 0.225 | 8.933 | 249.8684 | 12.7127 | 40.8348 | 52.3365 | 0
2013-09-14 | 90.064 | 0.004 | 0.222 | 0.226 | 8.899 | 245.2486 | 12.7355 | 40.835 | 52.338 | 0
2013-09-15 | 90.038 | 0.002 | 0.207 | 0.209 | 8.999 | 245.6243 | 12.6952 | 40.9248 | 52.3853 | 0
2013-09-16 | 89.976 | 0.02 | 0.663 | 0.683 | 9.553 | 245.1672 | 12.6122 | 40.9266 | 52.3718 | 0
2013-09-17 | 89.617 | 0.007 | 0.603 | 0.61 | 9.51 | 242.7271 | 12.4454 | 40.5786 | 52.0454 | 0
2013-09-18 | 89.607 | 0 | 0.493 | 0.493 | 9.573 | 242.7691 | 12.399 | 40.621 | 52.0954 | 0
2013-09-19 | 89.595 | 0 | 0.46 | 0.46 | 9.603 | 243.1992 | 12.3952 | 40.6354 | 52.1138 | 0
2013-09-20 | 89.571 | 0 | 0.424 | 0.424 | 9.628 | 244.9919 | 12.3495 | 40.6508 | 52.1335 | 0
2013-09-21 | 89.562 | 0 | 0.405 | 0.405 | 9.739 | 244.952 | 12.3442 | 40.7112 | 52.2111 | 0
2013-09-22 | 89.508 | 0 | 0.332 | 0.332 | 9.772 | 244.5472 | 12.2513 | 40.7299 | 52.235 | 0
2013-09-23 | 89.502 | 0 | 0.322 | 0.322 | 9.777 | 244.1414 | 12.6906 | 40.7333 | 52.2394 | 0
2013-09-24 | 90.285 | 0 | 0.316 | 0.316 | 9.795 | 248.0105 | 12.8939 | 40.9757 | 52.421 | 0
2013-09-25 | 90.253 | 0 | 0.186 | 0.186 | 8.077 | 247.5791 | 12.8688 | 40.9869 | 52.4354 | 0
2013-09-26 | 90.247 | 0 | 0.205 | 0.205 | 8.082 | 249.2701 | 12.8787 | 41.0235 | 52.4418 | 0
2013-09-27 | 90.249 | 0 | 0.187 | 0.187 | 8.088 | 249.1988 | 12.8437 | 40.9996 | 52.4516 | 0
2013-09-28 | 90.222 | 0 | 0.178 | 0.178 | 8.1 | 248.4157 | 12.8688 | 41.0073 | 52.4536 | 0
2013-09-29 | 90.215 | 0 | 0.174 | 0.174 | 8.104 | 248.4726 | 12.7987 | 41.0107 | 52.4229 | 0
2013-09-30 | 90.21 | 0 | 0.17 | 0.17 | 8.115 | 248.514 | 12.8155 | 41.0172 | 52.4312 | 0
Máximo | 90.554 | 0.02 | 0.663 | 0.683 | 9.795 | 271.0779 | 13.8518 | 41.0235 | 53 | 0
Observaciones:

## Mínimos EMRYC
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | Energia Occidente de Mexico S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | EMRyC Manzanillo
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2013-09-01 | 90.543 | 0 | 0.172 | 0.172 | 8.358 | 240.5899 | 13.3317 | 40.7052 | 52.2893 | 0
2013-09-02 | 90.509 | 0 | 0.164 | 0.164 | 8.37 | 240.8628 | 13.3371 | 40.7139 | 52.2597 | 0
2013-09-03 | 90.502 | 0 | 0.155 | 0.155 | 8.397 | 240.8967 | 13.3218 | 40.7256 | 52.2725 | 0
2013-09-04 | 89.746 | 0 | 0.145 | 0.145 | 8.423 | 238.8122 | 12.8947 | 40.605 | 52.1177 | 0
2013-09-05 | 89.684 | 0 | 0.376 | 0.376 | 9.568 | 238.5533 | 12.7325 | 40.6059 | 52.1188 | 0
2013-09-06 | 89.685 | 0 | 0.362 | 0.362 | 9.583 | 238.5905 | 12.6274 | 40.6175 | 52.1338 | 0
2013-09-07 | 89.571 | 0 | 0.356 | 0.356 | 9.602 | 238.684 | 12.5992 | 40.6297 | 52.1401 | 0
2013-09-08 | 89.587 | 0 | 0.334 | 0.334 | 9.623 | 238.9391 | 12.6168 | 40.6402 | 52.1628 | 0
2013-09-09 | 89.674 | 0 | 0.211 | 0.211 | 8.864 | 239.0482 | 12.5665 | 40.6505 | 52.1761 | 0
2013-09-10 | 89.795 | 0 | 0.207 | 0.207 | 8.827 | 221.3777 | 12.5277 | 40.6867 | 52.094 | 0
2013-09-11 | 90.022 | 0 | 0.2 | 0.2 | 8.895 | 241.622 | 12.5003 | 40.8133 | 52.299 | 0
2013-09-12 | 90.012 | 0 | 0.193 | 0.193 | 8.91 | 241.6384 | 12.5574 | 40.8213 | 52.3092 | 0
2013-09-13 | 90.006 | 0 | 0.189 | 0.189 | 8.834 | 229.0743 | 12.5749 | 40.7866 | 52.3077 | 0
2013-09-14 | 89.987 | 0 | 0.2 | 0.2 | 8.859 | 241.4989 | 12.5536 | 40.7944 | 52.2971 | 0
2013-09-15 | 89.84 | 0 | 0.19 | 0.19 | 8.892 | 241.0942 | 12.584 | 40.8136 | 52.2993 | 0
2013-09-16 | 89.464 | 0 | 0.174 | 0.174 | 8.967 | 239.7664 | 12.3129 | 40.5232 | 51.9273 | 0
2013-09-17 | 89.515 | 0 | 0.493 | 0.493 | 9.42 | 238.9156 | 12.3228 | 40.5154 | 51.9923 | 0
2013-09-18 | 89.582 | 0 | 0.441 | 0.441 | 9.503 | 240.3331 | 12.2741 | 40.5785 | 52.0408 | 0
2013-09-19 | 89.569 | 0 | 0.425 | 0.425 | 9.545 | 240.6516 | 12.2406 | 40.6034 | 52.0728 | 0
2013-09-20 | 89.561 | 0 | 0.406 | 0.406 | 9.602 | 241.1123 | 12.2124 | 40.6355 | 52.114 | 0
2013-09-21 | 89.514 | 0 | 0.338 | 0.338 | 9.629 | 241.7335 | 12.1964 | 40.6514 | 52.1343 | 0
2013-09-22 | 89.498 | 0 | 0.317 | 0.317 | 9.751 | 242.0434 | 12.1363 | 40.7174 | 52.2189 | 0
2013-09-23 | 89.495 | 0 | 0.313 | 0.313 | 9.764 | 241.8122 | 11.9467 | 40.7259 | 52.2299 | 0
2013-09-24 | 89.494 | 0 | 0.184 | 0.184 | 8.025 | 241.8285 | 12.0457 | 40.7309 | 52.2362 | 0
2013-09-25 | 90.234 | 0 | 0.182 | 0.182 | 8.057 | 245.6926 | 12.7454 | 40.9801 | 52.4267 | 0
2013-09-26 | 90.157 | 0 | 0.182 | 0.182 | 8.047 | 245.8918 | 12.7637 | 40.9799 | 52.4065 | 0
2013-09-27 | 90.219 | 0 | 0.178 | 0.178 | 8.045 | 246.1292 | 12.7652 | 40.9866 | 52.4351 | 0
2013-09-28 | 90.208 | 0 | 0.173 | 0.173 | 8.085 | 245.9979 | 12.7028 | 40.9987 | 52.4116 | 0
2013-09-29 | 90.206 | 0 | 0.17 | 0.17 | 8.093 | 246.2573 | 12.6655 | 41.0045 | 52.415 | 0
2013-09-30 | 90.197 | 0 | 0.165 | 0.165 | 8.098 | 246.143 | 12.686 | 41.01 | 52.4221 | 0
Mínimo | 89.464 | 0 | 0.145 | 0.145 | 8.025 | 221.3777 | 11.9467 | 40.5154 | 51.9273 | 0
Observaciones: