## Promedios
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | Energia Occidente de Mexico S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | EMRyC Manzanillo
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [11 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) |  | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2012-12-01 | 88.8174 | 0 | 0.19329 | 0.19329 | 10.8761 | 244.854 | 0 | 38.8973 | 49.8028 | 0 |  | 0 | 0
2012-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.5615 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.1079 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.1064 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.3163 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.0695 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.9575 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.5581 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-09 | 88.8473 | 0.010292 | 0.22854 | 0.23883 | 10.7574 | 244.8635 | 0 | 38.8895 | 49.7897 | 0
2012-12-10 | 88.7711 | 0.010417 | 0.21183 | 0.22225 | 10.8713 | 246.113 | 0 | 38.9109 | 49.8083 | 0
2012-12-11 | 89.4038 | 0.010375 | 0.60679 | 0.61717 | 9.8439 | 246.3892 | 0 | 38.4868 | 49.3972 | 0
2012-12-12 | 89.3128 | 0.010417 | 0.48321 | 0.49362 | 10.0555 | 247.0688 | 0 | 38.5916 | 49.5301 | 0
2012-12-13 | 89.3073 | 0.010417 | 0.46729 | 0.47771 | 10.0771 | 246.4734 | 0 | 38.6031 | 49.5448 | 0
2012-12-14 | 89.311 | 0.010417 | 0.43617 | 0.44658 | 10.104 | 246.9652 | 0 | 38.6223 | 49.5694 | 0
2012-12-15 | 89.2205 | 0.010375 | 0.35954 | 0.36992 | 10.2688 | 247.71 | 0 | 38.6968 | 49.631 | 0
2012-12-16 | 89.1395 | 0 | 0.32265 | 0.32265 | 10.4152 | 246.5517 | 0 | 38.7312 | 49.6717 | 0
2012-12-17 | 89.1368 | 0.010417 | 0.34462 | 0.35504 | 10.3629 | 247.3567 | 0 | 38.7308 | 49.6673 | 0
2012-12-18 | 89.1308 | 0.010417 | 0.33221 | 0.34263 | 10.3852 | 246.9498 | 0 | 38.7388 | 49.6781 | 0
2012-12-19 | 88.7637 | 0.010333 | 0.26467 | 0.275 | 10.8163 | 248.1614 | 0 | 38.884 | 49.7706 | 0
2012-12-20 | 88.6817 | 0.010375 | 0.23713 | 0.2475 | 10.9244 | 249.1043 | 0 | 38.9247 | 49.7972 | 0
2012-12-21 | 88.7438 | 0.010333 | 0.25796 | 0.26829 | 10.8418 | 250.4804 | 0 | 38.8948 | 49.781 | 0
2012-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4404 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2314 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5374 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6849 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.3033 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-27 | 88.9493 | 0 | 0.2386 | 0.2386 | 10.6864 | 249.6316 | 0 | 38.8383 | 49.7518 | 0
2012-12-28 | 89.0671 | 0 | 0.23443 | 0.23443 | 10.5736 | 249.9107 | 0 | 38.809 | 49.7306 | 0
2012-12-29 | 89.075 | 0 | 0.232 | 0.232 | 10.568 | 249.5331 | 0 | 38.808 | 49.7293 | 0
2012-12-30 | 88.7569 | 0 | 0.19133 | 0.19133 | 10.9236 | 249.549 | 0 | 38.9214 | 49.8201 | 0
2012-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.8988 | 0 | 0 | 0 | 0
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
Mínimo | 88.6817 | 0 | 0.19133 | 0.19133 | 9.8439 | 244.854 | 0 | 38.4868 | 49.3972 | 0 | 0
Promedio | 89.0242 | 0.0069213 | 0.31346 | 0.32038 | 10.5195 | 247.6481 | 0 | 38.7766 | 49.6928 | 0 | #DIV/0!
Máximo | 89.4038 | 0.010417 | 0.60679 | 0.61717 | 10.9244 | 250.4804 | 0 | 38.9247 | 49.8201 | 0 | 0
Desv. Est. | 0.23628 | 0.0050361 | 0.11727 | 0.1198 | 0.34439 | 1.7165 | 0 | 0.13366 | 0.11836 | 0 | #DIV/0!
Observaciones: | Del 2 al 8, del 22 al 26 y el 31 de Diciembre 2012 no hubo consumos de parte del usuario final.

## Máximos
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | Energia Occidente de Mexico S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | EMRyC Manzanillo
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2012-12-01 | 88.827 | 0 | 0.2 | 0.2 | 10.897 | 250.2957 | 0 | 38.9044 | 49.812 | 0
2012-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3439 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1963 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5257 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.6469 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8089 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2489 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-09 | 89.036 | 0.247 | 0.74 | 0.987 | 10.876 | 250.8529 | 0 | 38.9007 | 49.8073 | 0
2012-12-10 | 89.176 | 0.25 | 0.816 | 1.066 | 11.099 | 251.1197 | 0 | 38.9742 | 49.8723 | 0
2012-12-11 | 89.48 | 0.249 | 1.049 | 1.298 | 10.106 | 250.4058 | 0 | 38.5786 | 49.5167 | 0
2012-12-12 | 89.396 | 0.25 | 0.947 | 1.197 | 10.132 | 251.3894 | 0 | 38.6057 | 49.5515 | 0
2012-12-13 | 89.402 | 0.25 | 0.94 | 1.19 | 10.139 | 251.5888 | 0 | 38.6105 | 49.5577 | 0
2012-12-14 | 89.393 | 0.25 | 0.915 | 1.165 | 10.176 | 251.5172 | 0 | 38.6338 | 49.5877 | 0
2012-12-15 | 89.294 | 0.249 | 0.846 | 1.095 | 10.414 | 252.7186 | 0 | 38.7317 | 49.6724 | 0
2012-12-16 | 89.155 | 0 | 0.326 | 0.326 | 10.432 | 251.5237 | 0 | 38.7356 | 49.6773 | 0
2012-12-17 | 89.272 | 0.25 | 0.848 | 1.098 | 10.45 | 252.6018 | 0 | 38.7436 | 49.6876 | 0
2012-12-18 | 89.245 | 0.25 | 0.835 | 1.085 | 10.469 | 255.0473 | 0 | 38.754 | 49.701 | 0
2012-12-19 | 89.106 | 0.248 | 0.775 | 1.023 | 11.017 | 255.0473 | 0 | 38.9365 | 49.8233 | 0
2012-12-20 | 88.913 | 0.249 | 0.763 | 1.012 | 11.015 | 253.0463 | 0 | 38.9399 | 49.8226 | 0
2012-12-21 | 88.982 | 0.248 | 0.786 | 1.034 | 11.003 | 255.2757 | 0 | 38.9381 | 49.8237 | 0
2012-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.4512 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.2179 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.7638 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.3794 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.0622 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-27 | 89.131 | 0 | 0.252 | 0.252 | 10.97 | 251.1906 | 0 | 38.9193 | 49.8099 | 0
2012-12-28 | 89.099 | 0 | 0.24 | 0.24 | 10.611 | 251.5311 | 0 | 38.8211 | 49.7461 | 0
2012-12-29 | 89.075 | 0 | 0.232 | 0.232 | 10.568 | 250.6046 | 0 | 38.808 | 49.7293 | 0
2012-12-30 | 89.081 | 0 | 0.232 | 0.232 | 11.109 | 250.8679 | 0 | 38.98 | 49.8679 | 0
2012-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8374 | 0 | 0 | 0 | 0
Máximo | 89.48 | 0.25 | 1.049 | 1.298 | 11.109 | 255.2757 | 0 | 38.98 | 49.8723 | 0
Observaciones: | Del 2 al 8, del 22 al 26 y el 31 de Diciembre 2012 no hubo consumos de parte del usuario final.

## Mínimos
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | Energia Occidente de Mexico S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | EMRyC Manzanillo
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2012-12-01 | 88.799 | 0 | 0.19 | 0.19 | 10.865 | 242.4108 | 0 | 38.8919 | 49.796 | 0
2012-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.4941 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8463 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.1251 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4418 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.2673 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.0946 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.9345 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-09 | 88.825 | 0 | 0.185 | 0.185 | 9.419 | 240.6789 | 0 | 38.7798 | 49.6117 | 0
2012-12-10 | 88.631 | 0 | 0.153 | 0.153 | 9.193 | 244.4265 | 0 | 38.6823 | 49.5276 | 0
2012-12-11 | 89.274 | 0 | 0.503 | 0.503 | 8.658 | 244.8215 | 0 | 38.3968 | 49.2429 | 0
2012-12-12 | 89.295 | 0 | 0.453 | 0.453 | 8.846 | 245.2222 | 0 | 38.5075 | 49.3442 | 0
2012-12-13 | 89.298 | 0 | 0.44 | 0.44 | 8.841 | 244.9847 | 0 | 38.5099 | 49.3473 | 0
2012-12-14 | 89.296 | 0 | 0.409 | 0.409 | 8.876 | 244.4893 | 0 | 38.5319 | 49.3756 | 0
2012-12-15 | 89.142 | 0 | 0.321 | 0.321 | 9.046 | 245.7958 | 0 | 38.6152 | 49.4822 | 0
2012-12-16 | 89.124 | 0 | 0.32 | 0.32 | 10.397 | 244.0418 | 0 | 38.7254 | 49.6643 | 0
2012-12-17 | 89.113 | 0 | 0.315 | 0.315 | 9.062 | 244.9573 | 0 | 0 | 49.4527 | 0
2012-12-18 | 89.103 | 0 | 0.302 | 0.302 | 9.102 | 233.1487 | 0 | 38.6423 | 49.4764 | 0
2012-12-19 | 88.638 | 0 | 0.218 | 0.218 | 9.462 | 233.1487 | 0 | 38.752 | 49.5845 | 0
2012-12-20 | 88.649 | 0 | 0.208 | 0.208 | 9.504 | 246.7441 | 0 | 38.8107 | 49.6108 | 0
2012-12-21 | 88.66 | 0 | 0.206 | 0.206 | 9.415 | 247.3307 | 0 | 38.7693 | 49.5984 | 0
2012-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8171 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.5358 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.5621 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.4395 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.636 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-27 | 88.674 | 0 | 0.227 | 0.227 | 10.493 | 246.277 | 0 | 38.78 | 49.7058 | 0
2012-12-28 | 89.033 | 0 | 0.228 | 0.228 | 10.542 | 247.1755 | 0 | 38.8005 | 49.7197 | 0
2012-12-29 | 89.075 | 0 | 0.232 | 0.232 | 10.568 | 248.0796 | 0 | 38.808 | 49.7293 | 0
2012-12-30 | 88.59 | 0 | 0.171 | 0.171 | 10.562 | 247.7212 | 0 | 38.8065 | 49.7274 | 0
2012-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.0267 | 0 | 0 | 0 | 0
Mínimo | 88.59 | 0 | 0.153 | 0.153 | 8.658 | 233.1487 | 0 | 0 | 49.2429 | 0
Observaciones: | Del 2 al 8, del 22 al 26 y el 31 de Diciembre 2012 no hubo consumos de parte del usuario final.