## ECA PROMEDIO
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ENERGIA COSTA AZUL
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [10 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2015-02-01 | 99.7423 | 0 | 0.24354 | 0.24354 | 0.013964 | 167.4859 | 0.45134 | 37.6179 | 50.4536 | 0.018142 | Menor a 10.8 | N.D.
2015-02-02 | 99.7504 | 0 | 0.23587 | 0.23587 | 0.013658 | 167.4781 | 0.6919 | 37.6206 | 50.4589 | 0.021823
2015-02-03 | 99.743 | 7.5e-05 | 0.24045 | 0.24052 | 0.015528 | 169.8843 | 0.45652 | 37.6201 | 50.4564 | 0.015348
2015-02-04 | 99.7385 | 0.000108 | 0.24382 | 0.24393 | 0.016471 | 169.9248 | 0.45557 | 37.6192 | 50.4542 | 0.013401
2015-02-05 | 97.5801 | 0.002067 | 0.14596 | 0.14802 | 1.7469 | 196.0566 | 0.46579 | 38.4957 | 50.987 | 0.015999
2015-02-06 | 99.7394 | 0.000265 | 0.24083 | 0.24109 | 0.017994 | 170.7089 | 0.48156 | 37.621 | 50.4565 | 0.014941
2015-02-07 | 99.7422 | 0.000177 | 0.23885 | 0.23903 | 0.017692 | 170.2127 | 0.45197 | 37.6213 | 50.4577 | 0.018165
2015-02-08 | 99.751 | 7.3e-05 | 0.23154 | 0.23161 | 0.016583 | 169.4296 | 0.44382 | 37.6236 | 50.4626 | 0.015932
2015-02-09 | 99.7493 | 4.2e-05 | 0.23248 | 0.23253 | 0.017195 | 169.8442 | 0.69693 | 37.6236 | 50.4621 | 0.017342
2015-02-10 | 96.5435 | 0.003064 | 0.096567 | 0.099631 | 2.5787 | 204.2851 | 0.4525 | 38.9189 | 51.2449 | 0.014583
2015-02-11 | 96.852 | 0.002932 | 0.10692 | 0.10985 | 2.3344 | 203.709 | 0.57509 | 38.7962 | 51.172 | 0.020556
2015-02-12 | 99.7885 | 7.7e-05 | 0.19003 | 0.19011 | 0.0197 | 169.6759 | 0.51829 | 37.6407 | 50.4922 | 0.067559
2015-02-13 | 99.883 | 0.000105 | 0.097904 | 0.098009 | 0.017857 | 169.6276 | 0.47478 | 37.6747 | 50.5557 | 0.018673
2015-02-14 | 99.8874 | 0.000156 | 0.095764 | 0.09592 | 0.015868 | 169.8242 | 0.4452 | 37.6748 | 50.5568 | 0.012652
2015-02-15 | 99.8871 | 0.000113 | 0.097121 | 0.097234 | 0.0152 | 169.7509 | 0.4507 | 37.6739 | 50.5556 | 0.012607
2015-02-16 | 99.8829 | 0.000127 | 0.098911 | 0.099038 | 0.016984 | 170.4245 | 0.71122 | 37.6742 | 50.5549 | 0.34814
2015-02-17 | 97.3365 | 0.002693 | 0.04967 | 0.052364 | 2.0054 | 200.4129 | 0.47865 | 38.6595 | 51.1244 | 0.33521
2015-02-18 | 98.806 | 0.001191 | 0.079343 | 0.080534 | 0.85799 | 184.9688 | 0.60785 | 38.0895 | 50.7944 | 0.33281
2015-02-19 | 99.8749 | 0.000325 | 0.10311 | 0.10344 | 0.0197 | 172.2112 | 0.74981 | 37.6739 | 50.5526 | 0.38463
2015-02-20 | 99.7492 | 6.8e-05 | 0.22962 | 0.22969 | 0.019613 | 169.6196 | 0.50527 | 37.6256 | 50.4646 | 0.018066
2015-02-21 | 99.7591 | 6.1e-05 | 0.2234 | 0.22346 | 0.016919 | 168.7888 | 0.47769 | 37.6266 | 50.4682 | 0.020143
2015-02-22 | 99.7564 | 0.000105 | 0.22475 | 0.22486 | 0.017771 | 170.3293 | 0.45134 | 37.6268 | 50.4676 | 0.012277
2015-02-23 | 99.7499 | 7.2e-05 | 0.22847 | 0.22854 | 0.020571 | 168.4368 | 0.69434 | 37.6259 | 50.4654 | 0.016866
2015-02-24 | 99.741 | 8.7e-05 | 0.2371 | 0.23719 | 0.020662 | 169.2445 | 0.45891 | 37.6229 | 50.4595 | 0.019645
2015-02-25 | 99.7373 | 7.6e-05 | 0.24072 | 0.2408 | 0.020674 | 170.205 | 0.47208 | 37.6216 | 50.457 | 0.020839
2015-02-26 | 97.1834 | 0.002449 | 0.12802 | 0.13047 | 2.0639 | 199.9925 | 0.46679 | 38.6572 | 51.0854 | 0.013608
2015-02-27 | 98.7162 | 0.000963 | 0.21873 | 0.21969 | 0.82145 | 182.4739 | 0.47605 | 38.0176 | 50.6873 | 0.01276
2015-02-28 | 99.6488 | 4.5e-05 | 0.32767 | 0.32771 | 0.022232 | 168.4229 | 0.48214 | 37.5891 | 50.397 | 0.011925
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
** N.D.: No detectado
Mínimo | 96.5435 | 0 | 0.04967 | 0.052364 | 0.013658 | 167.4781 | 0.44382 | 37.5891 | 50.397 | 0.011925
Promedio | 99.2257 | 0.00062557 | 0.18311 | 0.18374 | 0.45649 | 176.1939 | 0.51943 | 37.8554 | 50.6144 | 0.06588
Máximo | 99.8874 | 0.003064 | 0.32767 | 0.32771 | 2.5787 | 204.2851 | 0.74981 | 38.9189 | 51.2449 | 0.38463
Desv. Est. | 1.057 | 0.0010044 | 0.072702 | 0.072122 | 0.83921 | 12.3932 | 0.09752 | 0.42324 | 0.25672 | 0.11889
Observaciones:

## ECA MAXIMO
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ENERGIA COSTA AZUL
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2015-02-01 | 99.8268 | 0.0004 | 0.27 | 0.2831 | 1.691 | 183.4781 | 0.703 | 37.8644 | 50.4611 | 0.0367
2015-02-02 | 99.8182 | 0.0018 | 0.2947 | 0.2887 | 2.5373 | 190.9701 | 0.7147 | 37.9597 | 51.1841 | 0.1651
2015-02-03 | 99.8782 | 0.0016 | 0.3116 | 0.2417 | 1.6154 | 202.3448 | 0.511 | 38.1889 | 51.0692 | 0.36
2015-02-04 | 99.7644 | 0.0025 | 0.2865 | 0.3097 | 0.8396 | 187.7746 | 0.4901 | 38.591 | 51.2372 | 0.254
2015-02-05 | 98.6381 | 0.0025 | 0.2678 | 0.187 | 2.4886 | 197.7397 | 0.6865 | 38.5922 | 51.211 | 0.2583
2015-02-06 | 99.8797 | 0.001 | 0.3046 | 0.2869 | 0.5946 | 176.8992 | 0.7204 | 37.7671 | 51.1265 | 0.2207
2015-02-07 | 99.7755 | 0.0028 | 0.2837 | 0.2471 | 1.5891 | 199.4181 | 0.474 | 38.1905 | 51.1602 | 0.3333
2015-02-08 | 99.7918 | 0.0003 | 0.3178 | 0.2799 | 0.7928 | 201.9499 | 0.4864 | 38.0748 | 51.1182 | 0.3816
2015-02-09 | 99.751 | 0.0001 | 0.2617 | 0.3231 | 1.2956 | 194.53 | 0.7213 | 37.6379 | 51.1744 | 0.2973
2015-02-10 | 97.8991 | 0.0031 | 0.2029 | 0.1752 | 2.5788 | 204.2852 | 0.6181 | 38.919 | 51.2449 | 0.0828
2015-02-11 | 98.4049 | 0.003 | 0.1512 | 0.1154 | 2.3917 | 203.9895 | 0.7027 | 38.8991 | 51.2123 | 0.093
2015-02-12 | 99.878 | 0.0027 | 0.2938 | 0.3257 | 0.1089 | 184.1568 | 0.6003 | 38.6886 | 50.9391 | 0.3325
2015-02-13 | 99.8854 | 0.001 | 0.1342 | 0.2431 | 1.8472 | 185.0289 | 0.5119 | 38.6814 | 51.0213 | 0.1523
2015-02-14 | 99.8874 | 0.0029 | 0.2877 | 0.2796 | 0.5117 | 175.8229 | 0.5773 | 38.3562 | 51.1293 | 0.0174
2015-02-15 | 99.8871 | 0.0004 | 0.2662 | 0.2361 | 1.3292 | 184.1175 | 0.746 | 38.8432 | 51.1516 | 0.3264
2015-02-16 | 99.8865 | 0.0004 | 0.2381 | 0.1932 | 1.8666 | 191.1411 | 0.7341 | 38.2254 | 50.7403 | 0.3685
2015-02-17 | 98.94 | 0.0027 | 0.2846 | 0.1898 | 2.4952 | 202.3497 | 0.5449 | 38.7754 | 51.2052 | 0.3609
2015-02-18 | 99.8558 | 0.0025 | 0.1958 | 0.1547 | 1.7967 | 203.0812 | 0.6246 | 38.4643 | 51.2387 | 0.3786
2015-02-19 | 99.8792 | 0.0017 | 0.2069 | 0.2167 | 0.8785 | 186.5951 | 0.7499 | 38.6999 | 51.2049 | 0.3847
2015-02-20 | 99.7719 | 0.0016 | 0.3042 | 0.3132 | 2.3605 | 181.6009 | 0.6052 | 38.2668 | 50.6508 | 0.3699
2015-02-21 | 99.8459 | 0.0028 | 0.2522 | 0.2306 | 0.7954 | 193.7412 | 0.7003 | 38.6192 | 51.219 | 0.2478
2015-02-22 | 99.8151 | 0.0027 | 0.2422 | 0.2944 | 1.1992 | 192.6823 | 0.6914 | 38.1922 | 50.6665 | 0.3704
2015-02-23 | 99.8193 | 0.0022 | 0.2286 | 0.2939 | 2.1369 | 185.4011 | 0.7413 | 38.4333 | 51.2122 | 0.3193
2015-02-24 | 99.8662 | 0.0027 | 0.2497 | 0.3017 | 1.5166 | 192.1921 | 0.7195 | 37.6282 | 51.112 | 0.0308
2015-02-25 | 99.8504 | 0.0014 | 0.3201 | 0.3131 | 0.619 | 175.3933 | 0.7323 | 38.6293 | 51.0402 | 0.1515
2015-02-26 | 99.107 | 0.0029 | 0.3112 | 0.2544 | 2.1773 | 201.5293 | 0.5452 | 38.8366 | 51.2396 | 0.3611
2015-02-27 | 99.0121 | 0.0015 | 0.2345 | 0.2684 | 2.4237 | 197.609 | 0.7025 | 38.6542 | 51.0746 | 0.306
2015-02-28 | 99.6696 | 0.0016 | 0.3277 | 0.3278 | 2.4322 | 185.1413 | 0.7021 | 38.0652 | 51.1477 | 0.0464
Máximo | 99.8874 | 0.0031 | 0.3277 | 0.3278 | 2.5788 | 204.2852 | 0.7499 | 38.919 | 51.2449 | 0.3847
Observaciones:

## ECA MINIMO
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ENERGIA COSTA AZUL
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2015-02-01 | 99.2971 | 0 | 0.1753 | 0.1753 | 0.0138 | 167.4804 | 0.4495 | 37.6098 | 50.4053 | 0.016
2015-02-02 | 96.8757 | 0 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0137 | 167.4782 | 0.4612 | 37.5988 | 50.4531 | 0.0177
2015-02-03 | 97.7262 | 0 | 0.1545 | 0.1545 | 0.0138 | 168.423 | 0.451 | 37.5966 | 50.4542 | 0.0125
2015-02-04 | 99.484 | 0 | 0.0558 | 0.0558 | 0.0162 | 168.2425 | 0.4516 | 37.6054 | 50.405 | 0.0125
2015-02-05 | 96.5701 | 0.0015 | 0.0736 | 0.0751 | 1.5195 | 167.8098 | 0.4461 | 38.4824 | 50.9817 | 0.0159
2015-02-06 | 97.4755 | 0.0001 | 0.0504 | 0.0505 | 0.0142 | 169.3292 | 0.4526 | 37.6188 | 50.4004 | 0.0133
2015-02-07 | 97.5364 | 0 | 0.0618 | 0.0618 | 0.0138 | 169.2202 | 0.4447 | 37.5978 | 50.4393 | 0.0166
2015-02-08 | 97.3385 | 0 | 0.175 | 0.175 | 0.0137 | 168.2962 | 0.4439 | 37.6202 | 50.4273 | 0.0131
2015-02-09 | 99.1151 | 0 | 0.1977 | 0.1977 | 0.0146 | 169.7655 | 0.6131 | 37.5915 | 50.4601 | 0.0156
2015-02-10 | 96.5436 | 0.0007 | 0.0622 | 0.0629 | 0.0628 | 192.8167 | 0.4453 | 37.6434 | 50.449 | 0.0143
2015-02-11 | 96.7723 | 0.002 | 0.0864 | 0.0884 | 0.7413 | 168.3651 | 0.4791 | 38.1432 | 50.9579 | 0.0153
2015-02-12 | 97.6393 | 0 | 0.162 | 0.162 | 0.0176 | 167.5255 | 0.5064 | 37.6196 | 50.4875 | 0.043
2015-02-13 | 98.326 | 0 | 0.0915 | 0.0915 | 0.0138 | 168.2169 | 0.4494 | 37.621 | 50.484 | 0.0144
2015-02-14 | 97.6104 | 0 | 0.0947 | 0.0947 | 0.0151 | 167.7877 | 0.4451 | 37.5989 | 50.5444 | 0.0122
2015-02-15 | 97.8928 | 0.0001 | 0.0586 | 0.0587 | 0.015 | 168.4713 | 0.4445 | 37.6656 | 50.5259 | 0.0126
2015-02-16 | 96.9208 | 0.0001 | 0.0552 | 0.0553 | 0.0151 | 168.7713 | 0.6122 | 37.6612 | 50.5431 | 0.2219
2015-02-17 | 96.9241 | 0.0002 | 0.0497 | 0.0499 | 0.4352 | 177.1671 | 0.4631 | 38.2719 | 51.0212 | 0.308
2015-02-18 | 97.7852 | 0.0011 | 0.0534 | 0.0545 | 0.1038 | 176.3565 | 0.535 | 37.8773 | 50.7694 | 0.0991
2015-02-19 | 99.6078 | 0 | 0.0999 | 0.0999 | 0.0183 | 170.2519 | 0.551 | 37.628 | 50.4626 | 0.0659
2015-02-20 | 98.9359 | 0 | 0.1523 | 0.1523 | 0.017 | 168.1123 | 0.4669 | 37.6163 | 50.4487 | 0.0164
2015-02-21 | 99.5836 | 0 | 0.1016 | 0.1016 | 0.0165 | 168.2959 | 0.4472 | 37.6007 | 50.4466 | 0.0141
2015-02-22 | 97.2671 | 0.0001 | 0.1758 | 0.1759 | 0.0169 | 168.902 | 0.4477 | 37.6014 | 50.4472 | 0.012
2015-02-23 | 97.118 | 0 | 0.1846 | 0.1846 | 0.0183 | 167.9121 | 0.4737 | 37.608 | 50.4562 | 0.0135
2015-02-24 | 97.1236 | 0 | 0.1579 | 0.1579 | 0.0159 | 168.0447 | 0.4455 | 37.6105 | 50.4496 | 0.0161
2015-02-25 | 99.3555 | 0 | 0.1015 | 0.1015 | 0.0177 | 169.0251 | 0.4561 | 37.6098 | 50.4317 | 0.0157
2015-02-26 | 96.6865 | 0.0016 | 0.0621 | 0.0637 | 1.3969 | 198.2393 | 0.4531 | 37.8923 | 50.6279 | 0.0128
2015-02-27 | 97.8597 | 0.0009 | 0.1045 | 0.1054 | 0.436 | 180.3049 | 0.4528 | 38.015 | 50.6402 | 0.0127
2015-02-28 | 98.3814 | 0 | 0.1646 | 0.1646 | 0.021 | 167.9686 | 0.4616 | 37.5891 | 50.397 | 0.012
Mínimo | 96.5436 | 0 | 0.0497 | 0.0519 | 0.0137 | 167.4782 | 0.4439 | 37.5891 | 50.397 | 0.012
Observaciones:

## Promedio EA
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ENERGIA AZTECA
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [10 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2015-02-01 | 91.086 | 1.2683 | 0.48962 | 1.7579 | 6.1571 | 224.8665 | 14.6503 | 39.5142 | 50.8427 | 0.17988 | Menor a 10.8 | N.D.
2015-02-02 | 91.2522 | 1.2196 | 0.52626 | 1.7459 | 6.0827 | 223.1058 | 14.6754 | 39.4409 | 50.7492 | 0.13132
2015-02-03 | 91.6666 | 1.2033 | 0.55187 | 1.7552 | 5.8065 | 221.8077 | 14.5227 | 39.2659 | 50.6482 | 0.12723
2015-02-04 | 92.6089 | 0.97696 | 0.78538 | 1.7623 | 5.0678 | 217.6517 | 17.5107 | 38.9173 | 50.3857 | 0.28809
2015-02-05 | 92.5877 | 1.0252 | 0.78907 | 1.8143 | 5.0723 | 217.1346 | 16.1591 | 38.8777 | 50.3455 | 0.30966
2015-02-06 | 92.3707 | 1.0774 | 0.74905 | 1.8264 | 5.231 | 217.8446 | 15.7316 | 38.9467 | 50.3878 | 0.2994
2015-02-07 | 93.4147 | 0.73265 | 1.0395 | 1.7721 | 4.5276 | 215.0001 | 19.5161 | 38.5879 | 50.1384 | 0.33296
2015-02-08 | 93.2906 | 0.7408 | 1.0579 | 1.7987 | 4.5954 | 216.5061 | 19.4731 | 38.6182 | 50.1389 | 0.28754
2015-02-09 | 92.8547 | 0.86529 | 0.97439 | 1.8397 | 4.8945 | 217.588 | 18.1096 | 38.7453 | 50.2184 | 0.25917
2015-02-10 | 92.578 | 0.9354 | 0.90491 | 1.8403 | 5.122 | 217.5563 | 16.9427 | 38.8387 | 50.328 | 0.21638
2015-02-11 | 92.3412 | 1.0605 | 0.78975 | 1.8502 | 5.2759 | 218.5556 | 16.2206 | 38.9246 | 50.3421 | 0.21844
2015-02-12 | 91.8122 | 1.2202 | 0.64722 | 1.8674 | 5.7367 | 219.95 | 15.7365 | 39.0818 | 50.4788 | 0.21971
2015-02-13 | 92.4859 | 0.96712 | 0.9037 | 1.8708 | 5.0674 | 220.8748 | 17.4916 | 38.8882 | 50.2835 | 0.17374
2015-02-14 | 92.4916 | 0.94697 | 0.8874 | 1.8344 | 5.0846 | 221.4527 | 17.9941 | 38.9153 | 50.3321 | 0.2645
2015-02-15 | 92.0402 | 1.1247 | 0.73193 | 1.8566 | 5.459 | 224.9086 | 16.6073 | 39.0519 | 50.4372 | 0.14454
2015-02-16 | 92.2109 | 1.0745 | 0.76011 | 1.8346 | 5.3817 | 223.5387 | 16.4989 | 38.9925 | 50.4083 | 0.17748
2015-02-17 | 92.7543 | 0.92772 | 0.84088 | 1.7686 | 4.9636 | 216.4292 | 17.0501 | 38.8511 | 50.3356 | 0.18186
2015-02-18 | 92.7656 | 0.98228 | 0.80749 | 1.7898 | 4.9685 | 217.752 | 17.1071 | 38.8257 | 50.3202 | 0.11608
2015-02-19 | 92.8911 | 0.98365 | 0.81909 | 1.8027 | 4.8565 | 218.3898 | 16.5891 | 38.7746 | 50.2805 | 0.012256
2015-02-20 | 91.8719 | 1.3515 | 0.49698 | 1.8485 | 5.6757 | 222.8533 | 14.3948 | 39.097 | 50.5067 | 0.19973
2015-02-21 | 91.7226 | 1.3824 | 0.43217 | 1.8146 | 5.7673 | 224.4865 | 12.4301 | 39.1931 | 50.5919 | 0.11614
2015-02-22 | 92.2133 | 1.2036 | 0.61093 | 1.8146 | 5.4022 | 219.5619 | 13.6718 | 39.0028 | 50.4377 | 0.16281
2015-02-23 | 92.6036 | 1.1426 | 0.69847 | 1.8411 | 5.1086 | 216.7922 | 14.4705 | 38.83 | 50.3267 | 0.20004
2015-02-24 | 93.4997 | 0.87382 | 0.95331 | 1.8271 | 4.3647 | 215.4053 | 18.3296 | 38.5374 | 50.1078 | 0.19265
2015-02-25 | 93.532 | 0.8232 | 1.0281 | 1.8513 | 4.3074 | 216.3356 | 18.7789 | 38.5126 | 50.0671 | 0.17444
2015-02-26 | 93.6416 | 0.71818 | 1.1838 | 1.9019 | 4.1905 | 214.4697 | 19.6371 | 38.4305 | 49.9653 | 0.22399
2015-02-27 | 93.5168 | 0.78514 | 1.1455 | 1.9306 | 4.2647 | 215.0385 | 19.6688 | 38.455 | 49.9705 | 0.26186
2015-02-28 | 93.2804 | 0.87183 | 1.0422 | 1.914 | 4.4324 | 217.4448 | 18.7071 | 38.5665 | 50.0584 | 0.11049
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
** N.D.: No detectado
Mínimo | 91.086 | 0.71818 | 0.43217 | 1.7459 | 4.1905 | 214.4697 | 12.4301 | 38.4305 | 49.9653 | 0.012256
Promedio | 92.5495 | 1.0173 | 0.80882 | 1.8261 | 5.1023 | 219.0464 | 16.7384 | 38.8815 | 50.3369 | 0.19937
Máximo | 93.6416 | 1.3824 | 1.1838 | 1.9306 | 6.1571 | 224.9086 | 19.6688 | 39.5142 | 50.8427 | 0.33296
Desv. Est. | 0.69379 | 0.18509 | 0.20394 | 0.047513 | 0.54347 | 3.1943 | 1.9484 | 0.27503 | 0.21442 | 0.072648
Observaciones:

## Maximo EA
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ENERGIA AZTECA
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2015-02-01 | 93.5556 | 1.2693 | 0.9354 | 1.7873 | 6.1572 | 224.9035 | 14.698 | 39.5142 | 50.8427 | 0.2906
2015-02-02 | 92.7506 | 1.2724 | 0.6709 | 1.914 | 6.1569 | 224.3596 | 14.7546 | 39.4479 | 50.8255 | 0.1858
2015-02-03 | 93.1196 | 1.2583 | 0.9662 | 1.8386 | 6.0324 | 224.201 | 18.528 | 39.5001 | 50.7374 | 0.1875
2015-02-04 | 92.9252 | 1.2721 | 0.9473 | 1.858 | 5.4265 | 220.6028 | 18.8218 | 38.9497 | 50.7237 | 0.3115
2015-02-05 | 93.2721 | 1.3002 | 1.077 | 1.8833 | 6.1317 | 218.0484 | 17.2166 | 39.2481 | 50.4357 | 0.311
2015-02-06 | 92.5378 | 1.1884 | 1.0965 | 1.906 | 5.3398 | 221.1945 | 19.1361 | 39.0248 | 50.6746 | 0.2996
2015-02-07 | 93.4693 | 1.0849 | 1.1226 | 1.8665 | 6.1201 | 222.4285 | 19.566 | 38.9172 | 50.543 | 0.333
2015-02-08 | 93.329 | 0.7732 | 1.1777 | 1.8361 | 5.4343 | 217.8043 | 19.6625 | 39.0194 | 50.8262 | 0.3114
2015-02-09 | 93.1923 | 1.3006 | 1.0701 | 1.8602 | 5.1437 | 224.3494 | 18.7355 | 38.9428 | 50.8082 | 0.3152
2015-02-10 | 93.0759 | 1.0815 | 1.0981 | 1.9098 | 5.4883 | 218.1136 | 19.4953 | 39.3777 | 50.6364 | 0.2752
2015-02-11 | 93.3175 | 1.2871 | 1.1819 | 1.8618 | 5.5899 | 222.0882 | 17.8208 | 39.4163 | 50.502 | 0.239
2015-02-12 | 91.9231 | 1.3199 | 1.0174 | 1.8932 | 5.8502 | 223.9651 | 15.8944 | 39.351 | 50.5439 | 0.3184
2015-02-13 | 93.0067 | 1.2098 | 1.0401 | 1.8929 | 5.1219 | 224.7357 | 17.743 | 39.1884 | 50.7171 | 0.2808
2015-02-14 | 92.8131 | 0.9958 | 1.0629 | 1.9023 | 5.738 | 224.186 | 18.8088 | 38.9271 | 50.3961 | 0.2829
2015-02-15 | 93.0332 | 1.1279 | 0.7914 | 1.92 | 5.7302 | 224.9087 | 16.9465 | 39.1236 | 50.6869 | 0.174
2015-02-16 | 92.6404 | 1.2052 | 1.1096 | 1.84 | 5.857 | 224.3773 | 18.0941 | 39.0639 | 50.8125 | 0.2275
2015-02-17 | 92.7796 | 1.0395 | 1.0392 | 1.7903 | 5.4772 | 221.2007 | 17.3742 | 39.0861 | 50.6843 | 0.2798
2015-02-18 | 92.9632 | 1.0665 | 0.8532 | 1.9251 | 5.3331 | 222.4806 | 18.3089 | 39.1561 | 50.4842 | 0.2861
2015-02-19 | 93.1733 | 1.1841 | 0.8853 | 1.8469 | 5.5936 | 218.8672 | 17.7465 | 39.275 | 50.5021 | 0.019
2015-02-20 | 93.1571 | 1.3527 | 0.9597 | 1.8805 | 6.0161 | 224.8659 | 18.8059 | 39.1886 | 50.6466 | 0.3098
2015-02-21 | 92.5747 | 1.3825 | 0.9758 | 1.9022 | 5.9912 | 224.6594 | 14.2788 | 39.4096 | 50.6975 | 0.3133
2015-02-22 | 92.5195 | 1.3168 | 0.9159 | 1.9009 | 6.1348 | 224.1347 | 13.9047 | 39.2608 | 50.7233 | 0.164
2015-02-23 | 92.8826 | 1.2905 | 0.8781 | 1.8634 | 6.0723 | 220.4602 | 14.951 | 39.0919 | 50.5934 | 0.2591
2015-02-24 | 93.6271 | 1.1282 | 1.0127 | 1.8953 | 5.5627 | 220.3307 | 18.7424 | 38.8581 | 50.6862 | 0.3224
2015-02-25 | 93.576 | 0.8865 | 1.09 | 1.8737 | 5.2247 | 221.5688 | 19.0534 | 39.3037 | 50.2318 | 0.2969
2015-02-26 | 93.6416 | 1.0216 | 1.1838 | 1.9185 | 5.153 | 222.7932 | 19.6387 | 38.4687 | 50.8142 | 0.2447
2015-02-27 | 93.6181 | 1.201 | 1.1667 | 1.9307 | 4.9912 | 224.0878 | 19.6688 | 39.3419 | 49.9774 | 0.3297
2015-02-28 | 93.4256 | 0.9512 | 1.0642 | 1.9159 | 4.4621 | 220.5643 | 19.1771 | 39.1993 | 50.2272 | 0.2039
Máximo | 93.6416 | 1.3825 | 1.1838 | 1.9307 | 6.1572 | 224.9087 | 19.6688 | 39.5142 | 50.8427 | 0.333
Observaciones:

## Minimo EA
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ENERGIA AZTECA
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2015-02-01 | 91.0861 | 0.7423 | 0.4712 | 1.2135 | 5.8317 | 220.2959 | 12.9206 | 39.1872 | 50.665 | 0.1364
2015-02-02 | 91.2347 | 1.0121 | 0.5016 | 1.5137 | 4.9216 | 217.3854 | 14.4795 | 38.7549 | 50.3582 | 0.0718
2015-02-03 | 91.558 | 1.0946 | 0.5209 | 1.6155 | 5.2813 | 218.4264 | 14.1074 | 38.9174 | 50.1597 | 0.1022
2015-02-04 | 91.3302 | 0.9649 | 0.551 | 1.5159 | 4.9346 | 216.5567 | 17.0903 | 38.7042 | 50.2613 | 0.2488
2015-02-05 | 92.4618 | 0.7559 | 0.6697 | 1.4256 | 4.3874 | 214.8433 | 12.6368 | 38.7104 | 50.1011 | 0.1917
2015-02-06 | 91.1522 | 1.0418 | 0.6242 | 1.666 | 4.6346 | 216.3303 | 15.3327 | 38.9405 | 50.3594 | 0.2143
2015-02-07 | 91.6165 | 0.7184 | 0.6133 | 1.3317 | 4.4611 | 214.4993 | 14.3801 | 38.5645 | 50.0193 | 0.0499
2015-02-08 | 92.8253 | 0.7289 | 1.0179 | 1.7468 | 4.2934 | 216.5013 | 16.3558 | 38.5073 | 50.0521 | 0.1032
2015-02-09 | 92.4771 | 0.7738 | 0.611 | 1.3848 | 4.2829 | 216.1494 | 12.4319 | 38.7148 | 50.1819 | 0.2298
2015-02-10 | 92.0212 | 0.8288 | 0.7304 | 1.5592 | 4.6246 | 217.0472 | 14.0641 | 38.4477 | 50.3185 | 0.0474
2015-02-11 | 91.1787 | 0.9186 | 0.6408 | 1.5594 | 4.7406 | 215.7839 | 15.3808 | 38.5622 | 50.0691 | 0.0962
2015-02-12 | 91.6229 | 1.0456 | 0.528 | 1.5736 | 5.381 | 215.4445 | 14.7706 | 38.5569 | 50.2997 | 0.0506
2015-02-13 | 91.4025 | 0.7615 | 0.8284 | 1.5899 | 4.6369 | 220.0128 | 13.8656 | 38.4712 | 50.0066 | 0.117
2015-02-14 | 91.3575 | 0.9208 | 0.7472 | 1.668 | 4.4865 | 220.1128 | 17.7341 | 38.6125 | 50.1553 | 0.1472
2015-02-15 | 91.5741 | 0.9145 | 0.6923 | 1.6068 | 5.442 | 221.7506 | 14.7979 | 38.4768 | 50.149 | 0.0422
2015-02-16 | 91.1578 | 0.8986 | 0.6257 | 1.5243 | 4.9706 | 223.2959 | 15.9529 | 38.7082 | 50.2525 | 0.0396
2015-02-17 | 91.2781 | 0.851 | 0.688 | 1.539 | 4.3701 | 215.4019 | 14.9396 | 38.5904 | 50.3275 | 0.0761
2015-02-18 | 92.0641 | 0.9088 | 0.4379 | 1.3467 | 4.7523 | 216.0404 | 15.9371 | 38.6873 | 50.2123 | 0.0543
2015-02-19 | 92.609 | 0.8463 | 0.4538 | 1.3001 | 4.5606 | 217.5194 | 16.2278 | 38.4758 | 50.1683 | 0.0123
2015-02-20 | 91.7258 | 0.7221 | 0.4337 | 1.1558 | 4.3086 | 221.7389 | 13.3349 | 38.8388 | 49.9665 | 0.1525
2015-02-21 | 91.3697 | 1.2138 | 0.4322 | 1.646 | 5.2608 | 220.9063 | 12.4302 | 38.5674 | 50.2071 | 0.033
2015-02-22 | 92.0065 | 0.7995 | 0.5599 | 1.3594 | 4.6649 | 219.0426 | 13.6213 | 38.5036 | 50.1066 | 0.1327
2015-02-23 | 92.5338 | 0.789 | 0.5664 | 1.3554 | 4.7635 | 215.578 | 13.8341 | 38.5402 | 50.1148 | 0.0948
2015-02-24 | 92.7711 | 0.8042 | 0.5474 | 1.3516 | 4.3228 | 214.5211 | 13.0443 | 38.5162 | 49.9686 | 0.0307
2015-02-25 | 92.2848 | 0.7345 | 0.7672 | 1.5017 | 4.249 | 215.7215 | 16.0783 | 38.4857 | 49.9976 | 0.0185
2015-02-26 | 92.7277 | 0.7182 | 0.558 | 1.2762 | 4.1905 | 214.4697 | 12.5446 | 38.4305 | 49.9653 | 0.1949
2015-02-27 | 93.3182 | 0.7378 | 0.6026 | 1.3404 | 4.2539 | 214.6051 | 17.7573 | 38.4382 | 49.9686 | 0.097
2015-02-28 | 92.684 | 0.7458 | 0.9577 | 1.7035 | 4.2483 | 217.3389 | 15.5104 | 38.5146 | 50.028 | 0.0872
Mínimo | 91.0861 | 0.7182 | 0.4322 | 1.2182 | 4.1905 | 214.4697 | 12.4302 | 38.4305 | 49.9653 | 0.0123
Observaciones:

## BC Promedio
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ENERGIA DE BAJA CALIFORNIA
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [10 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2015-02-01 | 91.0576 | 0.48524 | 1.3374 | 1.8226 | 6.1444 | 224.8665 | 14.6503 | 38.7629 | 50.8427 | 0.17988 | Menor a 10.8 | N.D.
2015-02-02 | 91.219 | 0.52172 | 1.2884 | 1.8101 | 6.0732 | 223.1058 | 14.6754 | 38.7629 | 50.7492 | 0.13132
2015-02-03 | 91.6333 | 0.54665 | 1.2722 | 1.8189 | 5.7946 | 221.8077 | 14.5227 | 38.7629 | 50.6482 | 0.12723
2015-02-04 | 92.5732 | 0.77714 | 1.0421 | 1.8192 | 5.0595 | 217.6517 | 17.5107 | 38.7629 | 50.3857 | 0.28809
2015-02-05 | 92.552 | 0.78121 | 1.0906 | 1.8718 | 5.0623 | 217.1346 | 16.1591 | 38.7629 | 50.3455 | 0.30966
2015-02-06 | 92.3355 | 0.74112 | 1.1444 | 1.8855 | 5.2204 | 217.8446 | 15.7316 | 38.7629 | 50.3878 | 0.2994
2015-02-07 | 93.383 | 1.0268 | 0.79278 | 1.8196 | 4.5175 | 215.0001 | 19.5161 | 38.7629 | 50.1384 | 0.33296
2015-02-08 | 93.2593 | 1.0465 | 0.80059 | 1.8471 | 4.5854 | 216.5061 | 19.4731 | 38.7629 | 50.1389 | 0.28754
2015-02-09 | 92.8649 | 0.96482 | 0.89103 | 1.8558 | 4.8798 | 217.588 | 18.1096 | 38.7629 | 50.2184 | 0.25917
2015-02-10 | 92.5724 | 0.89391 | 0.96776 | 1.8617 | 5.1088 | 217.5563 | 16.9427 | 38.7629 | 50.328 | 0.21638
2015-02-11 | 92.3312 | 0.78141 | 1.0974 | 1.8788 | 5.2707 | 218.5556 | 16.2206 | 38.7629 | 50.3421 | 0.21844
2015-02-12 | 91.803 | 0.64131 | 1.2629 | 1.9042 | 5.7243 | 219.95 | 15.7365 | 38.7629 | 50.4788 | 0.21971
2015-02-13 | 92.4815 | 0.89383 | 1.0015 | 1.8953 | 5.0616 | 220.8748 | 17.4916 | 38.7629 | 50.2835 | 0.17374
2015-02-14 | 92.4876 | 0.87626 | 0.98073 | 1.857 | 5.0784 | 221.4527 | 17.9941 | 38.7629 | 50.3321 | 0.2645
2015-02-15 | 92.0386 | 0.72496 | 1.164 | 1.8889 | 5.4463 | 224.9086 | 16.6073 | 38.7629 | 50.4372 | 0.14454
2015-02-16 | 92.2073 | 0.75175 | 1.1124 | 1.8641 | 5.372 | 223.5387 | 16.4989 | 38.7629 | 50.4083 | 0.17748
2015-02-17 | 92.6855 | 0.83627 | 0.94137 | 1.7776 | 5.0036 | 216.4292 | 17.0501 | 38.7629 | 50.3356 | 0.18186
2015-02-18 | 92.765 | 0.80693 | 0.96038 | 1.7673 | 4.994 | 217.752 | 17.1071 | 38.7629 | 50.3202 | 0.11608
2015-02-19 | 92.6842 | 0.85274 | 1.0069 | 1.8596 | 4.962 | 218.3898 | 16.5891 | 38.7629 | 50.2805 | 0.012256
2015-02-20 | 91.8683 | 0.49726 | 1.3199 | 1.8172 | 5.7144 | 222.8533 | 14.3948 | 38.7629 | 50.5067 | 0.19973
2015-02-21 | 91.726 | 0.44587 | 1.3387 | 1.7845 | 5.8001 | 224.4865 | 12.4301 | 38.7629 | 50.5919 | 0.11614
2015-02-22 | 92.2493 | 0.62781 | 1.1602 | 1.788 | 5.4049 | 219.5619 | 13.6718 | 38.7629 | 50.4377 | 0.16281
2015-02-23 | 92.5773 | 0.69941 | 1.1174 | 1.8168 | 5.1592 | 216.7922 | 14.4705 | 38.7629 | 50.3267 | 0.20004
2015-02-24 | 93.4789 | 0.95363 | 0.85172 | 1.8054 | 4.4073 | 215.4053 | 18.3296 | 38.7629 | 50.1078 | 0.19265
2015-02-25 | 92.1111 | 1.3844 | 1.0724 | 2.4568 | 4.9114 | 216.3356 | 18.7789 | 38.7629 | 50.0671 | 0.17444
2015-02-26 | 92.7416 | 1.4233 | 0.87904 | 2.3023 | 4.5367 | 214.4697 | 19.6371 | 38.7629 | 49.9653 | 0.22399
2015-02-27 | 92.4568 | 1.3553 | 0.97915 | 2.3344 | 4.7709 | 215.0385 | 19.6688 | 38.7629 | 49.9705 | 0.26186
2015-02-28 | 93.4458 | 1.0904 | 0.81627 | 1.9067 | 4.3394 | 217.4448 | 18.7071 | 38.7629 | 50.0584 | 0.11049
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
** N.D.: No detectado
Mínimo | 91.0576 | 0.44587 | 0.79278 | 1.7673 | 4.3394 | 214.4697 | 12.4301 | 38.7629 | 49.9653 | 0.012256
Promedio | 92.4139 | 0.83671 | 1.0603 | 1.897 | 5.1573 | 219.0464 | 16.7384 | 38.7629 | 50.3369 | 0.19937
Máximo | 93.4789 | 1.4233 | 1.3387 | 2.4568 | 6.1444 | 224.9086 | 19.6688 | 38.7629 | 50.8427 | 0.33296
Desv. Est. | 0.60486 | 0.25898 | 0.16685 | 0.17082 | 0.48062 | 3.1943 | 1.9484 | 2.1707e-14 | 0.21442 | 0.072648
Observaciones:

## BC Maximo
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ENERGIA DE BAJA CALIFORNIA
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2015-02-01 | 92.081 | 0.8558 | 1.3379 | 2.4204 | 6.1445 | 224.8907 | 19.5377 | 38.7629 | 50.8427 | 0.2974
2015-02-02 | 93.1601 | 0.6166 | 1.3363 | 2.0954 | 6.0738 | 224.8376 | 17.7905 | 38.7629 | 50.7757 | 0.2797
2015-02-03 | 92.8226 | 1.0253 | 1.3152 | 2.45 | 5.8692 | 223.5268 | 16.0565 | 38.7629 | 50.6746 | 0.2301
2015-02-04 | 92.9559 | 1.0763 | 1.1431 | 2.0011 | 5.8457 | 221.8998 | 18.8099 | 38.7629 | 50.8012 | 0.2997
2015-02-05 | 93.3717 | 1.1118 | 1.1289 | 2.1544 | 5.4867 | 220.5249 | 18.0536 | 38.7629 | 50.541 | 0.3187
2015-02-06 | 93.3562 | 1.4102 | 1.3077 | 2.023 | 5.9537 | 219.5609 | 17.4018 | 38.7629 | 50.5651 | 0.3329
2015-02-07 | 93.4711 | 1.1749 | 1.128 | 2.3518 | 5.0733 | 215.9843 | 19.6278 | 38.7629 | 50.7428 | 0.333
2015-02-08 | 93.2695 | 1.1184 | 1.0817 | 2.2353 | 4.6662 | 222.3744 | 19.6022 | 38.7629 | 50.3931 | 0.3034
2015-02-09 | 93.1288 | 1.1353 | 1.0285 | 2.0492 | 5.4269 | 219.3092 | 19.1786 | 38.7629 | 50.2555 | 0.3159
2015-02-10 | 93.3224 | 1.1055 | 1.0619 | 1.9199 | 5.793 | 221.2276 | 17.3201 | 38.7629 | 50.3526 | 0.2935
2015-02-11 | 92.6869 | 1.3269 | 1.1513 | 2.2148 | 5.3081 | 218.9563 | 18.0118 | 38.7629 | 50.3785 | 0.2835
2015-02-12 | 92.1543 | 1.1729 | 1.2921 | 2.1719 | 5.9611 | 224.8228 | 19.4165 | 38.7629 | 50.5208 | 0.2642
2015-02-13 | 92.7031 | 0.9685 | 1.3075 | 1.9627 | 6.1377 | 223.7485 | 17.6466 | 38.7629 | 50.2881 | 0.2956
2015-02-14 | 92.6356 | 1.2757 | 1.1 | 2.1868 | 5.5264 | 222.2325 | 19.6049 | 38.7629 | 50.6373 | 0.3263
2015-02-15 | 92.1189 | 1.2856 | 1.3004 | 2.0857 | 5.6914 | 224.9087 | 17.1536 | 38.7629 | 50.5089 | 0.2836
2015-02-16 | 92.6129 | 1.2418 | 1.2872 | 2.3168 | 5.9861 | 224.2169 | 18.4225 | 38.7629 | 50.6701 | 0.1831
2015-02-17 | 93.4433 | 1.2005 | 1.3372 | 2.1185 | 5.5563 | 220.402 | 17.3041 | 38.7629 | 50.5894 | 0.3293
2015-02-18 | 93.3212 | 1.2378 | 1.048 | 1.7821 | 5.6854 | 224.8231 | 19.6618 | 38.7629 | 50.4303 | 0.223
2015-02-19 | 92.8928 | 1.2127 | 1.2259 | 1.8645 | 5.4105 | 224.9023 | 16.9473 | 38.7629 | 50.4502 | 0.2255
2015-02-20 | 92.3461 | 0.5981 | 1.3219 | 2.295 | 5.9006 | 222.9712 | 15.835 | 38.7629 | 50.6571 | 0.2323
2015-02-21 | 92.9314 | 1.2473 | 1.3387 | 1.8478 | 6.0088 | 224.889 | 19.6577 | 38.7629 | 50.6835 | 0.2052
2015-02-22 | 92.898 | 0.9709 | 1.2165 | 1.9874 | 5.4633 | 221.1752 | 13.7797 | 38.7629 | 50.6894 | 0.2449
2015-02-23 | 92.6899 | 1.1582 | 1.1181 | 2.1806 | 5.6378 | 222.458 | 15.4865 | 38.7629 | 50.6344 | 0.2714
2015-02-24 | 93.4789 | 0.9673 | 0.9181 | 2.3542 | 5.9798 | 223.0164 | 18.5659 | 38.7629 | 50.6147 | 0.2806
2015-02-25 | 92.5013 | 1.4164 | 1.161 | 2.4568 | 5.0738 | 221.1916 | 19.4794 | 38.7629 | 50.4594 | 0.3058
2015-02-26 | 93.3191 | 1.4234 | 1.2779 | 2.3918 | 5.6642 | 217.6793 | 19.6502 | 38.7629 | 49.9962 | 0.2634
2015-02-27 | 92.6039 | 1.4105 | 1.2617 | 2.3367 | 5.4444 | 221.4889 | 19.6688 | 38.7629 | 50.3907 | 0.3311
2015-02-28 | 93.4507 | 1.2934 | 0.8262 | 1.9518 | 5.5573 | 217.7466 | 19.3215 | 38.7629 | 50.4798 | 0.2029
Máximo | 93.4789 | 1.4234 | 1.3387 | 2.4568 | 6.1445 | 224.9087 | 19.6688 | 38.7629 | 50.8427 | 0.333
Observaciones:

## BC Minimo
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ENERGIA DE BAJA CALIFORNIA
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2015-02-01 | 91.0576 | 0.4726 | 1.1487 | 1.6213 | 4.7474 | 222.1616 | 14.2481 | 38.7629 | 50.8204 | 0.0662
2015-02-02 | 91.1265 | 0.4558 | 1.2658 | 1.7216 | 5.9225 | 217.2008 | 13.3528 | 38.7629 | 50.3966 | 0.0175
2015-02-03 | 91.1835 | 0.5068 | 0.981 | 1.4878 | 5.0004 | 218.5292 | 14.34 | 38.7629 | 50.37 | 0.0788
2015-02-04 | 91.3072 | 0.7514 | 1.0024 | 1.7538 | 5.0303 | 217.2265 | 12.8066 | 38.7629 | 50.2459 | 0.2034
2015-02-05 | 92.503 | 0.62 | 0.8983 | 1.5183 | 4.9249 | 214.7832 | 13.4328 | 38.7629 | 50.1366 | 0.1002
2015-02-06 | 92.3174 | 0.6298 | 0.9513 | 1.5811 | 4.9004 | 215.1625 | 14.6567 | 38.7629 | 50.0948 | 0.0348
2015-02-07 | 91.3799 | 0.7455 | 0.7928 | 1.5383 | 4.4569 | 214.7768 | 19.2001 | 38.7629 | 49.98 | 0.1748
2015-02-08 | 92.4842 | 0.537 | 0.7957 | 1.3327 | 4.3995 | 215.4006 | 17.3 | 38.7629 | 50.0856 | 0.2184
2015-02-09 | 92.0358 | 0.8865 | 0.8449 | 1.7314 | 4.4225 | 216.1493 | 14.5614 | 38.7629 | 50.0807 | 0.1027
2015-02-10 | 91.9063 | 0.6126 | 0.8838 | 1.4964 | 4.374 | 215.2998 | 12.6644 | 38.7629 | 50.2852 | 0.1375
2015-02-11 | 92.2297 | 0.6064 | 0.7937 | 1.4001 | 5.0513 | 218.5478 | 14.1335 | 38.7629 | 50.1161 | 0.1566
2015-02-12 | 91.3504 | 0.4576 | 1.073 | 1.5306 | 5.6876 | 218.4631 | 14.9768 | 38.7629 | 50.0711 | 0.1171
2015-02-13 | 92.2408 | 0.839 | 0.8864 | 1.7254 | 4.3574 | 220.6784 | 15.3191 | 38.7629 | 49.9973 | 0.0248
2015-02-14 | 91.6932 | 0.4507 | 0.81 | 1.2607 | 4.5928 | 218.1867 | 14.1528 | 38.7629 | 50.0412 | 0.0657
2015-02-15 | 91.0964 | 0.4808 | 0.9068 | 1.3876 | 5.2582 | 219.5852 | 14.9543 | 38.7629 | 50.0119 | 0.1043
2015-02-16 | 91.3336 | 0.5616 | 1.0887 | 1.6503 | 4.9245 | 222.1786 | 13.8526 | 38.7629 | 50.3355 | 0.1132
2015-02-17 | 92.3484 | 0.5382 | 0.8993 | 1.4375 | 4.3602 | 214.5723 | 14.6491 | 38.7629 | 50.0248 | 0.1332
2015-02-18 | 92.3479 | 0.8038 | 0.9158 | 1.7196 | 4.8831 | 214.9936 | 16.3601 | 38.7629 | 50.0738 | 0.0189
2015-02-19 | 91.148 | 0.6048 | 0.8766 | 1.4814 | 4.4955 | 218.2605 | 15.372 | 38.7629 | 50.0965 | 0.0123
2015-02-20 | 91.0891 | 0.4628 | 1.1931 | 1.6559 | 5.0411 | 216.3246 | 12.6458 | 38.7629 | 50.3806 | 0.0715
2015-02-21 | 91.6894 | 0.4459 | 1.114 | 1.5599 | 5.3348 | 218.2589 | 12.4302 | 38.7629 | 50.5619 | 0.1017
2015-02-22 | 92.1312 | 0.4645 | 1.155 | 1.6195 | 5.0428 | 215.0173 | 12.9269 | 38.7629 | 50.37 | 0.0566
2015-02-23 | 91.1108 | 0.6392 | 1.0387 | 1.6779 | 4.9952 | 216.6597 | 14.2175 | 38.7629 | 50.1341 | 0.1242
2015-02-24 | 92.1202 | 0.6485 | 0.8337 | 1.4822 | 4.3455 | 214.6119 | 13.2325 | 38.7629 | 49.9875 | 0.0423
2015-02-25 | 91.4908 | 0.605 | 0.9676 | 1.5726 | 4.5349 | 214.8738 | 18.3929 | 38.7629 | 50.0045 | 0.1024
2015-02-26 | 91.5778 | 1.389 | 0.8167 | 2.2057 | 4.3916 | 214.4697 | 16.1827 | 38.7629 | 49.9653 | 0.138
2015-02-27 | 91.4429 | 0.7874 | 0.9364 | 1.7238 | 4.4256 | 214.8408 | 18.3324 | 38.7629 | 49.9662 | 0.1591
2015-02-28 | 91.6565 | 0.8241 | 0.7939 | 1.618 | 4.3395 | 216.462 | 18.4336 | 38.7629 | 50.0571 | 0.0887
Mínimo | 91.0576 | 0.4459 | 0.7928 | 1.2625 | 4.3395 | 214.4697 | 12.4302 | 38.7629 | 49.9653 | 0.0123
Observaciones:

## PLS2 PROMEDIOS
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | PLS2
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [10 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2015-02-01 | 90.7079 | 0.22354 | 1.5307 | 1.7542 | 6.4649 | 225.1713 | 10.5738 | 39.6366 | 51.0822 | 0.000975 | Menor a 10.8 | N.D.
2015-02-02 | 91.1094 | 0.35932 | 1.3226 | 1.6819 | 6.2101 | 225.2122 | 16.2605 | 39.5477 | 50.9622 | 0.001118
2015-02-03 | 91.9802 | 0.41982 | 1.189 | 1.6089 | 5.6161 | 223.9498 | 15.8937 | 39.2824 | 50.8051 | 0.000654
2015-02-04 | 92.5068 | 0.55686 | 1.0711 | 1.628 | 5.1995 | 222.246 | 16.1144 | 39.072 | 50.7868 | 0.000689
2015-02-05 | 93.3948 | 0.45846 | 0.90997 | 1.3684 | 4.6411 | 218.5687 | 14.458 | 38.9649 | 50.6487 | 0.000848
2015-02-06 | 94.7117 | 0.56977 | 0.73312 | 1.3029 | 3.6131 | 214.3544 | 12.2808 | 38.5524 | 50.4176 | 0.000864
2015-02-07 | 92.9122 | 0.75008 | 0.96624 | 1.7163 | 4.8569 | 217.4932 | 13.0578 | 38.8414 | 50.3479 | 0.000715
2015-02-08 | 93.0226 | 0.81122 | 0.89904 | 1.7103 | 4.8386 | 217.5523 | 16.4416 | 38.7832 | 50.3115 | 0.000918
2015-02-09 | 93.5609 | 1.0489 | 0.69016 | 1.7391 | 4.4443 | 215.8085 | 17.9666 | 38.5542 | 50.1035 | 0.000848
2015-02-10 | 94.1603 | 0.89242 | 0.68057 | 1.573 | 3.9991 | 215.9161 | 10.6982 | 38.4973 | 50.1843 | 0.000591
2015-02-11 | 96.793 | 0.29024 | 0.38948 | 0.67972 | 2.2014 | 199.3336 | 15.6417 | 38.3639 | 50.6546 | 0.001705
2015-02-12 | 93.4181 | 0.75504 | 0.7034 | 1.4584 | 4.6054 | 216.9638 | 16.2086 | 38.8748 | 50.4894 | 0.00215
2015-02-13 | 93.3431 | 0.70919 | 0.92024 | 1.6294 | 4.6036 | 217.4047 | 16.9704 | 38.743 | 50.345 | 0.002147
2015-02-14 | 93.1013 | 0.51442 | 1.0431 | 1.5576 | 4.8679 | 218.5123 | 14.9301 | 38.877 | 50.4908 | 0.002248
2015-02-15 | 92.1673 | 0.62566 | 1.1107 | 1.7364 | 5.4876 | 219.3273 | 17.1161 | 39.0738 | 50.5116 | 0.001458
2015-02-16 | 92.3094 | 0.71587 | 1.0301 | 1.746 | 5.3293 | 220.8486 | 13.7838 | 39.0312 | 50.4177 | 0.000994
2015-02-17 | 92.3514 | 0.62475 | 1.0212 | 1.6459 | 5.3503 | 222.2793 | 14.3446 | 39.101 | 50.6204 | 0.000981
2015-02-18 | 92.6776 | 0.54754 | 0.92399 | 1.4715 | 5.1553 | 220.8013 | 13.279 | 39.1417 | 50.8368 | 0.000727
2015-02-19 | 92.6162 | 0.68293 | 0.98932 | 1.6722 | 5.1298 | 217.9028 | 16.8092 | 38.9786 | 50.3827 | 0.000959
2015-02-20 | 92.8538 | 0.63557 | 0.935 | 1.5706 | 4.9775 | 217.4066 | 17.3048 | 38.9868 | 50.4828 | 0.001216
2015-02-21 | 92.8709 | 0.62841 | 0.96065 | 1.5891 | 4.9549 | 219.4365 | 14.6707 | 38.9663 | 50.4197 | 0.001299
2015-02-22 | 92.3463 | 0.48387 | 1.1446 | 1.6285 | 5.3739 | 225.422 | 17.8149 | 39.1163 | 50.6122 | 0.000905
2015-02-23 | 92.6118 | 0.55205 | 1.04 | 1.5921 | 5.1654 | 222.9721 | 11.3771 | 39.0538 | 50.5423 | 0.00094
2015-02-24 | 93.0168 | 0.5856 | 0.91074 | 1.4963 | 4.89 | 219.1062 | 11.1546 | 38.9903 | 50.5339 | 0.00054
2015-02-25 | 93.314 | 0.70152 | 0.85507 | 1.5566 | 4.6351 | 216.4099 | 14.0395 | 38.8286 | 50.2583 | 0.001023
2015-02-26 | 93.6523 | 0.79529 | 0.76937 | 1.5647 | 4.3464 | 215.3708 | 13.9122 | 38.7062 | 50.108 | 0.000607
2015-02-27 | 94.2018 | 0.73837 | 0.67145 | 1.4098 | 3.9729 | 214.7011 | 15.5542 | 38.6453 | 50.239 | 0.000864
2015-02-28 | 93.5276 | 0.90913 | 0.68763 | 1.5968 | 4.4206 | 214.1218 | 17.8559 | 38.7277 | 50.1112 | 0.001185
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
** N.D.: No detectado
Mínimo | 90.7079 | 0.22354 | 0.38948 | 0.67972 | 2.2014 | 199.3336 | 10.5738 | 38.3639 | 50.1035 | 0.00054
Promedio | 93.0443 | 0.62807 | 0.93209 | 1.5602 | 4.834 | 218.3783 | 14.8755 | 38.9264 | 50.4895 | 0.0010774
Máximo | 96.793 | 1.0489 | 1.5307 | 1.7542 | 6.4649 | 225.422 | 17.9666 | 39.6366 | 51.0822 | 0.002248
Desv. Est. | 1.1256 | 0.18578 | 0.22693 | 0.20726 | 0.80445 | 5.0224 | 2.2264 | 0.28775 | 0.25237 | 0.00046865
Observaciones:

## PLS2 MAXIMOS
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | PLS2
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2015-02-01 | 95.0354 | 0.3061 | 1.5307 | 1.7542 | 6.465 | 225.242 | 11.7853 | 39.6367 | 51.0822 | 0.0014
2015-02-02 | 94.2287 | 0.8834 | 1.3827 | 1.7525 | 6.4049 | 225.3135 | 16.9546 | 39.5865 | 51.0095 | 0.0016
2015-02-03 | 92.1859 | 0.6267 | 1.241 | 1.7174 | 5.8468 | 224.8719 | 16.3818 | 39.3109 | 50.9981 | 0.0011
2015-02-04 | 93.2952 | 0.822 | 1.2233 | 1.7341 | 5.5654 | 223.9873 | 17.0929 | 39.4768 | 51.011 | 0.0008
2015-02-05 | 95.3875 | 0.7269 | 1.3089 | 1.6937 | 6.152 | 223.2698 | 15.6392 | 39.2646 | 50.8123 | 0.0009
2015-02-06 | 96.7215 | 0.6888 | 1.2108 | 1.4636 | 6.3387 | 219.6939 | 16.7966 | 38.7792 | 51.035 | 0.0022
2015-02-07 | 95.6526 | 0.7713 | 1.443 | 1.7481 | 6.0989 | 222.3769 | 15.4184 | 38.9396 | 50.8519 | 0.0014
2015-02-08 | 94.2162 | 0.9233 | 1.2074 | 1.7251 | 5.8627 | 224.1294 | 17.8093 | 39.3282 | 50.443 | 0.0018
2015-02-09 | 93.874 | 1.049 | 1.3858 | 1.745 | 5.6621 | 224.9584 | 17.9666 | 39.3934 | 50.8399 | 0.0011
2015-02-10 | 95.1291 | 0.9442 | 1.0505 | 1.6349 | 5.9843 | 220.2675 | 14.0856 | 38.5747 | 51.0662 | 0.0015
2015-02-11 | 96.7931 | 0.4548 | 0.8758 | 1.1641 | 4.2787 | 216.3828 | 16.4056 | 38.4892 | 51.0576 | 0.002
2015-02-12 | 95.6918 | 0.8641 | 1.3462 | 1.513 | 5.2796 | 222.5692 | 17.8268 | 39.2967 | 50.9975 | 0.0022
2015-02-13 | 95.3907 | 0.8025 | 1.4619 | 1.7177 | 6.1503 | 224.535 | 17.2924 | 38.9002 | 50.7208 | 0.0022
2015-02-14 | 94.8629 | 0.8212 | 1.1866 | 1.7524 | 4.9259 | 222.4818 | 15.9459 | 39.0584 | 50.951 | 0.0023
2015-02-15 | 96.1148 | 0.7178 | 1.1467 | 1.7486 | 5.8618 | 225.2594 | 17.1405 | 39.0934 | 51.0699 | 0.0022
2015-02-16 | 94.0049 | 0.9012 | 1.3729 | 1.7463 | 5.6969 | 222.9998 | 17.5021 | 39.1843 | 50.8685 | 0.0016
2015-02-17 | 93.5686 | 0.8806 | 1.3752 | 1.7412 | 5.5862 | 224.6694 | 17.7899 | 39.2056 | 51.0376 | 0.0011
2015-02-18 | 95.9548 | 0.9299 | 1.1075 | 1.5423 | 6.1229 | 220.8629 | 17.195 | 39.2139 | 50.8966 | 0.0022
2015-02-19 | 94.1057 | 0.767 | 1.1893 | 1.7011 | 5.8239 | 224.2387 | 17.796 | 39.2605 | 50.4315 | 0.0022
2015-02-20 | 94.0498 | 0.7344 | 1.3157 | 1.6533 | 6.2431 | 222.7421 | 17.9618 | 39.4713 | 50.5575 | 0.0015
2015-02-21 | 93.2279 | 0.6874 | 1.1846 | 1.7483 | 5.7956 | 224.4084 | 15.594 | 39.1789 | 50.6363 | 0.0019
2015-02-22 | 94.4113 | 0.6288 | 1.3356 | 1.6368 | 5.5475 | 225.422 | 17.8194 | 39.455 | 50.9703 | 0.002
2015-02-23 | 93.5408 | 0.926 | 1.1463 | 1.7049 | 5.3904 | 224.4097 | 16.777 | 39.1024 | 50.6517 | 0.0022
2015-02-24 | 93.2606 | 0.8301 | 0.9851 | 1.6864 | 5.2771 | 225.1278 | 11.9971 | 39.2515 | 50.7706 | 0.0017
2015-02-25 | 96.1048 | 0.75 | 0.8659 | 1.6766 | 5.6953 | 225.3658 | 17.0662 | 39.304 | 50.8873 | 0.0018
2015-02-26 | 94.0325 | 0.9288 | 0.8548 | 1.6342 | 5.1917 | 223.438 | 17.4731 | 39.1546 | 50.3587 | 0.0018
2015-02-27 | 94.717 | 0.9387 | 1.2587 | 1.6694 | 6.3636 | 224.199 | 16.5539 | 39.3767 | 50.9326 | 0.001
2015-02-28 | 96.1596 | 0.9381 | 1.4613 | 1.6215 | 5.1821 | 220.3219 | 17.9585 | 39.1838 | 50.3953 | 0.0015
Máximo | 96.7931 | 1.049 | 1.5307 | 1.7542 | 6.465 | 225.422 | 17.9666 | 39.6367 | 51.0822 | 0.0023
Observaciones:

## PLS2 MINIMOS
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | PLS2
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2015-02-01 | 90.708 | 0.2236 | 1.1084 | 1.332 | 4.9617 | 216.4918 | 10.5739 | 39.6002 | 50.192 | 0.0008
2015-02-02 | 91.0739 | 0.3113 | 0.7257 | 1.037 | 3.4431 | 221.2145 | 15.9426 | 38.54 | 50.8149 | 0.0011
2015-02-03 | 90.9778 | 0.2826 | 0.5905 | 0.8731 | 4.6317 | 220.9191 | 12.9412 | 38.9712 | 50.5817 | 0.0006
2015-02-04 | 91.5512 | 0.2425 | 1.0108 | 1.2533 | 3.8974 | 201.3331 | 11.4629 | 38.4229 | 50.5846 | 0.0006
2015-02-05 | 91.5602 | 0.4223 | 0.4671 | 0.8894 | 3.9162 | 209.6558 | 14.2274 | 38.9489 | 50.4688 | 0.0008
2015-02-06 | 94.5733 | 0.3038 | 0.7016 | 1.0054 | 2.7751 | 200.208 | 11.4445 | 38.5415 | 50.2787 | 0.0006
2015-02-07 | 90.7375 | 0.4713 | 0.6523 | 1.1236 | 3.6979 | 209.3971 | 11.9087 | 38.4838 | 50.2577 | 0.0007
2015-02-08 | 91.057 | 0.7984 | 0.7276 | 1.526 | 3.2092 | 206.6246 | 12.8581 | 38.7747 | 50.2105 | 0.0006
2015-02-09 | 92.9862 | 0.3859 | 0.5648 | 0.9507 | 3.6055 | 200.6953 | 16.5586 | 38.5229 | 50.1035 | 0.0007
2015-02-10 | 92.9938 | 0.7994 | 0.4185 | 1.2179 | 3.5617 | 207.0517 | 10.594 | 38.4546 | 50.165 | 0.0006
2015-02-11 | 94.3894 | 0.2452 | 0.3895 | 0.6347 | 2.2014 | 199.3337 | 13.1804 | 38.3639 | 50.2737 | 0.0007
2015-02-12 | 93.3794 | 0.5868 | 0.4462 | 1.033 | 2.6769 | 199.9339 | 13.2856 | 38.6561 | 50.4103 | 0.0018
2015-02-13 | 90.8486 | 0.4076 | 0.9018 | 1.3094 | 3.3259 | 202.0451 | 12.1807 | 38.7154 | 50.2299 | 0.0006
2015-02-14 | 90.9466 | 0.2805 | 0.8041 | 1.0846 | 2.5919 | 200.1591 | 10.9283 | 38.7768 | 50.2571 | 0.0007
2015-02-15 | 91.7597 | 0.4709 | 1.0882 | 1.5591 | 3.9214 | 202.5961 | 14.7084 | 38.9913 | 50.4854 | 0.0014
2015-02-16 | 92.1787 | 0.655 | 0.7987 | 1.4537 | 5.0727 | 209.0834 | 12.5128 | 38.8567 | 50.2202 | 0.0006
2015-02-17 | 90.928 | 0.5422 | 0.9125 | 1.4547 | 5.2495 | 213.9861 | 10.9111 | 38.9578 | 50.4446 | 0.0007
2015-02-18 | 92.208 | 0.2882 | 0.6722 | 0.9604 | 3.0692 | 201.652 | 12.7701 | 38.3998 | 50.5057 | 0.0006
2015-02-19 | 92.4024 | 0.2894 | 0.7712 | 1.0606 | 2.3736 | 199.9486 | 13.2443 | 38.6356 | 50.3364 | 0.0006
2015-02-20 | 92.6261 | 0.6324 | 0.7645 | 1.3969 | 3.8947 | 199.5418 | 16.5066 | 38.7199 | 50.451 | 0.0011
2015-02-21 | 91.4857 | 0.6165 | 0.6198 | 1.2363 | 4.3007 | 216.0231 | 11.4785 | 38.6393 | 50.3633 | 0.0006
2015-02-22 | 92.1331 | 0.2737 | 0.7025 | 0.9762 | 3.5032 | 213.3826 | 17.1114 | 38.437 | 50.2782 | 0.0007
2015-02-23 | 92.1739 | 0.3452 | 0.7572 | 1.1024 | 3.3738 | 221.0501 | 11.2395 | 38.5255 | 50.4621 | 0.0008
2015-02-24 | 90.926 | 0.263 | 0.8802 | 1.1432 | 4.5007 | 199.9219 | 10.9491 | 38.4887 | 50.3487 | 0.0006
2015-02-25 | 90.9936 | 0.6955 | 0.5232 | 1.2187 | 2.7341 | 210.2497 | 12.2942 | 38.7446 | 50.1703 | 0.0007
2015-02-26 | 92.6516 | 0.578 | 0.4455 | 1.0235 | 3.6059 | 204.8868 | 12.4807 | 38.3681 | 50.105 | 0.0006
2015-02-27 | 90.9411 | 0.3891 | 0.6534 | 1.0425 | 2.4685 | 212.0397 | 13.276 | 38.6172 | 50.1877 | 0.0008
2015-02-28 | 92.6473 | 0.8408 | 0.5471 | 1.3879 | 2.2364 | 210.7126 | 17.7798 | 38.376 | 50.1084 | 0.0007
Mínimo | 90.708 | 0.2236 | 0.3895 | 0.6446 | 2.2014 | 199.3337 | 10.5739 | 38.3639 | 50.1035 | 0.0006
Observaciones:

## Mex PROMEDIOS
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | MEXICALI
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [10 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2015-02-01 | 91.0958 | 0.47559 | 1.256 | 1.7316 | 6.1728 | 224.8665 | 14.6503 | 39.5087 | 50.8427 | 0.17988 | Menor a 10.8 | N.D.
2015-02-02 | 91.2484 | 0.52211 | 1.2124 | 1.7346 | 6.1037 | 223.1058 | 14.6754 | 39.4362 | 50.7492 | 0.13132
2015-02-03 | 91.6654 | 0.54764 | 1.1985 | 1.7462 | 5.8206 | 221.8077 | 14.5227 | 39.2605 | 50.6482 | 0.12723
2015-02-04 | 92.5065 | 0.78054 | 1.0008 | 1.7813 | 5.1514 | 217.6517 | 17.5107 | 38.9386 | 50.3857 | 0.28809
2015-02-05 | 92.5677 | 0.78433 | 1.0293 | 1.8137 | 5.0856 | 217.1346 | 16.1591 | 38.8736 | 50.3455 | 0.30966
2015-02-06 | 92.3782 | 0.74279 | 1.0467 | 1.7894 | 5.2544 | 217.8446 | 15.7316 | 38.9278 | 50.3878 | 0.2994
2015-02-07 | 93.3581 | 1.0304 | 0.75926 | 1.7897 | 4.546 | 215.0001 | 19.5161 | 38.5774 | 50.1384 | 0.33296
2015-02-08 | 93.2416 | 1.0485 | 0.76463 | 1.8131 | 4.6093 | 216.5061 | 19.4731 | 38.6032 | 50.1389 | 0.28754
2015-02-09 | 92.8266 | 0.96301 | 0.88187 | 1.8449 | 4.8991 | 217.588 | 18.1096 | 38.7298 | 50.2184 | 0.25917
2015-02-10 | 92.58 | 0.84739 | 0.94025 | 1.7876 | 5.1083 | 217.5563 | 16.9427 | 38.8184 | 50.328 | 0.21638
2015-02-11 | 92.3079 | 0.79168 | 1.0656 | 1.8573 | 5.3026 | 218.5556 | 16.2206 | 38.9209 | 50.3421 | 0.21844
2015-02-12 | 91.9398 | 0.63764 | 1.1767 | 1.8144 | 5.6406 | 219.95 | 15.7365 | 39.0347 | 50.4788 | 0.21971
2015-02-13 | 92.4028 | 0.90892 | 1.0321 | 1.941 | 5.14 | 220.8748 | 17.4916 | 38.8816 | 50.2835 | 0.17374
2015-02-14 | 92.4598 | 0.87907 | 0.96146 | 1.8405 | 5.0998 | 221.4527 | 17.9941 | 38.9027 | 50.3321 | 0.2645
2015-02-15 | 92.0364 | 0.72451 | 1.1233 | 1.8478 | 5.4684 | 224.9086 | 16.6073 | 39.0401 | 50.4372 | 0.14454
2015-02-16 | 92.202 | 0.75141 | 1.085 | 1.8364 | 5.3933 | 223.5387 | 16.4989 | 38.9811 | 50.4083 | 0.17748
2015-02-17 | 92.7091 | 0.83636 | 0.94001 | 1.7764 | 4.9904 | 216.4292 | 17.0501 | 38.8461 | 50.3356 | 0.18186
2015-02-18 | 92.7448 | 0.80256 | 0.99573 | 1.7983 | 4.9764 | 217.752 | 17.1071 | 38.8135 | 50.3202 | 0.11608
2015-02-19 | 92.9881 | 0.81595 | 0.96953 | 1.7855 | 4.7759 | 218.3898 | 16.5891 | 38.7081 | 50.2805 | 0.012256
2015-02-20 | 91.8787 | 0.5101 | 1.3353 | 1.8454 | 5.6901 | 222.8533 | 14.3948 | 39.0961 | 50.5067 | 0.19973
2015-02-21 | 91.7527 | 0.45091 | 1.353 | 1.8039 | 5.7671 | 224.4865 | 12.4301 | 39.1837 | 50.5919 | 0.11614
2015-02-22 | 92.2754 | 0.62574 | 1.1777 | 1.8034 | 5.3629 | 219.5619 | 13.6718 | 38.9757 | 50.4377 | 0.16281
2015-02-23 | 92.5701 | 0.69329 | 1.138 | 1.8313 | 5.1405 | 216.7922 | 14.4705 | 38.8337 | 50.3267 | 0.20004
2015-02-24 | 93.4493 | 0.94451 | 0.88498 | 1.8295 | 4.3911 | 215.4053 | 18.3296 | 38.5331 | 50.1078 | 0.19265
2015-02-25 | 93.4864 | 1.0158 | 0.83911 | 1.8549 | 4.3227 | 216.3356 | 18.7789 | 38.501 | 50.0671 | 0.17444
2015-02-26 | 93.5839 | 1.1668 | 0.74215 | 1.9089 | 4.2074 | 214.4697 | 19.6371 | 38.4167 | 49.9653 | 0.22399
2015-02-27 | 93.4557 | 1.1346 | 0.80029 | 1.9349 | 4.2939 | 215.0385 | 19.6688 | 38.4482 | 49.9705 | 0.26186
2015-02-28 | 93.3493 | 1.0376 | 0.85055 | 1.8882 | 4.372 | 217.4448 | 18.7071 | 38.515 | 50.0584 | 0.11049
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
** N.D.: No detectado
Mínimo | 91.0958 | 0.45091 | 0.74215 | 1.7316 | 4.2074 | 214.4697 | 12.4301 | 38.4167 | 49.9653 | 0.012256
Promedio | 92.5379 | 0.80249 | 1.02 | 1.8225 | 5.1102 | 219.0464 | 16.7384 | 38.8681 | 50.3369 | 0.19937
Máximo | 93.5839 | 1.1668 | 1.353 | 1.941 | 6.1728 | 224.9086 | 19.6688 | 39.5087 | 50.8427 | 0.33296
Desv. Est. | 0.67507 | 0.19868 | 0.17141 | 0.052693 | 0.54179 | 3.1943 | 1.9484 | 0.27832 | 0.21442 | 0.072648
Observaciones:

## Mex MAXIMOS
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | MEXICALI
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2015-02-01 | 92.4231 | 0.6119 | 1.3378 | 1.743 | 6.1728 | 224.885 | 14.6758 | 39.5088 | 50.8427 | 0.2389
2015-02-02 | 92.4733 | 1.072 | 1.2772 | 1.9206 | 6.123 | 224.2373 | 18.8745 | 39.4752 | 50.8025 | 0.2553
2015-02-03 | 91.9131 | 0.7797 | 1.2998 | 1.9406 | 5.9421 | 222.5023 | 16.7663 | 39.3791 | 50.7263 | 0.2401
2015-02-04 | 92.6186 | 1.0985 | 1.1618 | 1.7951 | 6.0308 | 222.8719 | 18.6827 | 39.3754 | 50.6085 | 0.3281
2015-02-05 | 92.5874 | 1.019 | 1.063 | 1.8211 | 5.1563 | 217.5694 | 18.0485 | 39.2998 | 50.7819 | 0.3215
2015-02-06 | 92.9765 | 0.9634 | 1.1424 | 1.8917 | 6.0741 | 224.1907 | 18.5467 | 39.4004 | 50.5296 | 0.3242
2015-02-07 | 93.4138 | 1.1389 | 1.3401 | 1.9278 | 5.7172 | 216.2886 | 19.6649 | 38.655 | 50.8365 | 0.333
2015-02-08 | 93.5415 | 1.0864 | 0.98 | 1.9355 | 4.758 | 219.6193 | 19.5004 | 38.842 | 50.4022 | 0.3026
2015-02-09 | 93.3687 | 1.0771 | 1.1683 | 1.9235 | 5.6411 | 221.7126 | 18.8234 | 39.1851 | 50.6879 | 0.326
2015-02-10 | 92.762 | 1.0322 | 0.9468 | 1.8577 | 6.0571 | 223.0466 | 17.0547 | 39.1239 | 50.7683 | 0.3205
2015-02-11 | 93.5373 | 1.0463 | 1.3011 | 1.9068 | 5.674 | 218.9885 | 17.8575 | 39.3893 | 50.7127 | 0.2918
2015-02-12 | 92.3619 | 0.9368 | 1.196 | 1.8575 | 6.0268 | 224.0916 | 17.4643 | 39.2452 | 50.6112 | 0.29
2015-02-13 | 92.5559 | 1.0566 | 1.1979 | 1.9411 | 5.5882 | 224.2834 | 18.9555 | 39.0223 | 50.5763 | 0.1946
2015-02-14 | 92.4922 | 1.0061 | 1.2511 | 1.9339 | 5.7473 | 224.6791 | 19.6102 | 39.4555 | 50.372 | 0.3246
2015-02-15 | 93.0697 | 0.8558 | 1.2301 | 1.8842 | 5.7586 | 224.9087 | 19.0628 | 39.1819 | 50.7823 | 0.2334
2015-02-16 | 92.5772 | 0.825 | 1.3145 | 1.8838 | 5.5188 | 224.1227 | 17.2863 | 39.1508 | 50.6163 | 0.1797
2015-02-17 | 92.9803 | 0.9094 | 1.0544 | 1.7908 | 5.185 | 216.4547 | 18.6536 | 38.9659 | 50.8078 | 0.3206
2015-02-18 | 93.0131 | 1.0943 | 1.1244 | 1.8747 | 5.2499 | 221.8432 | 18.7856 | 39.0578 | 50.7311 | 0.1257
2015-02-19 | 93.4169 | 0.9067 | 1.3479 | 1.8062 | 5.0099 | 218.9737 | 16.6112 | 38.8005 | 50.6023 | 0.18
2015-02-20 | 92.3942 | 0.6201 | 1.3516 | 1.9131 | 6.0921 | 223.6935 | 15.1875 | 39.1446 | 50.6637 | 0.3175
2015-02-21 | 92.7483 | 1.116 | 1.353 | 1.9124 | 5.8787 | 224.5072 | 14.8674 | 39.4297 | 50.7353 | 0.1339
2015-02-22 | 93.0835 | 0.7633 | 1.3228 | 1.8352 | 5.5031 | 224.0013 | 15.0948 | 39.1633 | 50.6588 | 0.1884
2015-02-23 | 92.6953 | 0.9675 | 1.1463 | 1.9164 | 5.456 | 224.6187 | 18.6812 | 39.364 | 50.8221 | 0.2542
2015-02-24 | 93.517 | 1.133 | 0.9054 | 1.8472 | 4.6027 | 218.7335 | 18.346 | 38.5758 | 50.6372 | 0.3151
2015-02-25 | 93.4871 | 1.0415 | 1.0732 | 1.8853 | 4.3554 | 221.3291 | 19.5055 | 38.8499 | 50.638 | 0.1754
2015-02-26 | 93.584 | 1.1668 | 1.1921 | 1.92 | 4.9462 | 221.5985 | 19.6537 | 38.6388 | 50.2858 | 0.3033
2015-02-27 | 93.5535 | 1.1452 | 0.8593 | 1.9376 | 4.9473 | 219.2785 | 19.6688 | 39.2333 | 50.3287 | 0.2937
2015-02-28 | 93.5806 | 1.0911 | 1.1677 | 1.9303 | 4.5109 | 218.8 | 19.3642 | 39.4715 | 50.3554 | 0.2855
Máximo | 93.584 | 1.1668 | 1.353 | 1.9411 | 6.1728 | 224.9087 | 19.6688 | 39.5088 | 50.8427 | 0.333
Observaciones:

## Mex MINIMOS
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | MEXICALI
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2015-02-01 | 91.0959 | 0.4679 | 1.2091 | 1.677 | 5.0249 | 222.4093 | 12.7067 | 39.4335 | 50.3396 | 0.1001
2015-02-02 | 91.1197 | 0.4674 | 0.7926 | 1.26 | 5.7938 | 217.9349 | 14.6282 | 38.6197 | 50.1117 | 0.0158
2015-02-03 | 91.4169 | 0.4757 | 0.9723 | 1.448 | 5.4697 | 221.2562 | 12.9983 | 38.5979 | 50.169 | 0.0471
2015-02-04 | 91.7196 | 0.6798 | 0.8287 | 1.5085 | 4.7991 | 216.2873 | 15.491 | 38.4172 | 50.2097 | 0.0859
2015-02-05 | 91.169 | 0.5913 | 0.9282 | 1.5195 | 4.9086 | 214.8563 | 13.5427 | 38.6534 | 50.1668 | 0.0577
2015-02-06 | 91.8694 | 0.4905 | 1.0385 | 1.529 | 4.7178 | 214.7698 | 14.4513 | 38.5048 | 50.0926 | 0.1426
2015-02-07 | 92.0933 | 0.5354 | 0.755 | 1.2904 | 4.2107 | 214.5587 | 13.1235 | 38.4752 | 50.0086 | 0.2763
2015-02-08 | 91.7936 | 0.8388 | 0.7606 | 1.5994 | 4.3976 | 214.7363 | 14.4413 | 38.5687 | 50.1246 | 0.2185
2015-02-09 | 92.2933 | 0.8198 | 0.8759 | 1.6957 | 4.3129 | 216.3923 | 13.7081 | 38.6841 | 50.0678 | 0.0998
2015-02-10 | 91.2632 | 0.8002 | 0.8818 | 1.682 | 4.7367 | 217.0512 | 16.2839 | 38.722 | 50.2123 | 0.0833
2015-02-11 | 91.465 | 0.5542 | 0.8361 | 1.3903 | 4.2628 | 215.4509 | 12.6986 | 38.773 | 50.226 | 0.1515
2015-02-12 | 91.2703 | 0.6035 | 0.856 | 1.4595 | 4.8407 | 216.3617 | 14.6832 | 38.8306 | 50.1826 | 0.0192
2015-02-13 | 92.2942 | 0.5144 | 0.8584 | 1.3728 | 4.973 | 218.1967 | 12.8414 | 38.7599 | 50.1713 | 0.1737
2015-02-14 | 91.7233 | 0.809 | 0.8294 | 1.6384 | 4.8721 | 218.9357 | 13.9337 | 38.4921 | 50.172 | 0.2405
2015-02-15 | 91.5471 | 0.6638 | 0.8418 | 1.5056 | 5.2185 | 218.8974 | 14.8728 | 38.8808 | 49.9798 | 0.014
2015-02-16 | 91.2775 | 0.4926 | 0.8182 | 1.3108 | 5.3478 | 218.8025 | 14.9851 | 38.425 | 50.2529 | 0.075
2015-02-17 | 91.3123 | 0.5732 | 0.7864 | 1.3596 | 4.429 | 215.0921 | 14.543 | 38.6164 | 50.1778 | 0.1141
2015-02-18 | 91.9225 | 0.6694 | 0.9595 | 1.6289 | 4.4589 | 217.5262 | 16.0466 | 38.4465 | 50.0653 | 0.0754
2015-02-19 | 91.112 | 0.6062 | 0.8299 | 1.4361 | 4.6981 | 217.0466 | 15.0145 | 38.5662 | 50.1559 | 0.0123
2015-02-20 | 91.3201 | 0.485 | 1.2847 | 1.7697 | 4.9421 | 220.8544 | 14.0804 | 38.8525 | 50.4824 | 0.0808
2015-02-21 | 91.706 | 0.451 | 0.7553 | 1.2063 | 5.6716 | 222.6674 | 12.4302 | 38.854 | 50.1826 | 0.0568
2015-02-22 | 91.7657 | 0.4746 | 0.7477 | 1.2223 | 5.0217 | 218.819 | 12.8582 | 38.886 | 50.3497 | 0.0574
2015-02-23 | 92.544 | 0.5109 | 1.1262 | 1.6371 | 4.5571 | 214.7644 | 13.5328 | 38.6989 | 50.1413 | 0.0368
2015-02-24 | 93.277 | 0.6167 | 0.7752 | 1.3919 | 4.2581 | 215.0161 | 16.2794 | 38.4402 | 50.0412 | 0.1728
2015-02-25 | 92.0819 | 0.6378 | 0.8035 | 1.4413 | 4.2664 | 214.5014 | 15.4996 | 38.4892 | 49.9751 | 0.081
2015-02-26 | 93.5425 | 0.7821 | 0.7422 | 1.5243 | 4.2075 | 214.4697 | 13.9037 | 38.4168 | 49.9653 | 0.064
2015-02-27 | 91.8359 | 0.6967 | 0.7764 | 1.4731 | 4.2787 | 214.5269 | 14.7334 | 38.4266 | 49.9694 | 0.1981
2015-02-28 | 91.721 | 0.7113 | 0.8281 | 1.5394 | 4.2677 | 217.4169 | 14.3322 | 38.48 | 49.9934 | 0.0572
Mínimo | 91.0959 | 0.451 | 0.7422 | 1.2179 | 4.2075 | 214.4697 | 12.4302 | 38.4168 | 49.9653 | 0.0123
Observaciones:

## Yuma PROMEDIOS
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | YUMA
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [10 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2015-02-01 | 90.9758 | 0.47559 | 1.2325 | 1.7081 | 6.3028 | 224.8665 | 14.6503 | 39.5839 | 50.8427 | 0.17988 | Menor a 10.8 | N.D.
2015-02-02 | 91.3382 | 0.52211 | 1.177 | 1.6991 | 6.0914 | 223.1058 | 14.6754 | 39.4324 | 50.7492 | 0.13132
2015-02-03 | 91.7046 | 0.54764 | 1.1663 | 1.7139 | 5.8365 | 221.8077 | 14.5227 | 39.2757 | 50.6482 | 0.12723
2015-02-04 | 92.6776 | 0.78054 | 0.9404 | 1.7209 | 5.0711 | 217.6517 | 17.5107 | 38.9167 | 50.3857 | 0.28809
2015-02-05 | 92.6209 | 0.78433 | 0.98975 | 1.7741 | 5.1049 | 217.1346 | 16.1591 | 38.889 | 50.3455 | 0.30966
2015-02-06 | 92.4358 | 0.74279 | 1.0395 | 1.7822 | 5.2402 | 217.8446 | 15.7316 | 38.9508 | 50.3878 | 0.2994
2015-02-07 | 93.4574 | 1.0304 | 0.70416 | 1.7346 | 4.5406 | 215.0001 | 19.5161 | 38.597 | 50.1384 | 0.33296
2015-02-08 | 93.3378 | 1.0485 | 0.71286 | 1.7613 | 4.6054 | 216.5061 | 19.4731 | 38.6255 | 50.1389 | 0.28754
2015-02-09 | 92.8884 | 0.96301 | 0.83727 | 1.8003 | 4.92 | 217.588 | 18.1096 | 38.7586 | 50.2184 | 0.25917
2015-02-10 | 92.4617 | 0.84739 | 0.95167 | 1.7991 | 5.2776 | 217.5563 | 16.9427 | 38.9029 | 50.328 | 0.21638
2015-02-11 | 92.4414 | 0.79168 | 1.0189 | 1.8106 | 5.2448 | 218.5556 | 16.2206 | 38.9144 | 50.3421 | 0.21844
2015-02-12 | 91.8478 | 0.63764 | 1.1831 | 1.8207 | 5.7759 | 219.95 | 15.7365 | 39.0968 | 50.4788 | 0.21971
2015-02-13 | 92.596 | 0.90892 | 0.91915 | 1.8281 | 5.0365 | 220.8748 | 17.4916 | 38.8745 | 50.2835 | 0.17374
2015-02-14 | 92.5506 | 0.87907 | 0.91292 | 1.792 | 5.0992 | 221.4527 | 17.9941 | 38.918 | 50.3321 | 0.2645
2015-02-15 | 92.1023 | 0.72451 | 1.0866 | 1.8111 | 5.4759 | 224.9086 | 16.6073 | 39.0541 | 50.4372 | 0.14454
2015-02-16 | 92.2679 | 0.75141 | 1.0398 | 1.7912 | 5.3986 | 223.5387 | 16.4989 | 38.9973 | 50.4083 | 0.17748
2015-02-17 | 92.7977 | 0.83636 | 0.89324 | 1.7296 | 4.9857 | 216.4292 | 17.0501 | 38.8581 | 50.3356 | 0.18186
2015-02-18 | 92.8217 | 0.80256 | 0.94547 | 1.748 | 4.981 | 217.752 | 17.1071 | 38.8309 | 50.3202 | 0.11608
2015-02-19 | 92.9554 | 0.81595 | 0.94611 | 1.7621 | 4.8621 | 218.3898 | 16.5891 | 38.7771 | 50.2805 | 0.012256
2015-02-20 | 91.9945 | 0.5101 | 1.2886 | 1.7987 | 5.6452 | 222.8533 | 14.3948 | 39.0803 | 50.5067 | 0.19973
2015-02-21 | 91.8421 | 0.45091 | 1.3141 | 1.765 | 5.7449 | 224.4865 | 12.4301 | 39.1769 | 50.5919 | 0.11614
2015-02-22 | 92.3355 | 0.62574 | 1.147 | 1.7728 | 5.3686 | 219.5619 | 13.6718 | 38.9826 | 50.4377 | 0.16281
2015-02-23 | 92.6545 | 0.69329 | 1.1042 | 1.7975 | 5.1273 | 216.7922 | 14.4705 | 38.8372 | 50.3267 | 0.20004
2015-02-24 | 93.5363 | 0.94451 | 0.84209 | 1.7866 | 4.3863 | 215.4053 | 18.3296 | 38.5497 | 50.1078 | 0.19265
2015-02-25 | 93.5666 | 1.0158 | 0.79526 | 1.8111 | 4.3304 | 216.3356 | 18.7789 | 38.5262 | 50.0671 | 0.17444
2015-02-26 | 93.6481 | 1.1668 | 0.69861 | 1.8654 | 4.2325 | 214.4697 | 19.6371 | 38.4525 | 49.9653 | 0.22399
2015-02-27 | 93.5658 | 1.1346 | 0.75552 | 1.8902 | 4.2731 | 215.0385 | 19.6688 | 38.4667 | 49.9705 | 0.26186
2015-02-28 | 93.3687 | 1.0376 | 0.82935 | 1.867 | 4.4196 | 217.4448 | 18.7071 | 38.565 | 50.0584 | 0.11049
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
** N.D.: No detectado
Mínimo | 90.9758 | 0.45091 | 0.69861 | 1.6991 | 4.2325 | 214.4697 | 12.4301 | 38.4525 | 49.9653 | 0.012256
Promedio | 92.5997 | 0.80249 | 0.98111 | 1.7836 | 5.1206 | 219.0464 | 16.7384 | 38.889 | 50.3369 | 0.19937
Máximo | 93.6481 | 1.1668 | 1.3141 | 1.8902 | 6.3028 | 224.9086 | 19.6688 | 39.5839 | 50.8427 | 0.33296
Desv. Est. | 0.69548 | 0.19868 | 0.17663 | 0.047678 | 0.5506 | 3.1943 | 1.9484 | 0.27597 | 0.21442 | 0.072648
Observaciones:

## Yuma MAXIMOS
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | YUMA
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2015-02-01 | 93.0692 | 0.6292 | 1.3046 | 1.8008 | 6.3028 | 224.9028 | 17.0421 | 39.5839 | 50.8427 | 0.3255
2015-02-02 | 93.4962 | 0.6749 | 1.1819 | 1.7123 | 6.1417 | 224.7203 | 17.9181 | 39.5588 | 50.77 | 0.3022
2015-02-03 | 92.7204 | 0.7496 | 1.302 | 1.7482 | 6.2042 | 224.2618 | 17.1798 | 39.3578 | 50.8155 | 0.2997
2015-02-04 | 93.2928 | 1.0213 | 1.1069 | 1.8657 | 5.5664 | 219.0911 | 18.3899 | 39.2929 | 50.4313 | 0.323
2015-02-05 | 92.7391 | 1.0444 | 1.1061 | 1.8109 | 5.127 | 220.6513 | 16.6769 | 38.9812 | 50.362 | 0.3296
2015-02-06 | 93.1626 | 1.1635 | 1.2396 | 1.8273 | 6.0942 | 223.1133 | 17.5386 | 39.3897 | 50.6406 | 0.3221
2015-02-07 | 93.591 | 1.0687 | 1.1331 | 1.8317 | 5.7735 | 218.1433 | 19.604 | 39.342 | 50.7357 | 0.333
2015-02-08 | 93.6025 | 1.1009 | 0.9648 | 1.8287 | 6.0454 | 224.1029 | 19.4755 | 38.9154 | 50.2412 | 0.3083
2015-02-09 | 93.5594 | 1.092 | 0.9385 | 1.8864 | 6.147 | 219.4771 | 19.0929 | 39.0832 | 50.5522 | 0.2903
2015-02-10 | 92.9736 | 0.8815 | 1.0331 | 1.8818 | 6.185 | 224.4638 | 18.979 | 39.0683 | 50.8338 | 0.2932
2015-02-11 | 93.013 | 1.0287 | 1.026 | 1.8461 | 5.8107 | 222.676 | 18.4734 | 39.358 | 50.669 | 0.2455
2015-02-12 | 93.439 | 0.6646 | 1.2301 | 1.8213 | 5.899 | 224.0998 | 16.1226 | 39.3227 | 50.7597 | 0.2479
2015-02-13 | 93.4921 | 1.0141 | 1.2137 | 1.8486 | 5.8345 | 221.4554 | 18.9278 | 39.1578 | 50.4472 | 0.1926
2015-02-14 | 93.4098 | 0.9263 | 1.2049 | 1.8804 | 5.4575 | 224.1114 | 18.6648 | 39.5373 | 50.7847 | 0.3107
2015-02-15 | 92.9145 | 0.915 | 1.1513 | 1.8801 | 5.6219 | 224.9087 | 18.7491 | 39.5148 | 50.7069 | 0.2561
2015-02-16 | 93.3876 | 0.8749 | 1.3097 | 1.8109 | 6.09 | 223.9745 | 16.8537 | 39.3381 | 50.6159 | 0.2356
2015-02-17 | 92.9628 | 0.9106 | 0.9473 | 1.8032 | 5.3047 | 224.7492 | 19.6059 | 39.2321 | 50.5613 | 0.2984
2015-02-18 | 93.4137 | 0.9148 | 1.2039 | 1.7792 | 5.6473 | 219.3734 | 17.8603 | 39.0942 | 50.463 | 0.2658
2015-02-19 | 93.2595 | 0.8489 | 1.3004 | 1.8544 | 5.0055 | 221.3351 | 17.0952 | 39.3121 | 50.5697 | 0.185
2015-02-20 | 92.6834 | 1.1251 | 1.3024 | 1.8604 | 5.9832 | 223.5139 | 19.1576 | 39.4468 | 50.7657 | 0.2031
2015-02-21 | 93.5383 | 0.908 | 1.3141 | 1.8287 | 6.0975 | 224.8244 | 18.0314 | 39.5668 | 50.7902 | 0.2459
2015-02-22 | 93.4849 | 1.0416 | 1.2025 | 1.861 | 5.8772 | 222.9202 | 18.848 | 39.1317 | 50.5907 | 0.3157
2015-02-23 | 93.2566 | 1.0209 | 1.1726 | 1.8642 | 6.1169 | 223.6498 | 16.0526 | 39.3988 | 50.4239 | 0.3006
2015-02-24 | 93.6409 | 0.9909 | 1.2685 | 1.8476 | 5.3437 | 224.2638 | 18.8552 | 39.505 | 50.8412 | 0.2526
2015-02-25 | 93.5861 | 1.1428 | 0.7998 | 1.8555 | 5.0217 | 224.2554 | 19.3024 | 39.0491 | 50.1671 | 0.2398
2015-02-26 | 93.6482 | 1.1668 | 0.987 | 1.8685 | 5.5068 | 222.3928 | 19.6645 | 38.9446 | 50.642 | 0.2347
2015-02-27 | 93.6338 | 1.1551 | 0.8466 | 1.8902 | 4.5524 | 217.7053 | 19.6688 | 39.0396 | 50.1134 | 0.3265
2015-02-28 | 93.5353 | 1.0625 | 1.1305 | 1.8888 | 5.9447 | 222.7753 | 19.2679 | 39.0486 | 50.7781 | 0.2226
Máximo | 93.6482 | 1.1668 | 1.3141 | 1.8902 | 6.3028 | 224.9087 | 19.6688 | 39.5839 | 50.8427 | 0.333
Observaciones:

## Yuma MINIMOS
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | YUMA
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2015-02-01 | 90.9759 | 0.4709 | 1.0529 | 1.5238 | 4.8136 | 219.6405 | 13.3375 | 38.8543 | 50.2248 | 0.11
2015-02-02 | 91.1971 | 0.4972 | 1.016 | 1.5132 | 4.7415 | 223.0694 | 14.6737 | 38.8975 | 50.4355 | 0.1087
2015-02-03 | 91.1892 | 0.4726 | 0.8647 | 1.3373 | 4.3249 | 216.0543 | 13.0841 | 38.6549 | 50.0888 | 0.1054
2015-02-04 | 92.0616 | 0.7039 | 0.8909 | 1.5948 | 4.5184 | 215.9283 | 12.7616 | 38.4801 | 50.3363 | 0.1506
2015-02-05 | 92.376 | 0.7346 | 0.9304 | 1.665 | 4.9477 | 215.2371 | 13.0696 | 38.4913 | 50.1689 | 0.064
2015-02-06 | 91.4472 | 0.7091 | 0.9885 | 1.6976 | 4.5949 | 215.458 | 13.0477 | 38.6042 | 50.3869 | 0.2815
2015-02-07 | 91.63 | 0.8141 | 0.7008 | 1.5149 | 4.4014 | 214.5321 | 14.227 | 38.5475 | 49.9765 | 0.2388
2015-02-08 | 91.0769 | 0.8216 | 0.7081 | 1.5297 | 4.5314 | 215.3597 | 19.2514 | 38.4552 | 50.0855 | 0.0992
2015-02-09 | 92.2715 | 0.6029 | 0.7709 | 1.3738 | 4.7584 | 216.4197 | 16.2351 | 38.6352 | 50.1678 | 0.1719
2015-02-10 | 91.083 | 0.696 | 0.9001 | 1.5961 | 4.8827 | 216.8504 | 16.4316 | 38.8968 | 50.0079 | 0.1338
2015-02-11 | 91.4072 | 0.5825 | 0.8754 | 1.4579 | 4.2876 | 214.5721 | 16.0729 | 38.6787 | 50.2177 | 0.1004
2015-02-12 | 91.1884 | 0.6313 | 0.786 | 1.4173 | 4.4069 | 216.3281 | 15.041 | 38.7342 | 50.1907 | 0.0443
2015-02-13 | 91.7748 | 0.5337 | 0.8577 | 1.3914 | 4.6719 | 219.5887 | 12.5878 | 38.4812 | 50.0286 | 0.0851
2015-02-14 | 92.0992 | 0.8519 | 0.7867 | 1.6386 | 4.7997 | 218.5372 | 14.0777 | 38.7357 | 50.3243 | 0.1004
2015-02-15 | 90.9886 | 0.7142 | 0.7475 | 1.4617 | 5.3228 | 223.7541 | 12.6856 | 38.6204 | 50.0609 | 0.1343
2015-02-16 | 91.2627 | 0.6166 | 0.9227 | 1.5393 | 4.34 | 216.3171 | 13.1811 | 38.6885 | 50.1362 | 0.0944
2015-02-17 | 91.2749 | 0.7263 | 0.802 | 1.5283 | 4.8263 | 216.26 | 14.4693 | 38.6013 | 50.2369 | 0.1623
2015-02-18 | 91.4391 | 0.5642 | 0.7786 | 1.3428 | 4.6346 | 216.0732 | 13.8408 | 38.6098 | 50.2808 | 0.0451
2015-02-19 | 91.2357 | 0.7479 | 0.7914 | 1.5393 | 4.8067 | 216.6903 | 13.2478 | 38.6929 | 50.2269 | 0.0123
2015-02-20 | 91.4 | 0.4629 | 0.7627 | 1.2256 | 4.8766 | 220.9224 | 14.0222 | 38.6182 | 50.022 | 0.1791
2015-02-21 | 91.3065 | 0.451 | 0.7201 | 1.1711 | 5.6385 | 217.4647 | 12.4302 | 38.8519 | 49.9932 | 0.0908
2015-02-22 | 92.083 | 0.5747 | 1.0155 | 1.5902 | 4.5809 | 215.3723 | 12.7708 | 38.5315 | 50.2854 | 0.0849
2015-02-23 | 91.639 | 0.5948 | 0.9761 | 1.5709 | 4.9747 | 216.0943 | 12.7241 | 38.5751 | 50.3217 | 0.0924
2015-02-24 | 92.0478 | 0.5822 | 0.8365 | 1.4187 | 4.236 | 214.8857 | 14.5657 | 38.5084 | 50.0221 | 0.1228
2015-02-25 | 91.2491 | 0.978 | 0.7186 | 1.6966 | 4.2847 | 216.2755 | 17.301 | 38.4804 | 50.0384 | 0.0154
2015-02-26 | 92.5286 | 0.474 | 0.6987 | 1.1727 | 4.2325 | 214.4697 | 14.2582 | 38.4526 | 49.9653 | 0.0616
2015-02-27 | 91.543 | 0.7154 | 0.7454 | 1.4608 | 4.2608 | 214.4999 | 17.7828 | 38.4628 | 49.9676 | 0.1865
2015-02-28 | 92.1308 | 0.7325 | 0.7289 | 1.4614 | 4.3089 | 215.7646 | 14.0982 | 38.456 | 50.0223 | 0.0508
Mínimo | 90.9759 | 0.451 | 0.6987 | 1.1796 | 4.2325 | 214.4697 | 12.4302 | 38.4526 | 49.9653 | 0.0123
Observaciones: