## Promedio EA
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ENERGIA AZTECA
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [10 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2013-02-01 | 92.746 | 1.9864 | 0.35874 | 2.3452 | 4.2595 | 226.482 | 17.5563 | 38.5459 | 52.0176 | 0.0039958 | 0.0094 | 0.0002
2013-02-02 | 92.1943 | 1.9963 | 0.34119 | 2.3375 | 4.7038 | 224.4716 | 18.0959 | 38.7436 | 51.8382 | 0.0038674
2013-02-03 | 93.0332 | 2.0502 | 0.35579 | 2.406 | 3.9947 | 225.358 | 19.1601 | 38.3925 | 51.8097 | 0.0023054
2013-02-04 | 93.1768 | 2.092 | 0.34787 | 2.4399 | 3.8527 | 224.7359 | 19.365 | 38.3179 | 51.8817 | 0.0036875
2013-02-05 | 93.2045 | 1.9427 | 0.40862 | 2.3513 | 3.8863 | 223.7276 | 20.0634 | 38.3768 | 51.8707 | 0.0035844
2013-02-06 | 92.7714 | 2.0512 | 0.36213 | 2.4133 | 4.2384 | 223.3504 | 18.5483 | 38.4599 | 51.7947 | 0.0042813
2013-02-07 | 92.8619 | 2.0781 | 0.40849 | 2.4866 | 4.0599 | 223.188 | 18.837 | 38.3944 | 51.7859 | 0.0038931
2013-02-08 | 92.8205 | 1.9668 | 0.44247 | 2.4092 | 4.1578 | 224.377 | 17.8886 | 38.4634 | 51.8231 | 0.0035044
2013-02-09 | 92.9168 | 2.0051 | 0.43929 | 2.4443 | 4.0564 | 224.5123 | 17.5782 | 38.4031 | 51.8151 | 0.004109
2013-02-10 | 93.334 | 1.8589 | 0.48223 | 2.3412 | 3.7849 | 224.3952 | 18.0662 | 38.3396 | 51.8686 | 0.0038783
2013-02-11 | 92.8399 | 1.9836 | 0.43258 | 2.4162 | 4.1394 | 224.2222 | 18.1583 | 38.4533 | 51.9346 | 0.0038198
2013-02-12 | 92.9116 | 1.9137 | 0.42043 | 2.3341 | 4.1022 | 224.3595 | 18.2631 | 38.5019 | 51.9091 | 0.0036809
2013-02-13 | 93.0178 | 1.9506 | 0.40035 | 2.351 | 4.0192 | 224.6216 | 18.3923 | 38.4472 | 51.8638 | 0.0042039
2013-02-14 | 93.2639 | 1.9539 | 0.39108 | 2.3449 | 3.8323 | 224.4573 | 17.7971 | 38.3642 | 51.847 | 0.003602
2013-02-15 | 93.0961 | 2.0711 | 0.34414 | 2.4152 | 3.9349 | 226.3322 | 16.7467 | 38.3633 | 51.9221 | 0.0037929
2013-02-16 | 93.1031 | 1.9513 | 0.40274 | 2.354 | 3.8971 | 226.8445 | 18.9874 | 38.435 | 51.9409 | 0.0035567
2013-02-17 | 93.3154 | 1.9197 | 0.42311 | 2.3428 | 3.7076 | 225.5043 | 18.7967 | 38.3813 | 51.9062 | 0.0043195
2013-02-18 | 93.1332 | 1.9415 | 0.39928 | 2.3408 | 3.8842 | 224.6287 | 19.1593 | 38.4336 | 51.8933 | 0.004265
2013-02-19 | 93.1626 | 1.955 | 0.38723 | 2.3422 | 3.8975 | 223.2446 | 18.8521 | 38.4072 | 51.9023 | 0.0033268
2013-02-20 | 93.1056 | 1.9222 | 0.40878 | 2.331 | 3.9456 | 223.8343 | 17.4658 | 38.4367 | 51.9189 | 0.0016294
2013-02-21 | 93.6924 | 0.38254 | 1.7337 | 2.1162 | 3.5624 | 224.1149 | 17.0744 | 38.2784 | 51.9403 | 0.0037658
2013-02-22 | 92.9697 | 0.28112 | 2.0104 | 2.2915 | 4.104 | 222.2485 | 17.0766 | 38.3865 | 51.9574 | 0.0039797
2013-02-23 | 93.2843 | 0.34805 | 1.97 | 2.3181 | 3.846 | 222.9553 | 15.3282 | 38.3054 | 51.9767 | 0.0039622
2013-02-24 | 93.0914 | 0.25254 | 1.8442 | 2.0968 | 4.0404 | 222.6107 | 13.9596 | 38.4423 | 51.9951 | 0.0028517
2013-02-25 | 92.6542 | 0.27742 | 1.9586 | 2.236 | 4.3764 | 221.3315 | 12.935 | 38.5433 | 51.9337 | 0.0022272
2013-02-26 | 92.4259 | 0.26802 | 2.0393 | 2.3073 | 4.5477 | 220.7613 | 13.7118 | 38.5651 | 51.9656 | 0.0027277
2013-02-27 | 92.7331 | 0.34665 | 1.9501 | 2.2968 | 4.3225 | 222.7479 | 13.9676 | 38.5086 | 51.9413 | 0.0019007
2013-02-28 | 91.5828 | 0.4197 | 2.1784 | 2.5981 | 5.198 | 225.376 | 15.0535 | 38.7887 | 51.9007 | 0.0021864
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
Mínimo | 91.5828 | 0.25254 | 0.34119 | 2.0968 | 3.5624 | 220.7613 | 12.935 | 38.2784 | 51.7859 | 0.0016294
Promedio | 92.9444 | 1.5059 | 0.84433 | 2.3503 | 4.084 | 224.0998 | 17.3887 | 38.4457 | 51.8984 | 0.0034609
Máximo | 93.6924 | 2.092 | 2.1784 | 2.5981 | 5.198 | 226.8445 | 20.0634 | 38.7887 | 52.0176 | 0.0043195
Desv. Est. | 0.39907 | 0.76494 | 0.72275 | 0.097834 | 0.32934 | 1.4265 | 1.9089 | 0.11517 | 0.060899 | 0.00077068
Observaciones:

## Maximo EA
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ENERGIA AZTECA
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2013-02-01 | 93.5747 | 2.0153 | 1.5134 | 2.3639 | 4.4518 | 226.4927 | 18.3475 | 38.7573 | 52.0176 | 0.0042
2013-02-02 | 92.6064 | 2.0898 | 0.5544 | 2.4914 | 4.7779 | 224.6186 | 18.2501 | 38.7725 | 51.8399 | 0.0043
2013-02-03 | 93.566 | 2.0862 | 1.8729 | 2.4158 | 4.4037 | 225.873 | 19.2386 | 38.4694 | 51.9404 | 0.0026
2013-02-04 | 93.3535 | 2.0921 | 1.5456 | 2.4613 | 4.366 | 225.2753 | 19.8961 | 38.6011 | 51.9575 | 0.0042
2013-02-05 | 93.6184 | 2.0275 | 0.6089 | 2.3957 | 4.4619 | 226.4207 | 20.0634 | 38.5701 | 51.982 | 0.0042
2013-02-06 | 93.4166 | 2.0781 | 2.17 | 2.4939 | 5.183 | 224.2851 | 19.8989 | 38.77 | 51.9799 | 0.0043
2013-02-07 | 93.2337 | 2.0867 | 0.4136 | 2.5782 | 4.8089 | 225.84 | 19.9115 | 38.6153 | 51.8655 | 0.0042
2013-02-08 | 93.207 | 2.0533 | 0.4522 | 2.5968 | 5.1759 | 225.904 | 19.7586 | 38.6937 | 51.9895 | 0.0036
2013-02-09 | 93.3613 | 2.0913 | 1.5537 | 2.5483 | 4.4693 | 226.6489 | 19.0134 | 38.4932 | 51.8861 | 0.0042
2013-02-10 | 93.4158 | 2.0043 | 0.8369 | 2.3455 | 4.4555 | 224.802 | 19.2965 | 38.7668 | 51.9311 | 0.0043
2013-02-11 | 93.135 | 1.9947 | 1.2739 | 2.555 | 4.1415 | 225.4031 | 18.3838 | 38.7778 | 51.9563 | 0.0042
2013-02-12 | 93.5934 | 2.0663 | 0.7155 | 2.4824 | 5.0767 | 225.1447 | 18.715 | 38.6639 | 51.9407 | 0.0038
2013-02-13 | 93.1635 | 1.9953 | 1.2569 | 2.5157 | 4.9991 | 226.1979 | 20.0288 | 38.5847 | 51.94 | 0.0043
2013-02-14 | 93.5401 | 2.0127 | 1.1269 | 2.5498 | 5.1342 | 225.5256 | 17.8362 | 38.4032 | 51.959 | 0.0043
2013-02-15 | 93.3036 | 2.0742 | 1.4055 | 2.4777 | 4.4882 | 226.4787 | 17.0554 | 38.5812 | 52.0167 | 0.0043
2013-02-16 | 93.3627 | 2.0668 | 2.1774 | 2.5198 | 3.9678 | 226.8445 | 19.4912 | 38.6792 | 52.0045 | 0.004
2013-02-17 | 93.5213 | 1.9625 | 1.8702 | 2.3495 | 4.0682 | 226.2089 | 19.148 | 38.5416 | 51.9228 | 0.0044
2013-02-18 | 93.2465 | 1.9656 | 0.9912 | 2.4349 | 4.2265 | 225.4276 | 20.0533 | 38.5591 | 51.9194 | 0.0043
2013-02-19 | 93.4346 | 1.9556 | 1.6563 | 2.5746 | 4.9102 | 225.2458 | 19.1238 | 38.5231 | 51.9472 | 0.0041
2013-02-20 | 93.4589 | 1.9258 | 2.0465 | 2.4987 | 4.4545 | 224.3518 | 18.5562 | 38.6492 | 51.9641 | 0.0023
2013-02-21 | 93.6924 | 0.3835 | 2.0278 | 2.4163 | 4.6381 | 226.1243 | 18.5487 | 38.5738 | 51.9535 | 0.0043
2013-02-22 | 93.114 | 1.856 | 2.0631 | 2.3663 | 4.5645 | 224.1124 | 17.3049 | 38.6086 | 52.0122 | 0.0043
2013-02-23 | 93.4537 | 1.1137 | 1.9748 | 2.3896 | 3.9142 | 225.3337 | 17.7211 | 38.451 | 51.9799 | 0.0042
2013-02-24 | 93.5732 | 1.0847 | 2.03 | 2.3881 | 4.6465 | 225.29 | 18.2992 | 38.7835 | 52.009 | 0.0034
2013-02-25 | 92.9005 | 1.7698 | 1.9903 | 2.468 | 5.1757 | 224.1872 | 16.5814 | 38.7244 | 51.94 | 0.0043
2013-02-26 | 93.3217 | 0.8528 | 2.1644 | 2.5166 | 4.5957 | 222.9006 | 13.7428 | 38.7232 | 51.9774 | 0.0028
2013-02-27 | 93.395 | 1.4472 | 2.1334 | 2.3458 | 4.8575 | 223.1829 | 17.537 | 38.7847 | 51.9773 | 0.0026
2013-02-28 | 93.5336 | 1.2108 | 2.1784 | 2.5981 | 5.198 | 225.667 | 17.726 | 38.7887 | 52.0103 | 0.0024
Máximo | 93.6924 | 2.0921 | 2.1784 | 2.5981 | 5.198 | 226.8445 | 20.0634 | 38.7887 | 52.0176 | 0.0044
Observaciones:

## Minimo EA
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ENERGIA AZTECA
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2013-02-01 | 91.8216 | 0.9097 | 0.348 | 1.2577 | 4.0919 | 223.7914 | 13.9113 | 38.3245 | 51.8558 | 0.0038
2013-02-02 | 91.599 | 0.4929 | 0.3412 | 0.8341 | 3.8325 | 224.3706 | 14.6064 | 38.5714 | 51.8096 | 0.0029
2013-02-03 | 92.9294 | 1.5282 | 0.3478 | 1.876 | 3.7203 | 221.9865 | 13.5574 | 38.3622 | 51.8047 | 0.0018
2013-02-04 | 92.0768 | 0.7739 | 0.3425 | 1.1164 | 3.6223 | 221.8389 | 19.1891 | 38.3158 | 51.8782 | 0.0031
2013-02-05 | 92.2762 | 1.7631 | 0.3427 | 2.1058 | 3.6247 | 223.2505 | 16.9919 | 38.3252 | 51.8661 | 0.0024
2013-02-06 | 92.3097 | 0.3323 | 0.3495 | 0.6818 | 3.574 | 221.8585 | 16.1455 | 38.308 | 51.7936 | 0.0028
2013-02-07 | 92.7622 | 0.8902 | 0.3686 | 1.2588 | 3.8802 | 223.0654 | 17.8753 | 38.3121 | 51.7859 | 0.0028
2013-02-08 | 92.4078 | 0.3234 | 0.3624 | 0.6858 | 4.1553 | 222.4899 | 16.9197 | 38.4225 | 51.8116 | 0.0023
2013-02-09 | 91.9651 | 1.0779 | 0.4077 | 1.4856 | 3.9833 | 221.0246 | 13.0175 | 38.3561 | 51.7925 | 0.0022
2013-02-10 | 93.3127 | 0.3385 | 0.4803 | 0.8188 | 3.7128 | 224.0466 | 18.0514 | 38.3238 | 51.8243 | 0.0021
2013-02-11 | 91.883 | 1.1304 | 0.3665 | 1.4969 | 3.8296 | 223.5288 | 15.8478 | 38.3184 | 51.8712 | 0.0028
2013-02-12 | 92.3069 | 1.1622 | 0.4076 | 1.5698 | 3.8123 | 223.299 | 14.1157 | 38.4021 | 51.7972 | 0.0031
2013-02-13 | 91.7851 | 1.5087 | 0.3843 | 1.893 | 3.8793 | 223.3941 | 17.7522 | 38.3064 | 51.8404 | 0.0038
2013-02-14 | 93.1338 | 1.7701 | 0.3903 | 2.1604 | 3.6229 | 223.2596 | 14.4814 | 38.3181 | 51.8353 | 0.0035
2013-02-15 | 92.8502 | 1.3079 | 0.343 | 1.6509 | 3.9323 | 222.5498 | 16.7456 | 38.2945 | 51.8788 | 0.0032
2013-02-16 | 91.7157 | 1.1542 | 0.3904 | 1.5446 | 3.825 | 225.1594 | 16.0648 | 38.3413 | 51.8784 | 0.0031
2013-02-17 | 92.676 | 0.6347 | 0.3778 | 1.0125 | 3.5907 | 225.3126 | 15.2195 | 38.3233 | 51.7874 | 0.0029
2013-02-18 | 92.1806 | 1.7927 | 0.3866 | 2.1793 | 3.6447 | 223.0555 | 13.6232 | 38.3605 | 51.8894 | 0.0035
2013-02-19 | 92.092 | 1.0879 | 0.3696 | 1.4575 | 3.8871 | 222.895 | 16.1258 | 38.3099 | 51.8986 | 0.0017
2013-02-20 | 93.0507 | 1.1593 | 0.3838 | 1.5431 | 3.8735 | 221.9818 | 15.0375 | 38.3613 | 51.8804 | 0.0017
2013-02-21 | 92.4142 | 0.344 | 1.1656 | 1.5096 | 3.5625 | 221.4184 | 14.5408 | 38.2784 | 51.8184 | 0.0033
2013-02-22 | 92.6219 | 0.2755 | 0.445 | 0.7205 | 3.6497 | 221.1014 | 15.0633 | 38.3057 | 51.8056 | 0.0024
2013-02-23 | 93.2526 | 0.2832 | 0.5132 | 0.7964 | 3.6654 | 221.7726 | 14.7469 | 38.2916 | 51.8499 | 0.002
2013-02-24 | 91.7264 | 0.2526 | 0.997 | 1.2496 | 3.792 | 222.0567 | 13.2039 | 38.4255 | 51.9374 | 0.0022
2013-02-25 | 91.6662 | 0.2722 | 1.3347 | 1.6069 | 3.6098 | 221.0708 | 12.935 | 38.5113 | 51.8028 | 0.0017
2013-02-26 | 92.1751 | 0.2577 | 1.8069 | 2.0646 | 3.5754 | 220.7614 | 13.6241 | 38.5629 | 51.8073 | 0.002
2013-02-27 | 92.1074 | 0.3017 | 1.2516 | 1.5533 | 3.8759 | 220.8468 | 13.5267 | 38.3867 | 51.88 | 0.0018
2013-02-28 | 91.5828 | 0.3368 | 1.2887 | 1.6255 | 4.2527 | 222.3882 | 13.9372 | 38.4123 | 51.8968 | 0.0017
Mínimo | 91.5828 | 0.2526 | 0.3412 | 0.6818 | 3.5625 | 220.7614 | 12.935 | 38.2784 | 51.7859 | 0.0017
Observaciones:

## Promedio EBC
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ENERGIA DE BAJA CALIFORNIA
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [10 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2013-02-01 | 92.4414 | 0.35796 | 1.9809 | 2.3389 | 4.5204 | 226.482 | 17.5563 | 38.5536 | 52.0176 | 0.0039958 | 0.0094 | 0.0002
2013-02-02 | 92.1367 | 0.33723 | 2.0033 | 2.3406 | 4.7959 | 224.4716 | 18.0959 | 38.7263 | 51.8382 | 0.0038674
2013-02-03 | 93.1782 | 0.348 | 2.091 | 2.439 | 3.8517 | 225.358 | 19.1601 | 38.4339 | 51.8097 | 0.0023054
2013-02-04 | 93.0956 | 0.35864 | 2.0227 | 2.3813 | 3.9509 | 224.7359 | 19.365 | 38.3251 | 51.8817 | 0.0036875
2013-02-05 | 92.5871 | 0.32088 | 2.0732 | 2.394 | 4.3871 | 223.7276 | 20.0634 | 38.4509 | 51.8707 | 0.0035844
2013-02-06 | 92.8369 | 0.39588 | 2.0616 | 2.4574 | 4.1234 | 223.3504 | 18.5483 | 38.4495 | 51.7947 | 0.0042813
2013-02-07 | 92.9322 | 0.42773 | 1.9951 | 2.4228 | 4.039 | 223.188 | 18.837 | 38.3983 | 51.7859 | 0.0038931
2013-02-08 | 93.0044 | 0.48227 | 1.8602 | 2.3425 | 4.0434 | 224.377 | 17.8886 | 38.4712 | 51.8231 | 0.0035044
2013-02-09 | 93.0088 | 0.45584 | 1.9716 | 2.4275 | 3.9937 | 224.5123 | 17.5782 | 38.3982 | 51.8151 | 0.004109
2013-02-10 | 93.3503 | 0.51437 | 1.8165 | 2.3309 | 3.7786 | 224.3952 | 18.0662 | 38.3433 | 51.8686 | 0.0038783
2013-02-11 | 92.6847 | 0.42071 | 1.9583 | 2.3791 | 4.2512 | 224.2222 | 18.1583 | 38.4608 | 51.9346 | 0.0038198
2013-02-12 | 93.0606 | 0.41887 | 1.871 | 2.2899 | 3.9885 | 224.3595 | 18.2631 | 38.5096 | 51.9091 | 0.0036809
2013-02-13 | 93.149 | 0.39251 | 1.9502 | 2.3428 | 3.9078 | 224.6216 | 18.3923 | 38.4547 | 51.8638 | 0.0042039
2013-02-14 | 93.4301 | 0.4195 | 1.8657 | 2.2852 | 3.7214 | 224.4573 | 17.7971 | 38.3717 | 51.847 | 0.003602
2013-02-15 | 93.4403 | 0.42529 | 1.8569 | 2.2822 | 3.7104 | 226.3322 | 16.7467 | 38.3706 | 51.9221 | 0.0037929
2013-02-16 | 93.4882 | 0.46238 | 1.8082 | 2.2706 | 3.6396 | 226.8445 | 18.9874 | 38.4426 | 51.9409 | 0.0035567
2013-02-17 | 93.2611 | 0.4071 | 1.9477 | 2.3548 | 3.7449 | 225.5043 | 18.7967 | 38.3891 | 51.9062 | 0.0043195
2013-02-18 | 93.3039 | 0.41574 | 1.9286 | 2.3443 | 3.7242 | 224.6287 | 19.1593 | 38.4415 | 51.8933 | 0.004265
2013-02-19 | 93.4697 | 0.46231 | 1.8124 | 2.2748 | 3.6923 | 223.2446 | 18.8521 | 38.4149 | 51.9023 | 0.0033268
2013-02-20 | 93.6318 | 0.41588 | 1.7372 | 2.1531 | 3.5527 | 223.8343 | 17.4658 | 38.3439 | 51.9189 | 0.0016294
2013-02-21 | 93.6924 | 0.38254 | 1.7337 | 2.1162 | 3.5624 | 224.1149 | 17.0744 | 38.2784 | 51.9403 | 0.0037658
2013-02-22 | 92.9697 | 0.28112 | 2.0104 | 2.2915 | 4.104 | 222.2485 | 17.0766 | 38.3865 | 51.9574 | 0.0039797
2013-02-23 | 93.2843 | 0.34805 | 1.97 | 2.3181 | 3.846 | 222.9553 | 15.3282 | 38.3054 | 51.9767 | 0.0039622
2013-02-24 | 93.0914 | 0.25254 | 1.8442 | 2.0968 | 4.0404 | 222.6107 | 13.9596 | 38.4423 | 51.9951 | 0.0028517
2013-02-25 | 92.6542 | 0.27742 | 1.9586 | 2.236 | 4.3764 | 221.3315 | 12.935 | 38.5433 | 51.9337 | 0.0022272
2013-02-26 | 92.4259 | 0.26802 | 2.0393 | 2.3073 | 4.5477 | 220.7613 | 13.7118 | 38.5651 | 51.9656 | 0.0027277
2013-02-27 | 92.7331 | 0.34665 | 1.9501 | 2.2968 | 4.3225 | 222.7479 | 13.9676 | 38.5086 | 51.9413 | 0.0019007
2013-02-28 | 91.5828 | 0.4197 | 2.1784 | 2.5981 | 5.198 | 225.376 | 15.0535 | 38.7887 | 51.9007 | 0.0021864
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
Mínimo | 92.1367 | 0.32088 | 1.8082 | 2.2706 | 3.6396 | 220.7613 | 12.935 | 38.2784 | 51.7859 | 0.0016294
Promedio | 93.0422 | 0.40383 | 1.9422 | 2.346 | 3.9971 | 224.0998 | 17.3887 | 38.4523 | 51.8984 | 0.0034609
Máximo | 93.4882 | 0.51437 | 2.091 | 2.4574 | 4.7959 | 226.8445 | 20.0634 | 38.7887 | 52.0176 | 0.0043195
Desv. Est. | 0.30477 | 0.043527 | 0.073291 | 0.047932 | 0.25424 | 1.4265 | 1.9089 | 0.11153 | 0.060899 | 0.00077068
Observaciones:

## Maximo EBC
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ENERGIA DE BAJA CALIFORNIA
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2013-02-01 | 93.3218 | 0.508 | 2.1584 | 2.5124 | 5.0696 | 226.571 | 18.3361 | 38.5547 | 52.0176 | 0.0043
2013-02-02 | 92.8404 | 0.4798 | 2.0998 | 2.5079 | 5.1792 | 224.9135 | 19.5221 | 38.7476 | 51.9015 | 0.0041
2013-02-03 | 93.4824 | 0.4823 | 2.1691 | 2.4529 | 5.1204 | 225.5532 | 19.7979 | 38.6379 | 52.0124 | 0.0032
2013-02-04 | 93.5501 | 0.4559 | 2.1115 | 2.5037 | 4.5234 | 226.3443 | 19.7822 | 38.7872 | 51.925 | 0.0043
2013-02-05 | 92.6674 | 0.419 | 2.1216 | 2.4809 | 4.9795 | 225.083 | 20.0634 | 38.6227 | 51.9292 | 0.0039
2013-02-06 | 93.5592 | 0.4634 | 2.084 | 2.5919 | 4.442 | 225.2547 | 19.8246 | 38.7441 | 51.8486 | 0.0043
2013-02-07 | 92.9426 | 0.4748 | 2.0693 | 2.5654 | 5.0581 | 223.9606 | 19.1745 | 38.57 | 51.8222 | 0.0039
2013-02-08 | 93.6616 | 0.4985 | 2.0968 | 2.3682 | 4.2646 | 226.1574 | 20.052 | 38.5884 | 51.8704 | 0.0039
2013-02-09 | 93.3013 | 0.4806 | 2.149 | 2.4346 | 5.0871 | 226.0123 | 19.4339 | 38.5349 | 51.9451 | 0.0043
2013-02-10 | 93.401 | 0.5144 | 1.8376 | 2.4507 | 4.0748 | 225.068 | 19.0986 | 38.5626 | 51.9367 | 0.0041
2013-02-11 | 92.9976 | 0.4461 | 2.0694 | 2.4419 | 5.0341 | 226.0479 | 18.2542 | 38.512 | 51.9952 | 0.0042
2013-02-12 | 93.3976 | 0.5005 | 2.0364 | 2.5533 | 5.1649 | 226.3115 | 20.0132 | 38.5122 | 51.9863 | 0.004
2013-02-13 | 93.2278 | 0.5042 | 2.1038 | 2.3526 | 3.9637 | 225.5515 | 19.3543 | 38.5355 | 51.8808 | 0.0043
2013-02-14 | 93.6114 | 0.4821 | 1.889 | 2.5831 | 4.4527 | 224.5828 | 18.1506 | 38.5375 | 51.9743 | 0.004
2013-02-15 | 93.6058 | 0.4267 | 2.0414 | 2.4756 | 5.1632 | 226.5342 | 17.8503 | 38.4099 | 51.9358 | 0.0039
2013-02-16 | 93.5429 | 0.5109 | 2.0703 | 2.5093 | 3.8571 | 226.8445 | 19.8 | 38.4557 | 51.9454 | 0.0038
2013-02-17 | 93.3483 | 0.4447 | 1.9619 | 2.3961 | 4.5174 | 225.6487 | 19.535 | 38.6093 | 52.004 | 0.0044
2013-02-18 | 93.4199 | 0.4713 | 2.0866 | 2.3661 | 4.4354 | 226.2943 | 19.7992 | 38.5224 | 51.9259 | 0.0043
2013-02-19 | 93.4971 | 0.4761 | 2.0805 | 2.3004 | 5.119 | 224.8032 | 19.8446 | 38.7071 | 51.9183 | 0.0039
2013-02-20 | 93.6731 | 0.4563 | 2.0768 | 2.2518 | 3.756 | 226.2711 | 19.8543 | 38.447 | 51.9678 | 0.003
2013-02-21 | 93.6924 | 0.4968 | 1.8582 | 2.3299 | 4.3985 | 226.5702 | 17.0898 | 38.3625 | 51.9521 | 0.0039
2013-02-22 | 93.1587 | 0.4982 | 2.0766 | 2.3829 | 5.0459 | 224.1254 | 17.7289 | 38.465 | 52.0041 | 0.004
2013-02-23 | 93.4323 | 0.4184 | 2.0547 | 2.346 | 4.289 | 225.0282 | 18.3282 | 38.6533 | 52.0081 | 0.0043
2013-02-24 | 93.6195 | 0.356 | 1.9379 | 2.351 | 4.1384 | 224.3025 | 16.1722 | 38.5595 | 52.0111 | 0.0036
2013-02-25 | 93.3461 | 0.4951 | 2.0351 | 2.3542 | 4.9941 | 222.9865 | 15.4646 | 38.65 | 51.9517 | 0.0035
2013-02-26 | 93.0852 | 0.4457 | 2.0642 | 2.3681 | 4.6736 | 222.4664 | 14.5467 | 38.776 | 52 | 0.0036
2013-02-27 | 93.3314 | 0.4717 | 2.1061 | 2.3389 | 4.9197 | 226.4268 | 18.7393 | 38.7198 | 51.9477 | 0.003
2013-02-28 | 93.1352 | 0.4332 | 2.1784 | 2.5981 | 5.198 | 225.7653 | 19.0303 | 38.7887 | 51.908 | 0.0031
Máximo | 93.6924 | 0.5144 | 2.1784 | 2.5981 | 5.198 | 226.8445 | 20.0634 | 38.7887 | 52.0176 | 0.0044
Observaciones:

## Minimo EBC
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ENERGIA DE BAJA CALIFORNIA
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2013-02-01 | 91.5933 | 0.3365 | 1.7475 | 2.084 | 4.4749 | 221.1691 | 14.1039 | 38.4556 | 51.9883 | 0.0021
2013-02-02 | 92.1076 | 0.3342 | 1.8711 | 2.2053 | 4.7855 | 223.8851 | 16.5788 | 38.4221 | 51.7946 | 0.0021
2013-02-03 | 92.5547 | 0.2564 | 1.8399 | 2.0963 | 3.6986 | 223.4431 | 16.2838 | 38.3344 | 51.8091 | 0.0019
2013-02-04 | 92.2581 | 0.3277 | 1.8894 | 2.2171 | 3.6952 | 222.9084 | 14.1827 | 38.3078 | 51.8006 | 0.0017
2013-02-05 | 91.6851 | 0.2997 | 2.0308 | 2.3305 | 3.859 | 222.9452 | 15.0395 | 38.3922 | 51.8644 | 0.0023
2013-02-06 | 92.0219 | 0.3571 | 2.0501 | 2.4072 | 3.6904 | 222.4846 | 14.1761 | 38.2974 | 51.7897 | 0.0033
2013-02-07 | 92.021 | 0.3749 | 1.8424 | 2.2173 | 3.9774 | 221.4331 | 13.846 | 38.3048 | 51.7859 | 0.003
2013-02-08 | 92.4616 | 0.2607 | 1.8031 | 2.0638 | 3.7405 | 223.7544 | 14.0171 | 38.4028 | 51.7906 | 0.0022
2013-02-09 | 92.5049 | 0.4047 | 1.8145 | 2.2192 | 3.5657 | 222.9674 | 12.9921 | 38.2922 | 51.789 | 0.002
2013-02-10 | 92.5159 | 0.3612 | 1.7533 | 2.1145 | 3.7285 | 222.5842 | 15.6252 | 38.3263 | 51.8325 | 0.0032
2013-02-11 | 92.1213 | 0.3729 | 1.7359 | 2.1088 | 3.6883 | 221.9839 | 16.9724 | 38.3779 | 51.89 | 0.0031
2013-02-12 | 92.7415 | 0.2678 | 1.8435 | 2.1113 | 3.5681 | 223.1907 | 14.7191 | 38.4434 | 51.8799 | 0.0034
2013-02-13 | 91.9762 | 0.3326 | 1.9064 | 2.239 | 3.6645 | 222.6391 | 14.9972 | 38.2899 | 51.8178 | 0.004
2013-02-14 | 92.4064 | 0.3606 | 1.8109 | 2.1715 | 3.6336 | 220.7822 | 13.8335 | 38.2979 | 51.8329 | 0.0034
2013-02-15 | 93.0959 | 0.2703 | 1.7961 | 2.0664 | 3.6131 | 221.8034 | 15.8495 | 38.3234 | 51.8762 | 0.0037
2013-02-16 | 92.1639 | 0.4254 | 1.7997 | 2.2251 | 3.621 | 225.9047 | 17.2183 | 38.3063 | 51.9268 | 0.0028
2013-02-17 | 91.7543 | 0.2952 | 1.8444 | 2.1396 | 3.6913 | 224.6606 | 15.5105 | 38.3143 | 51.8748 | 0.0026
2013-02-18 | 93.1641 | 0.3644 | 1.9226 | 2.287 | 3.5657 | 221.5689 | 18.9594 | 38.3654 | 51.8852 | 0.0028
2013-02-19 | 93.0456 | 0.2637 | 1.8098 | 2.0735 | 3.5772 | 221.0532 | 15.0666 | 38.2983 | 51.792 | 0.0025
2013-02-20 | 93.1016 | 0.2831 | 1.7342 | 2.0173 | 3.5528 | 223.3386 | 13.9525 | 38.3054 | 51.9027 | 0.0017
2013-02-21 | 93.4799 | 0.3416 | 1.7337 | 2.0753 | 3.557 | 223.6433 | 14.1398 | 38.2784 | 51.932 | 0.0032
2013-02-22 | 92.1471 | 0.2733 | 1.8616 | 2.1349 | 3.6815 | 221.3431 | 13.0776 | 38.3515 | 51.9189 | 0.0036
2013-02-23 | 92.0766 | 0.3444 | 1.9256 | 2.27 | 3.706 | 221.1737 | 15.1193 | 38.3013 | 51.9568 | 0.002
2013-02-24 | 91.5883 | 0.2526 | 1.8439 | 2.0965 | 3.9373 | 221.7467 | 13.643 | 38.4273 | 51.9688 | 0.0021
2013-02-25 | 92.162 | 0.2548 | 1.8067 | 2.0615 | 4.017 | 221.0093 | 12.935 | 38.2868 | 51.8048 | 0.0017
2013-02-26 | 92.1859 | 0.2602 | 1.8637 | 2.1239 | 3.7723 | 220.7614 | 13.0545 | 38.4381 | 51.8075 | 0.0019
2013-02-27 | 91.6565 | 0.2729 | 1.7922 | 2.0651 | 4.1135 | 221.1279 | 13.9033 | 38.3867 | 51.795 | 0.0017
2013-02-28 | 91.5828 | 0.388 | 1.8612 | 2.2492 | 4.9618 | 222.6453 | 14.6079 | 38.5095 | 51.8016 | 0.002
Mínimo | 91.5828 | 0.2526 | 1.7337 | 2.0173 | 3.5528 | 220.7614 | 12.935 | 38.2784 | 51.7859 | 0.0017
Observaciones:

## Promedio ECA
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ENERGIA COSTA AZUL
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [10 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2013-02-01 | 96.1083 | 0.000201 | 0.051178 | 0.051379 | 2.9411 | 206.2491 | 0.45525 | 39.1212 | 51.9514 | 0.0023956 | 0.0009 | 0.0001
2013-02-02 | 96.0155 | 0.000132 | 0.040429 | 0.040561 | 3.0227 | 208.5634 | 0.44689 | 39.163 | 51.9816 | 0.0024307
2013-02-03 | 95.9384 | 0.000112 | 0.039551 | 0.039663 | 3.0818 | 208.7363 | 0.73647 | 39.1927 | 51.9992 | 0.0025426
2013-02-04 | 95.8045 | 0.000199 | 0.041796 | 0.041996 | 3.1821 | 209.0864 | 0.4435 | 39.2412 | 52.0262 | 0.0029026
2013-02-05 | 96.6783 | 0.000233 | 0.091859 | 0.092092 | 2.4751 | 201.2958 | 0.44943 | 38.8769 | 51.7879 | 0.0027658
2013-02-06 | 95.7242 | 0.000247 | 0.060371 | 0.060619 | 3.2292 | 209.2621 | 0.4479 | 39.2573 | 52.0264 | 0.0026784
2013-02-07 | 95.7369 | 0.000263 | 0.022104 | 0.022367 | 3.2493 | 209.2975 | 0.44805 | 39.2811 | 52.059 | 0.0025052
2013-02-08 | 95.7025 | 0.000229 | 0.042069 | 0.042298 | 3.2591 | 209.289 | 0.45451 | 39.2795 | 52.0483 | 0.0020908
2013-02-09 | 95.6755 | 0.000264 | 0.043598 | 0.043862 | 3.279 | 209.3495 | 0.44954 | 39.2881 | 52.0524 | 0.0019259
2013-02-10 | 95.7801 | 0.000116 | 0.03815 | 0.038266 | 3.2034 | 209.1246 | 0.72837 | 39.2532 | 52.035 | 0.001755
2013-02-11 | 95.8006 | 0.00017 | 0.022497 | 0.022667 | 3.2004 | 209.1039 | 0.44631 | 39.2568 | 52.0448 | 0.001749
2013-02-12 | 95.8581 | 0.000169 | 0.040122 | 0.040291 | 3.1434 | 208.9268 | 0.45753 | 39.2219 | 52.0159 | 0.0014631
2013-02-13 | 95.8995 | 0.000197 | 0.042249 | 0.042446 | 3.1099 | 208.8125 | 0.46113 | 39.2049 | 52.005 | 0.0017383
2013-02-14 | 95.8594 | 0.000125 | 0.040734 | 0.040859 | 3.1411 | 208.9616 | 0.45239 | 39.2213 | 52.0153 | 0.0019966
2013-02-15 | 95.8434 | 0.000143 | 0.037203 | 0.037345 | 3.1561 | 209.0209 | 0.4444 | 39.23 | 52.022 | 0.001719
2013-02-16 | 95.8274 | 0.00013 | 0.03671 | 0.03684 | 3.1692 | 209.0077 | 0.44662 | 39.2361 | 52.0258 | 0.0014948
2013-02-17 | 95.6582 | 0.000242 | 0.038652 | 0.038895 | 3.2968 | 209.428 | 0.73779 | 39.2981 | 52.0607 | 0.0015071
2013-02-18 | 95.593 | 0.000298 | 0.039166 | 0.039464 | 3.3459 | 209.5664 | 0.46589 | 39.3223 | 52.0744 | 0.0014725
2013-02-19 | 95.5938 | 0.000249 | 0.039596 | 0.039845 | 3.3446 | 209.5616 | 0.46055 | 39.3219 | 52.074 | 0.0013819
2013-02-20 | 95.1716 | 0.000589 | 0.03153 | 0.032119 | 3.6734 | 210.4926 | 0.47627 | 39.4856 | 52.1724 | 0.0012661
2013-02-21 | 95.944 | 0.000172 | 0.055496 | 0.055667 | 3.0662 | 207.8598 | 0.46759 | 39.1781 | 51.9823 | 0.0012654
2013-02-22 | 95.6225 | 0.000229 | 0.041064 | 0.041293 | 3.3216 | 209.46 | 0.44948 | 39.3099 | 52.0664 | 0.0012642
2013-02-23 | 95.6238 | 0.000225 | 0.033639 | 0.033865 | 3.3271 | 209.5217 | 0.44197 | 39.3146 | 52.0728 | 0.001395
2013-02-24 | 95.567 | 0.000214 | 0.037088 | 0.037302 | 3.3677 | 209.6578 | 0.7352 | 39.3334 | 52.0819 | 0.0013173
2013-02-25 | 95.5913 | 0.000249 | 0.039257 | 0.039506 | 3.3468 | 209.6019 | 0.45816 | 39.323 | 52.0748 | 0.0014531
2013-02-26 | 95.5765 | 0.000226 | 0.040151 | 0.040377 | 3.3572 | 209.5586 | 0.45118 | 39.328 | 52.0773 | 0.0013607
2013-02-27 | 95.5504 | 0.000287 | 0.037474 | 0.037761 | 3.38 | 209.6125 | 0.44858 | 39.3393 | 52.0851 | 0.0015141
2013-02-28 | 95.6097 | 0.000355 | 0.025925 | 0.02628 | 3.3438 | 209.4206 | 0.45896 | 39.3256 | 52.0826 | 0.001528
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
Mínimo | 95.1716 | 0.000112 | 0.022104 | 0.022367 | 2.4751 | 201.2958 | 0.44197 | 38.8769 | 51.7879 | 0.0012642
Promedio | 95.7627 | 0.00022375 | 0.041059 | 0.041283 | 3.2148 | 208.851 | 0.49357 | 39.2573 | 52.0358 | 0.0018171
Máximo | 96.6783 | 0.000589 | 0.091859 | 0.092092 | 3.6734 | 210.4926 | 0.73779 | 39.4856 | 52.1724 | 0.0029026
Desv. Est. | 0.25659 | 9.3033e-05 | 0.012827 | 0.012815 | 0.2032 | 1.6498 | 0.10046 | 0.10292 | 0.06484 | 0.00051516
Observaciones:

## Maximo ECA
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ENERGIA CONZTA AZUL
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2013-02-01 | 96.376 | 0.0003 | 0.0564 | 0.075 | 3.618 | 206.942 | 0.5896 | 39.3013 | 51.9926 | 0.0025
2013-02-02 | 96.4151 | 0.0003 | 0.0793 | 0.0865 | 3.2711 | 208.6651 | 0.5213 | 39.4697 | 52.1524 | 0.0028
2013-02-03 | 96.4666 | 0.0004 | 0.0558 | 0.0407 | 3.2156 | 208.836 | 0.7373 | 39.3951 | 52.1632 | 0.0029
2013-02-04 | 96.6486 | 0.0003 | 0.0601 | 0.0615 | 3.2651 | 210.0954 | 0.5559 | 39.3512 | 52.1315 | 0.003
2013-02-05 | 96.6784 | 0.0003 | 0.0919 | 0.0921 | 3.1708 | 206.1565 | 0.6939 | 39.4459 | 51.7907 | 0.0029
2013-02-06 | 96.5496 | 0.0003 | 0.0855 | 0.0672 | 3.3715 | 209.409 | 0.6298 | 39.4479 | 52.1584 | 0.0027
2013-02-07 | 95.8904 | 0.0004 | 0.0651 | 0.0791 | 3.3953 | 209.4541 | 0.5028 | 39.363 | 52.0803 | 0.0027
2013-02-08 | 96.1975 | 0.0003 | 0.0825 | 0.0587 | 3.6218 | 210.1921 | 0.5677 | 39.4259 | 52.0829 | 0.0021
2013-02-09 | 96.3079 | 0.0004 | 0.088 | 0.0881 | 3.5496 | 209.8672 | 0.6502 | 39.4524 | 52.0771 | 0.0022
2013-02-10 | 96.2075 | 0.0002 | 0.0809 | 0.0581 | 3.3172 | 209.9227 | 0.7355 | 39.4576 | 52.1028 | 0.0018
2013-02-11 | 96.566 | 0.0005 | 0.0482 | 0.0484 | 3.4479 | 210.3798 | 0.5738 | 39.2668 | 52.1518 | 0.0023
2013-02-12 | 96.5678 | 0.0003 | 0.0851 | 0.0714 | 3.2568 | 209.9786 | 0.5448 | 39.4785 | 52.0979 | 0.0026
2013-02-13 | 96.3864 | 0.0004 | 0.056 | 0.0468 | 3.3597 | 210.0718 | 0.6949 | 39.3892 | 52.1625 | 0.0029
2013-02-14 | 96.588 | 0.0004 | 0.0909 | 0.0885 | 3.5238 | 209.1488 | 0.7293 | 39.3744 | 52.0367 | 0.002
2013-02-15 | 96.4309 | 0.0003 | 0.0792 | 0.0728 | 3.2203 | 210.1303 | 0.6855 | 39.4396 | 52.0865 | 0.0029
2013-02-16 | 96.4334 | 0.0004 | 0.0846 | 0.0451 | 3.3975 | 209.5391 | 0.6654 | 39.3518 | 52.1187 | 0.002
2013-02-17 | 95.9216 | 0.0003 | 0.0398 | 0.0448 | 3.5778 | 210.4133 | 0.7378 | 39.3816 | 52.1187 | 0.0022
2013-02-18 | 96.4208 | 0.0004 | 0.0885 | 0.0827 | 3.4254 | 210.447 | 0.6604 | 39.4655 | 52.0802 | 0.0026
2013-02-19 | 96.0094 | 0.0005 | 0.056 | 0.0665 | 3.3758 | 209.9602 | 0.652 | 39.3677 | 52.1191 | 0.0024
2013-02-20 | 95.4286 | 0.0006 | 0.0664 | 0.0851 | 3.6735 | 210.4926 | 0.606 | 39.4856 | 52.1724 | 0.002
2013-02-21 | 96.0123 | 0.0005 | 0.0706 | 0.0787 | 3.4024 | 210.3911 | 0.5993 | 39.3991 | 52.0649 | 0.0027
2013-02-22 | 96.6413 | 0.0005 | 0.0463 | 0.0681 | 3.3826 | 209.5461 | 0.5535 | 39.3842 | 52.1506 | 0.0027
2013-02-23 | 96.4746 | 0.0005 | 0.0339 | 0.0755 | 3.5398 | 210.1557 | 0.54 | 39.4411 | 52.169 | 0.0014
2013-02-24 | 95.6033 | 0.0003 | 0.0483 | 0.0785 | 3.6119 | 209.8091 | 0.7371 | 39.3365 | 52.11 | 0.0017
2013-02-25 | 96.3974 | 0.0004 | 0.0445 | 0.0411 | 3.5014 | 210.0131 | 0.6922 | 39.3942 | 52.1454 | 0.0017
2013-02-26 | 95.6567 | 0.0003 | 0.0857 | 0.0415 | 3.6614 | 210.088 | 0.7123 | 39.4824 | 52.1125 | 0.0017
2013-02-27 | 96.389 | 0.0005 | 0.0879 | 0.0822 | 3.3924 | 210.3569 | 0.5853 | 39.485 | 52.1672 | 0.0026
2013-02-28 | 95.8473 | 0.0005 | 0.0702 | 0.0579 | 3.3936 | 210.2057 | 0.6983 | 39.3769 | 52.1436 | 0.0024
Máximo | 96.6784 | 0.0006 | 0.0919 | 0.0921 | 3.6735 | 210.4926 | 0.7378 | 39.4856 | 52.1724 | 0.003
Observaciones:

## Minimo ECA
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ENERGIA CONZTA AZUL
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2013-02-01 | 95.7412 | 0.0002 | 0.0256 | 0.0258 | 2.6986 | 201.7248 | 0.4474 | 39.051 | 51.9125 | 0.0021
2013-02-02 | 96.0009 | 0.0002 | 0.0263 | 0.0265 | 2.5912 | 206.5587 | 0.4426 | 38.8965 | 51.9374 | 0.0019
2013-02-03 | 95.8263 | 0.0002 | 0.0291 | 0.0293 | 2.8493 | 208.5556 | 0.5274 | 38.9102 | 51.8891 | 0.0016
2013-02-04 | 95.26 | 0.0002 | 0.0286 | 0.0288 | 2.9327 | 208.4123 | 0.4423 | 39.1936 | 51.9844 | 0.0022
2013-02-05 | 95.7624 | 0.0002 | 0.0367 | 0.0369 | 2.4751 | 201.2959 | 0.4423 | 38.877 | 51.7879 | 0.0021
2013-02-06 | 95.5215 | 0.0002 | 0.0489 | 0.0491 | 3.0413 | 204.1533 | 0.4427 | 38.8942 | 51.8607 | 0.0015
2013-02-07 | 95.55 | 0.0002 | 0.0222 | 0.0224 | 2.7408 | 201.4094 | 0.4475 | 38.9826 | 51.7985 | 0.0023
2013-02-08 | 95.3483 | 0.0002 | 0.0261 | 0.0263 | 2.5221 | 209.265 | 0.4422 | 39.0935 | 51.9095 | 0.0016
2013-02-09 | 95.6497 | 0.0002 | 0.0378 | 0.038 | 2.7286 | 208.3097 | 0.4493 | 38.8873 | 51.8502 | 0.0017
2013-02-10 | 95.3458 | 0.0002 | 0.0374 | 0.0376 | 2.5565 | 203.0843 | 0.6668 | 39.241 | 52.02 | 0.0014
2013-02-11 | 95.7599 | 0.0002 | 0.0224 | 0.0226 | 2.5042 | 205.9996 | 0.443 | 39.0105 | 51.9365 | 0.0014
2013-02-12 | 95.3687 | 0.0002 | 0.0368 | 0.037 | 2.603 | 202.0821 | 0.4539 | 39.1504 | 51.9208 | 0.0014
2013-02-13 | 95.8915 | 0.0002 | 0.0355 | 0.0357 | 2.6886 | 207.4036 | 0.4534 | 39.1808 | 51.8898 | 0.0017
2013-02-14 | 95.4617 | 0.0002 | 0.0242 | 0.0244 | 3.0064 | 208.7115 | 0.4518 | 39.1603 | 51.8292 | 0.0019
2013-02-15 | 95.725 | 0.0002 | 0.0356 | 0.0358 | 2.9597 | 203.5739 | 0.4433 | 39.1685 | 51.8431 | 0.0013
2013-02-16 | 95.4457 | 0.0002 | 0.0355 | 0.0357 | 2.5051 | 205.4095 | 0.442 | 39.0047 | 51.8776 | 0.0013
2013-02-17 | 95.4099 | 0.0002 | 0.0229 | 0.0231 | 3.2068 | 203.9648 | 0.4776 | 39.2776 | 51.9007 | 0.0015
2013-02-18 | 95.4125 | 0.0002 | 0.0361 | 0.0363 | 2.944 | 202.1786 | 0.4624 | 39.0489 | 51.9851 | 0.0014
2013-02-19 | 95.2392 | 0.0002 | 0.0262 | 0.0264 | 2.963 | 207.5598 | 0.4431 | 39.0962 | 52.037 | 0.0013
2013-02-20 | 95.1716 | 0.0002 | 0.03 | 0.0302 | 2.6388 | 201.7973 | 0.4463 | 38.9329 | 51.9796 | 0.0013
2013-02-21 | 95.4363 | 0.0002 | 0.0352 | 0.0354 | 3.0444 | 205.3779 | 0.4459 | 39.1605 | 51.8073 | 0.0013
2013-02-22 | 95.2321 | 0.0002 | 0.0338 | 0.034 | 2.5793 | 207.8618 | 0.4426 | 39.0204 | 51.9669 | 0.0013
2013-02-23 | 95.2475 | 0.0002 | 0.0292 | 0.0294 | 2.9497 | 206.2012 | 0.442 | 39.0226 | 52.0269 | 0.0013
2013-02-24 | 95.5443 | 0.0002 | 0.0307 | 0.0309 | 3.0695 | 203.4141 | 0.6292 | 38.9361 | 51.8745 | 0.0013
2013-02-25 | 95.5066 | 0.0002 | 0.0285 | 0.0287 | 2.9732 | 207.7326 | 0.4478 | 39.2607 | 51.8937 | 0.0013
2013-02-26 | 95.2556 | 0.0002 | 0.025 | 0.0252 | 3.3135 | 203.2208 | 0.4496 | 39.2097 | 51.9966 | 0.0013
2013-02-27 | 95.4909 | 0.0002 | 0.0305 | 0.0307 | 2.9218 | 201.7876 | 0.4444 | 39.0917 | 51.8081 | 0.0014
2013-02-28 | 95.2305 | 0.0002 | 0.0253 | 0.0255 | 3.1103 | 201.9167 | 0.4451 | 39.3005 | 51.8695 | 0.0015
Mínimo | 95.1716 | 0.0002 | 0.0222 | 0.0224 | 2.4751 | 201.2959 | 0.442 | 38.877 | 51.7879 | 0.0013
Observaciones:

## Promedio PLS2
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | PLS2
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [10 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2013-02-01 | 93.2548 | 0.67676 | 1.366 | 2.0427 | 4.0165 | 223.2179 | 6.71 | 38.61 | 52.6722 | 0.006421 | 0.0145 | 0.0028637
2013-02-02 | 94.2071 | 0.65395 | 0.86117 | 1.5151 | 3.5652 | 220.6267 | 4.7427 | 38.7002 | 52.9885 | 0.009714
2013-02-03 | 95.0628 | 0.64979 | 0.98538 | 1.6352 | 2.8446 | 220.1686 | 4.4972 | 38.2762 | 52.6622 | 0.010473
2013-02-04 | 94.4424 | 0.59964 | 0.90064 | 1.5003 | 3.4043 | 220.8213 | 4.521 | 38.6219 | 52.9907 | 0.012757
2013-02-05 | 94.2504 | 0.60884 | 1.0361 | 1.6449 | 3.4364 | 221.7222 | 4.9003 | 38.5879 | 52.8533 | 0.010807
2013-02-06 | 94.2305 | 0.63442 | 0.89351 | 1.5279 | 3.5432 | 220.6118 | 5.0853 | 38.6812 | 52.9915 | 0.012385
2013-02-07 | 93.9703 | 0.68283 | 0.85429 | 1.5371 | 3.7657 | 220.0026 | 4.7745 | 38.7575 | 52.9927 | 0.010769
2013-02-08 | 93.5512 | 0.69738 | 1.1205 | 1.8179 | 3.929 | 221.0529 | 5.2525 | 38.6789 | 52.8374 | 0.019213
2013-02-09 | 93.935 | 0.56465 | 1.1033 | 1.6679 | 3.7048 | 221.1691 | 5.2593 | 38.6666 | 52.8733 | 0.011474
2013-02-10 | 94.2171 | 0.62795 | 0.74951 | 1.3775 | 3.6435 | 219.1848 | 4.3965 | 38.8072 | 52.9526 | 0.013052
2013-02-11 | 94.4656 | 0.55948 | 0.65826 | 1.2177 | 3.5418 | 217.9016 | 3.6715 | 38.8495 | 52.9527 | 0.011356
2013-02-12 | 94.7037 | 0.44443 | 0.96981 | 1.4142 | 3.2293 | 220.2297 | 3.8552 | 38.6047 | 52.9976 | 0.009949
2013-02-13 | 94.7676 | 0.37641 | 1.0292 | 1.4056 | 3.1765 | 220.9067 | 4.5075 | 38.5915 | 52.9758 | 0.007888
2013-02-14 | 94.9202 | 0.39997 | 0.81369 | 1.2137 | 3.1709 | 218.2346 | 3.9276 | 38.693 | 52.9222 | 0.010924
2013-02-15 | 94.4746 | 0.47173 | 1.1828 | 1.6545 | 3.2677 | 221.6112 | 5.2855 | 38.4903 | 52.9944 | 0.008927
2013-02-16 | 94.9406 | 0.24487 | 1.0535 | 1.2984 | 3.1992 | 220.2414 | 4.7467 | 38.7024 | 53.0711 | 0.00677
2013-02-17 | 95.1304 | 0.3589 | 0.89702 | 1.2559 | 2.9495 | 221.9632 | 4.6962 | 38.6063 | 52.996 | 0.011127
2013-02-18 | 95.0394 | 0.39441 | 0.94356 | 1.338 | 2.9877 | 221.6014 | 4.761 | 38.5499 | 52.8304 | 0.007965
2013-02-19 | 94.1328 | 0.3056 | 2.0002 | 2.3058 | 2.8816 | 218.0021 | 3.5497 | 38.6591 | 53.0997 | 0.013922
2013-02-20 | 95.2597 | 0.30243 | 0.71729 | 1.0197 | 3.0066 | 219.2307 | 3.9445 | 38.7294 | 53.163 | 0.011886
2013-02-21 | 95.1777 | 0.30751 | 0.73308 | 1.0406 | 3.0716 | 218.371 | 3.8296 | 38.7372 | 53.156 | 0.011099
2013-02-22 | 94.6481 | 0.35804 | 1.0183 | 1.3764 | 3.294 | 220.841 | 5.2011 | 38.6527 | 52.9306 | 0.010153
2013-02-23 | 94.4934 | 0.34636 | 1.0192 | 1.3656 | 3.4325 | 221.1445 | 5.1925 | 38.7127 | 52.9694 | 0.011159
2013-02-24 | 94.6994 | 0.33908 | 0.97185 | 1.3109 | 3.3179 | 219.985 | 4.9382 | 38.6776 | 52.9661 | 0.014281
2013-02-25 | 95.0177 | 0.33999 | 0.8146 | 1.1546 | 3.1447 | 218.9947 | 4.4872 | 38.6937 | 53.0534 | 0.01114
2013-02-26 | 93.7546 | 0.22237 | 1.4739 | 1.6963 | 3.7948 | 220.0339 | 4.6024 | 38.7174 | 52.9268 | 0.009349
2013-02-27 | 93.3797 | 0.23165 | 1.7048 | 1.9364 | 3.9604 | 219.1838 | 4.7807 | 38.6478 | 52.7684 | 0.009346
2013-02-28 | 93.495 | 0.20309 | 1.5665 | 1.7696 | 3.9792 | 217.9671 | 4.2725 | 38.7381 | 52.9096 | 0.007809
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
Mínimo | 93.2548 | 0.20309 | 0.65826 | 1.0197 | 2.8446 | 217.9016 | 3.5497 | 38.2762 | 52.6622 | 0.006421
Promedio | 94.4151 | 0.45009 | 1.0514 | 1.5014 | 3.4021 | 220.1793 | 4.6567 | 38.6586 | 52.9463 | 0.01079
Máximo | 95.2597 | 0.69738 | 2.0002 | 2.3058 | 4.0165 | 223.2179 | 6.71 | 38.8495 | 53.163 | 0.019213
Desv. Est. | 0.57623 | 0.1628 | 0.31294 | 0.29751 | 0.34996 | 1.3549 | 0.64311 | 0.10628 | 0.11988 | 0.0025639
Observaciones:

## Maximo PLS2
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | PLS2
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2013-02-01 | 93.3503 | 0.6963 | 1.644 | 2.3007 | 4.0166 | 223.218 | 6.71 | 38.8299 | 53.1377 | 0.0168
2013-02-02 | 94.4202 | 0.673 | 1.7574 | 1.7569 | 3.9022 | 223.1443 | 6.0363 | 38.7109 | 53.0972 | 0.0181
2013-02-03 | 95.1035 | 0.6586 | 1.4212 | 1.6355 | 3.5785 | 220.9709 | 6.4865 | 38.3416 | 52.8059 | 0.0128
2013-02-04 | 95.1753 | 0.655 | 1.3751 | 2.0971 | 3.4713 | 223.1209 | 5.9065 | 38.7816 | 53.1564 | 0.0144
2013-02-05 | 94.4356 | 0.6696 | 1.287 | 1.9907 | 3.7747 | 222.8675 | 6.3277 | 38.7933 | 53.0172 | 0.0112
2013-02-06 | 94.8645 | 0.696 | 1.5302 | 1.6205 | 3.6259 | 221.8348 | 6.0151 | 38.7901 | 53.0046 | 0.0175
2013-02-07 | 95.2122 | 0.6968 | 1.7127 | 1.623 | 3.8489 | 222.7174 | 5.8615 | 38.8107 | 53.0384 | 0.0161
2013-02-08 | 94.6123 | 0.6974 | 1.5576 | 2.0116 | 3.9797 | 222.1677 | 5.3664 | 38.7677 | 52.9636 | 0.0193
2013-02-09 | 94.295 | 0.6245 | 1.2605 | 2.0043 | 3.9763 | 222.7771 | 5.8363 | 38.7444 | 52.8968 | 0.0148
2013-02-10 | 94.5606 | 0.693 | 1.7895 | 1.5911 | 3.7542 | 222.9717 | 6.4058 | 38.8425 | 53.1468 | 0.0192
2013-02-11 | 94.9125 | 0.5723 | 1.878 | 1.372 | 3.9489 | 222.9971 | 4.1058 | 38.8496 | 53.0998 | 0.018
2013-02-12 | 95.011 | 0.4815 | 1.8897 | 1.4635 | 3.7861 | 221.5844 | 6.399 | 38.7893 | 53.0811 | 0.0169
2013-02-13 | 94.9392 | 0.4868 | 1.9483 | 1.9235 | 3.6645 | 220.9091 | 5.344 | 38.6741 | 53.0513 | 0.015
2013-02-14 | 95.0063 | 0.5009 | 1.8348 | 1.6395 | 3.1912 | 221.5087 | 5.4188 | 38.7245 | 53.1126 | 0.0189
2013-02-15 | 95.1439 | 0.5772 | 1.2852 | 1.6989 | 3.8118 | 222.9161 | 5.4545 | 38.5962 | 53.1468 | 0.0187
2013-02-16 | 95.0927 | 0.6902 | 1.9709 | 1.9343 | 3.2386 | 222.8538 | 4.8281 | 38.7707 | 53.0739 | 0.0144
2013-02-17 | 95.207 | 0.5336 | 1.6639 | 1.9796 | 3.3542 | 222.361 | 6.4049 | 38.7086 | 53.0762 | 0.0119
2013-02-18 | 95.0452 | 0.5583 | 1.8577 | 2.0127 | 3.5764 | 223.1758 | 5.5687 | 38.5534 | 52.909 | 0.0155
2013-02-19 | 94.1651 | 0.4192 | 2.0002 | 2.3058 | 3.7045 | 221.5306 | 3.6421 | 38.8378 | 53.1524 | 0.0176
2013-02-20 | 95.2598 | 0.4407 | 1.3683 | 1.4976 | 3.3516 | 223.1039 | 4.5948 | 38.8234 | 53.163 | 0.0188
2013-02-21 | 95.1885 | 0.5838 | 1.8295 | 1.2743 | 3.2463 | 220.8162 | 6.575 | 38.7543 | 53.1575 | 0.0115
2013-02-22 | 95.2034 | 0.6259 | 1.1733 | 2.0002 | 3.9088 | 221.1546 | 5.615 | 38.7666 | 53.0962 | 0.0168
2013-02-23 | 94.6592 | 0.363 | 1.1833 | 2.1224 | 3.8849 | 222.0137 | 5.6244 | 38.811 | 53.1474 | 0.0188
2013-02-24 | 94.7893 | 0.4802 | 1.2795 | 1.5989 | 3.5118 | 221.6774 | 5.5119 | 38.8341 | 53.1411 | 0.0151
2013-02-25 | 95.1318 | 0.4269 | 0.961 | 2.0196 | 3.3622 | 221.8466 | 5.0473 | 38.7999 | 53.1532 | 0.0117
2013-02-26 | 94.9763 | 0.2238 | 1.5466 | 1.9575 | 3.7974 | 222.0325 | 5.5018 | 38.8333 | 53.0855 | 0.0139
2013-02-27 | 94.9566 | 0.6742 | 1.7657 | 2.1009 | 4.0112 | 222.4876 | 6.2023 | 38.8485 | 53.0008 | 0.018
2013-02-28 | 94.8191 | 0.2343 | 1.7894 | 2.2052 | 4.0061 | 219.5706 | 5.7435 | 38.8313 | 53.125 | 0.0135
Máximo | 95.2598 | 0.6974 | 2.0002 | 2.3058 | 4.0166 | 223.218 | 6.71 | 38.8496 | 53.163 | 0.0193
Observaciones:

## Minimo PLS2
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | PLS2
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2013-02-01 | 93.2548 | 0.5585 | 0.7119 | 1.2704 | 3.4983 | 219.2815 | 5.6969 | 38.4375 | 52.6716 | 0.0065
2013-02-02 | 93.926 | 0.5902 | 0.7972 | 1.3874 | 3.0876 | 218.3713 | 3.7712 | 38.6011 | 52.7599 | 0.0078
2013-02-03 | 94.0979 | 0.6408 | 0.9511 | 1.5919 | 2.8446 | 219.9809 | 4.0268 | 38.2763 | 52.6623 | 0.0072
2013-02-04 | 94.1371 | 0.2863 | 0.8333 | 1.1196 | 3.3801 | 218.3202 | 4.248 | 38.5429 | 52.833 | 0.0109
2013-02-05 | 93.5312 | 0.2248 | 0.8971 | 1.1219 | 3.1917 | 219.4448 | 4.1808 | 38.4101 | 52.8457 | 0.0079
2013-02-06 | 93.5067 | 0.5865 | 0.8569 | 1.4434 | 3.2701 | 218.4844 | 4.4246 | 38.3313 | 52.7872 | 0.0121
2013-02-07 | 93.308 | 0.2089 | 0.7005 | 0.9094 | 2.8454 | 218.2565 | 3.8532 | 38.3911 | 52.8362 | 0.0102
2013-02-08 | 93.54 | 0.2173 | 1.0556 | 1.2729 | 3.9013 | 220.2932 | 5.1767 | 38.6302 | 52.7806 | 0.0182
2013-02-09 | 93.8027 | 0.2102 | 1.0924 | 1.3026 | 3.3801 | 219.5481 | 4.6191 | 38.4152 | 52.686 | 0.0066
2013-02-10 | 94.179 | 0.4522 | 0.7165 | 1.1687 | 3.4034 | 218.898 | 4.1068 | 38.6544 | 52.8295 | 0.0122
2013-02-11 | 93.9686 | 0.3012 | 0.6583 | 0.9595 | 3.4002 | 217.9016 | 3.568 | 38.3916 | 52.8683 | 0.0071
2013-02-12 | 94.3034 | 0.3025 | 0.8823 | 1.1848 | 2.9765 | 219.658 | 3.6787 | 38.2942 | 52.7389 | 0.0076
2013-02-13 | 94.2419 | 0.2513 | 0.8401 | 1.0914 | 2.9997 | 220.7029 | 4.0017 | 38.3072 | 52.7233 | 0.0075
2013-02-14 | 93.4488 | 0.2995 | 0.6931 | 0.9926 | 3.0135 | 218.2145 | 3.8702 | 38.2852 | 52.7766 | 0.0066
2013-02-15 | 93.4494 | 0.38 | 0.8467 | 1.2267 | 3.01 | 221.2442 | 4.8998 | 38.4621 | 52.978 | 0.0074
2013-02-16 | 93.8186 | 0.2351 | 0.7521 | 0.9872 | 3.1538 | 219.6023 | 4.6498 | 38.5549 | 52.8365 | 0.0067
2013-02-17 | 94.3613 | 0.2452 | 0.8826 | 1.1278 | 2.9352 | 221.9344 | 4.1781 | 38.4318 | 52.8941 | 0.0081
2013-02-18 | 93.5502 | 0.3314 | 0.7352 | 1.0666 | 2.9771 | 218.4058 | 3.7453 | 38.3913 | 52.7532 | 0.0066
2013-02-19 | 93.2617 | 0.205 | 1.827 | 2.032 | 2.8504 | 217.9493 | 3.5498 | 38.2901 | 52.6788 | 0.009
2013-02-20 | 93.7941 | 0.233 | 0.6931 | 0.9261 | 2.9038 | 218.3105 | 3.9186 | 38.4479 | 53.0523 | 0.0088
2013-02-21 | 94.6308 | 0.2244 | 0.6656 | 0.89 | 2.9739 | 218.0189 | 3.778 | 38.605 | 52.8122 | 0.0108
2013-02-22 | 94.252 | 0.3001 | 0.938 | 1.2381 | 3.2394 | 219.1423 | 3.8221 | 38.452 | 52.7165 | 0.0097
2013-02-23 | 94.3067 | 0.2622 | 0.9219 | 1.1841 | 3.0437 | 221.0086 | 4.6412 | 38.4993 | 52.9113 | 0.0098
2013-02-24 | 93.897 | 0.2526 | 0.6629 | 0.9155 | 3.2394 | 219.3081 | 4.861 | 38.5805 | 52.9153 | 0.0078
2013-02-25 | 93.3428 | 0.2138 | 0.7974 | 1.0112 | 2.9656 | 218.5813 | 4.3847 | 38.6008 | 52.7281 | 0.0086
2013-02-26 | 93.4363 | 0.219 | 1.2653 | 1.4843 | 3.3353 | 218.4584 | 4.4141 | 38.4534 | 52.6646 | 0.0067
2013-02-27 | 93.2849 | 0.2206 | 1.5683 | 1.7889 | 3.2314 | 218.2904 | 4.5984 | 38.5323 | 52.7487 | 0.0079
2013-02-28 | 93.433 | 0.2031 | 0.9606 | 1.1637 | 3.2348 | 217.9601 | 3.7686 | 38.3185 | 52.7088 | 0.0072
Mínimo | 93.2548 | 0.2031 | 0.6583 | 0.89 | 2.8446 | 217.9016 | 3.5498 | 38.2763 | 52.6623 | 0.0065
Observaciones:

## Promedios MXL
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | MEXICALI
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [10 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2013-02-01 | 93.2129 | 0.35111 | 1.8077 | 2.1588 | 3.8549 | 226.482 | 17.5563 | 38.4048 | 52.0176 | 0.0039958 | 0.215 | 0.003214
2013-02-02 | 92.5511 | 0.3866 | 2.0499 | 2.4365 | 4.2867 | 224.4716 | 18.0959 | 38.5291 | 51.8382 | 0.0038674
2013-02-03 | 92.7547 | 0.3655 | 2.0174 | 2.3829 | 4.1775 | 225.358 | 19.1601 | 38.4628 | 51.8097 | 0.0023054
2013-02-04 | 93.4111 | 0.40245 | 1.8455 | 2.2479 | 3.7368 | 224.7359 | 19.365 | 38.3077 | 51.8817 | 0.0036875
2013-02-05 | 93.6382 | 0.40926 | 1.7139 | 2.1231 | 3.5872 | 223.7276 | 20.0634 | 38.3046 | 51.8707 | 0.0035844
2013-02-06 | 93.4082 | 0.3974 | 1.885 | 2.2824 | 3.7142 | 223.3504 | 18.5483 | 38.2874 | 51.7947 | 0.0042813
2013-02-07 | 92.6937 | 0.41545 | 2.0605 | 2.476 | 4.2676 | 223.188 | 18.837 | 38.4462 | 51.7859 | 0.0038931
2013-02-08 | 92.7857 | 0.43486 | 2.063 | 2.4979 | 4.1868 | 224.377 | 17.8886 | 38.3873 | 51.8231 | 0.0035044
2013-02-09 | 93.9776 | 0.48181 | 1.4986 | 1.9804 | 3.4096 | 224.5123 | 17.5782 | 38.2404 | 51.8151 | 0.004109
2013-02-10 | 93.0567 | 0.46009 | 1.8389 | 2.299 | 4.0188 | 224.3952 | 18.0662 | 38.4491 | 51.8686 | 0.0038783
2013-02-11 | 93.627 | 0.43999 | 1.7776 | 2.2176 | 3.5908 | 224.2222 | 18.1583 | 38.2611 | 51.9346 | 0.0038198
2013-02-12 | 95.7186 | 0.40166 | 1.0326 | 1.4342 | 2.1386 | 224.3595 | 18.2631 | 37.857 | 51.9091 | 0.0036809
2013-02-13 | 96.4658 | 0.37307 | 0.81044 | 1.1835 | 1.6107 | 224.6216 | 18.3923 | 37.7068 | 51.8638 | 0.0042039
2013-02-14 | 96.0162 | 0.3186 | 0.98452 | 1.3031 | 1.8997 | 224.4573 | 17.7971 | 37.7706 | 51.847 | 0.003602
2013-02-15 | 95.8309 | 0.3535 | 1.0591 | 1.4126 | 2.0338 | 226.3322 | 16.7467 | 37.8014 | 51.9221 | 0.0037929
2013-02-16 | 97.7599 | 0.31512 | 0.39292 | 0.70804 | 0.73934 | 226.8445 | 18.9874 | 37.4746 | 51.9409 | 0.0035567
2013-02-17 | 94.3258 | 0.37247 | 1.6711 | 2.0436 | 3.0522 | 225.5043 | 18.7967 | 38.0612 | 51.9062 | 0.0043195
2013-02-18 | 94.4039 | 0.34951 | 1.5575 | 1.907 | 3.042 | 224.6287 | 19.1593 | 38.1008 | 51.8933 | 0.004265
2013-02-19 | 94.2983 | 0.4832 | 1.5611 | 2.0443 | 3.1468 | 223.2446 | 18.8521 | 38.1723 | 51.9023 | 0.0033268
2013-02-20 | 93.6318 | 0.41588 | 1.7372 | 2.1531 | 3.5527 | 223.8343 | 17.4658 | 38.3439 | 51.9189 | 0.0016294
2013-02-21 | 93.6924 | 0.38254 | 1.7337 | 2.1162 | 3.5624 | 224.1149 | 17.0744 | 38.2784 | 51.9403 | 0.0037658
2013-02-22 | 92.9697 | 0.28112 | 2.0104 | 2.2915 | 4.104 | 222.2485 | 17.0766 | 38.3865 | 51.9574 | 0.0039797
2013-02-23 | 93.2843 | 0.34805 | 1.97 | 2.3181 | 3.846 | 222.9553 | 15.3282 | 38.3054 | 51.9767 | 0.0039622
2013-02-24 | 93.0914 | 0.25254 | 1.8442 | 2.0968 | 4.0404 | 222.6107 | 13.9596 | 38.4423 | 51.9951 | 0.0028517
2013-02-25 | 92.6542 | 0.27742 | 1.9586 | 2.236 | 4.3764 | 221.3315 | 12.935 | 38.5433 | 51.9337 | 0.0022272
2013-02-26 | 92.4259 | 0.26802 | 2.0393 | 2.3073 | 4.5477 | 220.7613 | 13.7118 | 38.5651 | 51.9656 | 0.0027277
2013-02-27 | 92.7331 | 0.34665 | 1.9501 | 2.2968 | 4.3225 | 222.7479 | 13.9676 | 38.5086 | 51.9413 | 0.0019007
2013-02-28 | 91.5828 | 0.4197 | 2.1784 | 2.5981 | 5.198 | 225.376 | 15.0535 | 38.7887 | 51.9007 | 0.0021864
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
Mínimo | 91.5828 | 0.25254 | 0.39292 | 0.70804 | 0.73934 | 220.7613 | 12.935 | 37.4746 | 51.7859 | 0.0016294
Promedio | 93.7858 | 0.37513 | 1.6803 | 2.0555 | 3.5016 | 224.0998 | 17.3887 | 38.2567 | 51.8984 | 0.0034609
Máximo | 97.7599 | 0.4832 | 2.1784 | 2.5981 | 5.198 | 226.8445 | 20.0634 | 38.7887 | 52.0176 | 0.0043195
Desv. Est. | 1.4055 | 0.06136 | 0.43807 | 0.44604 | 1.0029 | 1.4265 | 1.9089 | 0.29859 | 0.060899 | 0.00077068
Observaciones:

## Maximos MXL
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | MEXICALI
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2013-02-01 | 93.5569 | 0.4588 | 2.0334 | 2.5028 | 4.6923 | 226.7454 | 19.3302 | 38.4891 | 52.0176 | 0.004
2013-02-02 | 97.5253 | 0.4319 | 2.1428 | 2.4551 | 4.4111 | 225.7526 | 18.5327 | 38.6811 | 51.9019 | 0.0043
2013-02-03 | 94.6112 | 0.4646 | 2.0673 | 2.4501 | 4.2345 | 225.6795 | 19.9629 | 38.7746 | 51.9872 | 0.0025
2013-02-04 | 96.5102 | 0.4161 | 2.0541 | 2.5452 | 5.067 | 224.849 | 19.7858 | 38.7543 | 51.9955 | 0.0038
2013-02-05 | 95.9029 | 0.4463 | 2.0146 | 2.152 | 4.4357 | 225.0704 | 20.0634 | 38.4491 | 51.993 | 0.0042
2013-02-06 | 94.6012 | 0.4431 | 2.1486 | 2.4576 | 4.9687 | 223.5293 | 18.5975 | 38.762 | 52.0099 | 0.0043
2013-02-07 | 96.6136 | 0.4305 | 2.1058 | 2.5468 | 4.4629 | 224.4468 | 19.2937 | 38.6157 | 51.8764 | 0.004
2013-02-08 | 97.0392 | 0.4695 | 2.0934 | 2.5342 | 5.1398 | 226.2567 | 18.8521 | 38.742 | 51.9426 | 0.0043
2013-02-09 | 97.2371 | 0.4831 | 2.0488 | 2.275 | 5.1495 | 226.6596 | 19.6746 | 38.3826 | 51.8751 | 0.0043
2013-02-10 | 94.3245 | 0.4755 | 2.053 | 2.3962 | 4.999 | 225.793 | 18.802 | 38.6512 | 51.9142 | 0.0043
2013-02-11 | 95.5273 | 0.4543 | 1.9381 | 2.3974 | 4.1265 | 225.0081 | 19.2856 | 38.5869 | 51.9615 | 0.0043
2013-02-12 | 95.8415 | 0.4692 | 1.8873 | 1.6616 | 4.1208 | 225.5677 | 18.9578 | 38.1489 | 51.9834 | 0.0038
2013-02-13 | 97.2443 | 0.4252 | 1.091 | 2.5596 | 3.6265 | 224.7877 | 18.5973 | 38.2803 | 51.9438 | 0.0043
2013-02-14 | 96.4991 | 0.3713 | 2.1376 | 2.3154 | 2.9508 | 225.3924 | 18.2805 | 37.8071 | 51.9755 | 0.0037
2013-02-15 | 97.6821 | 0.4674 | 2.0065 | 1.6876 | 3.093 | 226.5153 | 18.8417 | 38.2441 | 51.9738 | 0.0043
2013-02-16 | 97.7599 | 0.4506 | 1.8295 | 1.305 | 2.6928 | 226.8445 | 19.2404 | 38.1879 | 51.9747 | 0.0036
2013-02-17 | 96.4926 | 0.4072 | 1.9853 | 2.1785 | 5.0377 | 226.4411 | 19.0682 | 38.317 | 51.9427 | 0.0044
2013-02-18 | 97.5439 | 0.4682 | 1.6919 | 2.1934 | 4.6311 | 224.7359 | 19.7545 | 38.5074 | 51.9855 | 0.0043
2013-02-19 | 96.1488 | 0.4833 | 1.7819 | 2.532 | 4.6196 | 226.8343 | 19.4396 | 38.5519 | 51.9377 | 0.0037
2013-02-20 | 95.0659 | 0.4524 | 1.7903 | 2.1901 | 4.6689 | 226.4521 | 17.5493 | 38.6007 | 51.9441 | 0.0028
2013-02-21 | 94.2561 | 0.4341 | 2.1525 | 2.1514 | 5.1547 | 224.7522 | 17.702 | 38.5141 | 51.9554 | 0.0042
2013-02-22 | 96.2361 | 0.3884 | 2.0885 | 2.5872 | 4.8315 | 226.1387 | 19.6942 | 38.764 | 51.9908 | 0.0041
2013-02-23 | 94.0518 | 0.3595 | 2.141 | 2.3912 | 4.4555 | 226.5375 | 15.5093 | 38.4205 | 51.9917 | 0.0042
2013-02-24 | 95.8323 | 0.4361 | 1.891 | 2.5786 | 4.9812 | 225.4025 | 14.6536 | 38.5181 | 52.0111 | 0.0029
2013-02-25 | 95.1781 | 0.3692 | 1.9788 | 2.2887 | 4.6048 | 221.606 | 14.7294 | 38.7094 | 51.9797 | 0.0031
2013-02-26 | 94.6246 | 0.4046 | 2.0451 | 2.4004 | 5.0271 | 221.8702 | 17.106 | 38.6132 | 51.9699 | 0.0034
2013-02-27 | 94.3915 | 0.3637 | 1.9928 | 2.4332 | 4.955 | 223.6618 | 19.677 | 38.6844 | 51.9761 | 0.0039
2013-02-28 | 96.6807 | 0.4226 | 2.1784 | 2.5981 | 5.198 | 225.4637 | 19.7091 | 38.7887 | 51.9192 | 0.0028
Máximo | 97.7599 | 0.4833 | 2.1784 | 2.5981 | 5.198 | 226.8445 | 20.0634 | 38.7887 | 52.0176 | 0.0044
Observaciones:

## Minimos MXL
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | MEXICALI
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2013-02-01 | 91.7007 | 0.2805 | 0.9926 | 1.2731 | 3.5816 | 221.7303 | 14.7653 | 38.108 | 51.925 | 0.0019
2013-02-02 | 92.1242 | 0.3428 | 1.681 | 2.0238 | 2.2268 | 222.5185 | 15.5636 | 38.1912 | 51.8175 | 0.0035
2013-02-03 | 92.2377 | 0.2912 | 0.6486 | 0.9398 | 2.5904 | 221.6815 | 16.583 | 38.2025 | 51.8034 | 0.0017
2013-02-04 | 91.7905 | 0.3731 | 0.9185 | 1.2916 | 2.2347 | 222.6413 | 13.9087 | 37.7121 | 51.8075 | 0.0029
2013-02-05 | 93.0923 | 0.3702 | 0.485 | 0.8552 | 2.7937 | 223.6337 | 16.2218 | 37.5551 | 51.8339 | 0.0027
2013-02-06 | 91.9824 | 0.2837 | 1.2942 | 1.5779 | 1.6638 | 220.9019 | 17.7984 | 38.1968 | 51.786 | 0.0034
2013-02-07 | 91.6284 | 0.3807 | 1.6095 | 1.9902 | 4.0743 | 222.2413 | 17.6188 | 37.6551 | 51.7859 | 0.0031
2013-02-08 | 91.6767 | 0.3879 | 1.8361 | 2.224 | 1.0446 | 221.6567 | 17.1875 | 37.8527 | 51.8162 | 0.0029
2013-02-09 | 92.3931 | 0.4559 | 0.4669 | 0.9228 | 2.8272 | 220.7923 | 16.05 | 37.8879 | 51.8065 | 0.0027
2013-02-10 | 92.2655 | 0.4551 | 1.2397 | 1.6948 | 1.8661 | 224.0072 | 13.836 | 38.3138 | 51.8662 | 0.0027
2013-02-11 | 92.6264 | 0.3675 | 0.5228 | 0.8903 | 2.2558 | 222.1796 | 17.8613 | 37.7994 | 51.9113 | 0.0025
2013-02-12 | 93.7794 | 0.3838 | 0.6384 | 1.0222 | 1.7769 | 221.4979 | 15.093 | 37.6911 | 51.8899 | 0.0028
2013-02-13 | 93.3141 | 0.3116 | 0.4412 | 0.7528 | 1.1846 | 222.0814 | 15.0966 | 37.5615 | 51.8355 | 0.0038
2013-02-14 | 93.676 | 0.2631 | 0.8547 | 1.1178 | 1.6657 | 221.3282 | 13.0501 | 37.4835 | 51.8104 | 0.0026
2013-02-15 | 92.8217 | 0.3381 | 0.9447 | 1.2828 | 1.1148 | 221.2792 | 16.4824 | 37.5946 | 51.9034 | 0.002
2013-02-16 | 96.6209 | 0.284 | 0.393 | 0.677 | 0.7394 | 226.0606 | 18.304 | 37.4747 | 51.8126 | 0.0034
2013-02-17 | 93.0606 | 0.3688 | 0.5653 | 0.9341 | 1.3677 | 221.3877 | 17.2018 | 38.0121 | 51.7969 | 0.0033
2013-02-18 | 92.7211 | 0.2773 | 1.5089 | 1.7862 | 0.957 | 223.9646 | 14.6976 | 37.7836 | 51.8735 | 0.0032
2013-02-19 | 91.7165 | 0.4012 | 1.1871 | 1.5883 | 2.5679 | 220.9479 | 13.9098 | 37.4769 | 51.8431 | 0.0032
2013-02-20 | 91.9074 | 0.3713 | 0.5066 | 0.8779 | 1.6456 | 223.1414 | 16.2618 | 37.5409 | 51.8285 | 0.0017
2013-02-21 | 91.7442 | 0.3699 | 0.4752 | 0.8451 | 1.7119 | 223.7557 | 14.4656 | 37.8309 | 51.8171 | 0.0035
2013-02-22 | 92.4583 | 0.2795 | 1.7377 | 2.0172 | 4.1017 | 221.4455 | 16.2024 | 38.2571 | 51.8741 | 0.0024
2013-02-23 | 92.3355 | 0.2746 | 0.6697 | 0.9443 | 1.2336 | 222.4739 | 14.2849 | 37.8191 | 51.9502 | 0.0026
2013-02-24 | 91.9675 | 0.2526 | 0.7801 | 1.0327 | 3.0904 | 221.067 | 13.957 | 38.1975 | 51.8397 | 0.0018
2013-02-25 | 91.5856 | 0.2773 | 0.6717 | 0.949 | 3.7172 | 221.0478 | 12.935 | 38.3497 | 51.9053 | 0.0017
2013-02-26 | 91.9539 | 0.2527 | 0.9122 | 1.1649 | 2.4323 | 220.7614 | 13.0737 | 38.5123 | 51.83 | 0.0018
2013-02-27 | 92.1257 | 0.3054 | 0.7033 | 1.0087 | 3.2056 | 221.9788 | 12.9504 | 38.075 | 51.8862 | 0.0019
2013-02-28 | 91.5828 | 0.3946 | 1.1003 | 1.4949 | 3.6382 | 224.6752 | 14.6288 | 37.9751 | 51.8954 | 0.0021
Mínimo | 91.5828 | 0.2526 | 0.393 | 0.677 | 0.7394 | 220.7614 | 12.935 | 37.4747 | 51.7859 | 0.0017
Observaciones:

## PROMEDIOS YL
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | YUMA
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [10 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2013-02-01 | 92.4639 | 0.35111 | 2.0248 | 2.3759 | 4.4774 | 226.482 | 17.5563 | 38.6113 | 52.0176 | 0.0039958 | 0.0094 | 0.0002
2013-02-02 | 93.2339 | 0.3866 | 1.9968 | 2.3834 | 3.8459 | 224.4716 | 18.0959 | 38.3364 | 51.8382 | 0.0038674
2013-02-03 | 93.3483 | 0.3655 | 2.0409 | 2.4064 | 3.6909 | 225.358 | 19.1601 | 38.2988 | 51.8097 | 0.0023054
2013-02-04 | 93.034 | 0.40245 | 1.9711 | 2.3735 | 4.0237 | 224.7359 | 19.365 | 38.4085 | 51.8817 | 0.0036875
2013-02-05 | 92.8948 | 0.40926 | 1.998 | 2.4072 | 4.1461 | 223.7276 | 20.0634 | 38.4168 | 51.8707 | 0.0035844
2013-02-06 | 92.6237 | 0.3974 | 2.1653 | 2.5627 | 4.2177 | 223.3504 | 18.5483 | 38.4062 | 51.7947 | 0.0042813
2013-02-07 | 92.7276 | 0.41545 | 2.1318 | 2.5473 | 4.1319 | 223.188 | 18.837 | 38.3863 | 51.7859 | 0.0038931
2013-02-08 | 92.8532 | 0.43486 | 2.0432 | 2.4781 | 4.0828 | 224.377 | 17.8886 | 38.4 | 51.8231 | 0.0035044
2013-02-09 | 93.2624 | 0.48181 | 1.8932 | 2.375 | 3.8383 | 224.5123 | 17.5782 | 38.3289 | 51.8151 | 0.004109
2013-02-10 | 92.9041 | 0.46009 | 1.9437 | 2.4038 | 4.1119 | 224.3952 | 18.0662 | 38.4305 | 51.8686 | 0.0038783
2013-02-11 | 92.9965 | 0.43999 | 1.8841 | 2.3241 | 4.0608 | 224.2222 | 18.1583 | 38.469 | 51.9346 | 0.0038198
2013-02-12 | 92.9967 | 0.40166 | 1.9593 | 2.361 | 4.0391 | 224.3595 | 18.2631 | 38.4399 | 51.9091 | 0.0036809
2013-02-13 | 93.0619 | 0.37307 | 2.0224 | 2.3955 | 3.9822 | 224.6216 | 18.3923 | 38.3834 | 51.8638 | 0.0042039
2013-02-14 | 92.9218 | 0.3186 | 2.1411 | 2.4597 | 4.0624 | 224.4573 | 17.7971 | 38.3807 | 51.847 | 0.003602
2013-02-15 | 92.7166 | 0.3535 | 2.0805 | 2.434 | 4.1615 | 226.3322 | 16.7467 | 38.5016 | 51.9221 | 0.0037929
2013-02-16 | 92.4957 | 0.31512 | 2.1635 | 2.4786 | 4.3032 | 226.8445 | 18.9874 | 38.5495 | 51.9409 | 0.0035567
2013-02-17 | 92.8997 | 0.37247 | 2.0287 | 2.4012 | 4.0485 | 225.5043 | 18.7967 | 38.4573 | 51.9062 | 0.0043195
2013-02-18 | 92.8042 | 0.34951 | 2.0864 | 2.4359 | 4.1403 | 224.6287 | 19.1593 | 38.4512 | 51.8933 | 0.004265
2013-02-19 | 93.4329 | 0.4832 | 1.767 | 2.2502 | 3.7431 | 223.2446 | 18.8521 | 38.3772 | 51.9023 | 0.0033268
2013-02-20 | 92.9726 | 0.41588 | 1.9382 | 2.3541 | 4.0501 | 223.8343 | 17.4658 | 38.457 | 51.9189 | 0.0016294
2013-02-21 | 92.6652 | 0.38254 | 2.0187 | 2.4013 | 4.297 | 224.1149 | 17.0744 | 38.5153 | 51.9403 | 0.0037658
2013-02-22 | 92.4651 | 0.28112 | 2.1478 | 2.429 | 4.539 | 222.2485 | 17.0766 | 38.5246 | 51.9574 | 0.0039797
2013-02-23 | 92.7418 | 0.34805 | 1.9989 | 2.3469 | 4.2836 | 222.9553 | 15.3282 | 38.5217 | 51.9767 | 0.0039622
2013-02-24 | 92.4617 | 0.25254 | 2.1883 | 2.4408 | 4.3533 | 222.6107 | 13.9596 | 38.5814 | 51.9951 | 0.0028517
2013-02-25 | 92.6054 | 0.27742 | 2.1725 | 2.4499 | 4.2713 | 221.3315 | 12.935 | 38.5019 | 51.9337 | 0.0022272
2013-02-26 | 92.4551 | 0.26802 | 2.1808 | 2.4488 | 4.4064 | 220.7613 | 13.7118 | 38.5482 | 51.9656 | 0.0027277
2013-02-27 | 92.7682 | 0.34665 | 2.0502 | 2.3969 | 4.1486 | 222.7479 | 13.9676 | 38.499 | 51.9413 | 0.0019007
2013-02-28 | 93.1382 | 0.4197 | 1.9147 | 2.3344 | 3.9283 | 225.376 | 15.0535 | 38.4141 | 51.9007 | 0.0021864
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
Mínimo | 92.4551 | 0.25254 | 1.767 | 2.2502 | 3.6909 | 220.7613 | 12.935 | 38.2988 | 51.7859 | 0.0016294
Promedio | 92.8552 | 0.37513 | 2.034 | 2.4091 | 4.1209 | 224.0998 | 17.3887 | 38.4499 | 51.8984 | 0.0034609
Máximo | 93.4329 | 0.4832 | 2.1883 | 2.5627 | 4.539 | 226.8445 | 20.0634 | 38.6113 | 52.0176 | 0.0043195
Desv. Est. | 0.27656 | 0.06136 | 0.10487 | 0.064631 | 0.20531 | 1.4265 | 1.9089 | 0.077958 | 0.060899 | 0.00077068
Observaciones:

## MAXIMOS YL
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | YUMA
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2013-02-01 | 92.9063 | 0.3753 | 2.143 | 2.4141 | 4.5108 | 226.4919 | 18.4783 | 38.6114 | 52.0176 | 0.0041
2013-02-02 | 93.2557 | 0.4258 | 2.0403 | 2.5298 | 4.2274 | 225.2865 | 19.0882 | 38.5341 | 51.9447 | 0.0039
2013-02-03 | 93.3843 | 0.3739 | 2.1855 | 2.41 | 4.3294 | 226.4499 | 19.652 | 38.3911 | 52.0128 | 0.0037
2013-02-04 | 93.0818 | 0.4049 | 1.9767 | 2.5013 | 4.4625 | 225.9959 | 19.5915 | 38.4116 | 51.9335 | 0.0042
2013-02-05 | 92.904 | 0.4597 | 2.1588 | 2.4893 | 4.3604 | 224.4635 | 20.0634 | 38.4275 | 51.9774 | 0.0037
2013-02-06 | 92.6303 | 0.4248 | 2.1754 | 2.5628 | 4.5138 | 226.1034 | 20.0357 | 38.4972 | 51.9236 | 0.0043
2013-02-07 | 92.8607 | 0.4253 | 2.1831 | 2.5529 | 4.2084 | 225.9568 | 19.0818 | 38.6011 | 51.8056 | 0.0042
2013-02-08 | 93.1903 | 0.4465 | 2.0605 | 2.4796 | 4.3056 | 224.3905 | 18.7725 | 38.4112 | 51.9931 | 0.004
2013-02-09 | 93.3137 | 0.4825 | 1.9218 | 2.5249 | 4.1235 | 225.4638 | 18.7348 | 38.3903 | 51.9622 | 0.0043
2013-02-10 | 92.9311 | 0.461 | 2.0023 | 2.4424 | 4.2532 | 225.2527 | 19.6936 | 38.5777 | 51.9616 | 0.0042
2013-02-11 | 93.2063 | 0.4765 | 2.1702 | 2.3463 | 4.1137 | 224.4192 | 19.6545 | 38.4975 | 51.9372 | 0.0041
2013-02-12 | 93.1452 | 0.442 | 2.1808 | 2.3989 | 4.0428 | 226.362 | 20.0594 | 38.5112 | 52.0035 | 0.0038
2013-02-13 | 93.3706 | 0.3929 | 2.1529 | 2.4478 | 4.3147 | 225.6454 | 18.4614 | 38.4999 | 52.0002 | 0.0043
2013-02-14 | 93.0728 | 0.4211 | 2.1861 | 2.5441 | 4.1069 | 225.4373 | 18.3491 | 38.4267 | 51.9966 | 0.0038
2013-02-15 | 93.3338 | 0.4524 | 2.1743 | 2.4438 | 4.166 | 226.443 | 17.7056 | 38.5448 | 51.999 | 0.0038
2013-02-16 | 93.1182 | 0.4271 | 2.1666 | 2.5038 | 4.4881 | 226.8445 | 19.6945 | 38.555 | 52.0145 | 0.0037
2013-02-17 | 93.1424 | 0.4093 | 2.0478 | 2.5213 | 4.3292 | 225.569 | 19.0132 | 38.4857 | 51.9293 | 0.0044
2013-02-18 | 93.316 | 0.3618 | 2.1573 | 2.5101 | 4.1466 | 225.3412 | 19.1988 | 38.4847 | 51.9992 | 0.0043
2013-02-19 | 93.4329 | 0.4833 | 2.0119 | 2.3816 | 4.4395 | 224.0497 | 18.8556 | 38.5039 | 52.0112 | 0.0041
2013-02-20 | 93.2049 | 0.4725 | 2.0213 | 2.3888 | 4.285 | 225.0324 | 17.835 | 38.522 | 51.9227 | 0.0042
2013-02-21 | 93.243 | 0.4342 | 2.095 | 2.4478 | 4.4938 | 225.6609 | 19.4419 | 38.5995 | 51.9893 | 0.0041
2013-02-22 | 92.4913 | 0.4795 | 2.1637 | 2.4503 | 4.539 | 222.9043 | 17.5337 | 38.5832 | 51.9874 | 0.0042
2013-02-23 | 93.1724 | 0.3507 | 2.0606 | 2.4144 | 4.3887 | 224.2088 | 15.3638 | 38.5479 | 51.9855 | 0.0042
2013-02-24 | 93.0548 | 0.4162 | 2.1883 | 2.5147 | 4.433 | 222.7142 | 16.1082 | 38.5954 | 52.0159 | 0.0034
2013-02-25 | 93.14 | 0.2837 | 2.1842 | 2.5253 | 4.3494 | 225.5283 | 19.1685 | 38.5879 | 51.9528 | 0.0032
2013-02-26 | 93.1125 | 0.2731 | 2.1829 | 2.4646 | 4.4742 | 225.9766 | 14.8209 | 38.5869 | 51.9843 | 0.0042
2013-02-27 | 93.0773 | 0.4512 | 2.108 | 2.4241 | 4.3278 | 223.036 | 18.9533 | 38.5525 | 52.0136 | 0.003
2013-02-28 | 93.2986 | 0.4343 | 1.9462 | 2.559 | 4.2305 | 226.4222 | 15.9133 | 38.5662 | 51.9618 | 0.0033
Máximo | 93.4329 | 0.4833 | 2.1883 | 2.5628 | 4.539 | 226.8445 | 20.0634 | 38.6114 | 52.0176 | 0.0044
Observaciones:

## MINIMOS YL
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | YUMA
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2013-02-01 | 92.4614 | 0.292 | 1.8693 | 2.1613 | 4.2555 | 225.4654 | 14.4682 | 38.6099 | 51.8067 | 0.0032
2013-02-02 | 92.5461 | 0.3805 | 1.9151 | 2.2956 | 3.7056 | 224.4631 | 16.9072 | 38.3048 | 51.7977 | 0.0027
2013-02-03 | 92.7238 | 0.2535 | 1.835 | 2.0885 | 3.6909 | 222.9928 | 13.3594 | 38.2988 | 51.7872 | 0.0019
2013-02-04 | 92.4647 | 0.2878 | 1.9119 | 2.1997 | 3.7526 | 222.9146 | 17.9695 | 38.408 | 51.8557 | 0.0025
2013-02-05 | 92.6171 | 0.2895 | 1.8026 | 2.0921 | 4.1405 | 222.7215 | 15.5616 | 38.3061 | 51.8617 | 0.0029
2013-02-06 | 92.4708 | 0.3607 | 1.9885 | 2.3492 | 4.2152 | 220.9061 | 17.0632 | 38.4018 | 51.7866 | 0.0024
2013-02-07 | 92.5167 | 0.3589 | 1.8937 | 2.2526 | 4.0731 | 221.2591 | 18.5591 | 38.3643 | 51.7859 | 0.0022
2013-02-08 | 92.8337 | 0.3406 | 1.9387 | 2.2793 | 3.8946 | 222.2104 | 15.6314 | 38.3066 | 51.8182 | 0.0035
2013-02-09 | 92.8082 | 0.4046 | 1.7701 | 2.1747 | 3.8342 | 222.5978 | 16.8043 | 38.3146 | 51.7878 | 0.0031
2013-02-10 | 92.6905 | 0.3525 | 1.8707 | 2.2232 | 3.9776 | 223.3098 | 15.4513 | 38.395 | 51.8612 | 0.0018
2013-02-11 | 92.8196 | 0.4331 | 1.8217 | 2.2548 | 3.929 | 221.6094 | 14.1731 | 38.3453 | 51.8714 | 0.0031
2013-02-12 | 92.7997 | 0.3047 | 1.859 | 2.1637 | 3.9836 | 221.6858 | 13.3857 | 38.3857 | 51.8018 | 0.0017
2013-02-13 | 92.6952 | 0.2725 | 1.887 | 2.1595 | 3.8204 | 223.6187 | 17.6698 | 38.3469 | 51.8332 | 0.0037
2013-02-14 | 92.7341 | 0.3108 | 1.8979 | 2.2087 | 3.7336 | 223.6534 | 12.9982 | 38.3075 | 51.8123 | 0.0018
2013-02-15 | 92.6916 | 0.2671 | 1.8513 | 2.1184 | 3.9362 | 221.6302 | 14.5925 | 38.3953 | 51.9008 | 0.0023
2013-02-16 | 92.4911 | 0.307 | 1.8887 | 2.1957 | 3.9872 | 223.5578 | 17.178 | 38.3706 | 51.8351 | 0.0021
2013-02-17 | 92.5104 | 0.2714 | 1.9068 | 2.1782 | 4.0195 | 223.9025 | 17.1786 | 38.3973 | 51.8418 | 0.0039
2013-02-18 | 92.4985 | 0.33 | 1.9882 | 2.3182 | 3.7305 | 222.6752 | 14.0114 | 38.3283 | 51.8387 | 0.0039
2013-02-19 | 92.6271 | 0.4115 | 1.7671 | 2.1786 | 3.7116 | 221.3575 | 14.4171 | 38.3481 | 51.8807 | 0.0023
2013-02-20 | 92.5721 | 0.3894 | 1.8819 | 2.2713 | 3.7435 | 221.8521 | 17.3146 | 38.3532 | 51.8951 | 0.0017
2013-02-21 | 92.4715 | 0.3117 | 1.9636 | 2.2753 | 4.0524 | 221.6748 | 15.157 | 38.4206 | 51.8922 | 0.0026
2013-02-22 | 92.4596 | 0.2701 | 2.0554 | 2.3255 | 4.4339 | 221.3888 | 13.5025 | 38.5236 | 51.9281 | 0.0035
2013-02-23 | 92.5854 | 0.2822 | 1.7737 | 2.0559 | 4.2813 | 221.4652 | 13.5119 | 38.3704 | 51.9727 | 0.002
2013-02-24 | 92.459 | 0.2526 | 2.0253 | 2.2779 | 4.2381 | 221.2663 | 13.3292 | 38.3385 | 51.9648 | 0.0028
2013-02-25 | 92.4975 | 0.2556 | 2.047 | 2.3026 | 3.9763 | 221.1406 | 12.935 | 38.3526 | 51.8322 | 0.0021
2013-02-26 | 92.4552 | 0.258 | 1.8562 | 2.1142 | 3.7451 | 220.7614 | 12.976 | 38.3928 | 51.9183 | 0.0027
2013-02-27 | 92.5772 | 0.3314 | 1.8597 | 2.1911 | 3.8842 | 221.0158 | 13.2958 | 38.3193 | 51.8036 | 0.0017
2013-02-28 | 92.6218 | 0.3751 | 1.8079 | 2.183 | 3.8019 | 224.2222 | 13.9307 | 38.4072 | 51.8473 | 0.0017
Mínimo | 92.4552 | 0.2526 | 1.7671 | 2.0559 | 3.6909 | 220.7614 | 12.935 | 38.2988 | 51.7859 | 0.0017
Observaciones: