## Promedio EA
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ENERGIA AZTECA
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [10 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2012-11-01 | 94.0216 | 1.6632 | 0.55541 | 2.2186 | 3.2778 | 223.5303 | 43.0256 | 38.2135 | 52.112 | 0.56685 | 0.215 | 0.003214
2012-11-02 | 96.6367 | 0.56136 | 1.1765 | 1.7378 | 1.4134 | 224.7163 | 39.185 | 37.6847 | 52.2262 | 0.52156
2012-11-03 | 97.0486 | 0.43658 | 1.2776 | 1.7142 | 1.0789 | 224.5567 | 38.2608 | 37.5647 | 52.2364 | 0.45927
2012-11-04 | 96.6566 | 0.53 | 1.2106 | 1.7406 | 1.3511 | 225.9822 | 35.2852 | 37.6972 | 52.3203 | 0.43326
2012-11-05 | 95.8862 | 0.82861 | 0.93899 | 1.7676 | 1.9751 | 226.6486 | 31.0162 | 37.9487 | 52.3097 | 0.42501
2012-11-06 | 96.1234 | 0.74505 | 0.96001 | 1.7051 | 1.8328 | 225.569 | 29.2598 | 37.9063 | 52.2926 | 0.42398
2012-11-07 | 96.9642 | 0.42452 | 1.1315 | 1.556 | 1.2731 | 226.8475 | 29.9444 | 37.7124 | 52.4126 | 0.42235
2012-11-08 | 96.6612 | 0.56306 | 1.0462 | 1.6093 | 1.5022 | 225.9899 | 31.1676 | 37.7714 | 52.3365 | 0.39387
2012-11-09 | 96.062 | 0.84374 | 0.89566 | 1.7394 | 1.8975 | 226.7607 | 29.1943 | 37.8862 | 52.3594 | 0.40642
2012-11-10 | 95.3755 | 1.1202 | 0.76198 | 1.8821 | 2.3569 | 224.9816 | 30.0143 | 38.0188 | 52.241 | 0.41068
2012-11-11 | 94.8312 | 1.2979 | 0.64777 | 1.9457 | 2.6823 | 228.7434 | 27.3562 | 38.202 | 52.3324 | 0.37607
2012-11-12 | 94.6494 | 1.4034 | 0.64509 | 2.0485 | 2.842 | 228.7142 | 26.1507 | 38.1545 | 52.3214 | 0.3132
2012-10-13 | 93.665 | 1.8174 | 0.43893 | 2.2563 | 3.5081 | 228.5519 | 27.5073 | 38.324 | 52.3159 | 0.21955
2012-10-14 | 93.619 | 1.8355 | 0.40626 | 2.2417 | 3.5695 | 228.3041 | 23.6009 | 38.3506 | 52.3368 | 0.2555
2012-10-15 | 93.4897 | 1.9753 | 0.33932 | 2.3146 | 3.6711 | 227.1931 | 20.5859 | 38.3186 | 52.3218 | 0.28351
2012-10-16 | 93.242 | 2.0023 | 0.28414 | 2.2865 | 3.8345 | 227.9811 | 21.5589 | 38.4508 | 52.406 | 0.29172
2012-10-17 | 93.2175 | 2.1074 | 0.24078 | 2.3482 | 3.8248 | 228.0238 | 19.1241 | 38.4011 | 52.461 | 0.2954
2012-10-18 | 94.1951 | 1.5165 | 0.48431 | 2.0008 | 3.2098 | 230.5547 | 24.7483 | 38.3608 | 52.5021 | 0.27656
2012-10-19 | 94.801 | 1.2938 | 0.5988 | 1.8926 | 2.7822 | 230.4382 | 26.4175 | 38.2354 | 52.4656 | 0.26165
2012-10-20 | 93.5596 | 1.9149 | 0.35203 | 2.2669 | 3.6616 | 227.0341 | 21.6092 | 38.3236 | 52.383 | 0.29334
2012-10-21 | 93.6932 | 1.8301 | 0.41687 | 2.2469 | 3.5379 | 226.7809 | 20.4847 | 38.3026 | 52.3488 | 0.29097
2012-10-22 | 93.4695 | 1.8734 | 0.40156 | 2.275 | 3.7551 | 227.0054 | 21.8081 | 38.3349 | 52.39 | 0.31397
2012-10-23 | 93.5149 | 1.797 | 0.3708 | 2.1678 | 3.6717 | 225.9421 | 20.201 | 38.4588 | 52.3732 | 0.30011
2012-10-24 | 93.0329 | 1.9667 | 0.22254 | 2.1892 | 3.9948 | 229.8453 | 19.6272 | 38.6366 | 52.5633 | 0.34348
2012-10-25 | 93.0558 | 1.9982 | 0.24712 | 2.2453 | 3.9889 | 230.0639 | 19.5903 | 38.562 | 52.557 | 0.38113
2012-11-26 | 93.1102 | 2.0301 | 0.22383 | 2.2539 | 4.0595 | 228.7443 | 19.7341 | 38.4831 | 52.4867 | 0.43181
2012-11-27 | 94.5367 | 1.4656 | 0.55579 | 2.0214 | 3.0068 | 224.9193 | 24.5227 | 38.1753 | 52.3507 | 0.51902
2012-11-28 | 92.9471 | 2.1087 | 0.2165 | 2.3252 | 4.1335 | 228.4083 | 19.6971 | 38.4851 | 52.4792 | 0.45177
2012-11-29 | 93.0626 | 2.0867 | 0.23766 | 2.3243 | 4.0204 | 227.2858 | 18.8571 | 38.4493 | 52.4497 | 0.27555
30/11/12 | 92.8329 | 2.1165 | 0.26969 | 2.3862 | 4.1282 | 226.3372 | 17.6644 | 38.4958 | 52.4396 | 0.27714
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
Mínimo | 92.8329 | 0.42452 | 0.2165 | 1.556 | 1.0789 | 223.5303 | 17.6644 | 37.5647 | 52.112 | 0.21955
Promedio | 94.4654 | 1.4718 | 0.58514 | 2.0569 | 2.9947 | 227.2151 | 25.9066 | 38.197 | 52.371 | 0.36382
Máximo | 97.0486 | 2.1165 | 1.2776 | 2.3862 | 4.1335 | 230.5547 | 43.0256 | 38.6366 | 52.5633 | 0.56685
Desv. Est. | 1.4074 | 0.58988 | 0.3405 | 0.25872 | 1.0058 | 1.8131 | 6.6865 | 0.2967 | 0.10062 | 0.089955
Observaciones:

## Maximo EA
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ENERGIA AZTECA
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2012-11-01 | 94.1834 | 1.8334 | 0.781 | 2.2979 | 4.0165 | 224.5842 | 43.0256 | 38.2511 | 52.284 | 0.5669
2012-11-02 | 96.6513 | 1.0418 | 1.2737 | 2.1042 | 3.89 | 228.4506 | 42.078 | 38.2184 | 52.4332 | 0.5521
2012-11-03 | 97.0486 | 1.5344 | 1.2776 | 1.878 | 2.0861 | 228.7228 | 40.2908 | 37.9309 | 52.2991 | 0.5397
2012-11-04 | 96.7133 | 1.3546 | 1.2278 | 1.8229 | 3.9243 | 230.0331 | 41.6839 | 38.094 | 52.5592 | 0.5178
2012-11-05 | 96.9142 | 0.9356 | 1.0432 | 2.1174 | 2.347 | 229.1066 | 31.9735 | 38.3858 | 52.5253 | 0.4958
2012-11-06 | 96.5706 | 1.6134 | 1.044 | 2.1391 | 3.6147 | 229.756 | 30.3535 | 38.0447 | 52.4533 | 0.5291
2012-11-07 | 97.012 | 1.4965 | 1.1537 | 2.1596 | 1.5461 | 230.3315 | 37.528 | 38.1361 | 52.4301 | 0.4893
2012-11-08 | 96.8787 | 1.8943 | 1.214 | 1.747 | 1.9192 | 228.6484 | 32.4933 | 37.9854 | 52.3569 | 0.438
2012-11-09 | 96.7035 | 1.5352 | 1.0542 | 2.2341 | 3.6843 | 227.9334 | 37.8242 | 38.0311 | 52.5159 | 0.546
2012-11-10 | 96.2606 | 1.9774 | 0.9183 | 2.2694 | 2.6591 | 226.6024 | 38.1608 | 38.2401 | 52.428 | 0.5117
2012-11-11 | 95.1652 | 1.8922 | 1.0911 | 2.3815 | 3.345 | 229.5759 | 41.0595 | 38.2542 | 52.551 | 0.4587
2012-11-12 | 97.0256 | 2.1103 | 1.2244 | 2.1603 | 3.498 | 229.1526 | 31.5449 | 38.4452 | 52.5557 | 0.5631
2012-10-13 | 95.796 | 1.8368 | 0.8145 | 2.3257 | 3.6354 | 230.3195 | 41.0536 | 38.4633 | 52.5414 | 0.4843
2012-10-14 | 96.5268 | 1.9835 | 0.4532 | 2.3036 | 3.657 | 228.8266 | 32.5373 | 38.4018 | 52.462 | 0.3384
2012-10-15 | 94.6592 | 2.0591 | 1.1702 | 2.3813 | 4.0925 | 230.4717 | 38.6417 | 38.3607 | 52.4716 | 0.3219
2012-10-16 | 96.7741 | 2.0788 | 1.1601 | 2.3248 | 4.0343 | 230.379 | 29.1418 | 38.5041 | 52.5454 | 0.4258
2012-10-17 | 95.5677 | 2.1084 | 0.6693 | 2.3648 | 3.8834 | 228.4187 | 34.3723 | 38.628 | 52.4694 | 0.4192
2012-10-18 | 95.5495 | 1.6072 | 0.7422 | 2.3199 | 4.1061 | 230.5548 | 41.1007 | 38.5079 | 52.5369 | 0.4016
2012-10-19 | 96.2916 | 1.4115 | 0.8373 | 1.9236 | 3.2968 | 230.536 | 34.318 | 38.565 | 52.5117 | 0.5121
2012-10-20 | 96.6396 | 2.012 | 1.136 | 2.2855 | 3.9 | 228.9895 | 32.4384 | 38.5072 | 52.3858 | 0.3907
2012-10-21 | 94.2634 | 1.9102 | 0.5093 | 2.2946 | 3.8235 | 226.9366 | 37.3883 | 38.4799 | 52.4319 | 0.3143
2012-10-22 | 93.9316 | 1.9872 | 0.5282 | 2.3721 | 3.8605 | 227.5721 | 25.1482 | 38.5269 | 52.4201 | 0.405
2012-10-23 | 95.025 | 1.9789 | 0.5585 | 2.3025 | 3.8847 | 226.1613 | 23.633 | 38.6142 | 52.503 | 0.3076
2012-10-24 | 94.0738 | 2.0223 | 0.6773 | 2.2491 | 4.095 | 230.5322 | 21.6905 | 38.6367 | 52.5633 | 0.557
2012-10-25 | 93.0836 | 2.0619 | 0.3424 | 2.2806 | 4.088 | 230.3444 | 38.5318 | 38.6266 | 52.5616 | 0.4557
2012-11-26 | 95.3026 | 2.0348 | 0.5038 | 2.3739 | 4.0682 | 230.0165 | 23.7296 | 38.5721 | 52.5524 | 0.5268
2012-11-27 | 95.6951 | 1.5139 | 1.0689 | 2.1225 | 4.0136 | 226.4484 | 39.7531 | 38.1872 | 52.4464 | 0.5467
2012-11-28 | 96.4828 | 2.1132 | 0.6571 | 2.3655 | 4.1336 | 229.8235 | 40.6677 | 38.6343 | 52.4795 | 0.5158
2012-11-29 | 93.176 | 2.0968 | 0.8555 | 2.3358 | 4.1306 | 228.9526 | 22.5202 | 38.482 | 52.5137 | 0.4751
30/11/12 | 93.5076 | 2.1165 | 0.4403 | 2.3862 | 4.1298 | 228.9597 | 34.6265 | 38.6337 | 52.4769 | 0.4439
Máximo | 97.0486 | 2.1165 | 1.2776 | 2.3862 | 4.1336 | 230.5548 | 43.0256 | 38.6367 | 52.5633 | 0.5669
Observaciones:

## Minimo EA
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ENERGIA AZTECA
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2012-11-01 | 93.5023 | 0.8467 | 0.4302 | 1.2769 | 1.7882 | 223.5303 | 32.5207 | 37.7303 | 52.112 | 0.4892
2012-11-02 | 96.5008 | 0.4743 | 0.4241 | 0.8984 | 1.3502 | 223.97 | 30.2934 | 37.6826 | 52.169 | 0.4821
2012-11-03 | 96.0155 | 0.4252 | 0.5165 | 0.9417 | 1.0789 | 224.0062 | 28.0008 | 37.5647 | 52.2029 | 0.3994
2012-11-04 | 92.9247 | 0.494 | 0.3249 | 0.8189 | 1.233 | 225.2826 | 24.7192 | 37.5788 | 52.2886 | 0.3943
2012-11-05 | 94.8657 | 0.4465 | 0.4929 | 0.9394 | 1.2193 | 225.1042 | 27.8859 | 37.8799 | 52.2236 | 0.2766
2012-11-06 | 94.7936 | 0.5752 | 0.7239 | 1.2991 | 1.2995 | 223.6125 | 21.7751 | 37.8253 | 52.1828 | 0.2629
2012-11-07 | 92.8349 | 0.4246 | 0.9275 | 1.3521 | 1.2117 | 224.833 | 18.3602 | 37.5824 | 52.3384 | 0.3419
2012-11-08 | 93.8836 | 0.4904 | 0.8048 | 1.2952 | 1.0842 | 224.8288 | 19.5599 | 37.5985 | 52.117 | 0.2523
2012-11-09 | 92.8469 | 0.4694 | 0.6059 | 1.0753 | 1.8073 | 225.8885 | 25.5504 | 37.7486 | 52.3574 | 0.2752
2012-11-10 | 93.8938 | 0.7589 | 0.2205 | 0.9794 | 2.244 | 224.5731 | 28.426 | 37.6554 | 52.2212 | 0.2736
2012-11-11 | 94.0374 | 0.746 | 0.474 | 1.22 | 1.7283 | 227.4885 | 25.7551 | 37.7473 | 52.2777 | 0.2553
2012-11-12 | 94.1688 | 0.7478 | 0.5289 | 1.2767 | 1.6585 | 227.1054 | 24.5246 | 38.1279 | 52.2848 | 0.2436
2012-10-13 | 93.6466 | 1.1941 | 0.3655 | 1.5596 | 2.6186 | 227.0815 | 20.1422 | 37.6388 | 52.2918 | 0.2196
2012-10-14 | 93.3033 | 0.8091 | 0.378 | 1.1871 | 3.5063 | 227.3969 | 20.7021 | 37.9983 | 52.249 | 0.2254
2012-10-15 | 92.8334 | 1.8315 | 0.2406 | 2.0721 | 2.8902 | 223.6236 | 18.3211 | 37.9784 | 52.1527 | 0.2759
2012-10-16 | 93.1624 | 1.6126 | 0.2617 | 1.8743 | 1.1157 | 227.4978 | 21.5083 | 38.2478 | 52.115 | 0.2682
2012-10-17 | 92.8501 | 1.6837 | 0.2199 | 1.9036 | 1.722 | 225.4459 | 17.7357 | 37.7389 | 52.3891 | 0.2888
2012-10-18 | 92.8604 | 0.8766 | 0.3319 | 1.2085 | 2.5063 | 230.2147 | 22.3465 | 37.7051 | 52.4344 | 0.269
2012-10-19 | 92.8839 | 0.7789 | 0.2701 | 1.049 | 1.1879 | 228.1413 | 19.3111 | 37.7881 | 52.2841 | 0.2495
2012-10-20 | 93.3823 | 0.7299 | 0.3193 | 1.0492 | 1.8518 | 226.4763 | 17.8872 | 37.6434 | 52.3572 | 0.2505
2012-10-21 | 93.0345 | 0.5072 | 0.3611 | 0.8683 | 1.8863 | 224.7864 | 17.744 | 37.8684 | 52.257 | 0.2333
2012-10-22 | 93.1531 | 0.8516 | 0.2966 | 1.1482 | 1.3708 | 224.0365 | 17.7771 | 38.035 | 52.1781 | 0.3002
2012-10-23 | 93.4135 | 1.23 | 0.3647 | 1.5947 | 3.1719 | 225.2271 | 20.0464 | 38.064 | 52.3349 | 0.2894
2012-10-24 | 92.9832 | 1.7432 | 0.2171 | 1.9603 | 1.1072 | 224.502 | 18.8076 | 38.2553 | 52.3234 | 0.3298
2012-10-25 | 93.0128 | 1.3766 | 0.2302 | 1.6068 | 3.2388 | 227.6574 | 18.3185 | 38.3104 | 52.4156 | 0.2801
2012-11-26 | 93.0854 | 1.8156 | 0.2189 | 2.0345 | 1.0889 | 225.2185 | 19.5745 | 38.333 | 52.3625 | 0.3822
2012-11-27 | 93.3814 | 1.2044 | 0.4918 | 1.6962 | 2.7316 | 223.6167 | 22.998 | 37.9229 | 52.2397 | 0.2674
2012-11-28 | 92.9254 | 1.9596 | 0.2165 | 2.1761 | 3.282 | 226.3663 | 18.7147 | 38.1032 | 52.3541 | 0.2505
2012-11-29 | 92.8693 | 0.5081 | 0.2363 | 0.7444 | 1.3582 | 225.8969 | 17.997 | 37.9091 | 52.3284 | 0.2249
30/11/12 | 92.833 | 1.8877 | 0.2362 | 2.1239 | 3.6995 | 225.2698 | 17.6645 | 37.6329 | 52.3628 | 0.226
Mínimo | 92.833 | 0.4246 | 0.2165 | 0.7444 | 1.0789 | 223.5303 | 17.6645 | 37.5647 | 52.112 | 0.2196
Observaciones:

## Promedio EBC
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ENERGIA DE BAJA CALIFORNIA
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [10 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2012-11-01 | 94.0348 | 0.55486 | 1.6724 | 2.2272 | 3.2568 | 223.5303 | 43.0256 | 38.2048 | 52.112 | 0.56685 | 0.215 | 0.003214
2012-11-02 | 96.6752 | 1.1731 | 0.55549 | 1.7286 | 1.3873 | 224.7163 | 39.185 | 37.6795 | 52.2262 | 0.52156
2012-11-03 | 97.028 | 1.268 | 0.44203 | 1.71 | 1.1013 | 224.5567 | 38.2608 | 37.5751 | 52.2364 | 0.45927
2012-11-04 | 96.6436 | 1.1997 | 0.53721 | 1.7369 | 1.3692 | 225.9822 | 35.2852 | 37.7037 | 52.3203 | 0.43326
2012-11-05 | 95.8801 | 0.93727 | 0.83494 | 1.7722 | 1.9763 | 226.6486 | 31.0162 | 37.9483 | 52.3097 | 0.42501
2012-11-06 | 96.1199 | 0.95778 | 0.75006 | 1.7078 | 1.834 | 225.569 | 29.2598 | 37.906 | 52.2926 | 0.42398
2012-11-07 | 96.9599 | 1.1296 | 0.42792 | 1.5575 | 1.2759 | 226.8475 | 29.9444 | 37.7132 | 52.4126 | 0.42235
2012-11-08 | 96.5124 | 1.0112 | 0.6238 | 1.635 | 1.6031 | 225.9899 | 31.1676 | 37.8065 | 52.3365 | 0.39387
2012-11-09 | 95.9513 | 0.87957 | 0.88733 | 1.7669 | 1.9656 | 226.7607 | 29.1943 | 37.9059 | 52.3594 | 0.40642
2012-11-10 | 95.357 | 0.7575 | 1.1403 | 1.8978 | 2.3578 | 224.9816 | 30.0143 | 38.0153 | 52.241 | 0.41068
2012-11-11 | 94.8226 | 0.63889 | 1.3205 | 1.9594 | 2.6866 | 228.7434 | 27.3562 | 38.1925 | 52.3324 | 0.37607
2012-11-12 | 94.6022 | 0.6484 | 1.4136 | 2.062 | 2.8669 | 228.7142 | 26.1507 | 38.1632 | 52.3214 | 0.3132
2012-11-13 | 93.6446 | 0.4488 | 1.8275 | 2.2763 | 3.5137 | 228.5519 | 27.5073 | 38.317 | 52.3159 | 0.21955
2012-11-14 | 93.5583 | 0.40127 | 1.8898 | 2.291 | 3.5986 | 228.3041 | 23.6009 | 38.3301 | 52.3368 | 0.2555
2012-11-15 | 93.4308 | 0.33138 | 2.0096 | 2.341 | 3.7025 | 227.1931 | 20.5859 | 38.32 | 52.3218 | 0.28351
2012-11-16 | 93.2269 | 0.28454 | 2.0204 | 2.305 | 3.8325 | 227.9811 | 21.5589 | 38.4431 | 52.406 | 0.29172
2012-11-17 | 93.4241 | 0.28196 | 2.0276 | 2.3095 | 3.6722 | 228.0238 | 19.1241 | 38.3655 | 52.461 | 0.2954
2012-11-18 | 94.7323 | 0.59849 | 1.2492 | 1.8477 | 2.8516 | 230.5547 | 24.7483 | 38.3069 | 52.5021 | 0.27656
2012-11-19 | 94.7921 | 0.59567 | 1.303 | 1.8987 | 2.7828 | 230.4382 | 26.4175 | 38.2363 | 52.4656 | 0.26165
2012-11-20 | 93.5628 | 0.34846 | 1.9273 | 2.2758 | 3.6488 | 227.0341 | 21.6092 | 38.3183 | 52.383 | 0.29334
2012-11-21 | 93.678 | 0.41185 | 1.8468 | 2.2587 | 3.5407 | 226.7809 | 20.4847 | 38.3004 | 52.3488 | 0.29097
2012-11-22 | 93.6641 | 0.38405 | 1.848 | 2.2321 | 3.6154 | 227.0054 | 21.8081 | 38.3052 | 52.39 | 0.31397
2012-11-23 | 93.6862 | 0.35349 | 1.7788 | 2.1323 | 3.5489 | 225.9421 | 20.201 | 38.4308 | 52.3732 | 0.30011
2012-11-24 | 93.2191 | 0.21412 | 1.9455 | 2.1596 | 3.8526 | 229.8453 | 19.6272 | 38.6008 | 52.5633 | 0.34348
2012-11-25 | 91.3907 | 0.22145 | 3.7903 | 4.0118 | 3.8989 | 230.0639 | 19.5903 | 37.8619 | 52.557 | 0.38113
2012-11-26
2012-11-27
2012-11-28
2012-11-29
30/11/12
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
Mínimo | 91.3907 | 0.21412 | 0.42792 | 1.5575 | 1.1013 | 223.5303 | 19.1241 | 37.5751 | 52.112 | 0.21955
Promedio | 94.6639 | 0.64125 | 1.4428 | 2.084 | 2.7896 | 227.2304 | 27.0689 | 38.118 | 52.357 | 0.35838
Máximo | 97.028 | 1.268 | 3.7903 | 4.0118 | 3.8989 | 230.5547 | 43.0256 | 38.6008 | 52.5633 | 0.56685
Desv. Est. | 1.4825 | 0.33698 | 0.74911 | 0.47545 | 0.95768 | 1.8877 | 6.6665 | 0.28217 | 0.10253 | 0.087124
Observaciones: | EBC, fuera de operacion por mantenimiento programado no hay flujo de gas por lo que no hay datos de calidad del gas del dia 26-30 de Noviembre 2012

## Maximo EBC
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ENERGIA DE BAJA CALIFORNIA
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2012-11-01 | 96.3617 | 0.597 | 3.7457 | 3.1226 | 3.8519 | 224.8161 | 43.0256 | 38.4467 | 52.1726 | 0.5669
2012-11-02 | 96.7559 | 1.2242 | 0.5695 | 3.9636 | 2.7266 | 225.6678 | 42.295 | 38.5145 | 52.4053 | 0.5448
2012-11-03 | 97.028 | 1.268 | 1.0449 | 3.3679 | 1.7294 | 225.9788 | 41.8554 | 37.6204 | 52.2551 | 0.5146
2012-11-04 | 96.7447 | 1.2594 | 1.4005 | 3.2274 | 3.8988 | 228.1601 | 40.1558 | 38.053 | 52.3415 | 0.5228
2012-11-05 | 96.7417 | 1.027 | 3.4535 | 1.9671 | 3.827 | 229.4161 | 34.0846 | 38.5006 | 52.3829 | 0.5187
2012-11-06 | 96.7787 | 1.0564 | 1.5032 | 3.9386 | 3.6594 | 226.074 | 31.4625 | 38.2956 | 52.5121 | 0.5092
2012-11-07 | 96.9998 | 1.1724 | 3.3368 | 3.9686 | 3.8023 | 228.6637 | 37.1554 | 38.591 | 52.5495 | 0.5427
2012-11-08 | 96.6519 | 1.1759 | 3.1858 | 3.8014 | 2.9941 | 226.5983 | 40.7655 | 38.5637 | 52.5399 | 0.5548
2012-11-09 | 96.7509 | 1.0383 | 2.1445 | 2.7824 | 2.6373 | 228.0977 | 42.3725 | 38.1658 | 52.5128 | 0.4302
2012-11-10 | 95.8828 | 0.7883 | 3.7015 | 3.5377 | 2.9259 | 227.9988 | 40.4127 | 38.3009 | 52.4565 | 0.4384
2012-11-11 | 96.796 | 0.6588 | 3.4205 | 3.0259 | 3.5198 | 230.3194 | 40.73 | 38.5455 | 52.5346 | 0.5022
2012-11-12 | 94.8481 | 1.216 | 1.4908 | 3.4268 | 3.5878 | 228.9535 | 34.0304 | 38.2752 | 52.5238 | 0.385
2012-11-13 | 94.1807 | 0.6577 | 2.9202 | 2.4236 | 3.5492 | 228.5973 | 36.2299 | 38.4264 | 52.3363 | 0.5011
2012-11-14 | 95.216 | 1.094 | 2.2882 | 3.3208 | 3.7584 | 228.6449 | 39.4721 | 38.4068 | 52.4733 | 0.4228
2012-11-15 | 96.9144 | 0.7656 | 3.3815 | 2.8307 | 3.7934 | 227.5268 | 33.6298 | 38.3659 | 52.3646 | 0.3722
2012-11-16 | 94.9979 | 0.3498 | 3.0045 | 3.366 | 3.8401 | 230.5454 | 22.6814 | 38.5331 | 52.4225 | 0.3129
2012-11-17 | 95.0385 | 0.3275 | 3.6701 | 3.4011 | 3.6806 | 230.5198 | 24.3891 | 38.5906 | 52.4958 | 0.3043
2012-11-18 | 95.0835 | 0.8761 | 3.0825 | 2.2114 | 2.9257 | 230.5548 | 34.3286 | 38.5375 | 52.5064 | 0.5227
2012-11-19 | 95.2975 | 1.2073 | 2.8475 | 3.6936 | 3.2139 | 230.5165 | 41.5159 | 38.482 | 52.5172 | 0.3078
2012-11-20 | 96.3563 | 0.37 | 2.0056 | 2.5491 | 3.7823 | 228.7723 | 40.9189 | 38.4234 | 52.4679 | 0.3915
2012-11-21 | 95.3338 | 0.7477 | 2.795 | 3.7871 | 3.8628 | 227.7759 | 25.4952 | 38.3667 | 52.3854 | 0.4351
2012-11-22 | 95.8896 | 0.9397 | 3.2234 | 3.5673 | 3.7174 | 229.8617 | 34.9718 | 38.5061 | 52.3944 | 0.3923
2012-11-23 | 95.7484 | 0.8305 | 3.4506 | 2.9042 | 3.8463 | 227.2311 | 32.8525 | 38.5042 | 52.5408 | 0.3053
2012-11-24 | 96.7866 | 1.0716 | 2.0515 | 2.1606 | 3.8788 | 230.541 | 23.4065 | 38.6008 | 52.5633 | 0.4408
2012-11-25 | 93.2533 | 0.9882 | 3.7904 | 4.0118 | 3.8989 | 230.2088 | 22.4116 | 37.8709 | 52.5588 | 0.4679
2012-11-26 | 93.2726 | 0.2658 | 3.7045 | 0.842 | 3.7613 | 105.2008 | 6.0082 | 35.547 | 46.7313 | 0.0711
2012-11-27
2012-11-28
2012-11-29
30/11/12
Máximo | 97.028 | 1.268 | 3.7904 | 4.0118 | 3.8989 | 230.5548 | 43.0256 | 38.6008 | 52.5633 | 0.5669
Observaciones:

## Minimo EBC
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ENERGIA DE BAJA CALIFORNIA
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2012-11-01 | 93.3279 | 0.5217 | 0.7331 | 1.2548 | 2.8287 | 223.5303 | 20.7318 | 37.7552 | 52.112 | 0.4503
2012-11-02 | 95.9297 | 0.9002 | 0.5144 | 1.4146 | 1.3631 | 223.7677 | 27.5237 | 37.6744 | 52.1689 | 0.3642
2012-11-03 | 94.1511 | 1.15 | 0.4331 | 1.5831 | 1.1014 | 223.5788 | 28.5686 | 37.5751 | 52.2343 | 0.4232
2012-11-04 | 92.9438 | 0.2332 | 0.4433 | 0.6765 | 1.2775 | 223.8248 | 29.3013 | 37.6051 | 52.3188 | 0.3911
2012-11-05 | 94.969 | 0.7582 | 0.5934 | 1.3516 | 1.6536 | 226.5168 | 26.998 | 37.876 | 52.2145 | 0.3983
2012-11-06 | 91.5273 | 0.4278 | 0.4718 | 0.8996 | 1.7784 | 224.8513 | 19.9016 | 37.7255 | 52.2349 | 0.3197
2012-11-07 | 95.7988 | 0.2948 | 0.428 | 0.7228 | 1.1628 | 225.8564 | 22.9398 | 37.6954 | 52.317 | 0.2342
2012-11-08 | 91.4884 | 0.9971 | 0.5557 | 1.5528 | 1.3844 | 225.6744 | 29.9387 | 37.6052 | 52.279 | 0.3244
2012-11-09 | 95.6412 | 0.802 | 0.656 | 1.458 | 1.9119 | 225.3631 | 24.0555 | 37.7754 | 52.333 | 0.373
2012-11-10 | 91.6457 | 0.578 | 0.9189 | 1.4969 | 2.2618 | 224.8067 | 24.8516 | 37.6597 | 52.2255 | 0.4019
2012-11-11 | 92.3469 | 0.3959 | 0.5525 | 0.9484 | 2.447 | 224.3714 | 25.9203 | 37.5939 | 52.3084 | 0.3445
2012-11-12 | 93.9798 | 0.6289 | 1.3218 | 1.9507 | 1.3848 | 227.4417 | 19.3235 | 38.0197 | 52.3014 | 0.2818
2012-11-13 | 93.3946 | 0.2883 | 0.6747 | 0.963 | 1.247 | 226.6062 | 20.8432 | 37.8119 | 52.1579 | 0.2196
2012-11-14 | 92.1124 | 0.3422 | 0.9818 | 1.324 | 1.8359 | 226.0974 | 22.8632 | 37.692 | 52.1612 | 0.2374
2012-11-15 | 93.0309 | 0.2206 | 0.8071 | 1.0277 | 2.6594 | 227.0816 | 19.6299 | 37.7985 | 52.2834 | 0.2823
2012-11-16 | 92.0934 | 0.2774 | 0.6693 | 0.9467 | 1.4174 | 227.3136 | 20.2275 | 38.1518 | 52.2567 | 0.2346
2012-11-17 | 93.2965 | 0.2181 | 1.9988 | 2.2169 | 2.7707 | 226.8299 | 19.1242 | 37.9391 | 52.2136 | 0.2447
2012-11-18 | 92.1863 | 0.5781 | 1.0577 | 1.6358 | 1.5908 | 229.1356 | 22.4456 | 38.2527 | 52.2359 | 0.2484
2012-11-19 | 93.821 | 0.4411 | 1.2996 | 1.7407 | 1.9011 | 228.5508 | 23.9076 | 37.5963 | 52.3825 | 0.2235
2012-11-20 | 92.7263 | 0.3137 | 1.0247 | 1.3384 | 1.6062 | 224.7889 | 19.4335 | 37.9714 | 52.3749 | 0.2811
2012-11-21 | 91.4212 | 0.3358 | 1.8294 | 2.1652 | 1.2309 | 225.4453 | 19.9641 | 37.8632 | 52.1343 | 0.2204
2012-11-22 | 92.4289 | 0.2567 | 1.4804 | 1.7371 | 2.073 | 226.2325 | 19.3746 | 38.0826 | 52.33 | 0.2443
2012-11-23 | 93.5361 | 0.3215 | 1.681 | 2.0025 | 1.4846 | 224.6349 | 19.5007 | 38.1589 | 52.2255 | 0.285
2012-11-24 | 92.475 | 0.2142 | 1.1252 | 1.3394 | 3.2131 | 225.1066 | 19.4161 | 38.0993 | 52.2291 | 0.2697
2012-11-25 | 91.3907 | 0.2143 | 2.8019 | 3.0162 | 2.2965 | 226.9538 | 19.4773 | 37.7574 | 52.252 | 0.3659
2012-11-26
2012-11-27
2012-11-28
2012-11-29
30/11/12
Mínimo | 91.3907 | 0.2142 | 0.428 | 0.6765 | 1.1014 | 223.5303 | 19.1242 | 37.5751 | 52.112 | 0.2196
Observaciones:

## Promedio PLS2
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | PLS2
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [10 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2012-11-01 | 94.2169 | 0.46003 | 1.3718 | 1.8318 | 3.3674 | 225.5087 | 13.3563 | 38.3754 | 52.3721 | 0.0024 | 0.386 | 0.0183
2012-11-02 | 94.4984 | 0.34041 | 1.1739 | 1.5143 | 3.3452 | 221.129 | 8.2748 | 38.5452 | 52.9533 | 0.0038
2012-11-03 | 94.6461 | 0.34546 | 1.2044 | 1.5499 | 3.1943 | 222.1513 | 7.9153 | 38.47 | 52.8281 | 0.0024
2012-11-04 | 94.533 | 0.36721 | 1.2529 | 1.6201 | 3.2348 | 223.1943 | 9.3783 | 38.4557 | 52.7299 | 0.0087
2012-11-05 | 94.4442 | 0.29853 | 1.2627 | 1.5612 | 3.3522 | 223.0596 | 8.3829 | 38.5299 | 52.9063 | 0.0036
2012-11-06 | 94.5195 | 0.37766 | 1.2896 | 1.6673 | 3.2321 | 222.365 | 9.2378 | 38.4211 | 52.6458 | 0.0038
2012-11-07 | 94.5118 | 0.37214 | 1.2724 | 1.6445 | 3.2529 | 221.9196 | 9.2648 | 38.4357 | 52.6785 | 0.0079
2012-11-08 | 94.4194 | 0.35748 | 1.3092 | 1.6667 | 3.3176 | 222.2567 | 8.9568 | 38.4509 | 52.6852 | 0.0067
2012-11-09 | 95.1646 | 0.65348 | 1.1054 | 1.7589 | 2.653 | 221.5185 | 16.0556 | 38.1598 | 52.1673 | 0.004251
2012-11-10 | 94.6756 | 0.53499 | 1.3142 | 1.8492 | 2.9878 | 225.5551 | 14.4531 | 38.267 | 52.2705 | 0.007247
2012-11-11 | 95.9805 | 0.77386 | 1.0136 | 1.7875 | 1.9975 | 223.4791 | 14.2355 | 37.9832 | 52.1907 | 0.005395
2012-11-12 | 95.5368 | 0.67921 | 1.0576 | 1.7368 | 2.3075 | 227.5373 | 13.5053 | 38.0728 | 52.3644 | 0.004932
2012-11-13 | 95.569 | 0.62517 | 1.0611 | 1.6863 | 2.3256 | 228.2678 | 11.9042 | 38.1048 | 52.4683 | 0.005799
14/11/12 | 95.2826 | 0.61961 | 1.1909 | 1.8105 | 2.4951 | 229.2414 | 11.9223 | 38.0988 | 52.341 | 0.00679
15/11/12 | 94.8528 | 0.5042 | 1.4105 | 1.9147 | 2.781 | 226.4682 | 10.3439 | 38.163 | 52.3789 | 0.006262
16/11/12 | 94.8415 | 0.50074 | 1.4089 | 1.9096 | 2.8199 | 227.1103 | 9.7235 | 38.163 | 52.3851 | 0.006158
17/11/12 | 94.8377 | 0.47727 | 1.406 | 1.8833 | 2.8339 | 226.447 | 8.8406 | 38.1859 | 52.4477 | 0.004697
18/11/12 | 94.5431 | 0.45976 | 1.51 | 1.9698 | 2.9839 | 228.0506 | 8.9615 | 38.2341 | 52.4348 | 0.007079
19/11/12 | 94.8241 | 0.49238 | 1.3707 | 1.8631 | 2.8303 | 227.554 | 8.6667 | 38.2166 | 52.4968 | 0.007761
20/11/12 | 95.4142 | 0.60515 | 1.0528 | 1.658 | 2.4531 | 229.8162 | 10.3455 | 38.1883 | 52.5993 | 0.006024
21/11/12 | 95.5115 | 0.59945 | 1.1015 | 1.7009 | 2.3745 | 227.6573 | 11.3748 | 38.1053 | 52.4613 | 0.006863
22/11/12 | 94.7302 | 0.44607 | 1.4913 | 1.9374 | 2.911 | 224.8594 | 9.0858 | 38.167 | 52.3896 | 0.006863
23/11/12 | 94.235 | 0.70619 | 2.1257 | 2.8319 | 2.5364 | 223.0743 | 8.7748 | 38.0947 | 52.0947 | 0.007358
24/11/12 | 94.6985 | 0.49582 | 1.4204 | 1.9162 | 2.9329 | 225.7301 | 9.2879 | 38.2033 | 52.427 | 0.004446
25/11/12 | 94.7527 | 0.50672 | 1.374 | 1.8807 | 2.8727 | 229.2102 | 8.8281 | 38.2317 | 52.489 | 0.007031
26/11/12 | 94.4972 | 0.43654 | 1.452 | 1.8885 | 3.0377 | 230.7008 | 8.513 | 38.3333 | 52.639 | 0.008133
27/11/12 | 94.6946 | 0.44881 | 1.4318 | 1.8806 | 2.9315 | 228.7845 | 8.477 | 38.2459 | 52.5345 | 0.007977
28/11/12 | 94.6223 | 0.43382 | 1.4674 | 1.9012 | 3.0195 | 228.2532 | 8.6532 | 38.2364 | 52.5108 | 0.007536
29/11/12 | 95.5503 | 0.59611 | 1.1322 | 1.7283 | 2.3551 | 223.5546 | 9.5769 | 38.0508 | 52.3673 | 0.007044
30/11/12 | 94.5632 | 0.44314 | 1.498 | 1.9411 | 3.0325 | 227.2971 | 9.0303 | 38.2267 | 52.4564 | 0.009784
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
Mínimo | 94.2169 | 0.29853 | 1.0136 | 1.5143 | 1.9975 | 221.129 | 7.9153 | 37.9832 | 52.0947 | 0.0024
Promedio | 94.8389 | 0.49858 | 1.3178 | 1.8163 | 2.859 | 225.725 | 10.1776 | 38.2472 | 52.4905 | 0.0061577
Máximo | 95.9805 | 0.77386 | 2.1257 | 2.8319 | 3.3674 | 230.7008 | 16.0556 | 38.5452 | 52.9533 | 0.009784
Desv. Est. | 0.44986 | 0.11959 | 0.21433 | 0.23161 | 0.36683 | 2.816 | 2.1575 | 0.15053 | 0.20376 | 0.0018372
Observaciones:

## Maximo PLS2
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | PLS2
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2012-11-01 | 94.2445 | 0.7697 | 1.3822 | 2.6673 | 3.3674 | 227.7006 | 14.199 | 38.4377 | 52.9508 | 0.0079
2012-11-02 | 94.6151 | 0.4944 | 1.5663 | 2.4438 | 3.3558 | 229.7407 | 11.0118 | 38.5453 | 52.9533 | 0.0043
2012-11-03 | 95.2686 | 0.5557 | 1.6819 | 1.8526 | 3.343 | 226.885 | 11.0192 | 38.5177 | 52.8828 | 0.0085
2012-11-04 | 95.6381 | 0.6906 | 1.5188 | 1.9631 | 3.323 | 230.1411 | 14.231 | 38.4773 | 52.7843 | 0.0093
2012-11-05 | 94.711 | 0.632 | 1.9139 | 2.0313 | 3.36 | 229.9086 | 9.3001 | 38.5402 | 52.9211 | 0.0046
2012-11-06 | 95.1973 | 0.6968 | 1.9555 | 2.7868 | 3.3066 | 225.4079 | 9.5825 | 38.468 | 52.7041 | 0.004
2012-11-07 | 95.5738 | 0.6443 | 1.903 | 2.4644 | 3.2968 | 226.6037 | 15.8372 | 38.4947 | 52.7554 | 0.0089
2012-11-08 | 94.6808 | 0.6331 | 1.3931 | 1.9969 | 3.347 | 223.1768 | 15.7989 | 38.5089 | 52.8166 | 0.0092
2012-11-09 | 95.2784 | 0.7006 | 1.8965 | 2.3324 | 3.2133 | 221.8621 | 16.0557 | 38.4274 | 52.7158 | 0.005
2012-11-10 | 94.9944 | 0.63 | 2.0562 | 2.7473 | 3.2842 | 227.8942 | 14.5726 | 38.4516 | 52.4848 | 0.0094
2012-11-11 | 95.9806 | 0.7739 | 1.59 | 2.5283 | 2.37 | 226.8824 | 14.7393 | 38.0579 | 52.8553 | 0.009
2012-11-12 | 95.8542 | 0.7665 | 1.828 | 2.2503 | 3.0956 | 227.9401 | 15.0542 | 38.2955 | 52.8725 | 0.007
2012-11-13 | 95.8788 | 0.6856 | 1.5511 | 2.6439 | 2.9989 | 229.8578 | 15.9664 | 38.4797 | 52.9219 | 0.0084
14/11/12 | 95.7014 | 0.705 | 1.6828 | 2.0401 | 3.0093 | 230.1611 | 13.1018 | 38.1228 | 52.7939 | 0.008
15/11/12 | 95.5492 | 0.6388 | 1.9886 | 2.5426 | 2.9143 | 227.7919 | 14.6312 | 38.1884 | 52.6701 | 0.0065
16/11/12 | 95.0486 | 0.7543 | 1.5071 | 2.2998 | 3.0547 | 230.0763 | 10.6473 | 38.1838 | 52.8774 | 0.0094
17/11/12 | 95.8689 | 0.7524 | 1.5148 | 2.2467 | 3.0746 | 228.3173 | 11.3792 | 38.1946 | 52.4478 | 0.0088
18/11/12 | 94.7505 | 0.6074 | 1.7051 | 1.9889 | 3.0637 | 228.4539 | 12.5815 | 38.4053 | 52.6602 | 0.0089
19/11/12 | 95.5015 | 0.6257 | 2.0891 | 2.6725 | 2.9006 | 229.4289 | 11.7267 | 38.4319 | 52.6277 | 0.0087
20/11/12 | 95.8978 | 0.6824 | 1.4443 | 1.9731 | 2.485 | 230.4734 | 14.9716 | 38.1962 | 52.6116 | 0.0083
21/11/12 | 95.6368 | 0.7366 | 2.0321 | 2.0512 | 2.6897 | 230.5154 | 14.9147 | 38.545 | 52.6582 | 0.0089
22/11/12 | 95.4439 | 0.6433 | 1.5736 | 2.0535 | 3.3114 | 230.6437 | 15.9744 | 38.5222 | 52.6832 | 0.0073
23/11/12 | 95.4236 | 0.7557 | 2.1258 | 2.8319 | 2.6116 | 226.0419 | 14.5612 | 38.4297 | 52.8259 | 0.0084
24/11/12 | 95.4895 | 0.5757 | 1.8122 | 2.1268 | 2.9393 | 227.2352 | 14.5578 | 38.205 | 52.8359 | 0.0096
25/11/12 | 95.4039 | 0.6324 | 1.9619 | 1.8856 | 3.1146 | 229.9029 | 12.0051 | 38.4264 | 52.7598 | 0.0089
26/11/12 | 94.8974 | 0.4934 | 1.7529 | 2.7888 | 3.255 | 230.7008 | 13.2591 | 38.5441 | 52.8971 | 0.0093
27/11/12 | 95.0664 | 0.4902 | 1.7463 | 2.2453 | 3.1752 | 230.6407 | 14.157 | 38.384 | 52.6831 | 0.0094
28/11/12 | 95.7656 | 0.686 | 1.7553 | 2.0595 | 3.2641 | 229.1233 | 15.3652 | 38.3774 | 52.7152 | 0.0097
29/11/12 | 95.5636 | 0.6995 | 1.9278 | 1.8047 | 2.5525 | 224.7898 | 12.1154 | 38.545 | 52.8846 | 0.0073
30/11/12 | 95.2239 | 0.7007 | 2.1136 | 2.6603 | 3.2737 | 230.1895 | 15.4964 | 38.3498 | 52.8972 | 0.0098
Máximo | 95.9806 | 0.7739 | 2.1258 | 2.8319 | 3.3674 | 230.7008 | 16.0557 | 38.5453 | 52.9533 | 0.0098
Observaciones:

## Minimo PLS2
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | PLS2
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2012-11-01 | 94.2169 | 0.3777 | 1.2115 | 1.5892 | 2.4826 | 222.1235 | 10.9965 | 38.3131 | 52.1147 | 0.0024
2012-11-02 | 94.3539 | 0.3259 | 1.0977 | 1.4236 | 3.0044 | 221.129 | 7.995 | 38.5389 | 52.24 | 0.0024
2012-11-03 | 94.5492 | 0.3142 | 1.0374 | 1.3516 | 2.6581 | 221.2779 | 7.9153 | 38.169 | 52.7542 | 0.0024
2012-11-04 | 94.4904 | 0.3169 | 1.1102 | 1.4271 | 3.0106 | 223.1463 | 8.1376 | 38.1503 | 52.1846 | 0.008
2012-11-05 | 94.4299 | 0.2986 | 1.0359 | 1.3345 | 2.1576 | 221.7108 | 8.0127 | 38.2649 | 52.176 | 0.0024
2012-11-06 | 94.3052 | 0.3071 | 1.272 | 1.5791 | 2.213 | 221.3018 | 8.6086 | 38.2952 | 52.4295 | 0.0025
2012-11-07 | 94.491 | 0.3135 | 1.1223 | 1.4358 | 2.7851 | 221.7909 | 8.0398 | 38.24 | 52.1911 | 0.006
2012-11-08 | 94.3017 | 0.2995 | 1.085 | 1.3845 | 2.5408 | 222.0848 | 8.1967 | 38.1297 | 52.1547 | 0.0042
2012-11-09 | 94.7219 | 0.5375 | 1.0231 | 1.5606 | 2.5472 | 221.175 | 14.4667 | 37.9863 | 52.1354 | 0.0037
2012-11-10 | 94.5543 | 0.4004 | 1.2193 | 1.6197 | 2.9015 | 222.7545 | 8.8666 | 38.2434 | 52.1738 | 0.0072
2012-11-11 | 95.0508 | 0.3688 | 1.0136 | 1.3824 | 1.9975 | 221.9358 | 12.7197 | 37.9833 | 52.1289 | 0.0038
2012-11-12 | 95.4949 | 0.488 | 1.0461 | 1.5341 | 2.1803 | 222.1994 | 13.1854 | 38.0336 | 52.2258 | 0.0032
2012-11-13 | 94.8022 | 0.5305 | 1.0485 | 1.579 | 2.2951 | 223.5565 | 11.7546 | 38.0515 | 52.1941 | 0.0055
14/11/12 | 94.6518 | 0.4883 | 1.1261 | 1.6144 | 2.0629 | 225.5191 | 8.774 | 37.9941 | 52.2438 | 0.005
15/11/12 | 94.3288 | 0.4937 | 1.391 | 1.8847 | 2.5653 | 221.9048 | 9.5676 | 38.0869 | 52.3147 | 0.0041
16/11/12 | 94.7076 | 0.408 | 1.0287 | 1.4367 | 2.8183 | 221.1804 | 9.449 | 38.0995 | 52.3378 | 0.0042
17/11/12 | 94.5798 | 0.4004 | 1.1207 | 1.5211 | 2.7217 | 224.7244 | 8.3482 | 38.0913 | 52.3186 | 0.0036
18/11/12 | 94.5122 | 0.4427 | 1.232 | 1.6747 | 2.3061 | 221.3113 | 8.8017 | 38.1348 | 52.26 | 0.0058
19/11/12 | 94.4017 | 0.4062 | 1.212 | 1.6182 | 2.4318 | 221.5885 | 8.2251 | 38.1241 | 52.4311 | 0.0069
20/11/12 | 94.4724 | 0.3623 | 1.0253 | 1.3876 | 2.0947 | 229.4266 | 10.1517 | 38.1087 | 52.3092 | 0.0028
21/11/12 | 95.0098 | 0.3759 | 1.0413 | 1.4172 | 2.1258 | 225.0569 | 9.8876 | 38.0317 | 52.3279 | 0.0035
22/11/12 | 94.6243 | 0.4371 | 1.2324 | 1.6695 | 2.5639 | 221.3256 | 8.9739 | 38.0055 | 52.204 | 0.0036
23/11/12 | 94.2211 | 0.3182 | 1.5938 | 1.912 | 2.5061 | 222.1187 | 8.3942 | 38.0364 | 52.0947 | 0.0049
24/11/12 | 94.4373 | 0.3816 | 1.1578 | 1.5394 | 2.3036 | 225.1164 | 8.1415 | 38.0904 | 52.3299 | 0.0043
25/11/12 | 94.433 | 0.481 | 1.1536 | 1.6346 | 2.7841 | 224.6046 | 8.0842 | 38.0297 | 52.3297 | 0.0064
26/11/12 | 94.2727 | 0.3437 | 1.1259 | 1.4696 | 2.5701 | 227.3399 | 8.2509 | 38.0527 | 52.3346 | 0.006
27/11/12 | 94.6092 | 0.3681 | 1.3103 | 1.6784 | 2.1304 | 226.9848 | 8.0235 | 38.2282 | 52.2091 | 0.0075
28/11/12 | 94.2939 | 0.4095 | 1.4536 | 1.8631 | 2.1521 | 223.7274 | 8.6143 | 38.0446 | 52.3673 | 0.0066
29/11/12 | 94.3432 | 0.4383 | 1.1034 | 1.5417 | 2.0944 | 221.9651 | 8.8756 | 38.0171 | 52.2458 | 0.0044
30/11/12 | 94.458 | 0.3851 | 1.077 | 1.4621 | 2.3016 | 227.1087 | 8.1448 | 38.0146 | 52.2127 | 0.0075
Mínimo | 94.2169 | 0.2986 | 1.0136 | 1.3345 | 1.9975 | 221.129 | 7.9153 | 37.9833 | 52.0947 | 0.0024
Observaciones:

## Promedios MXL
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | MEXICALI
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [10 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2012-11-01 | 93.9372 | 1.167 | 1.679 | 2.846 | 3.3318 | 223.5303 | 43.0256 | 38.1456 | 52.112 | 0.56685 | 0.215 | 0.003214
2012-11-02 | 96.5753 | 1.0715 | 0.60268 | 1.6742 | 1.4121 | 224.7163 | 39.185 | 37.5828 | 52.2262 | 0.52156
2012-11-03 | 96.9127 | 0.94618 | 0.50323 | 1.4494 | 1.1277 | 224.5567 | 38.2608 | 37.4744 | 52.2364 | 0.45927
2012-11-04 | 96.536 | 0.74787 | 0.59496 | 1.3428 | 1.3983 | 225.9822 | 35.2852 | 37.6064 | 52.3203 | 0.43326
2012-11-05 | 95.7752 | 0.83033 | 0.87651 | 1.7068 | 2.0177 | 226.6486 | 31.0162 | 37.8624 | 52.3097 | 0.42501
2012-11-06 | 96.0092 | 0.82167 | 0.79837 | 1.62 | 1.875 | 225.569 | 29.2598 | 37.8177 | 52.2926 | 0.42398
2012-11-07 | 96.847 | 0.7582 | 0.49145 | 1.2496 | 1.3051 | 226.8475 | 29.9444 | 37.6162 | 52.4126 | 0.42235
2012-11-08 | 96.3693 | 0.75059 | 0.68342 | 1.434 | 1.6681 | 225.9899 | 31.1676 | 37.7268 | 52.3365 | 0.39387
2012-11-09 | 95.8457 | 0.67328 | 0.91714 | 1.5904 | 2.019 | 226.7607 | 29.1943 | 37.8292 | 52.3594 | 0.40642
2012-11-10 | 95.2817 | 0.73477 | 1.1549 | 1.8897 | 2.4042 | 224.9816 | 30.0143 | 37.9417 | 52.241 | 0.41068
2012-11-11 | 94.7466 | 0.63367 | 1.3284 | 1.9621 | 2.7347 | 228.7434 | 27.3562 | 38.1263 | 52.3324 | 0.37607
2012-11-12 | 94.5416 | 0.64336 | 1.4169 | 2.0602 | 2.9115 | 228.7142 | 26.1507 | 38.0944 | 52.3214 | 0.3132
2012-11-13 | 93.6052 | 0.5917 | 1.8175 | 2.4092 | 3.5552 | 228.5519 | 27.5073 | 38.2523 | 52.3159 | 0.21955
2012-11-14 | 93.5133 | 0.45824 | 1.8773 | 2.3356 | 3.647 | 228.3041 | 23.6009 | 38.2657 | 52.3368 | 0.2555
2012-11-15 | 93.3877 | 0.35834 | 1.98 | 2.3384 | 3.7619 | 227.1931 | 20.5859 | 38.2663 | 52.3218 | 0.28351
2012-11-16 | 93.2069 | 0.31359 | 1.9284 | 2.2419 | 3.8659 | 227.9811 | 21.5589 | 38.4288 | 52.406 | 0.29172
2012-11-17
2012-11-18
2012-11-19
2012-11-20
2012-11-21
2012-11-22
2012-11-23 | 93.1473 | 0.31644 | 1.8147 | 2.1311 | 3.8694 | 225.9421 | 20.201 | 38.5431 | 52.3732 | 0.30011
2012-11-24 | 92.9646 | 0.24807 | 1.9599 | 2.2079 | 4.0525 | 229.8453 | 19.6272 | 38.5727 | 52.5633 | 0.34348
2012-11-25 | 92.9724 | 0.24069 | 1.9928 | 2.2335 | 4.0562 | 230.0639 | 19.5903 | 38.5104 | 52.557 | 0.38113
2012-11-26 | 93.0578 | 0.21436 | 1.9724 | 2.1868 | 4.1328 | 228.7443 | 19.7341 | 38.4593 | 52.4867 | 0.43181
2012-11-27
2012-11-28
2012-11-29
30/11/12
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
Mínimo | 92.9646 | 0.21436 | 0.49145 | 1.2496 | 1.1277 | 223.5303 | 19.5903 | 37.4744 | 52.112 | 0.21955
Promedio | 94.7616 | 0.62599 | 1.3195 | 1.9455 | 2.7573 | 226.9833 | 28.1133 | 38.0561 | 52.3431 | 0.38297
Máximo | 96.9127 | 1.167 | 1.9928 | 2.846 | 4.1328 | 230.0639 | 43.0256 | 38.5727 | 52.5633 | 0.56685
Desv. Est. | 1.4849 | 0.28014 | 0.58454 | 0.42296 | 1.0789 | 1.8401 | 6.9918 | 0.35381 | 0.10754 | 0.087272
Observaciones:

## Maximos MXL
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | MEXICALI
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2012-11-01 | 94.272 | 1.167 | 1.8402 | 2.846 | 3.9418 | 224.114 | 43.0256 | 38.3179 | 52.4602 | 0.5669
2012-11-02 | 96.7727 | 1.1223 | 1.604 | 1.743 | 1.8402 | 226.0221 | 40.1772 | 37.6793 | 52.282 | 0.5308
2012-11-03 | 96.9128 | 1.0791 | 0.5774 | 1.5381 | 1.3911 | 226.4111 | 40.5152 | 37.5873 | 52.4967 | 0.5014
2012-11-04 | 96.7158 | 0.9359 | 0.6861 | 2.7756 | 1.863 | 228.106 | 38.345 | 38.4597 | 52.4045 | 0.5622
2012-11-05 | 96.5773 | 0.9705 | 1.3867 | 2.331 | 3.9399 | 227.7115 | 39.6429 | 37.8811 | 52.4091 | 0.4544
2012-11-06 | 96.1747 | 1.1499 | 1.3727 | 2.0292 | 2.7362 | 229.4586 | 36.5615 | 38.2999 | 52.3751 | 0.5412
2012-11-07 | 96.8885 | 0.849 | 1.3851 | 2.0248 | 3.9118 | 229.1672 | 42.9585 | 38.5339 | 52.4354 | 0.4483
2012-11-08 | 96.5293 | 0.9903 | 1.2003 | 2.369 | 2.686 | 228.1519 | 36.6002 | 37.7326 | 52.3558 | 0.5262
2012-11-09 | 96.2167 | 0.8014 | 1.5279 | 2.2771 | 3.3647 | 229.7801 | 34.3691 | 37.8924 | 52.4503 | 0.491
2012-11-10 | 96.3244 | 1.0624 | 1.5208 | 2.7808 | 3.1102 | 226.954 | 31.2831 | 38.2725 | 52.5566 | 0.5665
2012-11-11 | 94.9118 | 0.7294 | 1.8164 | 2.1492 | 3.5463 | 228.7839 | 31.6556 | 38.3823 | 52.5094 | 0.4148
2012-11-12 | 96.4842 | 1.1329 | 1.6455 | 2.5615 | 3.613 | 230.0295 | 26.8506 | 38.3251 | 52.3231 | 0.4383
2012-11-13 | 95.0232 | 1.1579 | 1.8527 | 2.535 | 4.0276 | 229.1788 | 33.3132 | 38.4656 | 52.4007 | 0.5482
2012-11-14 | 94.6384 | 0.8644 | 1.9385 | 2.7089 | 3.6716 | 229.7973 | 42.0885 | 38.5558 | 52.4701 | 0.3028
2012-11-15 | 93.9236 | 0.6262 | 1.9913 | 2.4984 | 3.9596 | 229.7707 | 22.1573 | 38.5052 | 52.4817 | 0.5456
2012-11-16 | 95.0556 | 0.76 | 1.9419 | 2.5883 | 3.9507 | 229.3416 | 37.8567 | 38.5348 | 52.4272 | 0.3689
2012-11-17
2012-11-18
2012-11-19
2012-11-20
2012-11-21
2012-11-22
2012-11-23 | 93.8553 | 0.8701 | 1.9289 | 2.5272 | 4.0333 | 229.4977 | 37.8248 | 38.5594 | 52.5038 | 0.4651
2012-11-24 | 94.7506 | 0.8142 | 1.9672 | 2.2911 | 4.0989 | 229.8614 | 39.4485 | 38.5727 | 52.5633 | 0.5243
2012-11-25 | 95.9671 | 0.9369 | 1.9929 | 2.5445 | 4.0644 | 230.064 | 29.6306 | 38.5671 | 52.5632 | 0.5585
2012-11-26 | 96.3666 | 0.4147 | 1.9798 | 2.4833 | 4.1329 | 229.6005 | 26.9661 | 38.5216 | 52.5619 | 0.4815
2012-11-27
2012-11-28
2012-11-29
30/11/12
Máximo | 96.9128 | 1.167 | 1.9929 | 2.846 | 4.1329 | 230.064 | 43.0256 | 38.5727 | 52.5633 | 0.5669
Observaciones:

## Minimos MXL
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | MEXICALI
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2012-11-01 | 93.7271 | 0.7556 | 1.0477 | 1.8033 | 2.9406 | 223.5303 | 40.4232 | 37.9168 | 52.112 | 0.3799
2012-11-02 | 93.4588 | 0.7103 | 0.5604 | 1.2707 | 1.3793 | 223.7393 | 36.7004 | 37.4837 | 52.2114 | 0.322
2012-11-03 | 94.4635 | 0.9433 | 0.4998 | 1.4431 | 1.1278 | 224.4683 | 23.5569 | 37.4744 | 52.1809 | 0.3858
2012-11-04 | 94.9326 | 0.6755 | 0.5525 | 1.228 | 1.1905 | 225.1901 | 29.6713 | 37.5809 | 52.2708 | 0.3176
2012-11-05 | 95.2859 | 0.4745 | 0.6767 | 1.1512 | 1.8777 | 225.7247 | 21.2734 | 37.5971 | 52.1448 | 0.2741
2012-11-06 | 94.635 | 0.3741 | 0.5455 | 0.9196 | 1.8478 | 225.5545 | 29.0787 | 37.7264 | 52.1906 | 0.4226
2012-11-07 | 96.6713 | 0.6717 | 0.4915 | 1.1632 | 1.2624 | 225.3497 | 27.693 | 37.5375 | 52.2695 | 0.2266
2012-11-08 | 95.4677 | 0.2802 | 0.6513 | 0.9315 | 1.2347 | 224.8302 | 31.0986 | 37.4841 | 52.2497 | 0.2487
2012-11-09 | 95.4783 | 0.261 | 0.8543 | 1.1153 | 1.2063 | 224.2599 | 24.4465 | 37.6128 | 52.1915 | 0.3167
2012-11-10 | 94.6012 | 0.4353 | 0.9786 | 1.4139 | 1.3445 | 224.6443 | 22.2346 | 37.5987 | 52.1375 | 0.3102
2012-11-11 | 94.4368 | 0.4288 | 0.7011 | 1.1299 | 1.8614 | 226.1306 | 26.061 | 37.6597 | 52.2876 | 0.3247
2012-11-12 | 93.1602 | 0.2816 | 0.6646 | 0.9462 | 2.2876 | 223.8584 | 19.699 | 38.0894 | 52.1761 | 0.2346
2012-11-13 | 93.1438 | 0.4972 | 0.6085 | 1.1057 | 3.0558 | 224.7436 | 27.0003 | 38.2515 | 52.1153 | 0.2196
2012-11-14 | 93.503 | 0.3077 | 0.7413 | 1.049 | 2.929 | 224.005 | 22.1326 | 37.5838 | 52.1469 | 0.2292
2012-11-15 | 93.0498 | 0.3108 | 1.0738 | 1.3846 | 2.9626 | 223.7447 | 20.0778 | 37.6381 | 52.2677 | 0.2754
2012-11-16 | 92.9675 | 0.3097 | 0.7734 | 1.0831 | 1.8838 | 226.4653 | 19.9212 | 37.5806 | 52.351 | 0.2713
2012-11-17
2012-11-18
2012-11-19
2012-11-20
2012-11-21
2012-11-22
2012-11-23 | 93.1366 | 0.2226 | 1.2831 | 1.5057 | 3.4007 | 224.977 | 19.987 | 37.707 | 52.1807 | 0.2612
2012-11-24 | 92.9647 | 0.2182 | 1.4917 | 1.7099 | 1.5538 | 229.6072 | 19.6085 | 37.8415 | 52.1281 | 0.2558
2012-11-25 | 92.9702 | 0.2253 | 0.9627 | 1.188 | 2.7137 | 223.8005 | 19.5903 | 38.376 | 52.523 | 0.2518
2012-11-26 | 93.0136 | 0.2144 | 0.8564 | 1.0708 | 2.7276 | 228.6773 | 19.6241 | 37.7269 | 52.2162 | 0.3898
2012-11-27
2012-11-28
2012-11-29
30/11/12
Mínimo | 92.9647 | 0.2144 | 0.4915 | 0.9196 | 1.1278 | 223.5303 | 19.5903 | 37.4744 | 52.112 | 0.2196
Observaciones:

## PROMEDIOS YL
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | YUMA
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [10 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2012-11-01 | 97.0778 | 1.167 | 0.4537 | 1.6207 | 1.094 | 223.5303 | 43.0256 | 37.656 | 52.112 | 0.56685 | 0.215 | 0.003214
2012-11-02 | 96.6258 | 1.0715 | 0.60249 | 1.674 | 1.4287 | 224.7163 | 39.185 | 37.8057 | 52.2262 | 0.52156
2012-11-03 | 96.1499 | 0.94618 | 0.8162 | 1.7624 | 1.7686 | 224.5567 | 38.2608 | 37.8731 | 52.2364 | 0.45927
2012-11-04 | 94.7721 | 0.74787 | 1.2757 | 2.0236 | 2.7644 | 225.9822 | 35.2852 | 38.1338 | 52.3203 | 0.43326
2012-11-05 | 94.6477 | 0.83033 | 1.2034 | 2.0337 | 2.8539 | 226.6486 | 31.0162 | 38.166 | 52.3097 | 0.42501
2012-11-06 | 94.8778 | 0.82167 | 1.2303 | 2.0519 | 2.6366 | 225.569 | 29.2598 | 38.1079 | 52.2926 | 0.42398
2012-11-07 | 94.8117 | 0.7582 | 1.2491 | 2.0073 | 2.6802 | 226.8475 | 29.9444 | 38.2123 | 52.4126 | 0.42235
2012-11-08 | 95.1434 | 0.75059 | 1.2219 | 1.9724 | 2.4492 | 225.9899 | 31.1676 | 38.0893 | 52.3365 | 0.39387
2012-11-09 | 94.5158 | 0.67328 | 1.4296 | 2.1029 | 2.8997 | 226.7607 | 29.1943 | 38.1972 | 52.3594 | 0.40642
2012-11-10 | 95.2241 | 0.73477 | 1.2325 | 1.9673 | 2.4437 | 224.9816 | 30.0143 | 37.9926 | 52.241 | 0.41068
2012-11-11 | 94.8671 | 0.63367 | 1.3603 | 1.9939 | 2.675 | 228.7434 | 27.3562 | 38.1237 | 52.3324 | 0.37607
2012-11-12 | 94.7923 | 0.64336 | 1.37 | 2.0134 | 2.7372 | 228.7142 | 26.1507 | 38.1259 | 52.3214 | 0.3132
2012-11-13 | 94.1791 | 0.5917 | 1.5656 | 2.1573 | 3.1851 | 228.5519 | 27.5073 | 38.207 | 52.3159 | 0.21955
2012-11-14 | 93.7515 | 0.45824 | 1.8042 | 2.2624 | 3.4831 | 228.3041 | 23.6009 | 38.2691 | 52.3368 | 0.2555
2012-11-15 | 93.4265 | 0.35834 | 2.005 | 2.3633 | 3.726 | 227.1931 | 20.5859 | 38.2837 | 52.3218 | 0.28351
2012-11-16 | 93.3206 | 0.31359 | 2.013 | 2.3266 | 3.7787 | 227.9811 | 21.5589 | 38.3744 | 52.406 | 0.29172
2012-11-17 | 93.079 | 0.25801 | 2.0973 | 2.3553 | 3.8722 | 228.0238 | 19.1241 | 38.4647 | 52.461 | 0.2954
2012-11-18 | 94.4653 | 0.54741 | 1.3972 | 1.9447 | 2.9759 | 230.5547 | 24.7483 | 38.3307 | 52.5021 | 0.27656
2012-11-19 | 94.7029 | 0.58378 | 1.3337 | 1.9175 | 2.8084 | 230.4382 | 26.4175 | 38.2648 | 52.4656 | 0.26165
2012-11-20 | 93.5801 | 0.37389 | 1.8962 | 2.2701 | 3.6403 | 227.0341 | 21.6092 | 38.3136 | 52.383 | 0.29334
2012-11-21 | 93.7456 | 0.44357 | 1.8101 | 2.2537 | 3.4978 | 226.7809 | 20.4847 | 38.2737 | 52.3488 | 0.29097
2012-11-22 | 93.5759 | 0.41464 | 1.837 | 2.2516 | 3.6533 | 227.0054 | 21.8081 | 38.3289 | 52.39 | 0.31397
2012-11-23 | 93.1455 | 0.31644 | 2.0565 | 2.373 | 3.9859 | 225.9421 | 20.201 | 38.3569 | 52.3732 | 0.30011
2012-11-24 | 92.9903 | 0.24807 | 2.0196 | 2.2677 | 4.0338 | 229.8453 | 19.6272 | 38.5622 | 52.5633 | 0.34348
2012-11-25 | 92.9651 | 0.24069 | 2.0367 | 2.2774 | 4.0637 | 230.0639 | 19.5903 | 38.5559 | 52.557 | 0.38113
2012-11-26 | 93.0623 | 0.21436 | 2.0908 | 2.3051 | 4.0804 | 228.7443 | 19.7341 | 38.4497 | 52.4867 | 0.43181
2012-11-27 | 94.48 | 0.55465 | 1.493 | 2.0477 | 3.0469 | 224.9193 | 24.5227 | 38.1652 | 52.3507 | 0.51902
2012-11-28 | 92.8955 | 0.22711 | 2.1233 | 2.3504 | 4.1629 | 228.4083 | 19.6971 | 38.4776 | 52.4792 | 0.45177
2012-11-29 | 92.9988 | 0.24054 | 2.1163 | 2.3569 | 4.0623 | 227.2858 | 18.8571 | 38.439 | 52.4497 | 0.27555
30/11/12 | 92.8177 | 0.23075 | 2.1746 | 2.4054 | 4.1996 | 226.3372 | 17.6644 | 38.4554 | 52.4396 | 0.27714
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
Mínimo | 92.8177 | 0.21436 | 0.4537 | 1.6207 | 1.094 | 223.5303 | 17.6644 | 37.656 | 52.112 | 0.21955
Promedio | 94.2229 | 0.54647 | 1.5772 | 2.1237 | 3.1563 | 227.2151 | 25.9066 | 38.2352 | 52.371 | 0.36382
Máximo | 97.0778 | 1.167 | 2.1746 | 2.4054 | 4.1996 | 230.5547 | 43.0256 | 38.5622 | 52.5633 | 0.56685
Desv. Est. | 1.1266 | 0.26622 | 0.47235 | 0.21428 | 0.82085 | 1.8131 | 6.6865 | 0.21302 | 0.10062 | 0.089955
Observaciones:

## MAXIMOS YL
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | YUMA
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2012-11-01 | 97.0778 | 1.167 | 0.5462 | 1.7804 | 2.6885 | 228.3223 | 43.0256 | 37.7359 | 52.3052 | 0.5669
2012-11-02 | 96.9974 | 1.1624 | 1.8916 | 2.2729 | 2.0132 | 229.8838 | 39.5603 | 38.1196 | 52.3591 | 0.5536
2012-11-03 | 96.6726 | 1.0344 | 2.0945 | 2.1166 | 2.0585 | 226.4814 | 40.9859 | 38.4951 | 52.5515 | 0.5513
2012-11-04 | 96.4581 | 1.1215 | 1.7924 | 2.2201 | 3.305 | 229.8327 | 40.3538 | 38.1854 | 52.5428 | 0.533
2012-11-05 | 96.4199 | 1.0011 | 1.3678 | 2.0422 | 3.7385 | 228.4056 | 34.3567 | 38.3905 | 52.4158 | 0.4773
2012-11-06 | 96.3262 | 1.0831 | 1.9309 | 2.2596 | 2.7226 | 230.062 | 42.1084 | 38.2218 | 52.4172 | 0.4535
2012-11-07 | 96.4506 | 0.8665 | 2.1223 | 2.3862 | 2.963 | 229.0037 | 33.4552 | 38.2729 | 52.5287 | 0.5307
2012-11-08 | 96.1874 | 0.8408 | 2.1331 | 2.1919 | 3.9205 | 226.2097 | 39.3334 | 38.3549 | 52.3372 | 0.4671
2012-11-09 | 95.2731 | 1.0446 | 2.0081 | 2.2302 | 3.367 | 228.0656 | 37.5376 | 38.5281 | 52.4395 | 0.5448
2012-11-10 | 96.6178 | 0.9919 | 2.0376 | 1.9812 | 2.8135 | 225.1632 | 40.3691 | 38.529 | 52.3257 | 0.4517
2012-11-11 | 94.9685 | 1.1388 | 1.472 | 2.397 | 3.1948 | 229.8108 | 30.0352 | 38.1474 | 52.5347 | 0.5087
2012-11-12 | 95.1882 | 0.8157 | 1.4152 | 2.1707 | 2.8212 | 230.1483 | 28.6849 | 38.1327 | 52.3888 | 0.5528
2012-11-13 | 94.8536 | 0.6312 | 1.6605 | 2.2354 | 3.4357 | 230.2878 | 37.0987 | 38.4133 | 52.4103 | 0.5211
2012-11-14 | 93.9141 | 0.7457 | 1.8398 | 2.3883 | 3.5764 | 229.8048 | 26.7547 | 38.4116 | 52.469 | 0.2633
2012-11-15 | 95.6309 | 1.0175 | 2.1458 | 2.3669 | 4.0754 | 227.6566 | 32.3921 | 38.5099 | 52.383 | 0.4194
2012-11-16 | 94.4225 | 0.9057 | 2.0196 | 2.3689 | 3.8797 | 229.7678 | 37.1143 | 38.4733 | 52.4283 | 0.5121
2012-11-17 | 93.6592 | 0.813 | 2.1291 | 2.3642 | 3.9339 | 229.2044 | 24.2333 | 38.531 | 52.4681 | 0.3909
2012-11-18 | 95.9663 | 0.6379 | 1.9653 | 2.2319 | 3.9431 | 230.5548 | 26.5684 | 38.5547 | 52.5039 | 0.4578
2012-11-19 | 95.0205 | 0.9812 | 1.5716 | 2.3477 | 3.7065 | 230.5057 | 29.7638 | 38.5099 | 52.5541 | 0.476
2012-11-20 | 94.0217 | 0.7986 | 1.9535 | 2.38 | 3.9148 | 230.2284 | 29.7371 | 38.5021 | 52.4097 | 0.4825
2012-11-21 | 94.1655 | 0.9259 | 2.1215 | 2.3281 | 3.61 | 230.1887 | 21.7071 | 38.2867 | 52.367 | 0.4885
2012-11-22 | 95.9748 | 0.9978 | 2.1377 | 2.257 | 3.7664 | 228.6146 | 25.3536 | 38.4023 | 52.4765 | 0.554
2012-11-23 | 95.0796 | 0.8169 | 2.0675 | 2.3908 | 4.0339 | 228.9361 | 25.5605 | 38.4552 | 52.471 | 0.4949
2012-11-24 | 94.1751 | 0.3169 | 2.114 | 2.3735 | 4.16 | 230.3432 | 35.5639 | 38.5622 | 52.5633 | 0.528
2012-11-25 | 96.5228 | 0.8523 | 2.1464 | 2.2896 | 4.0898 | 230.2572 | 26.1484 | 38.5568 | 52.5617 | 0.4899
2012-11-26 | 96.919 | 1.0783 | 2.1411 | 2.3634 | 4.1361 | 229.2743 | 23.1146 | 38.4712 | 52.5132 | 0.5533
2012-11-27 | 95.9143 | 0.7882 | 2.1243 | 2.2833 | 3.5603 | 226.543 | 34.3287 | 38.525 | 52.3852 | 0.5287
2012-11-28 | 94.594 | 1.0139 | 2.1419 | 2.3852 | 4.1736 | 228.9805 | 31.3343 | 38.5291 | 52.4915 | 0.507
2012-11-29 | 96.9064 | 0.7274 | 2.1704 | 2.3976 | 4.1642 | 228.2105 | 28.3908 | 38.4872 | 52.5046 | 0.5115
30/11/12 | 95.0051 | 0.9749 | 2.1747 | 2.4054 | 4.1996 | 229.5322 | 27.88 | 38.476 | 52.5449 | 0.394
Máximo | 97.0778 | 1.167 | 2.1747 | 2.4054 | 4.1996 | 230.5548 | 43.0256 | 38.5622 | 52.5633 | 0.5669
Observaciones:

## MINIMOS YL
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | YUMA
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2012-11-01 | 97.0019 | 0.4185 | 0.4538 | 0.8723 | 1.094 | 223.5303 | 24.8519 | 37.6561 | 52.112 | 0.3715
2012-11-02 | 94.7914 | 0.8983 | 0.4816 | 1.3799 | 1.1213 | 223.8439 | 38.44 | 37.6964 | 52.1954 | 0.2755
2012-11-03 | 94.2797 | 0.8083 | 0.4643 | 1.2726 | 1.1784 | 223.6343 | 18.7498 | 37.8264 | 52.1425 | 0.4477
2012-11-04 | 93.0342 | 0.3982 | 1.0557 | 1.4539 | 2.7626 | 224.3649 | 21.023 | 37.7373 | 52.1926 | 0.3987
2012-11-05 | 94.368 | 0.3199 | 1.0021 | 1.322 | 1.8106 | 223.6353 | 25.6268 | 37.7288 | 52.2849 | 0.2311
2012-11-06 | 92.9722 | 0.2763 | 0.6937 | 0.97 | 2.6329 | 224.9962 | 22.3621 | 37.9021 | 52.1848 | 0.2603
2012-11-07 | 93.0903 | 0.2549 | 0.5094 | 0.7643 | 2.6269 | 223.5911 | 23.331 | 37.7868 | 52.1735 | 0.2676
2012-11-08 | 94.6097 | 0.2682 | 0.8463 | 1.1145 | 1.0985 | 224.6332 | 22.4703 | 37.7613 | 52.2618 | 0.2555
2012-11-09 | 94.3127 | 0.2485 | 1.1448 | 1.3933 | 1.6116 | 225.6712 | 28.4976 | 37.7285 | 52.2703 | 0.2268
2012-11-10 | 94.5602 | 0.7347 | 1.014 | 1.7487 | 1.5605 | 223.7767 | 18.567 | 37.7365 | 52.2361 | 0.2886
2012-11-11 | 92.831 | 0.41 | 0.717 | 1.127 | 2.4034 | 224.554 | 24.8947 | 37.7403 | 52.2899 | 0.3316
2012-11-12 | 94.2869 | 0.5321 | 0.8263 | 1.3584 | 2.4125 | 224.5995 | 20.3555 | 37.9396 | 52.1437 | 0.2504
2012-11-13 | 93.8246 | 0.5352 | 0.8533 | 1.3885 | 1.9386 | 225.7492 | 21.6974 | 38.162 | 52.1534 | 0.2196
2012-11-14 | 92.9034 | 0.3667 | 1.4626 | 1.8293 | 1.307 | 224.1743 | 21.5643 | 37.777 | 52.138 | 0.2273
2012-11-15 | 92.9486 | 0.2371 | 1.0334 | 1.2705 | 1.5025 | 224.0384 | 19.9398 | 38.2609 | 52.3099 | 0.2699
2012-11-16 | 92.9912 | 0.2326 | 1.8815 | 2.1141 | 2.4383 | 227.8467 | 21.4754 | 37.6802 | 52.3621 | 0.2204
2012-11-17 | 92.8744 | 0.224 | 1.6531 | 1.8771 | 2.3542 | 227.5613 | 18.3761 | 38.3489 | 52.251 | 0.2549
2012-11-18 | 93.0401 | 0.301 | 0.4679 | 0.7689 | 1.5615 | 223.9359 | 18.9395 | 38.115 | 52.3849 | 0.2625
2012-11-19 | 93.4464 | 0.4537 | 0.8886 | 1.3423 | 1.5703 | 224.5628 | 23.3578 | 37.7955 | 52.123 | 0.2327
2012-11-20 | 93.3483 | 0.237 | 1.8552 | 2.0922 | 1.115 | 226.7313 | 20.6598 | 37.6633 | 52.3339 | 0.2339
2012-11-21 | 93.3201 | 0.3281 | 1.4115 | 1.7396 | 1.7289 | 225.0592 | 20.3673 | 38.077 | 52.2296 | 0.2402
2012-11-22 | 93.1855 | 0.2192 | 1.4345 | 1.6537 | 3.4568 | 224.2447 | 17.985 | 37.9773 | 52.1832 | 0.2531
2012-11-23 | 93.0001 | 0.2856 | 1.2328 | 1.5184 | 3.79 | 225.1367 | 19.1178 | 38.2815 | 52.3213 | 0.2939
2012-11-24 | 92.9544 | 0.2234 | 0.6564 | 0.8798 | 3.174 | 226.3427 | 17.7751 | 38.0421 | 52.1189 | 0.2631
2012-11-25 | 92.9588 | 0.2263 | 1.2242 | 1.4505 | 3.1784 | 228.405 | 19.3836 | 37.7065 | 52.4628 | 0.3051
2012-11-26 | 92.8976 | 0.2144 | 1.4592 | 1.6736 | 1.5545 | 224.3391 | 18.1708 | 37.9908 | 52.2079 | 0.288
2012-11-27 | 93.1354 | 0.3148 | 0.6484 | 0.9632 | 2.0299 | 223.9196 | 24.3742 | 37.8851 | 52.1771 | 0.2322
2012-11-28 | 92.8885 | 0.2225 | 2.0697 | 2.2922 | 2.306 | 227.7436 | 19.5577 | 38.0462 | 52.3904 | 0.3086
2012-11-29 | 92.9648 | 0.2156 | 1.9911 | 2.2067 | 1.418 | 225.4191 | 18.6452 | 37.7784 | 52.369 | 0.2692
2012-11-30 | 92.8177 | 0.2257 | 0.5583 | 0.784 | 1.7934 | 224.1266 | 17.6645 | 38.1103 | 52.1297 | 0.2413
Mínimo | 92.8177 | 0.2144 | 0.4538 | 0.7643 | 1.094 | 223.5303 | 17.6645 | 37.6561 | 52.112 | 0.2196
Observaciones:

## Promedio ECA
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ENERGIA COSTA AZUL
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [10 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2012-11-01 | 99.6468 | 0 | 0.27202 | 0.27234 | 0.59885 | 180.0487 | 0.46743 | 37.7892 | 52.4248 | 0.075396 | 0.012 | 0.0018
2012-11-02 | 99.6503 | 0 | 0.088998 | 0.090476 | 2.4906 | 204.2513 | 0.47177 | 37.8373 | 53.0995 | 0.071052
2012-11-03 | 99.2548 | 0 | 0.048772 | 0.050483 | 2.8243 | 208.6441 | 0.46007 | 37.624 | 53.2226 | 0.062211
2012-11-04 | 99.2166 | 0 | 0.043694 | 0.045441 | 2.8566 | 208.8189 | 0.47224 | 37.5432 | 53.2356 | 0.061118
2012-11-05 | 99.446 | 0 | 0.32577 | 0.32585 | 0.17578 | 173.6402 | 0.47923 | 37.5508 | 52.264 | 0.064824
2012-11-06 | 97.3363 | 0 | 0.14001 | 0.14115 | 1.9293 | 198.6906 | 0.75854 | 37.5265 | 52.9019 | 0.062843
2012-11-07 | 96.3379 | 0 | 0.052013 | 0.053696 | 2.7572 | 208.4516 | 0.45229 | 37.892 | 53.2017 | 0.064691
2012-11-08 | 96.9366 | 0 | 0.0902 | 0.091561 | 2.2713 | 203.089 | 0.4588 | 37.7236 | 53.036 | 0.060039
2012-11-09 | 99.5568 | 0 | 0.42405 | 0.42405 | 0.017112 | 168.2249 | 0.51012 | 37.5517 | 52.8461 | 0.060175
2012-11-10 | 99.5265 | 6e-06 | 0.45585 | 0.45585 | 0.016027 | 167.9271 | 0.4923 | 37.5391 | 52.8226 | 0.064475
2012-11-11 | 99.432 | 0 | 0.54909 | 0.54909 | 0.017222 | 167.935 | 0.76807 | 37.5042 | 52.755 | 0.058203
2012-11-12 | 99.6055 | 0 | 0.37627 | 0.37627 | 0.016703 | 167.9124 | 0.46854 | 37.5693 | 52.8805 | 0.056822
2012-11-13 | 99.4798 | 0 | 0.50002 | 0.50002 | 0.018718 | 167.9058 | 0.47854 | 37.523 | 52.7914 | 0.056711
2012-11-14 | 99.6042 | 0 | 0.37066 | 0.37066 | 0.019609 | 174.152 | 0.4679 | 37.5754 | 52.887 | 0.055205
2012-11-15 | 99.5883 | 0 | 0.3901 | 0.3901 | 0.018018 | 172.1787 | 0.45906 | 37.566 | 52.8717 | 0.055447
2012-11-16 | 99.4805 | 0 | 0.49564 | 0.49564 | 0.020914 | 170.8491 | 1.6536 | 37.5265 | 52.7952 | 0.054856
2012-11-17 | 99.5314 | 0 | 0.44322 | 0.44322 | 0.02378 | 168.0153 | 0.4932 | 37.546 | 52.833 | 0.061233
2012-11-18 | 99.5521 | 0 | 0.42723 | 0.42723 | 0.018851 | 168.0362 | 0.78331 | 37.5508 | 52.8439 | 0.056453
2012-11-19 | 99.5149 | 3e-06 | 0.46388 | 0.46388 | 0.019292 | 168.1085 | 0.47642 | 37.5371 | 52.8174 | 0.05626
2012-11-20 | 99.5019 | 0 | 0.47732 | 0.47732 | 0.018935 | 168.0972 | 0.55603 | 37.5319 | 52.8075 | 0.053532
2012-11-21 | 99.5787 | 0 | 0.4012 | 0.4012 | 0.018337 | 168.0835 | 0.48929 | 37.5605 | 52.8628 | 0.058651
2012-11-22 | 99.5786 | 0 | 0.3935 | 0.3935 | 0.025282 | 168.8935 | 0.73245 | 37.5659 | 52.8699 | 0.062897
2012-11-23 | 99.5401 | 0 | 0.38575 | 0.38575 | 0.061456 | 174.3177 | 0.48188 | 37.5857 | 52.8855 | 0.059448
2012-11-24 | 99.5131 | 0 | 0.38373 | 0.38373 | 0.083883 | 178.0948 | 0.46769 | 37.5971 | 52.8933 | 0.059143
2012-11-25 | 99.5251 | 0 | 0.36597 | 0.36597 | 0.090924 | 177.4492 | 0.88092 | 37.605 | 52.9069 | 0.055701
2012-11-26 | 99.4741 | 0 | 0.41944 | 0.41944 | 0.087317 | 178.2674 | 0.47346 | 37.5844 | 52.8676 | 0.058746
2012-11-27 | 99.5572 | 0 | 0.38869 | 0.38869 | 0.050242 | 170.5689 | 0.48468 | 37.5757 | 52.8781 | 0.053713
2012-11-28 | 99.5382 | 0 | 0.37084 | 0.37084 | 0.077649 | 175.3987 | 0.48669 | 37.5963 | 52.8993 | 0.050099
2012-11-29 | 99.5855 | 0 | 0.35362 | 0.35362 | 0.050541 | 175.1572 | 0.48225 | 37.5932 | 52.9061 | 0.05095
2012-11-30 | 99.5989 | 0 | 0.3458 | 0.3458 | 0.04526 | 174.8633 | 0.48622 | 37.5945 | 52.9108 | 0.04753
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
Mínimo | 96.3379 | 0 | 0.043694 | 0.045441 | 0.016027 | 167.9058 | 0.45229 | 37.5042 | 52.264 | 0.04753
Promedio | 99.2563 | 3e-07 | 0.34144 | 0.34176 | 0.55734 | 178.5357 | 0.56977 | 37.5955 | 52.8739 | 0.058947
Máximo | 99.6503 | 6e-06 | 0.54909 | 0.54909 | 2.8566 | 208.8189 | 1.6536 | 37.892 | 53.2356 | 0.075396
Desv. Est. | 0.82498 | 1.2077e-06 | 0.14599 | 0.14541 | 1.0161 | 14.202 | 0.23655 | 0.09299 | 0.19095 | 0.0058014
Observaciones:

## Maximo ECA
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ENERGIA CONZTA AZUL
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2012-11-01 | 99.6479 | 0 | 0.3084 | 0.3182 | 1.3036 | 194.1885 | 0.861 | 37.7931 | 52.7949 | 0.0754
2012-11-02 | 99.6503 | 0 | 0.4764 | 0.1989 | 2.8428 | 204.4442 | 0.921 | 37.838 | 53.1085 | 0.0748
2012-11-03 | 99.608 | 0 | 0.3036 | 0.5384 | 2.8544 | 208.6748 | 1.2707 | 37.822 | 53.2322 | 0.0739
2012-11-04 | 99.5043 | 0 | 0.2829 | 0.2479 | 2.8567 | 208.8189 | 0.8824 | 37.5433 | 53.2357 | 0.0667
2012-11-05 | 99.6409 | 0 | 0.3573 | 0.4178 | 1.4319 | 197.653 | 1.6006 | 37.6121 | 52.3553 | 0.0678
2012-11-06 | 99.2523 | 0 | 0.2188 | 0.4066 | 2.5838 | 208.2134 | 0.8587 | 37.8901 | 53.1467 | 0.0726
2012-11-07 | 99.2973 | 0 | 0.2025 | 0.1114 | 2.8154 | 208.7938 | 1.0661 | 37.8921 | 53.2239 | 0.0659
2012-11-08 | 97.2267 | 0 | 0.313 | 0.2278 | 2.6242 | 204.2608 | 1.3679 | 37.7478 | 53.0717 | 0.0632
2012-11-09 | 99.613 | 0 | 0.4647 | 0.4446 | 1.4631 | 200.0923 | 1.3931 | 37.6731 | 53.2269 | 0.066
2012-11-10 | 99.6166 | 0.0001 | 0.5207 | 0.4642 | 1.0928 | 191.4772 | 1.013 | 37.7196 | 53.0455 | 0.0655
2012-11-11 | 99.4921 | 0 | 0.5491 | 0.5491 | 1.0948 | 196.7014 | 1.1777 | 37.8302 | 52.7765 | 0.0702
2012-11-12 | 99.6393 | 0 | 0.4352 | 0.4826 | 2.7574 | 180.9736 | 0.7699 | 37.7657 | 52.9939 | 0.0735
2012-11-13 | 99.5398 | 0 | 0.5255 | 0.509 | 2.2095 | 178.687 | 0.9617 | 37.8557 | 52.9523 | 0.0618
2012-11-14 | 99.6051 | 0 | 0.4988 | 0.4779 | 0.3332 | 187.7312 | 1.1259 | 37.6009 | 52.9127 | 0.0626
2012-11-15 | 99.65 | 0 | 0.4022 | 0.5144 | 1.7474 | 177.1971 | 1.2167 | 37.8337 | 53.1421 | 0.0584
2012-11-16 | 99.502 | 0 | 0.5423 | 0.5352 | 1.5033 | 197.9768 | 1.6537 | 37.6987 | 53.1785 | 0.0744
2012-11-17 | 99.615 | 0 | 0.4928 | 0.4988 | 1.9105 | 204.427 | 1.5645 | 37.6041 | 52.9785 | 0.0616
2012-11-18 | 99.6254 | 0 | 0.4665 | 0.5272 | 1.608 | 201.2762 | 0.9305 | 37.6342 | 52.8524 | 0.0594
2012-11-19 | 99.5945 | 0.0001 | 0.4735 | 0.536 | 0.1813 | 173.9473 | 0.921 | 37.7043 | 52.9987 | 0.0691
2012-11-20 | 99.5147 | 0 | 0.4961 | 0.5384 | 0.2047 | 183.7283 | 1.5743 | 37.7928 | 52.8522 | 0.0717
2012-11-21 | 99.6061 | 0 | 0.5199 | 0.5186 | 1.7088 | 169.9552 | 0.4935 | 37.833 | 53.1121 | 0.0675
2012-11-22 | 99.6413 | 0 | 0.4349 | 0.4405 | 0.0602 | 181.4843 | 1.3197 | 37.7107 | 53.159 | 0.0638
2012-11-23 | 99.5687 | 0 | 0.4751 | 0.5096 | 2.8103 | 193.8292 | 1.4398 | 37.7583 | 52.9943 | 0.0617
2012-11-24 | 99.5343 | 0 | 0.522 | 0.4463 | 2.3952 | 190.4925 | 1.0177 | 37.6452 | 52.9824 | 0.0665
2012-11-25 | 99.6072 | 0 | 0.5116 | 0.4534 | 2.7641 | 192.368 | 1.0907 | 37.7426 | 52.9781 | 0.0582
2012-11-26 | 99.5583 | 0 | 0.5369 | 0.4598 | 1.0245 | 202.7823 | 0.5979 | 37.7324 | 53.0989 | 0.0599
2012-11-27 | 99.5974 | 0 | 0.4406 | 0.4178 | 2.4084 | 178.641 | 0.77 | 37.624 | 53.1819 | 0.0564
2012-11-28 | 99.5504 | 0 | 0.4943 | 0.5203 | 0.6946 | 200.9914 | 1.4002 | 37.7868 | 53.1781 | 0.0646
2012-11-29 | 99.6431 | 0 | 0.396 | 0.3979 | 0.225 | 194.2029 | 0.7538 | 37.6125 | 52.9556 | 0.057
2012-11-30 | 99.6328 | 0 | 0.4906 | 0.4091 | 0.1879 | 207.821 | 0.8683 | 37.7193 | 53.1959 | 0.0583
Máximo | 99.6503 | 0.0001 | 0.5491 | 0.5491 | 2.8567 | 208.8189 | 1.6537 | 37.8921 | 53.2357 | 0.0754
Observaciones:

## Minimo ECA
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO ROSARITO
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ENERGIA CONZTA AZUL
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2012-11-01 | 98.4265 | 0 | 0.2665 | 0.2665 | 0.1824 | 179.1557 | 0.4596 | 37.5489 | 52.3872 | 0.0729
2012-11-02 | 98.3931 | 0 | 0.0837 | 0.0837 | 1.4041 | 182.5967 | 0.4535 | 37.793 | 53.0324 | 0.0538
2012-11-03 | 98.8084 | 0 | 0.046 | 0.046 | 1.5398 | 184.1353 | 0.4596 | 37.6051 | 52.3551 | 0.0525
2012-11-04 | 97.1917 | 0 | 0.0437 | 0.0437 | 2.5723 | 187.6566 | 0.4632 | 37.5314 | 52.5172 | 0.0495
2012-11-05 | 98.9736 | 0 | 0.2499 | 0.2499 | 0.1358 | 172.0008 | 0.4523 | 37.5047 | 52.264 | 0.0605
2012-11-06 | 97.1993 | 0 | 0.0601 | 0.0601 | 0.7324 | 170.928 | 0.491 | 37.5087 | 52.5751 | 0.0624
2012-11-07 | 96.338 | 0 | 0.0469 | 0.0469 | 0.9458 | 204.4268 | 0.4523 | 37.7248 | 52.8218 | 0.0502
2012-11-08 | 96.9052 | 0 | 0.0628 | 0.0628 | 1.5814 | 185.3687 | 0.4556 | 37.6061 | 52.4141 | 0.0479
2012-11-09 | 96.9389 | 0 | 0.3891 | 0.3891 | 0.0165 | 168.1439 | 0.4595 | 37.5124 | 52.798 | 0.0601
2012-11-10 | 99.1868 | 0 | 0.3036 | 0.3036 | 0.0161 | 167.9236 | 0.4886 | 37.5144 | 52.6976 | 0.0629
2012-11-11 | 98.9351 | 0 | 0.477 | 0.477 | 0.0164 | 167.9064 | 0.5546 | 37.5042 | 52.6575 | 0.05
2012-11-12 | 97.5935 | 0 | 0.1327 | 0.1327 | 0.0164 | 167.911 | 0.4659 | 37.5206 | 52.7639 | 0.0561
2012-11-13 | 98.482 | 0 | 0.2466 | 0.2466 | 0.0179 | 167.9059 | 0.4736 | 37.5088 | 52.6015 | 0.0494
2012-11-14 | 99.0582 | 0 | 0.3331 | 0.3331 | 0.0189 | 169.117 | 0.4594 | 37.5605 | 52.4819 | 0.0505
2012-11-15 | 98.1796 | 0 | 0.2275 | 0.2275 | 0.0165 | 168.9126 | 0.4576 | 37.5547 | 52.4225 | 0.0533
2012-11-16 | 96.607 | 0 | 0.2397 | 0.2397 | 0.0173 | 168.4127 | 1.3353 | 37.5108 | 52.6499 | 0.0483
2012-11-17 | 99.3132 | 0 | 0.2731 | 0.2731 | 0.0215 | 167.9331 | 0.4755 | 37.5331 | 52.5792 | 0.053
2012-11-18 | 98 | 0 | 0.3289 | 0.3289 | 0.0173 | 167.912 | 0.6292 | 37.5433 | 52.3859 | 0.0522
2012-11-19 | 96.879 | 0 | 0.1828 | 0.1828 | 0.0179 | 168.0367 | 0.464 | 37.5291 | 52.7822 | 0.0537
2012-11-20 | 96.7886 | 0 | 0.3067 | 0.3067 | 0.0177 | 167.9117 | 0.5027 | 37.5214 | 52.5983 | 0.052
2012-11-21 | 98.7056 | 0 | 0.3635 | 0.3635 | 0.0161 | 167.9425 | 0.4823 | 37.5282 | 52.6201 | 0.0552
2012-11-22 | 96.925 | 0 | 0.2502 | 0.2502 | 0.0239 | 168.6317 | 0.6864 | 37.5569 | 52.2745 | 0.0493
2012-11-23 | 97.9353 | 0 | 0.3816 | 0.3816 | 0.0442 | 171.0716 | 0.4778 | 37.5812 | 52.5916 | 0.0509
2012-11-24 | 98.6577 | 0 | 0.1843 | 0.1843 | 0.0209 | 173.4264 | 0.4565 | 37.5329 | 52.5778 | 0.0527
2012-11-25 | 98.5676 | 0 | 0.3509 | 0.3509 | 0.0562 | 171.9665 | 0.8529 | 37.5338 | 52.4549 | 0.054
2012-11-26 | 97.5223 | 0 | 0.3766 | 0.3766 | 0.0296 | 173.2394 | 0.4679 | 37.5573 | 52.341 | 0.0512
2012-11-27 | 97.4214 | 0 | 0.2962 | 0.2962 | 0.028 | 170.1941 | 0.469 | 37.5208 | 52.7692 | 0.0529
2012-11-28 | 97.9137 | 0 | 0.2349 | 0.2349 | 0.0162 | 173.343 | 0.4572 | 37.5847 | 52.7301 | 0.0477
2012-11-29 | 99.2041 | 0 | 0.0982 | 0.0982 | 0.0217 | 168.9349 | 0.4655 | 37.5682 | 52.7255 | 0.0478
2012-11-30 | 98.5767 | 0 | 0.3425 | 0.3425 | 0.0282 | 169.5676 | 0.4716 | 37.5079 | 52.4543 | 0.0476
Mínimo | 96.338 | 0 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0161 | 167.9059 | 0.4523 | 37.5042 | 52.264 | 0.0476
Observaciones: