## Promedios
Day | AvgOfmthn_cont | AvgOfco2_cont | AvgOfn2_cont | Total Inerts avg | AVG ethane | Average Daily HCDP K | Average Humidity mg/m3 | HHV AGV | Average Wobbe MJ/m3 | Daily average H2S mg/m3
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | Kinder Morgan Gas Natural Mexico, S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | PEMEX/KMGNM Estación M1: 40572
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [11 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) |  | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2014-09-01 | 95.4747 | 1.524 | 0.1407 | 1.6647 | 2.3367 | 275.49 | 43.31 | 38.2512 | 49.85 | 0.99
2014-09-02 | 95.5679 | 1.5076 | 0.14 | 1.6477 | 2.2435 | 276.25 | 41.05 | 38.2458 | 49.86 | 0.55
2014-09-03 | 95.324 | 1.4863 | 0.1481 | 1.6345 | 2.521 | 275.02 | 34.31 | 38.3102 | 49.9 | 0.58
2014-09-04 | 95.878 | 1.4234 | 0.1423 | 1.5658 | 1.9633 | 277.48 | 31.86 | 38.2394 | 49.91 | 0.84
2014-09-05 | 95.6589 | 1.4981 | 0.14 | 1.6381 | 2.2129 | 274.47 | 31.79 | 38.1978 | 49.84 | 1
2014-09-06 | 95.859 | 1.6021 | 0.1319 | 1.734 | 1.8717 | 276.8 | 34.26 | 38.1042 | 49.71 | 0.77
2014-09-07 | 95.6016 | 1.8005 | 0.1315 | 1.932 | 1.8987 | 277.63 | 35.75 | 38.0654 | 49.55 | 0.91
2014-09-08 | 95.6902 | 1.6086 | 0.133 | 1.7416 | 2.0173 | 277.08 | 36.76 | 38.1562 | 49.74 | 1.47
2014-09-09 | 95.7592 | 1.6469 | 0.1326 | 1.7796 | 1.9598 | 276.08 | 37.67 | 38.0862 | 49.67 | 1.08
2014-09-10 | 95.6186 | 1.6361 | 0.1363 | 1.7724 | 2.1214 | 274.35 | 39.15 | 38.1183 | 49.7 | 1.3
2014-09-11 | 95.6686 | 1.5256 | 0.1397 | 1.6654 | 2.1922 | 274.66 | 37.84 | 38.1686 | 49.8 | 0.63
2014-09-12 | 95.6818 | 1.5372 | 0.1375 | 1.6747 | 2.1414 | 275.09 | 34.02 | 38.1744 | 49.79 | 1.22
2014-09-13 | 95.6705 | 1.6574 | 0.1283 | 1.7857 | 2.0447 | 274.63 | 27.21 | 38.0991 | 49.67 | 1.58
2014-09-14 | 95.8671 | 1.6455 | 0.125 | 1.7706 | 1.8664 | 274.64 | 25.29 | 38.0536 | 49.66 | 1.34
2014-09-15 | 95.8821 | 1.5447 | 0.1301 | 1.6749 | 1.9644 | 274.26 | 27.46 | 38.1048 | 49.75 | 1.15
2014-09-16 | 95.791 | 1.6358 | 0.1238 | 1.7597 | 1.9676 | 274.62 | 30.5 | 38.0758 | 49.68 | 0.94
2014-09-17 | 95.4841 | 1.5515 | 0.1322 | 1.6838 | 2.379 | 272.67 | 33.59 | 38.1932 | 49.8 | 0.9
2014-09-18 | 95.8755 | 1.5996 | 0.1277 | 1.7274 | 1.9697 | 272.6 | 37.55 | 38.043 | 49.68 | 0.89
2014-09-19 | 95.7792 | 1.6184 | 0.1295 | 1.7479 | 2.04 | 272.81 | 36.74 | 38.0607 | 49.68 | 1.33
2014-09-20 | 95.6408 | 1.5463 | 0.1373 | 1.6836 | 2.2579 | 271.66 | 35.27 | 38.1326 | 49.77 | 1.71
2014-09-21 | 95.978 | 1.5993 | 0.1291 | 1.7284 | 1.8775 | 272.32 | 33.76 | 38.0076 | 49.66 | 1.61
2014-09-22 | 95.6211 | 1.5758 | 0.1356 | 1.7115 | 2.2336 | 272.11 | 31.64 | 38.1296 | 49.74 | 1.2
2014-09-23 | 95.8183 | 1.4808 | 0.1412 | 1.6221 | 2.1409 | 270.93 | 32.08 | 38.1206 | 49.8 | 0.86
2014-09-24 | 95.9163 | 1.4773 | 0.1431 | 1.6204 | 2.0628 | 270.97 | 31.61 | 38.087 | 49.78 | 0.7
2014-09-25 | 95.8025 | 1.515 | 0.1388 | 1.6538 | 2.1349 | 272.24 | 31.65 | 38.1025 | 49.77 | 0.99
2014-09-26 | 95.6332 | 1.5548 | 0.1399 | 1.6948 | 2.2061 | 272.27 | 29.54 | 38.1522 | 49.77 | 0.56
2014-09-27 | 95.5218 | 1.4501 | 0.1478 | 1.5979 | 2.4451 | 270.32 | 27.31 | 38.2302 | 49.88 | 0.84
2014-09-28 | 95.5911 | 1.5323 | 0.1411 | 1.6734 | 2.2805 | 272.05 | 28.55 | 38.1733 | 49.8 | 0.42
2014-09-29 | 95.5625 | 1.5075 | 0.1396 | 1.6472 | 2.3447 | 272.05 | 31.35 | 38.1947 | 49.83 | 0.64
2014-09-30 | 95.6971 | 1.4482 | 0.1432 | 1.5915 | 2.28 | 271.6 | 34.36 | 38.1857 | 49.86 | 0.96
Mínimo | 95.324 | 1.4234 | 0.1238 | 1.5658 | 1.8664 | 270.32 | 25.29 | 38.0076 | 49.55 | 0.42 | 0
Promedio | 95.6972 | 1.5579 | 0.13623 | 1.6942 | 2.1325 | 273.8383 | 33.441 | 38.1421 | 49.7633 | 0.99867 | #DIV/0!
Máximo | 95.978 | 1.8005 | 0.1481 | 1.932 | 2.521 | 277.63 | 43.31 | 38.3102 | 49.91 | 1.71 | 0
Desv. Est. | 0.15182 | 0.079204 | 0.0063837 | 0.074398 | 0.1788 | 2.0871 | 4.2466 | 0.071403 | 0.08511 | 0.33682 | #DIV/0!

## Máximos
Date | MaxOfmthn_cont | MaxOfco2_cont | MaxOfn2_cont | Total Inerts max | Max Ethane | Max hourly HCDP K | Maximum Humidity mg/m3 | HHV MAX | Maximum Wobbe MJ/m3 | Max H2S mg/m3
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | Kinder Morgan Gas Natural Mexico, S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | PEMEX/KMGNM Estación M1: 40572
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2014-09-01 | 95.7568 | 1.5935 | 0.1466 | 1.7283 | 2.6266 | 277.67 | 47.71 | 38.3234 | 49.94 | 1.22
2014-09-02 | 96.0872 | 1.594 | 0.1443 | 1.7239 | 2.7102 | 278.14 | 45.82 | 38.342 | 49.95 | 0.96
2014-09-03 | 95.7049 | 1.6674 | 0.1601 | 1.8077 | 2.7824 | 277.49 | 36.1 | 38.5358 | 50.08 | 0.88
2014-09-04 | 96.2148 | 1.5079 | 0.1578 | 1.6425 | 2.7108 | 280.02 | 32.99 | 38.4203 | 50.07 | 1.21
2014-09-05 | 96.4075 | 1.6961 | 0.1616 | 1.8207 | 3.1333 | 278.51 | 33.33 | 38.5246 | 50.25 | 1.32
2014-09-06 | 96.1539 | 1.751 | 0.1451 | 1.8828 | 2.5038 | 277.81 | 37.56 | 38.2675 | 49.9 | 1.22
2014-09-07 | 95.9267 | 2.1831 | 0.1382 | 2.3119 | 2.1134 | 278.21 | 38.2 | 38.193 | 49.77 | 1.42
2014-09-08 | 95.8884 | 1.6787 | 0.1501 | 1.8068 | 2.2431 | 278.57 | 39.48 | 38.234 | 49.82 | 2.78
2014-09-09 | 95.8825 | 1.7609 | 0.1368 | 1.8958 | 2.0459 | 278.67 | 40.8 | 38.1334 | 49.72 | 1.49
2014-09-10 | 95.9338 | 1.9501 | 0.1431 | 2.084 | 2.483 | 275.6 | 42.59 | 38.4314 | 49.97 | 2.05
2014-09-11 | 95.9834 | 1.5943 | 0.1453 | 1.7311 | 2.4626 | 276.35 | 41.01 | 38.2526 | 49.88 | 1.03
2014-09-12 | 95.9217 | 1.63 | 0.1452 | 1.7596 | 2.2838 | 276.41 | 36.73 | 38.2228 | 49.86 | 1.47
2014-09-13 | 96.0221 | 1.8154 | 0.135 | 1.9279 | 2.3113 | 276.09 | 28.63 | 38.2265 | 49.89 | 1.92
2014-09-14 | 96.0776 | 1.7538 | 0.1326 | 1.8773 | 2.3942 | 275.26 | 26.56 | 38.2191 | 49.72 | 1.86
2014-09-15 | 96.2236 | 1.6547 | 0.1352 | 1.7683 | 2.2194 | 275.39 | 28.24 | 38.2265 | 49.84 | 1.37
2014-09-16 | 96.1043 | 1.7668 | 0.1335 | 1.8827 | 2.2657 | 275.92 | 31.79 | 38.1483 | 49.76 | 1.33
2014-09-17 | 96.1432 | 1.6813 | 0.1386 | 1.7959 | 2.5877 | 273.82 | 36.24 | 38.2824 | 49.94 | 1.65
2014-09-18 | 96.1323 | 1.7061 | 0.1324 | 1.8187 | 2.1068 | 273.67 | 40.04 | 38.1148 | 49.74 | 1.36
2014-09-19 | 95.9842 | 1.6596 | 0.1363 | 1.7856 | 2.1867 | 273.82 | 40.11 | 38.1073 | 49.73 | 1.67
2014-09-20 | 95.8714 | 1.5995 | 0.1399 | 1.7317 | 2.652 | 272.62 | 38.34 | 38.2489 | 49.83 | 1.83
2014-09-21 | 96.3134 | 1.7007 | 0.1511 | 1.8268 | 2.5751 | 274.02 | 35.94 | 38.2228 | 49.88 | 1.75
2014-09-22 | 95.8807 | 1.6508 | 0.1399 | 1.7879 | 2.3708 | 273.82 | 33.47 | 38.1855 | 49.79 | 1.62
2014-09-23 | 96.0561 | 1.5341 | 0.1458 | 1.6726 | 2.4524 | 272.72 | 33.68 | 38.2452 | 49.91 | 1.55
2014-09-24 | 96.0975 | 1.5877 | 0.148 | 1.7251 | 2.2932 | 272.43 | 33.04 | 38.2079 | 49.89 | 1.34
2014-09-25 | 96.0368 | 1.6167 | 0.1464 | 1.7482 | 2.5251 | 274.05 | 33.66 | 38.2265 | 49.89 | 1.37
2014-09-26 | 96.0464 | 1.8202 | 0.1504 | 1.9591 | 2.5306 | 274.28 | 31.64 | 38.275 | 49.89 | 1.14
2014-09-27 | 95.7898 | 1.6824 | 0.1531 | 1.8254 | 2.5942 | 272 | 29.14 | 38.275 | 50.06 | 1.46
2014-09-28 | 95.7325 | 1.5691 | 0.1467 | 1.7084 | 2.4576 | 272.7 | 30.73 | 38.2191 | 49.87 | 0.63
2014-09-29 | 95.8589 | 1.61 | 0.1426 | 1.7385 | 2.4406 | 273.92 | 33.84 | 38.2377 | 49.9 | 1.22
2014-09-30 | 95.8373 | 1.5003 | 0.1485 | 1.6406 | 2.4462 | 272.45 | 38.46 | 38.2377 | 49.9 | 1.26
Máximo | 96.4075 | 2.1831 | 0.1616 | 2.3119 | 3.1333 | 280.02 | 47.71 | 38.5358 | 50.25 | 2.78

## Mínimos
Date | MinOfmthn_cont | MinOfco2_cont | MinOfn2_cont | Total Inerts min | Min Ethane | Min hourly HCDP K | Minimum Humidity mg/m3 | HHV MIN | Minimum Wobbe MJ/m3 | Min H2S mg/m3
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | Kinder Morgan Gas Natural Mexico, S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | PEMEX/KMGNM Estación M1: 40572
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2014-09-01 | 95.2505 | 1.4596 | 0.1345 | 1.6062 | 2.0384 | 260.92 | 38.6 | 38.1706 | 49.77 | 0.46
2014-09-02 | 95.0661 | 1.4274 | 0.1299 | 1.5706 | 1.5914 | 274.6 | 37.35 | 38.0812 | 49.71 | 0.29
2014-09-03 | 94.7894 | 1.2709 | 0.1403 | 1.4252 | 2.1553 | 273.21 | 30.63 | 38.2191 | 49.81 | 0.29
2014-09-04 | 95.2499 | 1.3385 | 0.1339 | 1.4963 | 1.631 | 274.38 | 30.1 | 38.1483 | 49.82 | 0.38
2014-09-05 | 94.8997 | 1.0973 | 0.1226 | 1.2569 | 1.4234 | 269.85 | 30.7 | 37.9732 | 49.58 | 0.53
2014-09-06 | 95.4254 | 1.466 | 0.1231 | 1.6111 | 1.5567 | 274.43 | 30.87 | 37.9955 | 49.59 | 0.36
2014-09-07 | 95.3663 | 1.5908 | 0.1279 | 1.729 | 1.7183 | 277.03 | 31.43 | 37.8726 | 49.19 | 0.44
2014-09-08 | 95.3748 | 1.508 | 0.1281 | 1.6581 | 1.7818 | 276.29 | 32.73 | 38.0775 | 49.65 | 0.57
2014-09-09 | 95.6405 | 1.5903 | 0.1277 | 1.726 | 1.8622 | 273.57 | 32.97 | 38.0104 | 49.55 | 0.54
2014-09-10 | 95.1457 | 1.5071 | 0.1299 | 1.6449 | 1.9497 | 271.97 | 34.93 | 37.9322 | 49.38 | 0.63
2014-09-11 | 95.3944 | 1.4714 | 0.1308 | 1.6153 | 1.8494 | 273.4 | 33.76 | 38.0738 | 49.71 | 0.36
2014-09-12 | 95.5523 | 1.4906 | 0.1271 | 1.6303 | 1.8161 | 274.26 | 29.91 | 38.0551 | 49.68 | 0.41
2014-09-13 | 95.236 | 1.4505 | 0.1125 | 1.5855 | 1.7787 | 272.44 | 26.06 | 38.0365 | 49.56 | 1.07
2014-09-14 | 95.2199 | 1.5653 | 0.1189 | 1.6914 | 1.7547 | 273.94 | 24.56 | 37.9881 | 49.56 | 0.66
2014-09-15 | 95.5848 | 1.5014 | 0.1136 | 1.6349 | 1.4761 | 273.61 | 24.67 | 37.9769 | 49.61 | 0.88
2014-09-16 | 95.5181 | 1.5484 | 0.1127 | 1.6819 | 1.7152 | 273.61 | 28.1 | 37.9993 | 49.6 | 0.55
2014-09-17 | 95.3039 | 1.4278 | 0.1146 | 1.564 | 1.6154 | 271.31 | 28.97 | 37.9322 | 49.57 | 0.34
2014-09-18 | 95.6554 | 1.533 | 0.1126 | 1.6654 | 1.5964 | 271.15 | 33.97 | 37.9247 | 49.55 | 0.32
2014-09-19 | 95.6183 | 1.5709 | 0.1253 | 1.7038 | 1.8424 | 271.74 | 33.07 | 38.0067 | 49.63 | 0.65
2014-09-20 | 95.2188 | 1.5059 | 0.1322 | 1.6434 | 2.0647 | 270.5 | 32.14 | 38.0775 | 49.7 | 1.63
2014-09-21 | 95.4311 | 1.4587 | 0.1218 | 1.6098 | 1.5673 | 270.49 | 30.73 | 37.8949 | 49.57 | 1.3
2014-09-22 | 95.4245 | 1.4867 | 0.1291 | 1.6259 | 2.0556 | 270 | 29.43 | 38.0589 | 49.68 | 0.53
2014-09-23 | 95.5182 | 1.433 | 0.1344 | 1.5772 | 1.8312 | 270.04 | 29.01 | 38.044 | 49.73 | 0.45
2014-09-24 | 95.6723 | 1.4245 | 0.137 | 1.572 | 1.8853 | 270.06 | 28.61 | 38.0104 | 49.69 | 0.32
2014-09-25 | 95.4719 | 1.3847 | 0.1315 | 1.5311 | 1.9241 | 270.16 | 29.25 | 38.0104 | 49.68 | 0.63
2014-09-26 | 95.294 | 1.3923 | 0.1277 | 1.5427 | 2.0312 | 270.03 | 27.19 | 38.0365 | 49.53 | 0.29
2014-09-27 | 95.328 | 1.2459 | 0.1403 | 1.3982 | 2.2919 | 267.29 | 25.6 | 38.1334 | 49.67 | 0.32
2014-09-28 | 95.3908 | 1.4569 | 0.1382 | 1.6036 | 2.1476 | 271.17 | 25.69 | 38.1408 | 49.77 | 0.32
2014-09-29 | 95.4805 | 1.4414 | 0.1285 | 1.5831 | 1.9158 | 271.06 | 27.86 | 38.0738 | 49.69 | 0.42
2014-09-30 | 95.5169 | 1.3863 | 0.14 | 1.5336 | 2.1918 | 270.91 | 28.52 | 38.152 | 49.81 | 0.35
Mínimo | 94.7894