## Promedios
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | TARAHUMARA PIPELINE
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | EL ENCINO
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [11 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) |  | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2013-08-01 | [11 empty] | 0.277 | 0.005
2013-08-02
2013-08-03
2013-08-04 | 91.1608 | 0.41738 | 4.3949 | 4.8122 | 4.04 | 266.0755 | 1.0076 | 38.45 | 49.0098 | 0.0011
2013-08-05 | 92.86 | 0.45903 | 1.9539 | 2.4129 | 4.0828 | 262.507 | 1.0643 | 38.4516 | 49.6322 | 0.00094
2013-08-06 | 92.7269 | 0.42167 | 2.0599 | 2.4816 | 4.1377 | 261.7908 | 0.97704 | 38.4447 | 49.5868 | 0.00505
2013-08-07 | 92.6028 | 0.42054 | 2.0685 | 2.489 | 4.2003 | 264.2686 | 1.1628 | 38.4977 | 49.621 | 0.00071
2013-08-08 | 92.5525 | 0.42413 | 2.0678 | 2.4919 | 4.2347 | 263.7576 | 1.1012 | 38.5145 | 49.6304 | 0.00237
2013-08-09
2013-08-10
2013-08-11
2013-08-12
2013-08-13
2013-08-14
2013-08-15 | 92.3944 | 0.44318 | 2.0076 | 2.4508 | 4.4358 | 262.1724 | 1.063 | 38.5776 | 49.7014 | 0.010065
2013-08-16 | 92.4047 | 0.47668 | 1.9607 | 2.4374 | 4.5284 | 260.7565 | 1.0348 | 38.5472 | 49.7848 | 0.010757
2013-08-17 | 92.5995 | 0.47497 | 1.9387 | 2.4136 | 4.3402 | 263.4969 | 1.0005 | 38.5081 | 49.7724 | 0.011696
2013-08-18 | 93.0436 | 0.42772 | 2.0849 | 2.5126 | 3.8193 | 263.2932 | 0.91113 | 38.3221 | 49.612 | 0.011404
2013-08-19 | 92.7882 | 0.37546 | 2.1882 | 2.5637 | 4.0354 | 264.7224 | 0.98139 | 38.3597 | 49.6484 | 0.01173
2013-08-20 | 92.6205 | 0.36295 | 2.1576 | 2.5205 | 4.186 | 264.1334 | 1.1461 | 38.4551 | 49.7345 | 0.011504
2013-08-21 | 91.8382 | 0.30597 | 2.1418 | 2.4478 | 4.7451 | 263.1713 | 1.1583 | 38.8198 | 49.9906 | 0.01427
2013-08-22 | 91.76 | 0.27692 | 2.1654 | 2.4423 | 4.9127 | 264.1812 | 1.0083 | 38.8165 | 50.0004 | 0.012126
2013-08-23 | 92.4678 | 0.44258 | 2.0304 | 2.473 | 4.3468 | 262.9975 | 1.0585 | 18.536 | 23.9737 | 0.012087
2013-08-24 | 93.149 | 0.462 | 1.942 | 2.404 | 3.864 | 264.0571 | 0.94076 | 2.0253 | 2.6301 | 0.012738
2013-08-25 | 93.149 | 0.462 | 1.942 | 2.404 | 3.864 | 262.1465 | 0.97436 | 2.0253 | 2.6301 | 0.017768
2013-08-26 | 92.4988 | 0.43135 | 2.0489 | 2.4803 | 4.4224 | 255.4824 | 1.0072 | 2.0253 | 2.6301 | 0.021738
2013-08-27 | 91.5858 | 0.42589 | 1.9881 | 2.414 | 5.1701 | 259.4815 | 1.0238 | 38.879 | 50.1292 | 0.020467
2013-08-28 | 91.7609 | 0.44111 | 1.9617 | 2.4029 | 5.0884 | 256.1292 | 1.0747 | 38.8058 | 50.0885 | 0.0207
2013-08-29 | 91.3986 | 0.42045 | 1.9583 | 2.3788 | 5.3851 | 257.9681 | 1.1274 | 38.9328 | 50.1773 | 0.020767
2013-08-30 | 92.329 | 0.41385 | 1.9956 | 2.4095 | 4.5789 | 262.679 | 1.1837 | 38.6234 | 49.9864 | 0.018546
2013-08-31 | 92.9233 | 0.42672 | 2.0307 | 2.4574 | 4.0488 | 263.6396 | 1.2063 | 38.3876 | 49.8255 | 0.021513
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
Mínimo | 91.1608 | 0.27692 | 1.9387 | 2.3788 | 3.8193 | 255.4824 | 0.91113 | 2.0253 | 2.6301 | 0.00071
Promedio | 92.3916 | 0.41875 | 2.1404 | 2.5591 | 4.3849 | 262.2231 | 1.0551 | 32.682 | 42.1725 | 0.012275 | #DIV/0!
Máximo | 93.149 | 0.47668 | 4.3949 | 4.8122 | 5.3851 | 266.0755 | 1.2063 | 38.9328 | 50.1773 | 0.021738
Desv. Est. | 0.56841 | 0.049661 | 0.50951 | 0.50537 | 0.43921 | 2.7218 | 0.081865 | 13.1761 | 16.9921 | 0.0069194
Observaciones: | -No hubo flujo de Gas los días 1-3 y 9-14, por lo tanto no hay mediciones en esos días. Ya que la planta inicio el consumo a partir del día 4 -El valor de Oxigeno y Azufre son resultado la medición de Laboratorio -Poder Calorífico/Indice de Wobe. Esta fuera de norma del 23-26, debido a una falla temporal en el cromatografo -Nitrogeno/Total de Inertes, el día 4 esta fuera de especificación por una falla temporal en el cromatógrafo

## Máximos
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | TARAHUMARA PIPELINE
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | EL ENCINO
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2013-08-01
2013-08-02
2013-08-03
2013-08-04 | 92.9518 | 0.46119 | 9.2904 | 9.7516 | 4.0634 | 270.5428 | 1.212 | 38.45 | 45.1751 | 0.0054
2013-08-05 | 92.9619 | 0.47037 | 2.0123 | 2.4826 | 4.1842 | 268.6529 | 1.176 | 38.4848 | 49.6341 | 0.0026
2013-08-06 | 92.8229 | 0.44189 | 2.0731 | 2.515 | 4.1983 | 264.2006 | 2.02 | 38.4762 | 49.6077 | 0.0408
2013-08-07 | 92.6693 | 0.42437 | 2.0723 | 2.4967 | 4.2377 | 267.7845 | 1.792 | 38.5159 | 49.6321 | 0.0015
2013-08-08 | 92.5564 | 0.42485 | 2.0678 | 2.4927 | 4.2374 | 264.027 | 1.228 | 38.5152 | 49.6305 | 0.0179
2013-08-09
2013-08-10
2013-08-11
2013-08-12
2013-08-13
2013-08-14
2013-08-15 | 92.5434 | 0.47517 | 2.0848 | 2.56 | 4.9256 | 268.4279 | 1.192 | 38.7579 | 49.8962 | 0.0128
2013-08-16 | 92.5305 | 0.48169 | 2.0029 | 2.4846 | 4.6686 | 263.4505 | 1.176 | 38.6421 | 49.8313 | 0.0165
2013-08-17 | 92.663 | 0.48174 | 1.9926 | 2.4743 | 4.4643 | 268.2812 | 1.1 | 38.546 | 49.7992 | 0.0237
2013-08-18 | 93.2561 | 0.46797 | 2.1647 | 2.6327 | 4.2436 | 265.8588 | 0.992 | 38.48 | 49.7338 | 0.0154
2013-08-19 | 93.0089 | 0.38928 | 2.2203 | 2.6095 | 4.1762 | 270.6552 | 1.256 | 38.4311 | 49.6964 | 0.0185
2013-08-20 | 92.7792 | 0.38503 | 2.1843 | 2.5693 | 4.4449 | 269.0769 | 1.32 | 38.6447 | 49.8988 | 0.0163
2013-08-21 | 92.3089 | 0.31314 | 2.2066 | 2.5198 | 4.9408 | 265.35 | 1.296 | 38.9517 | 50.0787 | 0.023
2013-08-22 | 91.8551 | 0.30338 | 2.2058 | 2.5092 | 5.0569 | 265.7029 | 1.208 | 38.878 | 50.0324 | 0.0191
2013-08-23 | 93.149 | 1.9482 | 2.1723 | 4.1205 | 5.1199 | 264.5476 | 1.148 | 38.9116 | 49.646 | 0.0185
2013-08-24 | 93.149 | 0.462 | 1.942 | 2.404 | 3.864 | 265.2475 | 1.104 | 2.0253 | 2.6301 | 0.0175
2013-08-25 | 93.149 | 0.462 | 1.942 | 2.404 | 3.864 | 262.3894 | 1.16 | 2.0253 | 2.6301 | 0.0243
2013-08-26 | 93.149 | 0.462 | 2.0503 | 2.5123 | 5.3646 | 256.3826 | 1.06 | 2.0253 | 2.6301 | 0.03
2013-08-27 | 91.802 | 0.45693 | 2.0506 | 2.5076 | 5.4104 | 261.1994 | 1.16 | 38.9994 | 50.2062 | 0.0307
2013-08-28 | 91.8177 | 0.4485 | 1.9887 | 2.4372 | 5.1425 | 258.2487 | 1.212 | 38.8348 | 50.1107 | 0.0351
2013-08-29 | 91.8454 | 0.43935 | 2.002 | 2.4414 | 5.6127 | 259.6359 | 1.248 | 39.0835 | 50.2563 | 0.0298
2013-08-30 | 93.0228 | 0.44467 | 2.0533 | 2.4979 | 5.489 | 263.9975 | 1.34 | 39.0092 | 50.2203 | 0.0267
2013-08-31 | 93.1895 | 0.44922 | 2.0914 | 2.5406 | 4.4719 | 264.8071 | 1.32 | 38.6035 | 49.9458 | 0.0321
Máximo | 93.2561 | 1.9482 | 9.2904 | 9.7516 | 5.6127 | 270.6552 | 2.02 | 39.0835 | 50.2563 | 0.0408
Observaciones:

## Mínimos
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | TARAHUMARA PIPELINE
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | EL ENCINO
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2013-08-01
2013-08-02
2013-08-03
2013-08-04 | 85.9305 | 0.29736 | 1.9347 | 2.232 | 4.0145 | 264.1663 | 0.892 | 38.45 | 49.7265 | 0.0001
2013-08-05 | 92.7137 | 0.43963 | 1.918 | 2.3576 | 4 | 259.2905 | 0.952 | 38.4202 | 49.6647 | 0.0002
2013-08-06 | 92.6611 | 0.41481 | 2.0209 | 2.4357 | 4.0606 | 259.373 | 0.828 | 38.4034 | 49.5578 | 0.0002
2013-08-07 | 92.5516 | 0.41514 | 2.0665 | 2.4817 | 4.1538 | 261.8364 | 1.004 | 38.474 | 49.6068 | 0.0001
2013-08-08 | 92.5482 | 0.42368 | 2.0678 | 2.4915 | 4.2323 | 264.0226 | 1.04 | 38.5136 | 49.6301 | 0.0001
2013-08-09
2013-08-10
2013-08-11
2013-08-12
2013-08-13
2013-08-14
2013-08-15 | 91.8968 | 0.42362 | 1.9248 | 2.3484 | 4.2306 | 260.0645 | 0.952 | 38.5081 | 49.6381 | 0.0063
2013-08-16 | 92.1969 | 0.45813 | 1.9511 | 2.4093 | 4.4108 | 256.6362 | 0.948 | 38.5033 | 49.7551 | 0.0032
2013-08-17 | 92.5003 | 0.46711 | 1.9175 | 2.3846 | 4.2301 | 260.591 | 0.84 | 38.4747 | 49.7485 | 0.0079
2013-08-18 | 92.6419 | 0.3875 | 1.9892 | 2.3767 | 3.6252 | 260.9857 | 0.82 | 38.2263 | 49.5473 | 0.0072
2013-08-19 | 92.5841 | 0.36222 | 2.1359 | 2.4981 | 3.8441 | 262.8163 | 0.86 | 38.2653 | 49.5642 | 0.0078
2013-08-20 | 92.2514 | 0.31127 | 2.1385 | 2.4498 | 4.0393 | 262.6552 | 0.988 | 38.3811 | 49.6862 | 0.0081
2013-08-21 | 91.5505 | 0.28963 | 2.1053 | 2.3949 | 4.4078 | 261.8349 | 1.032 | 38.6006 | 49.8625 | 0.0068
2013-08-22 | 91.566 | 0.25577 | 2.1276 | 2.3834 | 4.8063 | 263.2801 | 0.844 | 38.7808 | 49.9834 | 0.006
2013-08-23 | 90.6015 | 0.26119 | 1.942 | 2.2032 | 3.864 | 262.4012 | 0.948 | 2.0253 | 2.6301 | 0.0086
2013-08-24 | 93.149 | 0.462 | 1.942 | 2.404 | 3.864 | 262.9832 | 0.816 | 2.0253 | 2.6301 | 0.0091
2013-08-25 | 93.149 | 0.462 | 1.942 | 2.404 | 3.864 | 262.3894 | 0.832 | 2.0253 | 2.6301 | 0.0058
2013-08-26 | 91.4064 | 0.37945 | 2.0435 | 2.423 | 3.864 | 255.2279 | 0.928 | 2.0253 | 2.6301 | 0.0158
2013-08-27 | 91.3541 | 0.38559 | 1.9223 | 2.3078 | 5.0087 | 255.8248 | 0.944 | 38.7441 | 50.0278 | 0.0133
2013-08-28 | 91.679 | 0.42773 | 1.9218 | 2.3495 | 5.0295 | 253.3976 | 0.98 | 38.7849 | 50.0737 | 0.0088
2013-08-29 | 91.0429 | 0.40498 | 1.9132 | 2.3182 | 5.1132 | 253.0349 | 1.036 | 38.8061 | 50.121 | 0.0146
2013-08-30 | 91.2556 | 0.39098 | 1.8899 | 2.2809 | 4.033 | 259.6605 | 1.068 | 38.3523 | 49.813 | 0.0133
2013-08-31 | 92.324 | 0.38609 | 1.9883 | 2.3744 | 3.8392 | 262.7875 | 1.12 | 38.3025 | 49.778 | 0.0148
Mínimo | 85.9305 | 0.25577 | 1.8899 | 2.2032 | 3.6252 | 253.0349 | 0.816 | 2.0253 | 2.6301 | 0.0001
Observaciones: