## PROMEDIOS
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | TGN DE BAJA CALIFORNIA
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | PLS1
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [10 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2014-04-01 | 98.6183 | 0.66498 | 0.24874 | 0.91372 | 0 | 223.9946 | 10.5565 | 37.6114 | 50.2743 | 0.000686 | Menor a 10.8 | N.D.
2014-04-02 | 98.6598 | 0.60989 | 0.24916 | 0.85905 | 0 | 222.6155 | 9.9785 | 37.6381 | 50.4518 | 0.000791
2014-04-03 | 99.4727 | 0.56321 | 0.24958 | 0.81279 | 0 | 220.1256 | 9.9007 | 37.6466 | 50.25 | 0.002582
2014-04-04 | 98.6675 | 0.81548 | 0.24818 | 1.0637 | 0 | 215.5174 | 10.2861 | 37.5833 | 50.4299 | 0.000835
2014-04-05 | 98.5691 | 0.82861 | 0.24788 | 1.0765 | 0 | 213.9824 | 9.8172 | 37.6048 | 50.6832 | 0.00034
2014-04-06 | 99.4763 | 0.39407 | 0.25039 | 0.64447 | 0 | 215.1845 | 8.5946 | 37.7298 | 50.7666 | 0.001718
2014-04-07 | 99.6966 | 0.11926 | 0.25255 | 0.37181 | 0 | 218.3676 | 9.2921 | 37.7377 | 50.7211 | 0.004462
2014-04-08 | 99.6966 | 0 | 0.25342 | 0.25342 | 0 | 216.2463 | 5.1168 | 37.7433 | 51.1181 | 0.00457
2014-04-09 | 96.4993 | 0.52171 | 0.25005 | 0.77176 | 2.1068 | 218.0799 | 5.3611 | 38.0006 | 51.1085 | 0.00107
2014-04-10 | 96.4998 | 0.84439 | 0.24337 | 1.0878 | 2.1072 | 217.7148 | 10.0013 | 38.1798 | 50.5348 | 0.000299
2014-04-11 | 96.4997 | 0.84394 | 0.24358 | 1.0875 | 2.1072 | 215.0336 | 11.1467 | 38.1827 | 50.4002 | 0.000251
2014-04-12 | 96.4481 | 0.84378 | 0.24378 | 1.0876 | 2.1063 | 219.0766 | 12.8258 | 38.1896 | 50.1772 | 0.000114
2014-04-13 | 96.4478 | 0.8437 | 0.24379 | 1.0875 | 2.1071 | 220.2739 | 11.2121 | 38.1934 | 50.4165 | 0.004868
2014-04-14 | 96.4991 | 0.84375 | 0.24391 | 1.0877 | 2.1082 | 220.7464 | 9.9308 | 38.1882 | 50.5633 | 0.003789
2014-04-15 | 96.4993 | 0.84384 | 0.24405 | 1.0879 | 2.108 | 219.2958 | 8.854 | 38.1789 | 50.4582 | 0.005621
2014-04-16 | 96.4983 | 0.84381 | 0.24411 | 1.0879 | 2.1083 | 219.4448 | 10.2713 | 38.1781 | 50.4237 | 0.005729
2014-04-17 | 96.4983 | 0.84378 | 0.24433 | 1.0881 | 2.1086 | 218.8309 | 9.0761 | 38.178 | 50.5242 | 0.0061
2014-04-18 | 96.4972 | 0.84382 | 0.24462 | 1.0884 | 2.109 | 213.9569 | 4.8962 | 38.178 | 50.9071 | 0.005024
2014-04-19 | 96.4456 | 0.84394 | 0.24492 | 1.0889 | 2.1082 | 217.9285 | 6.2416 | 38.1859 | 50.6275 | 0.006142
2014-04-20 | 96.4964 | 0.84408 | 0.24502 | 1.0891 | 2.1093 | 217.8483 | 7.0509 | 38.1847 | 50.5644 | 0.0041
2014-04-21 | 96.4967 | 0.84405 | 0.24513 | 1.0892 | 2.1093 | 215.9044 | 6.9161 | 38.1813 | 50.7052 | 0.004109
2014-04-22 | 96.4962 | 0.84398 | 0.24527 | 1.0893 | 2.11 | 216.8949 | 6.0524 | 38.178 | 50.6966 | 0.004579
2014-04-23 | 96.4962 | 0.84397 | 0.24533 | 1.0893 | 2.1101 | 218.6746 | 7.9706 | 38.178 | 50.5532 | 0.005599
2014-04-24 | 96.496 | 0.84399 | 0.24548 | 1.0895 | 2.1096 | 218.3706 | 7.3412 | 38.1781 | 50.5267 | 0.006046
2014-04-25 | 96.4951 | 0.84397 | 0.24568 | 1.0896 | 2.11 | 218.8984 | 6.8098 | 38.1779 | 50.5711 | 0.007326
2014-04-26 | 96.4963 | 0.84408 | 0.24599 | 1.0901 | 2.1097 | 218.9665 | 7.5516 | 38.1777 | 50.4793 | 0.006142
2014-04-27 | 96.4952 | 0.84412 | 0.24612 | 1.0902 | 2.1106 | 217.3653 | 9.0328 | 38.1777 | 50.4386 | 0.004738
2014-04-28 | 96.493 | 0.84417 | 0.2462 | 1.0904 | 2.1112 | 214.4099 | 11.6997 | 38.1778 | 50.4168 | 0.005224
2014-04-29 | 96.4942 | 0.84393 | 0.24641 | 1.0903 | 2.1112 | 214.9651 | 12.0401 | 38.1805 | 50.4433 | 0.003531
2014-04-30 | 96.4947 | 0.84325 | 0.24635 | 1.0896 | 2.1103 | 215.4371 | 13.0631 | 38.1783 | 50.4245 | 0.001756
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
** N.D.: No detectado
Mínimo | 96.4456 | 0 | 0.24337 | 0.25342 | 0 | 213.9569 | 4.8962 | 37.5833 | 50.1772 | 0.000114
Promedio | 97.188 | 0.74132 | 0.24645 | 0.98776 | 1.5465 | 217.805 | 8.9629 | 38.0366 | 50.5552 | 0.0036047
Máximo | 99.6966 | 0.84439 | 0.25342 | 1.0904 | 2.1112 | 223.9946 | 13.0631 | 38.1934 | 51.1181 | 0.007326
Desv. Est. | 1.2045 | 0.21927 | 0.0026896 | 0.21688 | 0.94854 | 2.4542 | 2.2569 | 0.23438 | 0.21697 | 0.0022415
Observaciones:

## MAXIMOS
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | TGN DE BAJA CALIFORNIA
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | PLS1
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2014-04-01 | 99.1133 | 0.7288 | 0.2505 | 1.0058 | 0.6182 | 223.9947 | 10.8106 | 37.8851 | 50.7796 | 0.0021
2014-04-02 | 98.8995 | 0.6595 | 0.2528 | 0.8812 | 1.326 | 223.1936 | 12.5645 | 38.1866 | 50.7095 | 0.0051
2014-04-03 | 99.6924 | 0.8005 | 0.25 | 0.9385 | 0.5762 | 221.3095 | 12.5368 | 37.8723 | 50.6492 | 0.0064
2014-04-04 | 99.0353 | 0.8354 | 0.253 | 1.0897 | 0.7419 | 218.4177 | 12.7416 | 37.851 | 51.0994 | 0.004
2014-04-05 | 98.9556 | 0.8299 | 0.2506 | 1.082 | 2.1012 | 222.6794 | 12.238 | 38.0622 | 50.9632 | 0.0031
2014-04-06 | 99.4781 | 0.7465 | 0.2521 | 0.8927 | 0.2444 | 222.5871 | 10.4691 | 37.9068 | 51.0626 | 0.0028
2014-04-07 | 99.6966 | 0.3148 | 0.2534 | 0.7953 | 1.0713 | 221.4826 | 10.7088 | 37.8724 | 50.8217 | 0.0062
2014-04-08 | 99.6966 | 0.0996 | 0.2535 | 0.32 | 1.6355 | 220.3217 | 8.0049 | 38.0916 | 51.1182 | 0.0057
2014-04-09 | 99.0743 | 0.6862 | 0.2501 | 0.9115 | 2.11 | 219.795 | 8.6845 | 38.1702 | 51.1095 | 0.0041
2014-04-10 | 99.2802 | 0.8444 | 0.2493 | 1.0885 | 2.1109 | 221.6011 | 12.9539 | 38.1879 | 50.8798 | 0.0062
2014-04-11 | 98.828 | 0.8442 | 0.2508 | 1.0896 | 2.1079 | 216.6699 | 11.3744 | 38.187 | 50.4203 | 0.0066
2014-04-12 | 96.5268 | 0.8442 | 0.2458 | 1.0881 | 2.1082 | 220.4814 | 13.038 | 38.1904 | 50.7999 | 0.007
2014-04-13 | 97.004 | 0.8442 | 0.2519 | 1.088 | 2.1102 | 223.9529 | 11.6791 | 38.1934 | 50.887 | 0.0062
2014-04-14 | 97.6462 | 0.8442 | 0.244 | 1.0895 | 2.1088 | 221.1338 | 10.6491 | 38.193 | 50.8854 | 0.0056
2014-04-15 | 99.5593 | 0.8442 | 0.2459 | 1.0886 | 2.1085 | 221.1535 | 9.4215 | 38.184 | 51.0358 | 0.0069
2014-04-16 | 96.5272 | 0.8439 | 0.2455 | 1.0901 | 2.1093 | 221.1917 | 12.3513 | 38.1834 | 50.9578 | 0.0058
2014-04-17 | 97.8806 | 0.8443 | 0.2498 | 1.09 | 2.109 | 219.7629 | 11.977 | 38.1915 | 50.8001 | 0.0069
2014-04-18 | 99.5782 | 0.844 | 0.2467 | 1.0903 | 2.1102 | 217.016 | 10.0341 | 38.1886 | 50.9676 | 0.0055
2014-04-19 | 99.5352 | 0.8443 | 0.2534 | 1.0889 | 2.1099 | 222.6608 | 6.8111 | 38.1924 | 51.0086 | 0.0065
2014-04-20 | 97.8712 | 0.8442 | 0.2483 | 1.0899 | 2.1107 | 218.3645 | 11.294 | 38.1911 | 50.8028 | 0.0057
2014-04-21 | 98.1855 | 0.8442 | 0.2454 | 1.0895 | 2.1105 | 219.4069 | 10.5972 | 38.1817 | 50.7196 | 0.0063
2014-04-22 | 97.5121 | 0.8441 | 0.25 | 1.0894 | 2.1111 | 217.6644 | 7.7233 | 38.1816 | 50.9615 | 0.0073
2014-04-23 | 98.1531 | 0.8443 | 0.2467 | 1.0896 | 2.1109 | 223.8657 | 8.8146 | 38.1817 | 50.6993 | 0.0059
2014-04-24 | 99.1694 | 0.8441 | 0.25 | 1.0896 | 2.1098 | 220.3155 | 7.3552 | 38.1933 | 50.663 | 0.0062
2014-04-25 | 99.3901 | 0.8443 | 0.247 | 1.0897 | 2.1111 | 219.9807 | 11.2754 | 38.1804 | 50.8173 | 0.0074
2014-04-26 | 98.1916 | 0.8441 | 0.2505 | 1.0902 | 2.1109 | 223.4026 | 11.5707 | 38.1867 | 50.648 | 0.0069
2014-04-27 | 98.2817 | 0.8442 | 0.2489 | 1.0903 | 2.111 | 218.6604 | 10.012 | 38.189 | 50.8271 | 0.0059
2014-04-28 | 98.6617 | 0.8443 | 0.2514 | 1.0904 | 2.1112 | 218.9732 | 12.1969 | 38.1789 | 51.0004 | 0.0068
2014-04-29 | 99.0042 | 0.8443 | 0.2533 | 1.0904 | 2.1112 | 219.1989 | 12.1382 | 38.1866 | 51.001 | 0.0054
2014-04-30 | 99.0397 | 0.844 | 0.253 | 1.0901 | 2.1111 | 216.0078 | 13.0631 | 38.1883 | 50.4256 | 0.0045
Máximo | 99.6966 | 0.8444 | 0.2535 | 1.0904 | 2.1112 | 223.9947 | 13.0631 | 38.1934 | 51.1182 | 0.0074
Observaciones:

## MINIMOS
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | TGN DE BAJA CALIFORNIA
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | PLS1
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2014-04-01 | 96.5824 | 0.2773 | 0.2471 | 0.5244 | 0 | 220.6864 | 5.3304 | 37.5836 | 50.1984 | 0.0004
2014-04-02 | 97.4107 | 0.0529 | 0.2464 | 0.2993 | 0 | 216.8892 | 8.7495 | 37.628 | 50.3523 | 0.0007
2014-04-03 | 97.7742 | 0.3228 | 0.2439 | 0.5667 | 0 | 218.9332 | 7.7807 | 37.6227 | 50.2241 | 0.0015
2014-04-04 | 98.0885 | 0.739 | 0.2462 | 0.9852 | 0 | 214.9306 | 7.8398 | 37.5833 | 50.2635 | 0.0007
2014-04-05 | 97.1996 | 0.3387 | 0.2463 | 0.585 | 0 | 213.9744 | 8.9173 | 37.5922 | 50.296 | 0.0002
2014-04-06 | 99.1598 | 0.1751 | 0.25 | 0.4251 | 0 | 214.9807 | 7.626 | 37.6345 | 50.3336 | 0.0012
2014-04-07 | 98.1539 | 0.037 | 0.251 | 0.288 | 0 | 217.6621 | 7.0636 | 37.7124 | 50.5682 | 0.0011
2014-04-08 | 98.1482 | 0 | 0.2473 | 0.2473 | 0 | 214.0191 | 4.932 | 37.658 | 50.4801 | 0.0014
2014-04-09 | 96.4733 | 0.0394 | 0.2486 | 0.288 | 2.0304 | 217.9532 | 5.0676 | 37.7122 | 50.3527 | 0.0004
2014-04-10 | 96.4831 | 0.1534 | 0.2434 | 0.3968 | 1.4379 | 216.3062 | 6.8115 | 37.743 | 50.4527 | 0.0002
2014-04-11 | 96.4862 | 0.4154 | 0.2435 | 0.6589 | 1.0383 | 214.8146 | 7.0668 | 37.9827 | 50.2099 | 0.0002
2014-04-12 | 96.4471 | 0.0091 | 0.2436 | 0.2527 | 0.2701 | 218.9773 | 6.2488 | 37.8962 | 50.1772 | 0.0002
2014-04-13 | 96.4472 | 0.4825 | 0.2435 | 0.726 | 0.13 | 214.5648 | 10.9469 | 37.8563 | 50.2247 | 0.0027
2014-04-14 | 96.4614 | 0.1724 | 0.2434 | 0.4158 | 1.2633 | 215.3611 | 9.7244 | 38.1357 | 50.4972 | 0.0031
2014-04-15 | 96.4911 | 0.1041 | 0.2434 | 0.3475 | 1.7832 | 214.2606 | 7.7593 | 38.0639 | 50.2044 | 0.0043
2014-04-16 | 96.452 | 0.4928 | 0.2439 | 0.7367 | 2.09 | 217.6277 | 8.4907 | 37.6002 | 50.2984 | 0.0047
2014-04-17 | 96.4783 | 0.2943 | 0.2434 | 0.5377 | 1.4885 | 215.1747 | 8.5478 | 37.9896 | 50.4569 | 0.0032
2014-04-18 | 96.4869 | 0.4589 | 0.2437 | 0.7026 | 0.6866 | 213.9569 | 4.8963 | 37.9516 | 50.5978 | 0.0042
2014-04-19 | 96.4457 | 0.0563 | 0.2434 | 0.2997 | 0.5809 | 216.7278 | 5.5724 | 37.5967 | 50.41 | 0.0047
2014-04-20 | 96.4629 | 0.0201 | 0.2444 | 0.2645 | 1.6905 | 214.2522 | 5.6725 | 37.9018 | 50.5284 | 0.0004
2014-04-21 | 96.4658 | 0.7193 | 0.2446 | 0.9639 | 0.3462 | 214.9032 | 6.569 | 37.9662 | 50.4293 | 0.0028
2014-04-22 | 96.4551 | 0.5976 | 0.2434 | 0.841 | 0.8334 | 214.0173 | 5.5808 | 38.0537 | 50.5672 | 0.0023
2014-04-23 | 96.4598 | 0.8164 | 0.245 | 1.0614 | 1.0201 | 217.5638 | 5.1081 | 38.0395 | 50.5258 | 0.0028
2014-04-24 | 96.4626 | 0.5156 | 0.2449 | 0.7605 | 1.7755 | 216.9471 | 5.5926 | 37.7058 | 50.2018 | 0.0025
2014-04-25 | 96.4885 | 0.2167 | 0.2438 | 0.4605 | 1.428 | 215.8729 | 6.7544 | 37.7148 | 50.29 | 0.005
2014-04-26 | 96.4734 | 0.0914 | 0.2435 | 0.3349 | 1.016 | 218.4609 | 6.0871 | 37.7759 | 50.4085 | 0.0014
2014-04-27 | 96.4745 | 0.1845 | 0.2459 | 0.4304 | 0.1307 | 215.5402 | 7.4981 | 37.9333 | 50.4075 | 0.0002
2014-04-28 | 96.4481 | 0.6792 | 0.2459 | 0.9251 | 0.4482 | 214.371 | 6.7945 | 37.6116 | 50.3892 | 0.0045
2014-04-29 | 96.4505 | 0.8296 | 0.2464 | 1.076 | 0.1014 | 214.4973 | 6.9127 | 37.5967 | 50.2889 | 0.0022
2014-04-30 | 96.4946 | 0.6897 | 0.2461 | 0.9358 | 1.2141 | 214.5918 | 5.4856 | 38.0162 | 50.2137 | 0.0012
Mínimo | 96.4457 | 0 | 0.2434 | 0.2529 | 0 | 213.9569 | 4.8963 | 37.5833 | 50.1772 | 0.0002
Observaciones:

## R PROMEDIOS
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | TGN DE BAJA CALIFORNIA
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ROSARITO
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2014-04-01 | 94.4856 | 0.17117 | 1.4979 | 1.6691 | 3.3345 | 223.9946 | 10.5565 | 38.5714 | 50.2743 | 0.000686 | Menor a 10.8 | N.D.
2014-04-02 | 94.1204 | 0.14479 | 1.4098 | 1.5546 | 3.7364 | 222.6155 | 9.9785 | 38.5086 | 50.4518 | 0.000791
2014-04-03 | 94.3893 | 0.12826 | 1.5798 | 1.7081 | 3.4405 | 220.1256 | 9.9007 | 38.7203 | 50.25 | 0.002582
2014-04-04 | 93.3042 | 0.14385 | 1.6004 | 1.7443 | 4.3195 | 215.5174 | 10.2861 | 38.9122 | 50.4299 | 0.000835
2014-04-05 | 93.4418 | 0.11373 | 1.3308 | 1.4446 | 4.3992 | 213.9824 | 9.8172 | 38.9621 | 50.6832 | 0.00034
2014-04-06 | 93.8575 | 0.10963 | 1.1592 | 1.2688 | 4.155 | 215.1845 | 8.5946 | 38.9832 | 50.7666 | 0.001718
2014-04-07 | 93.154 | 0.13007 | 1.3563 | 1.4863 | 4.5171 | 218.3676 | 9.2921 | 39.074 | 50.7211 | 0.004462
2014-04-08 | 94.9666 | 0.058861 | 0.62021 | 0.67907 | 3.5212 | 216.2463 | 5.1168 | 39.121 | 51.1181 | 0.00457
2014-04-09 | 94.2391 | 0.078266 | 0.76832 | 0.84659 | 4.0078 | 218.0799 | 5.3611 | 39.1458 | 51.1085 | 0.00107
2014-04-10 | 93.4505 | 0.27397 | 1.3039 | 1.5779 | 4.2524 | 217.7148 | 10.0013 | 38.712 | 50.5348 | 0.000299
2014-04-11 | 95.2513 | 0.49348 | 0.79313 | 1.2866 | 2.9061 | 215.0336 | 11.1467 | 38.4567 | 50.4002 | 0.000251
2014-04-12 | 94.1943 | 0.44759 | 1.315 | 1.7626 | 3.5238 | 219.0766 | 12.8258 | 38.4713 | 50.1772 | 0.000114
2014-04-13 | 93.96 | 0.29457 | 1.304 | 1.5985 | 3.7987 | 220.2739 | 11.2121 | 38.7705 | 50.4165 | 0.004868
2014-04-14 | 93.9671 | 0.2114 | 1.2508 | 1.4622 | 3.8625 | 220.7464 | 9.9308 | 38.7554 | 50.5633 | 0.003789
2014-04-15 | 94.3634 | 0.16479 | 1.3278 | 1.4926 | 3.5545 | 219.2958 | 8.854 | 38.6312 | 50.4582 | 0.005621
2014-04-16 | 93.6257 | 0.1579 | 1.5254 | 1.6833 | 4.0821 | 219.4448 | 10.2713 | 38.7103 | 50.4237 | 0.005729
2014-04-17 | 93.7142 | 0.14396 | 1.4103 | 1.5543 | 4.1048 | 218.8309 | 9.0761 | 38.7887 | 50.5242 | 0.0061
2014-04-18 | 95.637 | 0.055704 | 0.70583 | 0.76153 | 2.9347 | 213.9569 | 4.8962 | 38.7574 | 50.9071 | 0.005024
2014-04-19 | 94.447 | 0.12598 | 1.174 | 1.3 | 3.6099 | 217.9285 | 6.2416 | 38.7453 | 50.6275 | 0.006142
2014-04-20 | 94.3468 | 0.12694 | 1.2559 | 1.3829 | 3.6655 | 217.8483 | 7.0509 | 38.6841 | 50.5644 | 0.0041
2014-04-21 | 94.704 | 0.084081 | 1.0791 | 1.1631 | 3.5016 | 215.9044 | 6.9161 | 38.7797 | 50.7052 | 0.004109
2014-04-22 | 93.7953 | 0.086337 | 1.2779 | 1.3643 | 4.145 | 216.8949 | 6.0524 | 38.955 | 50.6966 | 0.004579
2014-04-23 | 93.1092 | 0.11359 | 1.5416 | 1.6552 | 4.5668 | 218.6746 | 7.9706 | 38.8545 | 50.5532 | 0.005599
2014-04-24 | 93.4316 | 0.12834 | 1.4851 | 1.6135 | 4.3176 | 218.3706 | 7.3412 | 38.7911 | 50.5267 | 0.006046
2014-04-25 | 94.1438 | 0.15616 | 1.2537 | 1.4099 | 3.8257 | 218.8984 | 6.8098 | 38.7205 | 50.5711 | 0.007326
2014-04-26 | 94.6106 | 0.26221 | 1.123 | 1.3853 | 3.4392 | 218.9665 | 7.5516 | 38.5974 | 50.4793 | 0.006142
2014-04-27 | 95.1656 | 0.38493 | 0.89446 | 1.2794 | 3.0359 | 217.3653 | 9.0328 | 38.3749 | 50.4386 | 0.004738
2014-04-28 | 96.8473 | 0.56039 | 0.33964 | 0.90002 | 1.8489 | 214.4099 | 11.6997 | 38.2494 | 50.4168 | 0.005224
2014-04-29 | 96.8122 | 0.53994 | 0.34602 | 0.88596 | 1.8846 | 214.9651 | 12.0401 | 38.254 | 50.4433 | 0.003531
2014-04-30 | 96.7193 | 0.56948 | 0.34964 | 0.91912 | 1.9382 | 215.4371 | 13.0631 | 38.2986 | 50.4245 | 0.001756
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
** N.D.: No detectado
Mínimo | 93.1092 | 0.055704 | 0.33964 | 0.67907 | 1.8489 | 213.9569 | 4.8962 | 38.2494 | 50.1772 | 0.000114
Promedio | 94.4085 | 0.21535 | 1.146 | 1.3613 | 3.6077 | 217.805 | 8.9629 | 38.7119 | 50.5552 | 0.0036047
Máximo | 96.8473 | 0.56948 | 1.6004 | 1.7626 | 4.5668 | 223.9946 | 13.0631 | 39.1458 | 51.1181 | 0.007326
Desv. Est. | 1.0171 | 0.15768 | 0.37354 | 0.31049 | 0.73039 | 2.4542 | 2.2569 | 0.24072 | 0.21697 | 0.0022415
Observaciones:

## R MAXIMOS
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | TGN DE BAJA CALIFORNIA
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ROSARITO
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2014-04-01 | 96.5545 | 0.2682 | 1.5506 | 1.7321 | 4.2627 | 223.9947 | 10.871 | 38.6147 | 50.8816 | 0.0071
2014-04-02 | 95.3318 | 0.3432 | 1.5197 | 1.7297 | 3.7997 | 223.6559 | 12.9523 | 38.9573 | 50.7422 | 0.0072
2014-04-03 | 95.9703 | 0.2012 | 1.5952 | 1.7517 | 4.3029 | 222.2318 | 11.6313 | 38.9353 | 50.9444 | 0.0044
2014-04-04 | 94.043 | 0.3597 | 1.6005 | 1.7605 | 4.3562 | 215.8218 | 12.4954 | 39.1231 | 50.6285 | 0.0042
2014-04-05 | 93.8906 | 0.1631 | 1.3309 | 1.6746 | 4.4614 | 217.5591 | 10.4589 | 39.0924 | 50.6853 | 0.0052
2014-04-06 | 96.3499 | 0.2225 | 1.5917 | 1.4684 | 4.2571 | 223.6776 | 12.3733 | 39.0925 | 50.8156 | 0.0044
2014-04-07 | 96.5783 | 0.2182 | 1.5987 | 1.7132 | 4.528 | 218.8432 | 10.0988 | 39.1023 | 50.9282 | 0.0064
2014-04-08 | 96.5197 | 0.4656 | 0.6392 | 1.3931 | 4.118 | 223.822 | 12.87 | 39.1368 | 51.1182 | 0.0057
2014-04-09 | 94.5822 | 0.2245 | 1.564 | 1.1135 | 4.172 | 223.5172 | 10.5324 | 39.1458 | 51.1145 | 0.006
2014-04-10 | 95.6303 | 0.3256 | 1.5504 | 1.6688 | 4.3415 | 218.2226 | 10.4668 | 38.7403 | 50.814 | 0.007
2014-04-11 | 96.1854 | 0.5023 | 1.0866 | 1.5513 | 4.1445 | 219.0191 | 12.6478 | 38.5017 | 50.7499 | 0.0019
2014-04-12 | 94.974 | 0.5286 | 1.3618 | 1.7627 | 3.7808 | 220.5839 | 12.8408 | 38.9062 | 51.1113 | 0.0004
2014-04-13 | 96.5197 | 0.4726 | 1.4612 | 1.6603 | 3.8672 | 220.7833 | 12.3733 | 39.0376 | 50.7358 | 0.0073
2014-04-14 | 94.7974 | 0.5657 | 1.3339 | 1.5449 | 4.205 | 222.3911 | 11.3454 | 38.9002 | 50.7483 | 0.0041
2014-04-15 | 95.5729 | 0.2923 | 1.4291 | 1.5835 | 3.9072 | 221.0979 | 10.0066 | 38.7136 | 50.8629 | 0.0066
2014-04-16 | 94.9598 | 0.2262 | 1.5375 | 1.7597 | 4.2197 | 223.9932 | 11.4594 | 39.0645 | 50.443 | 0.0068
2014-04-17 | 96.2845 | 0.478 | 1.4183 | 1.7595 | 4.4349 | 221.7 | 10.2668 | 39.0372 | 50.5262 | 0.0066
2014-04-18 | 95.7235 | 0.2395 | 1.1513 | 1.6759 | 3.3748 | 218.8251 | 7.8243 | 39.0273 | 50.9787 | 0.0071
2014-04-19 | 94.53 | 0.5459 | 1.3621 | 1.4243 | 3.6786 | 218.0994 | 10.66 | 38.7804 | 51.0145 | 0.007
2014-04-20 | 95.8828 | 0.139 | 1.3011 | 1.7585 | 4.5653 | 218.775 | 12.4104 | 38.8288 | 50.677 | 0.0042
2014-04-21 | 96.3335 | 0.5644 | 1.4775 | 1.3452 | 4.3558 | 217.809 | 9.9077 | 39.0193 | 50.7733 | 0.0055
2014-04-22 | 96.0719 | 0.4404 | 1.2868 | 1.602 | 4.286 | 218.898 | 7.7113 | 39.0002 | 50.9062 | 0.0048
2014-04-23 | 94.9545 | 0.5355 | 1.5902 | 1.6657 | 4.5668 | 222.7008 | 10.1976 | 39.1109 | 51.0561 | 0.0061
2014-04-24 | 95.4289 | 0.3849 | 1.506 | 1.6207 | 4.3772 | 222.5174 | 10.9907 | 38.9925 | 50.591 | 0.0069
2014-04-25 | 96.7319 | 0.371 | 1.5595 | 1.6383 | 4.5247 | 222.7865 | 12.7568 | 38.7562 | 50.8528 | 0.0074
2014-04-26 | 95.3312 | 0.4831 | 1.5354 | 1.7475 | 4.1121 | 222.7204 | 9.9902 | 39.1029 | 50.6128 | 0.0063
2014-04-27 | 95.9657 | 0.5208 | 0.947 | 1.2887 | 3.8087 | 222.5916 | 11.3092 | 38.4711 | 50.4845 | 0.007
2014-04-28 | 96.8473 | 0.562 | 1.5947 | 1.3509 | 4.28 | 219.3522 | 12.4727 | 38.3862 | 50.8439 | 0.0055
2014-04-29 | 96.8352 | 0.5486 | 1.224 | 1.5604 | 4.128 | 219.9745 | 12.1812 | 38.7663 | 50.977 | 0.0073
2014-04-30 | 96.7693 | 0.5695 | 1.3714 | 0.9852 | 2.0214 | 218.6167 | 13.0631 | 39.0688 | 50.9926 | 0.0061
Máximo | 96.8473 | 0.5695 | 1.6005 | 1.7627 | 4.5668 | 223.9947 | 13.0631 | 39.1458 | 51.1182 | 0.0074
Observaciones:

## R MINIMOS
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | TGN DE BAJA CALIFORNIA
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ROSARITO
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2014-04-01 | 93.638 | 0.1388 | 0.7859 | 0.9247 | 2.2578 | 218.3463 | 9.6561 | 38.2527 | 50.2215 | 0.0002
2014-04-02 | 93.3201 | 0.1094 | 0.5518 | 0.6612 | 2.0877 | 216.6958 | 9.8273 | 38.4603 | 50.35 | 0.0004
2014-04-03 | 94.3557 | 0.1053 | 1.1286 | 1.2339 | 2.4932 | 219.1688 | 7.3726 | 38.5622 | 50.2297 | 0.0023
2014-04-04 | 93.1474 | 0.0619 | 1.2527 | 1.3146 | 3.0695 | 214.1994 | 5.4117 | 38.7201 | 50.3141 | 0.0005
2014-04-05 | 93.2866 | 0.0926 | 0.8615 | 0.9541 | 4.2648 | 213.9794 | 5.2886 | 38.479 | 50.2871 | 0.0002
2014-04-06 | 93.5245 | 0.1073 | 0.6114 | 0.7187 | 3.4045 | 214.7053 | 7.1217 | 38.9713 | 50.4076 | 0.0015
2014-04-07 | 93.1438 | 0.0822 | 0.7273 | 0.8095 | 3.8178 | 217.2364 | 8.8309 | 38.3986 | 50.5966 | 0.0039
2014-04-08 | 94.6333 | 0.0576 | 0.5517 | 0.6093 | 2.0455 | 214.1687 | 4.9749 | 38.7203 | 51.106 | 0.0013
2014-04-09 | 93.408 | 0.0597 | 0.3704 | 0.4301 | 3.0401 | 216.5294 | 4.9987 | 38.6697 | 50.5389 | 0.0009
2014-04-10 | 93.2471 | 0.1399 | 1.1576 | 1.2975 | 4.234 | 216.6932 | 7.9453 | 38.3453 | 50.2835 | 0.0002
2014-04-11 | 94.9198 | 0.374 | 0.6654 | 1.0394 | 2.6589 | 214.0584 | 6.6562 | 38.2795 | 50.2858 | 0.0002
2014-04-12 | 93.641 | 0.2596 | 1.1969 | 1.4565 | 2.0579 | 217.1004 | 9.8511 | 38.3734 | 50.1772 | 0.0002
2014-04-13 | 93.2348 | 0.1774 | 0.8962 | 1.0736 | 2.179 | 219.3933 | 10.5855 | 38.4896 | 50.1812 | 0.0041
2014-04-14 | 93.7709 | 0.1081 | 0.6465 | 0.7546 | 2.718 | 214.8552 | 6.8063 | 38.2883 | 50.3472 | 0.0017
2014-04-15 | 93.6784 | 0.1246 | 1.2799 | 1.4045 | 2.7752 | 218.2677 | 8.4091 | 38.4571 | 50.2489 | 0.0022
2014-04-16 | 93.5638 | 0.0654 | 1.4204 | 1.4858 | 3.1327 | 217.6116 | 8.353 | 38.405 | 50.3317 | 0.0054
2014-04-17 | 93.2319 | 0.1257 | 1.2476 | 1.3733 | 3.2415 | 214.3617 | 8.2083 | 38.3691 | 50.1841 | 0.0054
2014-04-18 | 94.2927 | 0.0558 | 0.4304 | 0.4862 | 1.9323 | 213.9569 | 4.8963 | 38.6778 | 50.6891 | 0.0033
2014-04-19 | 94.0382 | 0.0778 | 0.6724 | 0.7502 | 3.3965 | 217.2574 | 5.2177 | 38.3256 | 50.223 | 0.0031
2014-04-20 | 94.1036 | 0.1161 | 0.747 | 0.8631 | 2.8295 | 217.8004 | 6.3536 | 38.4495 | 50.3208 | 0.0039
2014-04-21 | 94.4644 | 0.0739 | 0.9267 | 1.0006 | 2.2496 | 214.2415 | 5.1655 | 38.4449 | 50.5729 | 0.0035
2014-04-22 | 93.2395 | 0.069 | 0.4062 | 0.4752 | 3.9285 | 216.4656 | 5.2861 | 38.5456 | 50.6107 | 0.0029
2014-04-23 | 93.1093 | 0.0734 | 0.7302 | 0.8036 | 3.2506 | 214.2112 | 6.726 | 38.5619 | 50.4314 | 0.0003
2014-04-24 | 93.2722 | 0.0822 | 1.3257 | 1.4079 | 4.2528 | 217.7069 | 7.2202 | 38.3337 | 50.1787 | 0.0011
2014-04-25 | 93.647 | 0.1037 | 1.1085 | 1.2122 | 2.349 | 214.9479 | 5.7284 | 38.3982 | 50.3423 | 0.0018
2014-04-26 | 93.7116 | 0.1106 | 0.7449 | 0.8555 | 3.1198 | 216.7873 | 7.1569 | 38.3502 | 50.1893 | 0.0003
2014-04-27 | 95.1291 | 0.0572 | 0.7385 | 0.7957 | 2.9776 | 216.6335 | 7.4658 | 38.2911 | 50.3781 | 0.0005
2014-04-28 | 94.7159 | 0.1721 | 0.3397 | 0.5118 | 1.8489 | 214.3833 | 9.9552 | 38.2494 | 50.2623 | 0.0014
2014-04-29 | 95.4976 | 0.2255 | 0.3399 | 0.5654 | 1.8736 | 214.3365 | 5.9857 | 38.2526 | 50.3261 | 0.0006
2014-04-30 | 96.0869 | 0.4964 | 0.3404 | 0.8368 | 1.8704 | 214.9056 | 11.7644 | 38.2884 | 50.1954 | 0.0017
Mínimo | 93.1093 | 0.0558 | 0.3397 | 0.4236 | 1.8489 | 213.9569 | 4.8963 | 38.2494 | 50.1772 | 0.0002
Observaciones: