## Rto PROMEDIOS
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | TGN DE BAJA CALIFORNIA
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ROSARITO
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2014-11-01 | 92.5389 | 0.48426 | 1.1605 | 1.6448 | 5.3002 | 220.9177 | 11.1347 | 39.0131 | 50.5389 | 0.000391 | Menor a 10.8 | N.D.
2014-11-02 | 92.9013 | 0.5588 | 1.1846 | 1.7434 | 4.8809 | 219.6149 | 11.9085 | 38.8259 | 50.3696 | 0.000333
2014-11-03 | 93.4722 | 0.53976 | 1.079 | 1.6187 | 4.4953 | 218.6391 | 12.4536 | 38.7257 | 50.3731 | 1.6e-05
2014-11-04 | 94.2029 | 0.70626 | 0.91953 | 1.6258 | 3.8754 | 216.0643 | 11.2897 | 38.4649 | 50.1806 | 0.000114
2014-11-05 | 93.9719 | 0.72656 | 1.0015 | 1.7281 | 3.9903 | 216.888 | 14.0999 | 38.4683 | 50.1315 | 0.000149
2014-11-06 | 95.4152 | 0.39235 | 0.70489 | 1.0972 | 3.0616 | 214.8687 | 9.7785 | 38.5226 | 50.529 | 0.00128
2014-11-07 | 93.7277 | 0.54851 | 1.003 | 1.5515 | 4.2674 | 217.7058 | 13.3593 | 38.7096 | 50.3911 | 0.001372
2014-11-08 | 93.3003 | 0.41366 | 1.2198 | 1.6334 | 4.5656 | 221.3685 | 13.0318 | 38.7975 | 50.4365 | 0.000997
2014-11-09 | 95.2541 | 0.43787 | 0.89284 | 1.3307 | 3.1238 | 217.6602 | 9.7616 | 38.361 | 50.3191 | 0.000133
2014-11-10 | 93.5757 | 0.60131 | 1.0704 | 1.6717 | 4.3451 | 219.897 | 13.383 | 38.6561 | 50.2942 | 0.00034
2014-11-11 | 94.3652 | 0.53508 | 0.70414 | 1.2392 | 3.9139 | 215.5934 | 11.1333 | 38.7465 | 50.5576 | 0.000168
2014-11-12 | 94.7019 | 0.47511 | 0.6833 | 1.1584 | 3.6935 | 213.1012 | 9.2554 | 38.6905 | 50.5774 | 0.00014
2014-11-13 | 92.18 | 0.43989 | 1.366 | 1.8059 | 5.2274 | 228.6323 | 5.2065 | 39.2449 | 50.4711 | 0.001134
2014-11-14 | 92.18 | 0.43989 | 1.366 | 1.8059 | 5.2274 | 228.6323 | 5.2065 | 39.2449 | 50.4711 | 0.000997
2014-11-15 | 93.1995 | 0.31924 | 1.0836 | 1.4028 | 4.6147 | 220.9141 | 15.4418 | 39.2053 | 50.659 | 0.000283
2014-11-16 | 93.2176 | 0.40793 | 1.226 | 1.6339 | 4.5482 | 221.3685 | 13.2251 | 38.9812 | 50.4052 | 0.000241
2014-11-17 | 91.745 | 0.3758 | 1.5088 | 1.8846 | 5.6952 | 220.9006 | 12.1431 | 39.2563 | 50.4586 | 0.0002984
2014-11-18 | 92.1601 | 0.45406 | 1.3464 | 1.8005 | 5.5051 | 218.7471 | 12.826 | 39.0169 | 50.4785 | 0.000143
2014-11-19 | 92.0175 | 0.52956 | 1.3627 | 1.8923 | 5.554 | 219.584 | 13.1679 | 38.9958 | 50.4072 | 7e-05
2014-11-20 | 91.8277 | 0.38153 | 1.5026 | 1.8841 | 5.7126 | 220.9006 | 11.9498 | 39.0726 | 50.4899 | 0.000283
2014-11-21 | 92.6789 | 0.34992 | 1.463 | 1.8129 | 4.8974 | 227.1243 | 31.3175 | 38.9031 | 50.431 | 0.000324
2014-11-22 | 92.6443 | 0.39714 | 1.4451 | 1.8422 | 4.9264 | 226.1505 | 24.087 | 38.8824 | 50.395 | 0.000603
2014-11-23 | 92.7998 | 0.43064 | 1.3255 | 1.7561 | 4.9041 | 222.6824 | 29.2058 | 38.8713 | 50.4195 | 0.000518
2014-11-24 | 92.9155 | 0.37697 | 1.3057 | 1.6827 | 4.826 | 222.7254 | 22.1968 | 38.9022 | 50.4827 | 0.001286
2014-11-25 | 93.2822 | 0.32497 | 1.0774 | 1.4023 | 4.6321 | 220.9141 | 25.2486 | 39.0216 | 50.6903 | 0.001134
2014-11-26 | 94.1976 | 0.23575 | 1.0246 | 1.2603 | 3.9703 | 219.6022 | 25.0804 | 38.8145 | 50.6577 | 0.001045
2014-11-27 | 93.424 | 0.35281 | 1.3166 | 1.6694 | 4.4051 | 224.8286 | 25.8016 | 38.7424 | 50.4024 | 0.001277
2014-11-28 | 92.8491 | 0.38346 | 1.3364 | 1.7198 | 4.7784 | 227.8936 | 19.3615 | 38.9398 | 50.4858 | 0.004501
2014-11-29 | 92.2626 | 0.44563 | 1.3597 | 1.8054 | 5.2447 | 228.6323 | 5.0133 | 39.0612 | 50.5024 | 0.000648
2014-11-30 | 92.5377 | 0.57898 | 1.1917 | 1.7707 | 5.0888 | 227.5994 | 0.53465 | 38.9737 | 50.4369 | 0.001874
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
** N.D.: No detectado
Mínimo | 91.745 | 0.23575 | 0.6833 | 1.0972 | 3.0616 | 213.1012 | 0.53465 | 38.361 | 50.1315 | 1.6e-05
Promedio | 93.1849 | 0.45479 | 1.1744 | 1.6292 | 4.6424 | 221.3384 | 14.5868 | 38.8704 | 50.4481 | 0.00073641
Máximo | 95.4152 | 0.72656 | 1.5088 | 1.8923 | 5.7126 | 228.6323 | 31.3175 | 39.2563 | 50.6903 | 0.004501
Desv. Est. | 0.96918 | 0.11048 | 0.23393 | 0.22482 | 0.69121 | 4.3843 | 7.4897 | 0.23512 | 0.12275 | 0.00086958
Observaciones: | 26 Y 27 de Noviembre se realizo mantenimiento mayor de analizador de Humedad 28 y 29 de Noviembre se realizo mantenimiento mayor de analizador de Acido Sulfhidrico

## Rto MAXIMOS
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | TGN DE BAJA CALIFORNIA
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ROSARITO
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2014-11-01 | 93.416 | 0.7154 | 1.1838 | 1.723 | 5.4609 | 227.7713 | 15.9853 | 39.2031 | 50.6699 | 0.002
2014-11-02 | 95.3289 | 0.6308 | 1.4285 | 1.8873 | 5.3979 | 224.3377 | 23.4917 | 38.9516 | 50.6602 | 0.0042
2014-11-03 | 93.7163 | 0.6321 | 1.1987 | 1.8104 | 5.3472 | 220.6623 | 15.8797 | 39.0668 | 50.4542 | 0.0037
2014-11-04 | 94.5053 | 0.7168 | 1.4199 | 1.7407 | 5.6602 | 217.556 | 31.2326 | 38.663 | 50.6024 | 0.0007
2014-11-05 | 94.0154 | 0.7266 | 1.1777 | 1.8314 | 4.2014 | 226.5354 | 18.5121 | 38.7322 | 50.3614 | 0.0022
2014-11-06 | 95.4152 | 0.4295 | 0.7356 | 1.2481 | 4.2076 | 217.1575 | 10.9791 | 38.9225 | 50.575 | 0.0039
2014-11-07 | 94.9668 | 0.6813 | 1.0604 | 1.732 | 5.2564 | 227.5088 | 25.613 | 39.0474 | 50.4264 | 0.0024
2014-11-08 | 95.0962 | 0.4676 | 1.2971 | 1.8885 | 5.0523 | 222.6978 | 20.8005 | 39.1284 | 50.5176 | 0.0027
2014-11-09 | 95.2548 | 0.6298 | 0.9174 | 1.5622 | 4.0637 | 227.6321 | 29.9005 | 38.6458 | 50.5087 | 0.0013
2014-11-10 | 95.0452 | 0.7142 | 1.4926 | 1.8859 | 5.2409 | 221.9773 | 17.8633 | 38.9303 | 50.3347 | 0.0044
2014-11-11 | 94.4326 | 0.6299 | 1.3481 | 1.7711 | 5.7037 | 227.0687 | 12.5271 | 38.902 | 50.6154 | 0.0039
2014-11-12 | 95.0625 | 0.4757 | 1.0753 | 1.4116 | 4.0624 | 222.0432 | 10.3783 | 38.9492 | 50.6602 | 0.0007
2014-11-13 | 92.5876 | 0.4527 | 1.3796 | 1.8834 | 5.5414 | 228.6323 | 6.0137 | 39.253 | 50.5831 | 0.0016
2014-11-14 | 92.2136 | 0.6916 | 1.4353 | 1.837 | 5.4115 | 228.6323 | 12.4027 | 39.2496 | 50.5771 | 0.0041
2014-11-15 | 94.4848 | 0.3459 | 1.0836 | 1.8438 | 5.1932 | 222.8369 | 28.4548 | 39.2522 | 50.6851 | 0.0031
2014-11-16 | 94.199 | 0.7113 | 1.2304 | 1.7603 | 4.9184 | 226.1826 | 22.447 | 39.2025 | 50.5658 | 0.0014
2014-11-17 | 94.3905 | 0.5974 | 1.5088 | 1.889 | 5.7 | 228.1049 | 13.7785 | 39.2564 | 50.6679 | 0.0029
2014-11-18 | 92.1993 | 0.4909 | 1.4742 | 1.8218 | 5.6522 | 222.8167 | 18.1457 | 39.0679 | 50.564 | 0.0041
2014-11-19 | 93.2867 | 0.6474 | 1.4811 | 1.8923 | 5.6776 | 227.28 | 28.5677 | 39.1682 | 50.511 | 0.0004
2014-11-20 | 92.9552 | 0.6362 | 1.5072 | 1.888 | 5.7126 | 222.3351 | 21.3203 | 39.2328 | 50.5115 | 0.0044
2014-11-21 | 92.9758 | 0.6652 | 1.501 | 1.8585 | 5.0198 | 227.4508 | 31.3175 | 39.2206 | 50.557 | 0.0007
2014-11-22 | 92.7767 | 0.4171 | 1.4869 | 1.8764 | 5.0633 | 227.8018 | 30.1611 | 38.9836 | 50.5914 | 0.0023
2014-11-23 | 94.8474 | 0.5229 | 1.4611 | 1.8606 | 5.0854 | 226.7526 | 29.7715 | 39.0616 | 50.6531 | 0.0028
2014-11-24 | 94.9067 | 0.5333 | 1.4518 | 1.7485 | 4.9116 | 228.0639 | 23.9158 | 39.1111 | 50.5242 | 0.0022
2014-11-25 | 95.0307 | 0.6082 | 1.2676 | 1.6924 | 5.4034 | 224.4628 | 29.8197 | 39.1772 | 50.6903 | 0.002
2014-11-26 | 94.9214 | 0.62 | 1.2082 | 1.5659 | 5.0708 | 227.2906 | 26.7293 | 39.1345 | 50.668 | 0.0043
2014-11-27 | 93.8469 | 0.3607 | 1.4817 | 1.8006 | 5.3075 | 226.8768 | 30.5285 | 39.1178 | 50.6835 | 0.002
2014-11-28 | 93.9586 | 0.4679 | 1.4211 | 1.8475 | 5.6169 | 228.5357 | 27.3515 | 39.2548 | 50.5328 | 0.0046
2014-11-29 | 93.5573 | 0.4535 | 1.3861 | 1.8713 | 5.3938 | 228.6323 | 5.7856 | 39.0799 | 50.6879 | 0.004
2014-11-30 | 93.5935 | 0.6822 | 1.3621 | 1.8409 | 5.5432 | 228.0476 | 20.7858 | 39.2253 | 50.4979 | 0.0043
Máximo | 95.4152 | 0.7266 | 1.5088 | 1.8923 | 5.7126 | 228.6323 | 31.3175 | 39.2564 | 50.6903 | 0.0046
Observaciones:

## Rto MINIMOS
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | TGN DE BAJA CALIFORNIA
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | ROSARITO
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2014-11-01 | 92.4973 | 0.4107 | 0.9173 | 1.328 | 3.272 | 218.0098 | 6.6406 | 38.6016 | 50.4857 | 0.0002
2014-11-02 | 91.8402 | 0.4629 | 0.9419 | 1.4048 | 3.3104 | 217.4717 | 8.2067 | 38.7752 | 50.2807 | 0.0003
2014-11-03 | 93.2737 | 0.3074 | 0.8768 | 1.1842 | 3.4445 | 216.4382 | 8.5362 | 38.5099 | 50.2634 | 0.0001
2014-11-04 | 93.7933 | 0.5159 | 0.7095 | 1.2254 | 3.6839 | 214.3689 | 3.1051 | 38.4344 | 50.1368 | 0.0001
2014-11-05 | 91.944 | 0.6555 | 0.6973 | 1.3528 | 3.1371 | 215.4799 | 4.4073 | 38.3763 | 50.1316 | 0.0001
2014-11-06 | 94.5107 | 0.2425 | 0.6951 | 0.9376 | 3.0616 | 213.9605 | 9.6132 | 38.4924 | 50.1498 | 0.001
2014-11-07 | 93.532 | 0.2733 | 0.8719 | 1.1452 | 3.1921 | 217.4408 | 1.0857 | 38.5306 | 50.3163 | 0.0004
2014-11-08 | 93.0993 | 0.3542 | 1.1713 | 1.5255 | 3.5632 | 214.724 | 10.8459 | 38.7527 | 50.1843 | 0.0006
2014-11-09 | 92.259 | 0.4134 | 0.6969 | 1.1103 | 3.1019 | 216.6121 | 2.4417 | 38.361 | 50.273 | 0.0001
2014-11-10 | 93.3692 | 0.5359 | 1.0008 | 1.5367 | 4.345 | 217.6241 | 7.7604 | 38.3887 | 50.2137 | 0.0003
2014-11-11 | 92.1682 | 0.4681 | 0.6969 | 1.165 | 3.8028 | 215.1654 | 0.8421 | 38.6005 | 50.4587 | 0.0001
2014-11-12 | 93.2173 | 0.3398 | 0.6833 | 1.0231 | 3.5956 | 213.1012 | 8.7991 | 38.585 | 50.3352 | 0.0001
2014-11-13 | 91.7783 | 0.3604 | 1.1394 | 1.4998 | 4.6516 | 214.0228 | 0.9528 | 38.4879 | 50.4345 | 0.0003
2014-11-14 | 92.1395 | 0.3006 | 1.1947 | 1.4953 | 3.3709 | 223.3074 | 1.4902 | 38.8132 | 50.3011 | 0.0003
2014-11-15 | 92.1619 | 0.2399 | 1.0447 | 1.2846 | 3.4215 | 215.1152 | 6.4679 | 38.7991 | 50.1961 | 0.0002
2014-11-16 | 92.0596 | 0.3079 | 0.9832 | 1.2911 | 3.7371 | 213.4988 | 6.2326 | 38.6008 | 50.1322 | 0.0001
2014-11-17 | 91.745 | 0.3128 | 1.2551 | 1.5679 | 4.6831 | 215.0399 | 10.8579 | 38.8416 | 50.4068 | 0.0002
2014-11-18 | 91.8965 | 0.3197 | 1.0563 | 1.376 | 5.5025 | 217.2408 | 10.6846 | 38.7431 | 50.1837 | 0.0001
2014-11-19 | 91.8516 | 0.5101 | 1.3186 | 1.8287 | 3.2857 | 215.1525 | 4.9835 | 38.4546 | 50.3041 | 0.0001
2014-11-20 | 91.7599 | 0.3407 | 1.3436 | 1.6843 | 4.4945 | 220.3172 | 1.0576 | 39.0158 | 50.3405 | 0.0002
2014-11-21 | 92.6038 | 0.3392 | 1.2404 | 1.5796 | 3.1406 | 225.9651 | 2.5025 | 38.4407 | 50.1804 | 0.0002
2014-11-22 | 92.4409 | 0.2829 | 1.0418 | 1.3247 | 3.4763 | 220.2165 | 9.6475 | 38.6904 | 50.2966 | 0.0003
2014-11-23 | 92.3154 | 0.3452 | 1.1359 | 1.4811 | 4.3769 | 213.5037 | 19.1915 | 38.8278 | 50.1896 | 0.0001
2014-11-24 | 92.8207 | 0.2856 | 0.8283 | 1.1139 | 4.7952 | 219.1046 | 18.5617 | 38.4093 | 50.1499 | 0.0001
2014-11-25 | 92.7616 | 0.2657 | 0.9249 | 1.1906 | 4.2565 | 217.1476 | 21.7721 | 38.519 | 50.5842 | 0.0011
2014-11-26 | 93.4485 | 0.2358 | 0.7548 | 0.9906 | 3.7591 | 213.6831 | 8.4138 | 38.8049 | 50.4995 | 0.0003
2014-11-27 | 93.1772 | 0.289 | 0.9005 | 1.1895 | 3.8808 | 214.8488 | 23.2227 | 38.5591 | 50.1367 | 0.0006
2014-11-28 | 92.7292 | 0.2556 | 0.7601 | 1.0157 | 3.7152 | 214.844 | 18.4217 | 38.5525 | 50.4704 | 0.0024
2014-11-29 | 91.7679 | 0.2484 | 1.3541 | 1.6025 | 3.339 | 221.7198 | 2.0536 | 38.7896 | 50.4058 | 0.0002
2014-11-30 | 92.057 | 0.4673 | 1.1149 | 1.5822 | 4.9871 | 224.6695 | 0.5347 | 38.595 | 50.2852 | 0.0015
Mínimo | 91.745 | 0.2358 | 0.6833 | 0.9355 | 3.0616 | 213.1012 | 0.5347 | 38.361 | 50.1316 | 0.0001
Observaciones:

## PROMEDIOS
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | TGN DE BAJA CALIFORNIA
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | PLS1
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [10 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2014-11-01 | 95.7894 | 0.74001 | 0.50638 | 1.2464 | 2.5898 | 220.9177 | 11.1347 | 38.2971 | 50.5389 | 0.000391 | Menor a 10.8 | N.D.
2014-11-02 | 95.7818 | 0.73866 | 0.5095 | 1.2482 | 2.5958 | 219.6149 | 11.9085 | 38.2988 | 50.3696 | 0.000333
2014-11-03 | 95.7794 | 0.73756 | 0.51158 | 1.2491 | 2.5968 | 218.6391 | 12.4536 | 38.3001 | 50.3731 | 1.6e-05
2014-11-04 | 95.7775 | 0.73728 | 0.51212 | 1.2494 | 2.5986 | 216.0643 | 11.2897 | 38.3004 | 50.1806 | 0.000114
2014-11-05 | 95.7738 | 0.73676 | 0.51283 | 1.2496 | 2.6011 | 216.888 | 14.0999 | 38.3013 | 50.1315 | 0.000149
2014-11-06 | 95.7708 | 0.7358 | 0.51433 | 1.2501 | 2.6037 | 214.8687 | 9.7785 | 38.3022 | 50.529 | 0.00128
2014-11-07 | 95.7661 | 0.7357 | 0.51514 | 1.2508 | 2.6059 | 217.7058 | 13.3593 | 38.3025 | 50.3911 | 0.001372
2014-11-08 | 95.7626 | 0.73548 | 0.51603 | 1.2515 | 2.609 | 221.3685 | 13.0318 | 38.3031 | 50.4365 | 0.000997
2014-11-09 | 95.7541 | 0.73452 | 0.51841 | 1.2529 | 2.6154 | 217.6602 | 9.7616 | 38.3044 | 50.3191 | 0.000133
2014-11-10 | 95.7491 | 0.73346 | 0.52135 | 1.2548 | 2.6192 | 219.897 | 13.383 | 38.3059 | 50.2942 | 0.00034
2014-11-11 | 95.7377 | 0.73243 | 0.523 | 1.2554 | 2.6275 | 215.5934 | 11.1333 | 38.307 | 50.5576 | 0.000168
2014-11-12 | 95.7188 | 0.72977 | 0.52912 | 1.2589 | 2.6416 | 213.1012 | 9.2554 | 38.311 | 50.5774 | 0.00014
2014-11-13 | 95.7106 | 0.72857 | 0.53232 | 1.2609 | 2.6481 | 228.6323 | 5.2065 | 38.3137 | 50.4711 | 0.001134
2014-11-14 | 95.6992 | 0.7278 | 0.53422 | 1.262 | 2.6558 | 228.6323 | 5.2065 | 38.3151 | 50.4711 | 0.000997
2014-11-15 | 95.692 | 0.72619 | 0.53781 | 1.264 | 2.6616 | 220.9141 | 15.4418 | 38.3174 | 50.659 | 0.000283
2014-11-16 | 95.6856 | 0.72514 | 0.53998 | 1.2651 | 2.6666 | 221.3685 | 13.2251 | 38.3187 | 50.4052 | 0.000241
2014-11-17 | 95.683 | 0.72378 | 0.54154 | 1.2653 | 2.669 | 220.9006 | 12.1431 | 38.3199 | 50.4586 | 0.0002984
2014-11-18 | 95.6767 | 0.72321 | 0.54253 | 1.2657 | 2.6738 | 218.7471 | 12.826 | 38.3206 | 50.4785 | 0.000143
2014-11-19 | 95.6654 | 0.72201 | 0.5455 | 1.2675 | 2.6819 | 219.584 | 13.1679 | 38.3225 | 50.4072 | 7e-05
2014-11-20 | 95.6537 | 0.72052 | 0.54945 | 1.27 | 2.6904 | 220.9006 | 11.9498 | 38.3251 | 50.4899 | 0.000283
2014-11-21 | 95.6389 | 0.71907 | 0.55366 | 1.2727 | 2.7006 | 227.1243 | 31.3175 | 38.3276 | 50.431 | 0.000324
2014-11-22 | 95.6263 | 0.71721 | 0.55796 | 1.2752 | 2.71 | 226.1505 | 24.087 | 38.3304 | 50.395 | 0.000603
2014-11-23 | 95.6115 | 0.71555 | 0.56184 | 1.2774 | 2.7205 | 222.6824 | 29.2058 | 38.3329 | 50.4195 | 0.000518
2014-11-24 | 95.6057 | 0.71396 | 0.56476 | 1.2787 | 2.7243 | 222.7254 | 22.1968 | 38.335 | 50.4827 | 0.001286
2014-11-25 | 95.6039 | 0.71309 | 0.56605 | 1.2791 | 2.7266 | 220.9141 | 25.2486 | 38.3359 | 50.6903 | 0.001134
2014-11-26 | 95.6027 | 0.71247 | 0.56691 | 1.2794 | 2.7278 | 219.6022 | 25.0804 | 38.3365 | 50.6577 | 0.001045
2014-11-27 | 95.601 | 0.71217 | 0.56729 | 1.2795 | 2.729 | 224.8286 | 25.8016 | 38.3366 | 50.4024 | 0.001277
2014-11-28 | 95.595 | 0.71165 | 0.56825 | 1.2799 | 2.7336 | 227.8936 | 19.3615 | 38.3372 | 50.4858 | 0.004501
2014-11-29 | 95.5819 | 0.71051 | 0.57123 | 1.2817 | 2.7429 | 228.6323 | 5.0133 | 38.3393 | 50.5024 | 0.000648
2014-11-30 | 95.5667 | 0.70952 | 0.57528 | 1.2848 | 2.7525 | 227.5994 | 0.53465 | 38.3421 | 50.4369 | 0.001874
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
** N.D.: No detectado
Mínimo | 95.5667 | 0.70952 | 0.50638 | 1.2464 | 2.5898 | 213.1012 | 0.53465 | 38.2971 | 50.1315 | 1.6e-05
Promedio | 95.6887 | 0.72533 | 0.53888 | 1.2642 | 2.664 | 221.3384 | 14.5868 | 38.318 | 50.4481 | 0.00073641
Máximo | 95.7894 | 0.74001 | 0.57528 | 1.2848 | 2.7525 | 228.6323 | 31.3175 | 38.3421 | 50.6903 | 0.004501
Desv. Est. | 0.072079 | 0.0099847 | 0.022291 | 0.012315 | 0.053188 | 4.3843 | 7.4897 | 0.014629 | 0.12275 | 0.00086958
Observaciones:

## MAXIMOS
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | TGN DE BAJA CALIFORNIA
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | PLS1
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2014-11-01 | 95.7894 | 0.7401 | 0.5478 | 1.2637 | 2.6494 | 222.8166 | 25.5292 | 38.342 | 50.5498 | 0.0026
2014-11-02 | 95.7855 | 0.7391 | 0.5317 | 1.2527 | 2.7086 | 225.0103 | 23.4443 | 38.3238 | 50.5456 | 0.0005
2014-11-03 | 95.7852 | 0.7395 | 0.5339 | 1.259 | 2.623 | 227.3341 | 25.3946 | 38.3258 | 50.6669 | 0.0014
2014-11-04 | 95.7854 | 0.7376 | 0.5368 | 1.2627 | 2.7309 | 217.5601 | 25.657 | 38.327 | 50.2914 | 0.0043
2014-11-05 | 95.7791 | 0.7394 | 0.5734 | 1.2825 | 2.6545 | 226.742 | 29.9133 | 38.3362 | 50.3279 | 0.0011
2014-11-06 | 95.7732 | 0.7386 | 0.526 | 1.258 | 2.6175 | 224.4241 | 24.7667 | 38.3039 | 50.6255 | 0.0015
2014-11-07 | 95.7832 | 0.7393 | 0.5644 | 1.2774 | 2.6784 | 227.2559 | 21.804 | 38.3351 | 50.5016 | 0.0015
2014-11-08 | 95.7875 | 0.7374 | 0.5537 | 1.2652 | 2.6366 | 227.0916 | 26.5377 | 38.3239 | 50.5802 | 0.0031
2014-11-09 | 95.7611 | 0.7347 | 0.5407 | 1.2577 | 2.6525 | 221.4495 | 17.1334 | 38.3361 | 50.3578 | 0.0017
2014-11-10 | 95.779 | 0.7349 | 0.5421 | 1.2773 | 2.6814 | 221.913 | 16.9124 | 38.3224 | 50.5387 | 0.0025
2014-11-11 | 95.778 | 0.7326 | 0.5395 | 1.2577 | 2.7029 | 227.2691 | 22.6755 | 38.3257 | 50.5771 | 0.0037
2014-11-12 | 95.7474 | 0.7344 | 0.5696 | 1.2697 | 2.6663 | 213.7145 | 16.6326 | 38.3352 | 50.6638 | 0.0012
2014-11-13 | 95.7245 | 0.734 | 0.5333 | 1.2762 | 2.6505 | 228.6323 | 17.3513 | 38.3165 | 50.5379 | 0.0032
2014-11-14 | 95.7785 | 0.7368 | 0.565 | 1.2741 | 2.7476 | 228.6323 | 26.08 | 38.3386 | 50.5938 | 0.0022
2014-11-15 | 95.7144 | 0.7264 | 0.5493 | 1.2764 | 2.7115 | 225.4864 | 22.0889 | 38.3371 | 50.6653 | 0.0035
2014-11-16 | 95.7879 | 0.7276 | 0.5532 | 1.2723 | 2.6716 | 227.9726 | 18.9883 | 38.3286 | 50.5317 | 0.0006
2014-11-17 | 95.747 | 0.7274 | 0.566 | 1.2755 | 2.75 | 225.3126 | 14.4112 | 38.3228 | 50.5466 | 0.0029
2014-11-18 | 95.7197 | 0.7344 | 0.5431 | 1.2754 | 2.7329 | 225.9345 | 16.8736 | 38.3353 | 50.6838 | 0.0018
2014-11-19 | 95.6692 | 0.7337 | 0.5625 | 1.2762 | 2.7393 | 222.5069 | 27.2411 | 38.3287 | 50.4905 | 0.0026
2014-11-20 | 95.7256 | 0.7239 | 0.5588 | 1.2764 | 2.7288 | 221.8703 | 12.643 | 38.3337 | 50.5888 | 0.0013
2014-11-21 | 95.7453 | 0.7291 | 0.5748 | 1.274 | 2.7451 | 228.434 | 31.3175 | 38.3296 | 50.5102 | 0.0012
2014-11-22 | 95.7378 | 0.7208 | 0.5678 | 1.2798 | 2.7156 | 226.9384 | 29.0985 | 38.3385 | 50.4925 | 0.0027
2014-11-23 | 95.7072 | 0.7211 | 0.574 | 1.278 | 2.7255 | 228.3974 | 31.0455 | 38.3401 | 50.551 | 0.0009
2014-11-24 | 95.6153 | 0.7255 | 0.5743 | 1.284 | 2.7397 | 222.8798 | 28.0938 | 38.338 | 50.648 | 0.0031
2014-11-25 | 95.6247 | 0.7321 | 0.5705 | 1.2825 | 2.7303 | 227.959 | 26.2141 | 38.3369 | 50.6903 | 0.002
2014-11-26 | 95.7451 | 0.7191 | 0.5746 | 1.2821 | 2.7457 | 222.9581 | 29.0463 | 38.3418 | 50.6579 | 0.0042
2014-11-27 | 95.7608 | 0.7334 | 0.5724 | 1.2841 | 2.7397 | 226.4355 | 26.1424 | 38.338 | 50.6162 | 0.0021
2014-11-28 | 95.6018 | 0.7394 | 0.5711 | 1.2813 | 2.74 | 228.4311 | 26.748 | 38.3403 | 50.5533 | 0.0046
2014-11-29 | 95.6391 | 0.7257 | 0.5735 | 1.2824 | 2.7511 | 228.6323 | 18.6104 | 38.3398 | 50.6305 | 0.0015
2014-11-30 | 95.5873 | 0.7331 | 0.5753 | 1.2849 | 2.7525 | 227.7124 | 23.7386 | 38.3422 | 50.5812 | 0.0038
Máximo | 95.7894 | 0.7401 | 0.5753 | 1.2849 | 2.7525 | 228.6323 | 31.3175 | 38.3422 | 50.6903 | 0.0046
Observaciones:

## MINIMOS
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | TGN DE BAJA CALIFORNIA
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | PLS1
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2014-11-01 | 95.7293 | 0.7341 | 0.5064 | 1.2405 | 2.5898 | 215.9909 | 1.2629 | 38.2972 | 50.2222 | 0.0003
2014-11-02 | 95.7594 | 0.7288 | 0.5068 | 1.2356 | 2.5917 | 218.5258 | 4.7763 | 38.2972 | 50.3114 | 0.0002
2014-11-03 | 95.634 | 0.7333 | 0.5076 | 1.2409 | 2.5909 | 214.2127 | 9.7205 | 38.2983 | 50.2479 | 0.0001
2014-11-04 | 95.7557 | 0.7241 | 0.5083 | 1.2324 | 2.5975 | 213.9757 | 3.9199 | 38.2976 | 50.1543 | 0.0001
2014-11-05 | 95.6252 | 0.7264 | 0.5064 | 1.2328 | 2.5909 | 215.0609 | 8.6238 | 38.2981 | 50.1316 | 0.0001
2014-11-06 | 95.7116 | 0.7197 | 0.5093 | 1.229 | 2.5997 | 213.7258 | 8.2777 | 38.2977 | 50.4263 | 0.0002
2014-11-07 | 95.6477 | 0.7134 | 0.5107 | 1.2241 | 2.6011 | 217.1986 | 2.7282 | 38.3013 | 50.193 | 0.0007
2014-11-08 | 95.6675 | 0.7249 | 0.5068 | 1.2317 | 2.597 | 213.5401 | 9.0636 | 38.301 | 50.1722 | 0.0008
2014-11-09 | 95.693 | 0.721 | 0.5068 | 1.2278 | 2.6047 | 215.5451 | 4.9754 | 38.3009 | 50.2298 | 0.0001
2014-11-10 | 95.718 | 0.723 | 0.5204 | 1.2434 | 2.6006 | 215.6689 | 3.8047 | 38.305 | 50.1353 | 0.0002
2014-11-11 | 95.6776 | 0.7145 | 0.5174 | 1.2319 | 2.5913 | 214.7861 | 6.4018 | 38.3067 | 50.4664 | 0.0001
2014-11-12 | 95.5728 | 0.712 | 0.5115 | 1.2235 | 2.6137 | 213.1012 | 7.6864 | 38.3019 | 50.418 | 0.0001
2014-11-13 | 95.6493 | 0.7126 | 0.5319 | 1.2445 | 2.6134 | 214.0553 | 5.1351 | 38.3132 | 50.4689 | 0.0008
2014-11-14 | 95.6536 | 0.727 | 0.529 | 1.256 | 2.5971 | 214.5637 | 4.9704 | 38.3048 | 50.3688 | 0.0004
2014-11-15 | 95.5915 | 0.7183 | 0.5356 | 1.2539 | 2.6147 | 217.0534 | 5.928 | 38.3021 | 50.3722 | 0.0001
2014-11-16 | 95.6631 | 0.7184 | 0.5275 | 1.2459 | 2.606 | 219.1376 | 5.1281 | 38.3157 | 50.2752 | 0.0002
2014-11-17 | 95.6482 | 0.7213 | 0.5364 | 1.2577 | 2.603 | 213.3555 | 7.4723 | 38.3024 | 50.1539 | 0.0001
2014-11-18 | 95.5788 | 0.7217 | 0.5341 | 1.2558 | 2.5902 | 216.3224 | 12.0829 | 38.3022 | 50.2708 | 0.0001
2014-11-19 | 95.6391 | 0.7197 | 0.5362 | 1.2559 | 2.6673 | 214.1198 | 10.5019 | 38.3048 | 50.3666 | 0.0001
2014-11-20 | 95.5969 | 0.7103 | 0.5126 | 1.2229 | 2.648 | 219.7703 | 5.8566 | 38.3037 | 50.2024 | 0.0002
2014-11-21 | 95.5859 | 0.7104 | 0.5112 | 1.2216 | 2.6955 | 220.9331 | 27.0337 | 38.3034 | 50.1559 | 0.0003
2014-11-22 | 95.5719 | 0.7115 | 0.5121 | 1.2236 | 2.6981 | 215.559 | 8.7333 | 38.3296 | 50.2585 | 0.0002
2014-11-23 | 95.5905 | 0.7145 | 0.5433 | 1.2578 | 2.7136 | 213.2746 | 12.0863 | 38.3225 | 50.1764 | 0.0005
2014-11-24 | 95.5879 | 0.7127 | 0.5582 | 1.2709 | 2.7199 | 219.1116 | 18.3593 | 38.3325 | 50.2566 | 0.0011
2014-11-25 | 95.5896 | 0.7129 | 0.5099 | 1.2228 | 2.6862 | 215.9124 | 13.9488 | 38.3327 | 50.5152 | 0.0009
2014-11-26 | 95.5769 | 0.7096 | 0.518 | 1.2276 | 2.6384 | 218.8151 | 7.9548 | 38.3103 | 50.1658 | 0.0003
2014-11-27 | 95.5859 | 0.7108 | 0.5609 | 1.2717 | 2.6918 | 219.8556 | 12.5349 | 38.3298 | 50.4024 | 0.0006
2014-11-28 | 95.5766 | 0.711 | 0.558 | 1.269 | 2.7292 | 213.9107 | 8.205 | 38.311 | 50.3412 | 0.0016
2014-11-29 | 95.5769 | 0.7097 | 0.5224 | 1.2321 | 2.6654 | 216.8755 | 3.0947 | 38.319 | 50.2199 | 0.0001
2014-11-30 | 95.5668 | 0.7096 | 0.5429 | 1.2525 | 2.6166 | 217.4573 | 0.5347 | 38.3074 | 50.2374 | 0.0009
Mínimo | 95.5668 | 0.7096 | 0.5064 | 1.2189 | 2.5898 | 213.1012 | 0.5347 | 38.2972 | 50.1316 | 0.0001
Observaciones: