## DMS Promedios
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | Transportadora de Gas Natural de la Huasteca S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | Estación Tamazunchale - DMS
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [11 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) |  | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2015-04-01 | 93.4073 | 0.89786 | 0.2334 | 1.1313 | 4.9805 | 207.7001 | 0.0095614 | 39.0972 | 50.7287 | 0.022864
2015-04-02 | 93.6962 | 1.0413 | 0.25302 | 1.2943 | 4.7347 | 205.8942 | 0.0077444 | 38.8374 | 50.4738 | 0.028671
2015-04-03 | 93.9986 | 1.0228 | 0.24111 | 1.2639 | 4.3982 | 240.1897 | 0.0090061 | 38.808 | 50.4746 | 0.01029
2015-04-04 | 93.6921 | 1.0297 | 0.26358 | 1.2933 | 4.7107 | 207.3095 | 0.0065367 | 38.8456 | 50.4793 | 0.016984
2015-04-05 | 93.6234 | 1.0465 | 0.26093 | 1.3074 | 4.7876 | 207.9125 | 0.006678 | 38.8534 | 50.4758 | 0.02014
2015-04-06 | 93.6515 | 1.0444 | 0.26374 | 1.3081 | 4.7608 | 206.9016 | 0.0088984 | 38.8478 | 50.4727 | 0.022933
2015-04-07 | 93.445 | 0.90645 | 0.23427 | 1.1407 | 4.9389 | 209.5182 | 0.0078123 | 39.0809 | 50.713 | 0
2015-04-08 | 93.5297 | 0.90673 | 0.22795 | 1.1347 | 4.8464 | 210.2162 | 0.0079567 | 39.068 | 50.7083 | 0
2015-04-09 | 93.6733 | 0.9622 | 0.23277 | 1.195 | 4.6814 | 222.9969 | 0.0090151 | 38.9759 | 50.6156 | 0
2015-04-10 | 93.586 | 0.95193 | 0.23241 | 1.1843 | 4.7659 | 219.0569 | 0.0073269 | 39.0102 | 50.6424 | 0.038669
2015-04-11 | 93.5661 | 0.91237 | 0.22258 | 1.1349 | 4.7703 | 208.5079 | 0.01017 | 39.0733 | 50.7096 | 0.032116
2015-04-12 | 93.326 | 0.86198 | 0.22473 | 1.0867 | 5.0602 | 208.5079 | 0.0097861 | 39.1652 | 50.7958 | 0.034221
2015-04-13 | 93.2572 | 0.84477 | 0.2179 | 1.0627 | 5.1573 | 215.7942 | 0.0064226 | 39.2031 | 50.8323 | 0.033474
2015-04-14 | 93.406 | 0.84641 | 0.25016 | 1.0966 | 5.1107 | 218.7576 | 0.0064025 | 39.0914 | 50.7537 | 0.035776
2015-04-15 | 93.4908 | 0.83045 | 0.26207 | 1.0925 | 5.1451 | 218.7576 | 0.0081547 | 39.0276 | 50.7236 | 0.039013
2015-04-16 | 93.5106 | 0.80903 | 0.24418 | 1.0532 | 5.1704 | 218.7576 | 0.00881 | 39.044 | 50.7559 | 0.034645
2015-04-17 | 93.4527 | 0.79432 | 0.2456 | 1.0399 | 5.2242 | 211.3897 | 0.0086199 | 39.078 | 50.7846 | 0.034332
2015-04-18 | 93.4601 | 0.80895 | 0.24989 | 1.0588 | 5.2063 | 209.4133 | 0.0067301 | 39.0576 | 50.7611 | 0.031105
2015-04-19 | 93.4755 | 0.81663 | 0.25985 | 1.0765 | 5.1707 | 206.0906 | 0.012576 | 39.0426 | 50.7427 | 0.03317
2015-04-20 | 93.4357 | 0.7945 | 0.24152 | 1.036 | 5.2356 | 208.0615 | 0.009732 | 39.0867 | 50.7913 | 0.031725
2015-04-21 | 93.309 | 0.85397 | 0.24924 | 1.1032 | 5.2265 | 214.3919 | 0.008285 | 39.112 | 50.7607 | 0.037031
2015-04-22 | 93.4058 | 0.77613 | 0.24572 | 1.0219 | 5.2887 | 207.3201 | 0.0105 | 39.1005 | 50.8099 | 0.029878
2015-04-23 | 93.2207 | 0.78042 | 0.22676 | 1.0072 | 5.1925 | 212.1383 | 0.0069464 | 39.2644 | 50.9072 | 0.023455
2015-04-24 | 93.1015 | 0.84368 | 0.22163 | 1.0653 | 5.2039 | 216.2338 | 0.0049027 | 39.2825 | 50.8759 | 0.026245
2015-04-25 | 93.0251 | 0.80509 | 0.21608 | 1.0212 | 5.2581 | 218.4284 | 0.012005 | 39.3556 | 50.9461 | 0.026963
2015-04-26 | 93.0727 | 0.7939 | 0.21535 | 1.0093 | 5.2576 | 211.0401 | 0.012001 | 39.3338 | 50.942 | 0.023955
2015-04-27 | 93.07 | 0.79452 | 0.21721 | 1.0117 | 5.2978 | 210.479 | 0.014737 | 39.3179 | 50.9319 | 0.021994
2015-04-28 | 93.0441 | 0.77781 | 0.22053 | 0.99834 | 5.2878 | 213.1867 | 0.0098964 | 39.3524 | 50.9612 | 0.02113
2015-04-29 | 93.2349 | 0.82409 | 0.23679 | 1.0609 | 5.1492 | 209.3112 | 0.00096422 | 39.2188 | 50.8468 | 0.028937
2015-04-30 | 93.1811 | 0.82579 | 0.22815 | 1.0539 | 5.2295 | 208.9238 | 0.0074697 | 39.2324 | 50.8573 | 0.027901
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
Mínimo | 93.0251 | 0.77613 | 0.21535 | 0.99834 | 4.3982 | 205.8942 | 0.00096422 | 38.808 | 50.4727 | 0 | 0
Promedio | 93.4116 | 0.87349 | 0.23797 | 1.1115 | 5.0416 | 212.7729 | 0.0085215 | 39.0955 | 50.7425 | 0.025587 | #DIV/0!
Máximo | 93.9986 | 1.0465 | 0.26374 | 1.3081 | 5.2978 | 240.1897 | 0.014737 | 39.3556 | 50.9612 | 0.039013 | 0
Desv. Est. | 0.23073 | 0.089141 | 0.015486 | 0.09676 | 0.23956 | 6.9945 | 0.0025527 | 0.15764 | 0.14872 | 0.010911 | #DIV/0!
Observaciones:
Formulas:
ZONA DE MEDICIÓN: = [ZONA DE MEDICIÓN:, row above]+1

## DMS Máximos
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | Transportadora de Gas Natural de la Huasteca S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | Estación Tamazunchale - DMS
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2015-04-01 | 93.6126 | 1.0126 | 0.25678 | 1.2694 | 5.0168 | 209.7697 | 0.04734 | 39.1352 | 50.7849 | 0.03731
2015-04-02 | 93.851 | 1.107 | 0.26412 | 1.3712 | 4.8166 | 211.5174 | 0.043079 | 38.8813 | 50.5344 | 0.042138
2015-04-03 | 94.1862 | 1.0617 | 0.2654 | 1.3271 | 4.7233 | 249.2335 | 0.049225 | 38.9048 | 50.581 | 0.026666
2015-04-04 | 93.8118 | 1.076 | 0.28972 | 1.3657 | 4.7836 | 221.9174 | 0.044937 | 38.9016 | 50.5231 | 0.032356
2015-04-05 | 93.7168 | 1.0867 | 0.26422 | 1.3509 | 4.8602 | 224.682 | 0.0403 | 38.9171 | 50.5252 | 0.028144
2015-04-06 | 93.753 | 1.0759 | 0.27588 | 1.3518 | 4.8267 | 213.9394 | 0.048509 | 38.8855 | 50.5077 | 0.031069
2015-04-07 | 93.7783 | 1.0737 | 0.28116 | 1.3549 | 5.0494 | 216.5634 | 0.049386 | 39.1667 | 50.8061 | 0.031269
2015-04-08 | 93.6616 | 0.93722 | 0.23586 | 1.1731 | 4.945 | 218.736 | 0.04507 | 39.1157 | 50.7667 | 0
2015-04-09 | 93.8222 | 0.98933 | 0.25015 | 1.2395 | 4.8601 | 230.5414 | 0.051364 | 39.0587 | 50.6733 | 0.051332
2015-04-10 | 93.6717 | 0.9857 | 0.23889 | 1.2246 | 4.8856 | 226.0141 | 0.056467 | 39.0518 | 50.6857 | 0.048371
2015-04-11 | 93.8638 | 0.97099 | 0.23137 | 1.2024 | 5.3512 | 209.0721 | 0.049394 | 39.304 | 50.8915 | 0.044148
2015-04-12 | 93.6818 | 0.90926 | 0.2411 | 1.1504 | 5.3273 | 209.0721 | 0.040383 | 39.2727 | 50.8715 | 0.058117
2015-04-13 | 93.415 | 0.87327 | 0.22664 | 1.0999 | 5.26 | 219.4936 | 0.03627 | 39.2561 | 50.8955 | 0.040113
2015-04-14 | 93.5176 | 0.88 | 0.26632 | 1.1463 | 5.2486 | 218.7576 | 0.044215 | 39.2444 | 50.8742 | 0.045812
2015-04-15 | 93.6755 | 0.86695 | 0.26905 | 1.136 | 5.2358 | 218.7576 | 0.043988 | 39.0692 | 50.7503 | 0.049686
2015-04-16 | 93.651 | 0.85638 | 0.26886 | 1.1252 | 5.3042 | 218.7576 | 0.043788 | 39.1015 | 50.813 | 0.045648
2015-04-17 | 93.6311 | 0.84986 | 0.25557 | 1.1054 | 5.3292 | 222.5841 | 0.050163 | 39.1062 | 50.8285 | 0.045954
2015-04-18 | 93.5913 | 0.85351 | 0.2748 | 1.1283 | 5.3499 | 224.2267 | 0.048675 | 39.1142 | 50.8102 | 0.044003
2015-04-19 | 93.5643 | 0.84864 | 0.28538 | 1.134 | 5.2191 | 209.0559 | 0.083305 | 39.1185 | 50.8119 | 0.053045
2015-04-20 | 93.6011 | 0.85018 | 0.25958 | 1.1098 | 5.3167 | 210.5255 | 0.04496 | 39.142 | 50.8716 | 0.045114
2015-04-21 | 93.48 | 0.91777 | 0.25997 | 1.1777 | 5.427 | 227.7587 | 0.047863 | 39.2229 | 50.8393 | 0.054402
2015-04-22 | 93.496 | 0.8217 | 0.25189 | 1.0736 | 5.3464 | 207.97 | 0.064668 | 39.1265 | 50.8451 | 0.039465
2015-04-23 | 93.4626 | 0.81141 | 0.24289 | 1.0543 | 5.3438 | 213.4793 | 0.039126 | 39.3388 | 50.9629 | 0.039776
2015-04-24 | 93.1807 | 0.86773 | 0.22858 | 1.0963 | 5.2609 | 223.9784 | 0.042743 | 39.3804 | 50.9312 | 0.042132
2015-04-25 | 93.1688 | 0.85782 | 0.22044 | 1.0783 | 5.3519 | 228.0928 | 0.083903 | 39.4345 | 51.0024 | 0.03969
2015-04-26 | 93.1494 | 0.81878 | 0.21918 | 1.038 | 5.3745 | 216.2622 | 0.080478 | 39.4819 | 51.043 | 0.045278
2015-04-27 | 93.1469 | 0.8487 | 0.23559 | 1.0843 | 5.3998 | 213.9944 | 0.065261 | 39.3598 | 50.9642 | 0.036458
2015-04-28 | 93.1443 | 0.80954 | 0.22559 | 1.0351 | 5.3775 | 216.0539 | 0.053129 | 39.4366 | 51.0048 | 0.027044
2015-04-29 | 93.3625 | 0.87459 | 0.33066 | 1.2053 | 5.3124 | 211.8068 | 0.026728 | 39.3086 | 50.926 | 0.035616
2015-04-30 | 93.3636 | 0.87543 | 0.23473 | 1.1102 | 5.3503 | 210.0806 | 0.049775 | 39.3168 | 50.9449 | 0.036848
Máximo | 94.1862 | 1.107 | 0.33066 | 1.3712 | 5.427 | 249.2335 | 0.083903 | 39.4819 | 51.043 | 0.058117
Observaciones:
Formulas:
ZONA DE MEDICIÓN: = [ZONA DE MEDICIÓN:, row above]+1

## DMS Mínimos
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | Transportadora de Gas Natural de la Huasteca S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | Estación Tamazunchale - DMS
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2015-04-01 | 93.3678 | 0.84844 | 0.23068 | 1.0791 | 4.84 | 207.3305 | 0 | 38.8799 | 50.5161 | 0.009535
2015-04-02 | 93.6536 | 0.98443 | 0.24608 | 1.2305 | 4.5173 | 205.4363 | 0 | 38.7465 | 50.375 | 0.015064
2015-04-03 | 93.7655 | 0.95868 | 0.22596 | 1.1846 | 4.1938 | 205.0788 | 0 | 38.7478 | 50.4227 | 0.0043706
2015-04-04 | 93.5331 | 0.99083 | 0.24874 | 1.2396 | 4.597 | 205.5592 | 0 | 38.7853 | 50.4154 | 0.0051233
2015-04-05 | 93.5331 | 1.0063 | 0.25643 | 1.2627 | 4.6945 | 205.9802 | 0 | 38.8237 | 50.4347 | 0.013027
2015-04-06 | 93.565 | 1.0172 | 0.24991 | 1.2671 | 4.6824 | 205.2728 | 0 | 38.8057 | 50.4351 | 0.012387
2015-04-07 | 93.3067 | 0.8457 | 0.21841 | 1.0641 | 4.6722 | 205.2728 | 0 | 38.809 | 50.4441 | 0
2015-04-08 | 93.39 | 0.86297 | 0.21989 | 1.0829 | 4.7189 | 207.9034 | 0 | 39.007 | 50.6591 | 0
2015-04-09 | 93.4767 | 0.93238 | 0.22214 | 1.1545 | 4.5623 | 211.1844 | 0 | 38.9239 | 50.574 | 0
2015-04-10 | 93.4602 | 0.92581 | 0.22869 | 1.1545 | 4.6741 | 210.0641 | 0 | 38.9712 | 50.5961 | 0.027907
2015-04-11 | 92.9927 | 0.83233 | 0.21308 | 1.0454 | 4.4574 | 207.151 | 0 | 38.9808 | 50.6279 | 0.015727
2015-04-12 | 93.0485 | 0.79399 | 0.21513 | 1.0091 | 4.7763 | 207.151 | 0 | 39.0673 | 50.7387 | 0.019832
2015-04-13 | 93.1451 | 0.79518 | 0.20339 | 0.99857 | 4.9804 | 207.9782 | 0 | 39.1371 | 50.7804 | 0.02511
2015-04-14 | 93.1766 | 0.80375 | 0.22331 | 1.0271 | 5.0537 | 218.7576 | 0 | 39.0288 | 50.6931 | 0.026134
2015-04-15 | 93.3632 | 0.79349 | 0.25179 | 1.0453 | 4.9759 | 218.7576 | 0 | 38.975 | 50.6825 | 0.025552
2015-04-16 | 93.387 | 0.75874 | 0.23459 | 0.99333 | 5.0028 | 218.7576 | 0 | 38.9843 | 50.6985 | 0.017753
2015-04-17 | 93.342 | 0.74386 | 0.23647 | 0.98033 | 5.0918 | 205.8045 | 0 | 39.0396 | 50.733 | 0.020207
2015-04-18 | 93.3238 | 0.7801 | 0.24189 | 1.022 | 5.0798 | 205.8251 | 0 | 39.0138 | 50.7183 | 0.01744
2015-04-19 | 93.4115 | 0.7795 | 0.23788 | 1.0174 | 5.0803 | 205.8251 | 0 | 39.0104 | 50.7026 | 0.02283
2015-04-20 | 93.3276 | 0.72681 | 0.23503 | 0.96183 | 5.0657 | 205.913 | 0 | 39.0499 | 50.7375 | 0.021442
2015-04-21 | 93.0511 | 0.76737 | 0.23358 | 1.0009 | 5.0725 | 207.4824 | 0 | 39.0552 | 50.7063 | 0.021735
2015-04-22 | 93.3231 | 0.73926 | 0.23679 | 0.97606 | 5.1972 | 206.761 | 0 | 39.0617 | 50.7604 | 0.020369
2015-04-23 | 92.9818 | 0.75239 | 0.21837 | 0.97076 | 5.0822 | 207.8822 | 0 | 39.1108 | 50.8278 | 0.003605
2015-04-24 | 92.9375 | 0.82762 | 0.20786 | 1.0355 | 5.1452 | 213.5799 | 0 | 39.2391 | 50.8441 | 0.00864
2015-04-25 | 92.8548 | 0.76493 | 0.21311 | 0.97804 | 5.1331 | 211.6426 | 0 | 39.2782 | 50.8869 | 0.016166
2015-04-26 | 92.8147 | 0.76682 | 0.20786 | 0.97468 | 5.1868 | 208.6677 | 0 | 39.278 | 50.8938 | 0.010894
2015-04-27 | 92.9344 | 0.76256 | 0.20549 | 0.96805 | 5.2213 | 208.4993 | 0 | 39.2848 | 50.8723 | 0.010951
2015-04-28 | 92.8726 | 0.75384 | 0.20908 | 0.96292 | 5.185 | 209.6319 | 0 | 39.3005 | 50.9207 | 0.01454
2015-04-29 | 93.0761 | 0.78992 | 0.22587 | 1.0158 | 4.9614 | 208.3639 | 0 | 39.1168 | 50.7207 | 0.019833
2015-04-30 | 93.027 | 0.77295 | 0.22005 | 0.993 | 5.0682 | 208.5156 | 0 | 39.1535 | 50.7832 | 0.02078
Mínimo | 92.8147 | 0.72681 | 0.20339 | 0.96183 | 4.1938 | 205.0788 | 0 | 38.7465 | 50.375 | 0
Observaciones:
Formulas:
ZONA DE MEDICIÓN: = [ZONA DE MEDICIÓN:, row above]+1

## RMS Promedios
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | Transportadora de Gas Natural de la Huasteca S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | Estación Naranjos - RMS
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [10 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2015-04-01 | 93.622 | 0.99766 | 0.25562 | 1.2533 | 4.8076 | 222.0882 | 6.6147 | 38.9014 | 50.539 | 0.31103
2015-04-02 | 93.8968 | 1.0312 | 0.24487 | 1.2761 | 4.4993 | 235.0317 | 6.3981 | 38.8231 | 50.4758 | 0.19294
2015-04-03 | 93.8923 | 1.0056 | 0.26339 | 1.269 | 4.5189 | 231.8148 | 7.2813 | 38.824 | 50.4856 | 0.15323
2015-04-04 | 93.6279 | 1.0358 | 0.26475 | 1.3005 | 4.7733 | 225.3752 | 7.1841 | 38.8593 | 50.4829 | 0.19867
2015-04-05 | 93.6728 | 1.0389 | 0.26402 | 1.3029 | 4.7507 | 225.3752 | 7.4011 | 38.8419 | 50.473 | 0.2249
2015-04-06 | 93.4729 | 0.92616 | 0.24546 | 1.1716 | 4.9193 | 225.3752 | 6.8513 | 39.04 | 50.6713 | 0.12593
2015-04-07 | 93.4338 | 0.89451 | 0.23413 | 1.1286 | 4.9259 | 225.3752 | 6.7048 | 39.1076 | 50.7364 | 0.077455
2015-04-08 | 93.5846 | 0.94008 | 0.23558 | 1.1757 | 4.7707 | 225.3752 | 7.1703 | 39.0203 | 50.6548 | 0.05382
2015-04-09 | 93.6405 | 0.95604 | 0.23521 | 1.1913 | 4.7119 | 220.7944 | 7.1228 | 38.9919 | 50.6278 | 0.034201
2015-04-10 | 93.6718 | 0.93085 | 0.23037 | 1.1612 | 4.6568 | 228.443 | 7.5508 | 39.0224 | 50.6645 | 0.026454
2015-04-11 | 93.3071 | 0.88977 | 0.22676 | 1.1165 | 5.0431 | 223.1755 | 7.0971 | 39.1564 | 50.7706 | 0.027806
2015-04-12 | 93.4553 | 0.84468 | 0.22244 | 1.0671 | 4.9597 | 222.7616 | 7.1505 | 39.1415 | 50.7953 | 0.012339
2015-04-13 | 93.2644 | 0.84124 | 0.23309 | 1.0743 | 5.1741 | 222.7616 | 6.9527 | 39.1804 | 50.8151 | 0.023443
2015-04-14 | 93.4437 | 0.83874 | 0.26743 | 1.1062 | 5.1442 | 222.7616 | 6.6873 | 39.048 | 50.7268 | 0
2015-04-15 | 93.5368 | 0.82615 | 0.26001 | 1.0862 | 5.1158 | 222.7616 | 6.8568 | 39.014 | 50.7198 | 0
2015-04-16 | 93.5085 | 0.78725 | 0.24705 | 1.0343 | 5.1829 | 222.7616 | 6.662 | 39.0607 | 50.7791 | 0
2015-04-17 | 93.4109 | 0.798 | 0.25305 | 1.0511 | 5.2551 | 222.7616 | 6.6471 | 39.0822 | 50.7811 | 0
2015-04-18 | 93.4752 | 0.82085 | 0.26346 | 1.0843 | 5.1713 | 222.7616 | 6.5582 | 39.0339 | 50.7332 | 0
2015-04-19 | 93.4429 | 0.81432 | 0.25542 | 1.0697 | 5.2043 | 222.7616 | 6.4559 | 39.0592 | 50.7557 | 0
2015-04-20 | 93.4155 | 0.80368 | 0.25174 | 1.0554 | 5.2164 | 222.7616 | 6.2834 | 39.0899 | 50.782 | 0.0046811
2015-04-21 | 93.2841 | 0.82501 | 0.25704 | 1.0821 | 5.29 | 222.7616 | 6.1989 | 39.1245 | 50.7843 | 0.044133
2015-04-22 | 93.3871 | 0.76818 | 0.24893 | 1.0171 | 5.2215 | 222.7616 | 6.4472 | 39.1393 | 50.8356 | 0.059555
2015-04-23 | 93.1091 | 0.81052 | 0.23394 | 1.0445 | 5.2144 | 222.7616 | 6.1196 | 39.2908 | 50.8979 | 0.05737
2015-04-24 | 93.0387 | 0.82806 | 0.22544 | 1.0535 | 5.233 | 222.7616 | 6.2195 | 39.3273 | 50.9101 | 0.045899
2015-04-25 | 93.027 | 0.79206 | 0.22613 | 1.0182 | 5.2591 | 222.7616 | 6.0734 | 39.3537 | 50.9495 | 0.051961
2015-04-26 | 93.1032 | 0.79125 | 0.22342 | 1.0147 | 5.2538 | 222.7616 | 5.9774 | 39.3094 | 50.9265 | 0.031407
2015-04-27 | 93.0295 | 0.78598 | 0.22741 | 1.0134 | 5.2802 | 222.7616 | 6.1448 | 39.3491 | 50.9506 | 0.051926
2015-04-28 | 93.1452 | 0.79975 | 0.23572 | 1.0355 | 5.2216 | 222.7616 | 5.8492 | 39.2739 | 50.8951 | 0.078751
2015-04-29 | 93.1835 | 0.8295 | 0.23883 | 1.0683 | 5.1978 | 222.7616 | 6.1775 | 39.2293 | 50.8481 | 0.049721
2015-04-30 | 93.1432 | 0.81018 | 0.24575 | 1.0559 | 5.3083 | 222.7616 | 6.3485 | 39.2276 | 50.8576 | 0.042595
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
Mínimo | 93.027 | 0.76818 | 0.22244 | 1.0134 | 4.4993 | 220.7944 | 5.8492 | 38.8231 | 50.473 | 0
Promedio | 93.4075 | 0.86873 | 0.24388 | 1.1126 | 5.0427 | 224.0231 | 6.6395 | 39.0974 | 50.7442 | 0.066007
Máximo | 93.8968 | 1.0389 | 0.26743 | 1.3029 | 5.3083 | 235.0317 | 7.5508 | 39.3537 | 50.9506 | 0.31103
Desv. Est. | 0.24045 | 0.085152 | 0.014238 | 0.090312 | 0.24598 | 2.9694 | 0.45984 | 0.1551 | 0.14325 | 0.077163
Observaciones:
Formulas:
ZONA DE MEDICIÓN: = [ZONA DE MEDICIÓN:, row above]+1

## RMS Máximos
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | Transportadora de Gas Natural de la Huasteca S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | Estación Naranjos - RMS
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2015-04-01 | 93.7408 | 1.0703 | 0.26891 | 1.3392 | 5.0118 | 222.0882 | 7.8368 | 39.1268 | 50.7608 | 0.52876
2015-04-02 | 94.1778 | 1.0603 | 0.26101 | 1.3213 | 4.7657 | 246.1642 | 7.8096 | 38.9424 | 50.5774 | 0.5038
2015-04-03 | 94.172 | 1.0623 | 0.28318 | 1.3455 | 4.7636 | 245.1526 | 8.8118 | 38.8752 | 50.5357 | 0.39826
2015-04-04 | 93.7326 | 1.0823 | 0.27047 | 1.3528 | 4.8693 | 225.3752 | 9.1843 | 38.9157 | 50.5451 | 0.40511
2015-04-05 | 93.7456 | 1.0718 | 0.27375 | 1.3455 | 4.832 | 225.3752 | 8.8376 | 38.8802 | 50.5106 | 0.48454
2015-04-06 | 93.9347 | 1.0695 | 0.29533 | 1.3648 | 5.0361 | 225.3752 | 8.9556 | 39.2141 | 50.8439 | 0.30866
2015-04-07 | 93.5246 | 0.93998 | 0.25743 | 1.1974 | 5.051 | 225.3752 | 8.1507 | 39.147 | 50.7842 | 0.19478
2015-04-08 | 93.7222 | 0.98741 | 0.26318 | 1.2506 | 4.9038 | 225.3752 | 8.4184 | 39.0828 | 50.726 | 0.18351
2015-04-09 | 93.8145 | 0.9918 | 0.24448 | 1.2363 | 4.8672 | 225.3752 | 8.4853 | 39.0441 | 50.6785 | 0.17507
2015-04-10 | 93.8544 | 0.98826 | 0.23878 | 1.227 | 4.7984 | 238.0681 | 9.4999 | 39.0958 | 50.7388 | 0.18243
2015-04-11 | 93.6592 | 0.98666 | 0.24085 | 1.2275 | 5.3492 | 228.037 | 8.7323 | 39.2995 | 50.8892 | 0.1601
2015-04-12 | 93.6664 | 0.87834 | 0.23133 | 1.1097 | 5.2047 | 222.7616 | 8.9196 | 39.2344 | 50.8333 | 0.099561
2015-04-13 | 93.4299 | 0.87984 | 0.25977 | 1.1396 | 5.258 | 222.7616 | 8.5279 | 39.2554 | 50.8917 | 0.12217
2015-04-14 | 93.5152 | 0.87786 | 0.27286 | 1.1507 | 5.2437 | 222.7616 | 8.3254 | 39.0749 | 50.7601 | 0.097895
2015-04-15 | 93.668 | 0.85549 | 0.26984 | 1.1253 | 5.2472 | 222.7616 | 8.2381 | 39.053 | 50.7593 | 0
2015-04-16 | 93.6322 | 0.83547 | 0.25199 | 1.0875 | 5.3041 | 222.7616 | 8.2083 | 39.0979 | 50.8313 | 0
2015-04-17 | 93.5875 | 0.84292 | 0.25695 | 1.0999 | 5.3505 | 222.7616 | 7.8539 | 39.1129 | 50.8172 | 0
2015-04-18 | 93.5947 | 0.84935 | 0.28257 | 1.1319 | 5.243 | 222.7616 | 8.6216 | 39.0557 | 50.7672 | 0
2015-04-19 | 93.5892 | 0.85178 | 0.26654 | 1.1183 | 5.3077 | 222.7616 | 8.3114 | 39.1241 | 50.8076 | 0
2015-04-20 | 93.5425 | 0.8754 | 0.27062 | 1.146 | 5.3244 | 222.7616 | 7.6999 | 39.1417 | 50.8594 | 0.11025
2015-04-21 | 93.4494 | 0.93513 | 0.26838 | 1.2035 | 5.4306 | 222.7616 | 9.6454 | 39.219 | 50.831 | 0.15437
2015-04-22 | 93.4961 | 0.80722 | 0.25981 | 1.067 | 5.3445 | 222.7616 | 9.8317 | 39.2948 | 50.9089 | 0.13388
2015-04-23 | 93.1622 | 0.86919 | 0.23779 | 1.107 | 5.302 | 222.7616 | 7.8229 | 39.3334 | 50.9566 | 0.1584
2015-04-24 | 93.1583 | 0.85657 | 0.23271 | 1.0893 | 5.3639 | 222.7616 | 7.2668 | 39.44 | 50.9859 | 0.12039
2015-04-25 | 93.2024 | 0.82034 | 0.22914 | 1.0495 | 5.372 | 222.7616 | 8.5594 | 39.4598 | 51.0266 | 0.16448
2015-04-26 | 93.1476 | 0.80695 | 0.22956 | 1.0365 | 5.3247 | 222.7616 | 8.5188 | 39.3348 | 50.9636 | 0.12904
2015-04-27 | 93.1404 | 0.85197 | 0.24355 | 1.0955 | 5.3935 | 222.7616 | 8.7871 | 39.4339 | 51.0037 | 0.19316
2015-04-28 | 93.3027 | 0.85666 | 0.24287 | 1.0995 | 5.3791 | 222.7616 | 7.89 | 39.3613 | 50.9761 | 0.18829
2015-04-29 | 93.4104 | 0.90444 | 0.24473 | 1.1492 | 5.3191 | 222.7616 | 7.5489 | 39.3249 | 50.9323 | 0.18965
2015-04-30 | 93.3201 | 0.84618 | 0.27544 | 1.1216 | 5.4003 | 222.7616 | 7.7665 | 39.3175 | 50.9427 | 0.14288
Máximo | 94.1778 | 1.0823 | 0.29533 | 1.3648 | 5.4306 | 246.1642 | 9.8317 | 39.4598 | 51.0266 | 0.52876
Observaciones:
Formulas:
ZONA DE MEDICIÓN: = [ZONA DE MEDICIÓN:, row above]+1

## RMS Mínimos
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | Transportadora de Gas Natural de la Huasteca S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | Estación Naranjos - RMS
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2015-04-01 | 93.365 | 0.87138 | 0.23572 | 1.1071 | 4.6608 | 222.0882 | 5.5954 | 38.8069 | 50.4408 | 0.16315
2015-04-02 | 93.5358 | 0.96042 | 0.23059 | 1.191 | 4.211 | 222.0882 | 5.116 | 38.7497 | 50.4242 | 0
2015-04-03 | 93.6387 | 0.96424 | 0.25435 | 1.2186 | 4.1915 | 225.3752 | 5.7455 | 38.7778 | 50.4243 | 0
2015-04-04 | 93.514 | 0.98878 | 0.25282 | 1.2416 | 4.68 | 225.3752 | 4.6444 | 38.8073 | 50.4297 | 0.045384
2015-04-05 | 93.5898 | 1.0161 | 0.25282 | 1.269 | 4.683 | 225.3752 | 5.8714 | 38.8073 | 50.4297 | 0.090547
2015-04-06 | 93.3139 | 0.83036 | 0.22123 | 1.0516 | 4.5409 | 225.3752 | 5.4087 | 38.7658 | 50.436 | 0.027731
2015-04-07 | 93.2987 | 0.85805 | 0.22312 | 1.0812 | 4.806 | 225.3752 | 5.7717 | 39.0585 | 50.6836 | 0
2015-04-08 | 93.4427 | 0.8928 | 0.22633 | 1.1191 | 4.5924 | 225.3752 | 5.5576 | 38.9494 | 50.5818 | 0
2015-04-09 | 93.4826 | 0.92489 | 0.22749 | 1.1524 | 4.5613 | 218.5979 | 5.702 | 38.9266 | 50.5641 | 0
2015-04-10 | 93.5365 | 0.88702 | 0.22143 | 1.1085 | 4.4576 | 218.8751 | 6.2161 | 38.964 | 50.5892 | 0
2015-04-11 | 93.0081 | 0.81951 | 0.217 | 1.0365 | 4.6858 | 222.7616 | 5.2162 | 38.9861 | 50.6065 | 0
2015-04-12 | 93.2132 | 0.79631 | 0.20604 | 1.0024 | 4.7602 | 222.7616 | 5.9222 | 39.0657 | 50.7402 | 0
2015-04-13 | 93.1317 | 0.79536 | 0.21893 | 1.0143 | 5.0598 | 222.7616 | 5.4406 | 39.0683 | 50.7208 | 0
2015-04-14 | 93.3432 | 0.79954 | 0.25925 | 1.0588 | 5.0569 | 222.7616 | 5.6722 | 39.0251 | 50.6891 | 0
2015-04-15 | 93.415 | 0.79344 | 0.24789 | 1.0413 | 4.9867 | 222.7616 | 5.5568 | 38.9756 | 50.6768 | 0
2015-04-16 | 93.3802 | 0.74237 | 0.24034 | 0.9827 | 5.0803 | 222.7616 | 4.8366 | 39.0385 | 50.7369 | 0
2015-04-17 | 93.3196 | 0.76405 | 0.24836 | 1.0124 | 5.0446 | 222.7616 | 5.5675 | 39.0039 | 50.7107 | 0
2015-04-18 | 93.4201 | 0.78713 | 0.25257 | 1.0397 | 5.0828 | 222.7616 | 5.1296 | 39.0084 | 50.711 | 0
2015-04-19 | 93.3086 | 0.77929 | 0.24636 | 1.0256 | 5.0694 | 222.7616 | 5.276 | 39.0261 | 50.726 | 0
2015-04-20 | 93.3191 | 0.73869 | 0.24269 | 0.98138 | 5.0767 | 222.7616 | 5.1091 | 39.0561 | 50.7214 | 0
2015-04-21 | 93.0538 | 0.76694 | 0.2478 | 1.0147 | 5.1075 | 222.7616 | 4.4434 | 39.0655 | 50.6844 | 0
2015-04-22 | 93.1127 | 0.73824 | 0.22799 | 0.96623 | 5.0781 | 222.7616 | 4.3685 | 39.0577 | 50.7619 | 0
2015-04-23 | 92.9958 | 0.76273 | 0.22826 | 0.99099 | 5.1624 | 222.7616 | 4.7115 | 39.2355 | 50.8358 | 0
2015-04-24 | 92.8307 | 0.7923 | 0.21837 | 1.0107 | 5.1465 | 222.7616 | 4.1253 | 39.258 | 50.8521 | 0
2015-04-25 | 92.8455 | 0.76421 | 0.22262 | 0.98683 | 5.1204 | 222.7616 | 4.754 | 39.2852 | 50.8941 | 0
2015-04-26 | 93.0225 | 0.75714 | 0.21727 | 0.97441 | 5.1871 | 222.7616 | 4.3095 | 39.283 | 50.9012 | 0
2015-04-27 | 92.8895 | 0.75444 | 0.21526 | 0.9697 | 5.1652 | 222.7616 | 4.471 | 39.2741 | 50.8579 | 0
2015-04-28 | 92.9679 | 0.75506 | 0.2299 | 0.98496 | 5.0799 | 222.7616 | 2.7223 | 39.1845 | 50.8035 | 0
2015-04-29 | 93.0361 | 0.77401 | 0.2307 | 1.0047 | 4.8715 | 222.7616 | 4.816 | 39.1235 | 50.7335 | 0
2015-04-30 | 92.9398 | 0.76568 | 0.22893 | 0.99461 | 5.1552 | 222.7616 | 4.5211 | 39.0868 | 50.7445 | 0
Mínimo | 92.8307 | 0.73824 | 0.20604 | 0.96623 | 4.1915 | 218.5979 | 2.7223 | 38.7497 | 50.4242 | 0
Observaciones:
Formulas:
ZONA DE MEDICIÓN: = [ZONA DE MEDICIÓN:, row above]+1

## Escobedo Promedios
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | Transportadora de Gas Natural de la Huasteca S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | Estación SNG Escobedo - DMS
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [10 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2015-04-01 | 93.1908 | 0.90204 | 0.23972 | 1.1418 | 5.3337 | 214.6233 | 58.7595 | 39.2067 | 50.8683 | 2.0829
2015-04-02
2015-04-03
2015-04-04
2015-04-05
2015-04-06
2015-04-07 | 93.3805 | 1.0026 | 0.26138 | 1.264 | 5.0588 | 214.6233 | 43.524 | 39.2067 | 50.8916 | 2.0006
2015-04-08 | 93.3298 | 0.99299 | 0.25285 | 1.2458 | 5.1136 | 214.6233 | 45.083 | 39.2067 | 50.8797 | 2.1468
2015-04-09 | 93.0941 | 0.90226 | 0.23541 | 1.1377 | 5.2876 | 214.6233 | 49.641 | 39.1806 | 50.7723 | 2.2083
2015-04-10 | 93.3126 | 0.94197 | 0.23059 | 1.1726 | 5.0528 | 214.6233 | 43.6606 | 39.0914 | 50.6964 | 2.0075
2015-04-11 | 93.4166 | 0.97393 | 0.2348 | 1.2087 | 4.9402 | 214.6233 | 41.3118 | 39.0292 | 50.6372 | 2.159
2015-04-12 | 93.4062 | 0.94526 | 0.22969 | 1.175 | 4.9592 | 214.6233 | 42.6606 | 39.0625 | 50.6781 | 1.7132
2015-04-13 | 93.0701 | 0.89425 | 0.22595 | 1.1202 | 5.2835 | 214.6233 | 39.7455 | 39.2153 | 50.802 | 0.43559
2015-04-14 | 93.1516 | 0.82259 | 0.22254 | 1.0451 | 5.2881 | 214.6233 | 39.9508 | 39.2361 | 50.8653 | 0.80436
2015-04-15 | 93.0081 | 0.83262 | 0.22466 | 1.0573 | 5.4499 | 214.6233 | 37.7413 | 39.2587 | 50.8685 | 0.87918
2015-04-16 | 93.1155 | 0.8441 | 0.25968 | 1.1038 | 5.4415 | 214.6233 | 38.8419 | 39.1487 | 50.7838 | 1.0647
2015-04-17 | 93.197 | 0.80845 | 0.25774 | 1.0662 | 5.477 | 214.6233 | 34.2437 | 39.1209 | 50.7939 | 1.022
2015-04-18 | 93.1813 | 0.78607 | 0.24152 | 1.0276 | 5.521 | 214.6233 | 33.9656 | 39.1539 | 50.8354 | 0.99797
2015-04-19 | 93.0808 | 0.79241 | 0.25012 | 1.0425 | 5.5996 | 214.6233 | 36.4107 | 39.1747 | 50.8389 | 1.1814
2015-04-20 | 93.149 | 0.8201 | 0.26304 | 1.0831 | 5.5086 | 214.6233 | 30.8124 | 39.1208 | 50.7835 | 1.2282
2015-04-21 | 93.1733 | 0.81327 | 0.24626 | 1.0595 | 5.4735 | 214.6233 | 28.0214 | 39.1429 | 50.8081 | 1.248
2015-04-22 | 93.0831 | 0.82721 | 0.2453 | 1.0725 | 5.5371 | 214.6233 | 27.8264 | 39.1681 | 50.8132 | 1.2624
2015-04-23 | 93.0685 | 0.84548 | 0.25069 | 1.0962 | 5.4988 | 214.6233 | 27.2853 | 39.1702 | 50.7991 | 1.3175
2015-04-24 | 93.0167 | 0.76716 | 0.23818 | 1.0053 | 5.5959 | 216.3719 | 25.2273 | 39.2542 | 50.9064 | 1.2032
2015-04-25 | 92.7474 | 0.80587 | 0.2215 | 1.0274 | 5.5883 | 218.7456 | 23.5585 | 39.4061 | 50.9721 | 1.2636
2015-04-26 | 92.6843 | 0.82653 | 0.21386 | 1.0404 | 5.6061 | 218.2042 | 23.0234 | 39.4299 | 50.9746 | 1.3728
2015-04-27 | 92.6754 | 0.78477 | 0.21401 | 0.99878 | 5.6377 | 219.3399 | 22.9233 | 39.4626 | 51.0217 | 1.3034
2015-04-28 | 92.7652 | 0.78066 | 0.21101 | 0.99167 | 5.6178 | 218.4974 | 21.3408 | 39.4201 | 51.0021 | 1.5758
2015-04-29 | 92.72 | 0.77108 | 0.21504 | 0.98612 | 5.6464 | 217.7284 | 22.0303 | 39.4437 | 51.0201 | 1.3281
2015-04-30 | 92.7908 | 0.76955 | 0.22276 | 0.99231 | 5.604 | 216.2998 | 23.4035 | 39.408 | 50.9977 | 1.1457
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
Mínimo | 92.6754 | 0.76716 | 0.21101 | 0.98612 | 4.9402 | 214.6233 | 21.3408 | 39.0292 | 50.6372 | 0.43559
Promedio | 93.0723 | 0.85013 | 0.23633 | 1.0865 | 5.4048 | 215.5363 | 34.4397 | 39.2287 | 50.8524 | 1.3981
Máximo | 93.4166 | 1.0026 | 0.26304 | 1.264 | 5.6464 | 219.3399 | 58.7595 | 39.4626 | 51.0217 | 2.2083
Desv. Est. | 0.22676 | 0.07307 | 0.016139 | 0.079428 | 0.22362 | 1.6039 | 9.9457 | 0.12683 | 0.1051 | 0.47208
Observaciones: | Valvula cerrada del 02 al 06 de Abril 2015.
Formulas:
ZONA DE MEDICIÓN: = [ZONA DE MEDICIÓN:, row above]+1

## Escobedo Máximos
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | Transportadora de Gas Natural de la Huasteca S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | Estación SNG Escobedo - DMS
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2015-04-01 | 93.1908 | 0.90204 | 0.23972 | 1.1418 | 5.3337 | 214.6233 | 63.0932 | 39.2067 | 50.8683 | 2.3708
2015-04-02
2015-04-03
2015-04-04
2015-04-05
2015-04-06
2015-04-07 | 93.788 | 1.0221 | 0.26595 | 1.2881 | 5.1978 | 214.6233 | 48.0887 | 39.2067 | 50.9682 | 2.8562
2015-04-08 | 93.4506 | 1.0307 | 0.25941 | 1.2901 | 5.2349 | 214.6233 | 49.8329 | 39.2067 | 50.9089 | 4.2135
2015-04-09 | 93.2137 | 0.94081 | 0.24057 | 1.1814 | 5.3783 | 214.6233 | 51.4754 | 39.2328 | 50.8118 | 4.3979
2015-04-10 | 93.4578 | 0.9885 | 0.23208 | 1.2206 | 5.1695 | 214.6233 | 46.7 | 39.1555 | 50.7615 | 3.9098
2015-04-11 | 93.4578 | 0.9885 | 0.23603 | 1.2245 | 4.9737 | 214.6233 | 42.0601 | 39.047 | 50.6547 | 3.2284
2015-04-12 | 93.4685 | 0.98328 | 0.23464 | 1.2179 | 5.033 | 214.6233 | 43.3366 | 39.0822 | 50.7013 | 4.2317
2015-04-13 | 93.4685 | 0.93107 | 0.22662 | 1.1577 | 5.5587 | 214.6233 | 42.8156 | 39.322 | 50.9 | 0.72094
2015-04-14 | 93.3323 | 0.84109 | 0.22662 | 1.0677 | 5.5587 | 214.6233 | 40.6635 | 39.322 | 50.9 | 1.006
2015-04-15 | 93.0899 | 0.84431 | 0.23677 | 1.0811 | 5.5243 | 214.6233 | 39.5113 | 39.2951 | 50.8959 | 1.1961
2015-04-16 | 93.1511 | 0.84704 | 0.26777 | 1.1148 | 5.5413 | 214.6233 | 40.6237 | 39.2096 | 50.8282 | 1.5801
2015-04-17 | 93.2984 | 0.8389 | 0.26777 | 1.1067 | 5.5717 | 214.6233 | 37.5433 | 39.1415 | 50.8036 | 1.4066
2015-04-18 | 93.297 | 0.81961 | 0.24996 | 1.0696 | 5.6596 | 214.6233 | 37.9474 | 39.1947 | 50.8547 | 1.5025
2015-04-19 | 93.1867 | 0.84325 | 0.25021 | 1.0935 | 5.6605 | 214.6233 | 37.9216 | 39.2059 | 50.8752 | 1.9186
2015-04-20 | 93.1867 | 0.84325 | 0.27109 | 1.1143 | 5.5492 | 214.6233 | 33.6869 | 39.1403 | 50.7978 | 1.6447
2015-04-21 | 93.3124 | 0.84639 | 0.2585 | 1.1049 | 5.6141 | 214.6233 | 29.2601 | 39.1856 | 50.8109 | 1.9486
2015-04-22 | 93.1337 | 0.84639 | 0.25069 | 1.0971 | 5.6141 | 214.6233 | 28.1299 | 39.1856 | 50.8224 | 1.727
2015-04-23 | 93.0685 | 0.84548 | 0.25069 | 1.0962 | 5.4988 | 214.6233 | 28.7194 | 39.1702 | 50.7991 | 1.9154
2015-04-24 | 93.0911 | 0.79541 | 0.25691 | 1.0523 | 5.7324 | 219.6072 | 26.2593 | 39.3771 | 50.9702 | 2.3776
2015-04-25 | 92.8245 | 0.85132 | 0.22504 | 1.0764 | 5.715 | 219.9232 | 24.3604 | 39.4496 | 51.0301 | 1.8176
2015-04-26 | 92.8058 | 0.86101 | 0.22138 | 1.0824 | 5.7434 | 221.0085 | 23.2065 | 39.5362 | 51.0478 | 2.2304
2015-04-27 | 92.7959 | 0.81675 | 0.21694 | 1.0337 | 5.7566 | 221.2187 | 23.7726 | 39.5772 | 51.1038 | 1.7157
2015-04-28 | 92.8072 | 0.8035 | 0.21324 | 1.0167 | 5.692 | 219.3538 | 22.1474 | 39.449 | 51.0369 | 2.494
2015-04-29 | 92.8283 | 0.82803 | 0.23248 | 1.0605 | 5.766 | 221.238 | 23.228 | 39.5233 | 51.0731 | 2.5624
2015-04-30 | 93.0222 | 0.82728 | 0.23137 | 1.0587 | 5.7429 | 218.2901 | 23.8958 | 39.5112 | 51.0777 | 3.0433
2015-01-31 |  |  |  | 0
Máximo | 93.788 | 1.0307 | 0.27109 | 1.2901 | 5.766 | 221.238 | 63.0932 | 39.5772 | 51.1038 | 4.3979
Observaciones: | Valvula cerrada del 02 al 06 de Abril 2015.
Formulas:
ZONA DE MEDICIÓN: = [ZONA DE MEDICIÓN:, row above]+1

## Escobedo Mínimos
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | Transportadora de Gas Natural de la Huasteca S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | Estación SNG Escobedo - DMS
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2015-04-01 | 93.1908 | 0.90204 | 0.23972 | 1.1418 | 5.3337 | 214.6233 | 54.4257 | 39.2067 | 50.8683 | 1.795
2015-04-02
2015-04-03
2015-04-04
2015-04-05
2015-04-06
2015-04-07 | 93.2569 | 0.95996 | 0.24891 | 1.2089 | 4.6558 | 214.6233 | 39.8426 | 39.2067 | 50.8682 | 1.2311
2015-04-08 | 93.1938 | 0.94081 | 0.24057 | 1.1814 | 4.9977 | 214.6233 | 40.3796 | 39.2067 | 50.843 | 0.93591
2015-04-09 | 92.9829 | 0.88733 | 0.23072 | 1.1181 | 5.1695 | 214.6233 | 46.9532 | 39.0908 | 50.6928 | 1.2156
2015-04-10 | 93.2137 | 0.90019 | 0.22966 | 1.1299 | 4.8737 | 214.6233 | 40.8573 | 39.0146 | 50.62 | 1.0672
2015-04-11 | 93.3856 | 0.96239 | 0.23208 | 1.1945 | 4.8737 | 214.6233 | 40.4979 | 39.0092 | 50.6195 | 1.3632
2015-04-12 | 93.3557 | 0.93107 | 0.22404 | 1.1551 | 4.853 | 214.6233 | 42.2399 | 39.0092 | 50.6195 | 0.95162
2015-04-13 | 92.8313 | 0.84109 | 0.22404 | 1.0651 | 4.853 | 214.6233 | 38.1428 | 39.0822 | 50.7013 | 0
2015-04-14 | 92.8313 | 0.80595 | 0.22121 | 1.0272 | 5.1204 | 214.6233 | 38.4929 | 39.1979 | 50.8544 | 0.48833
2015-04-15 | 92.9343 | 0.8236 | 0.21905 | 1.0427 | 5.371 | 214.6233 | 36.7696 | 39.2096 | 50.8282 | 0.60485
2015-04-16 | 93.0726 | 0.8389 | 0.23677 | 1.0757 | 5.371 | 214.6233 | 36.8329 | 39.1295 | 50.7687 | 0.75579
2015-04-17 | 93.0726 | 0.78922 | 0.24533 | 1.0346 | 5.395 | 214.6233 | 31.3206 | 39.1017 | 50.778 | 0.70944
2015-04-18 | 93.0256 | 0.77052 | 0.23522 | 1.0057 | 5.4231 | 214.6233 | 31.2907 | 39.1378 | 50.8036 | 0.69176
2015-04-19 | 93.0256 | 0.76545 | 0.24996 | 1.0154 | 5.4517 | 214.6233 | 33.9637 | 39.1065 | 50.7652 | 0.81355
2015-04-20 | 93.1068 | 0.8115 | 0.2501 | 1.0616 | 5.4517 | 214.6233 | 28.7309 | 39.1065 | 50.7652 | 0.94866
2015-04-21 | 92.982 | 0.79192 | 0.24274 | 1.0347 | 5.3601 | 214.6233 | 27.1843 | 39.1191 | 50.7978 | 0.90538
2015-04-22 | 92.982 | 0.80859 | 0.2429 | 1.0515 | 5.4988 | 214.6233 | 27.4801 | 39.1596 | 50.7991 | 0.87912
2015-04-23 | 93.0685 | 0.84548 | 0.25069 | 1.0962 | 5.4988 | 214.6233 | 26.3029 | 39.1702 | 50.7991 | 0.89283
2015-04-24 | 92.8483 | 0.74371 | 0.21792 | 0.96162 | 5.4347 | 214.6233 | 24.2354 | 39.1829 | 50.8414 | 0.83024
2015-04-25 | 92.6076 | 0.76044 | 0.21541 | 0.97585 | 5.521 | 216.7008 | 22.7168 | 39.3419 | 50.9101 | 0.83296
2015-04-26 | 92.479 | 0.79263 | 0.20508 | 0.99771 | 5.5271 | 216.8405 | 22.7919 | 39.3616 | 50.9092 | 0.83498
2015-04-27 | 92.4783 | 0.75856 | 0.21017 | 0.96873 | 5.5276 | 218.1485 | 22.129 | 39.3929 | 50.9592 | 0.88276
2015-04-28 | 92.6876 | 0.7424 | 0.20623 | 0.94863 | 5.5617 | 216.4532 | 20.6275 | 39.3887 | 50.9701 | 0.95346
2015-04-29 | 92.5783 | 0.73119 | 0.20388 | 0.93508 | 5.5222 | 215.8666 | 20.5562 | 39.3969 | 50.9494 | 0.73675
2015-04-30 | 92.6571 | 0.736 | 0.21831 | 0.95431 | 5.4194 | 213.1592 | 22.1711 | 39.2926 | 50.8899 | 0.5832
Mínimo | 92.4783 | 0.73119 | 0.20388 | 0.93508 | 4.6558 | 213.1592 | 20.5562 | 39.0092 | 50.6195 | 0
Observaciones: | Valvula cerrada del 02 al 06 de Abril 2015.
Formulas:
ZONA DE MEDICIÓN: = [ZONA DE MEDICIÓN:, row above]+1

## Sauz Promedios
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | Transportadora de Gas Natural de la Huasteca S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | Estación El Sauz - DMS
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [10 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2015-04-01 | 93.3125 | 0.93884 | 0.2319 | 1.1707 | 5.1939 | 220.8141 | 16.1289 | 39.0392 | 50.669 | 0.52451
2015-04-02 | 93.2165 | 0.91486 | 0.23925 | 1.1541 | 5.235 | 221.0604 | 16.8268 | 39.1028 | 50.7181 | 0.54301
2015-04-03 | 93.1804 | 0.91124 | 0.23678 | 1.148 | 5.2475 | 221.0604 | 16.6038 | 39.1282 | 50.736 | 0.50218
2015-04-04 | 93.1099 | 0.8827 | 0.23095 | 1.1136 | 5.2739 | 220.9299 | 15.9903 | 39.1797 | 50.7829 | 0.44765
2015-04-05 | 93.3396 | 1.0019 | 0.25219 | 1.2541 | 5.1085 | 227.5107 | 16.1334 | 38.9695 | 50.5768 | 0.40648
2015-04-06 | 93.6412 | 1.0356 | 0.24799 | 1.2836 | 4.7262 | 222.6396 | 16.6368 | 38.8877 | 50.5097 | 0.40217
2015-04-07 | 93.4366 | 1.0196 | 0.26112 | 1.2807 | 4.9965 | 222.6905 | 16.0421 | 38.9229 | 50.534 | 0.42296
2015-04-08 | 93.3011 | 0.98791 | 0.24991 | 1.2378 | 5.1233 | 225.0032 | 16.9124 | 39.0064 | 50.6083 | 0.38942
2015-04-09 | 93.1238 | 0.89733 | 0.23194 | 1.1293 | 5.2486 | 226.214 | 18.255 | 39.1848 | 50.7795 | 0.37819
2015-04-10 | 93.3232 | 0.94557 | 0.23039 | 1.176 | 5.046 | 228.7774 | 16.0121 | 39.0836 | 50.6896 | 0.36376
2015-04-11 | 93.3613 | 0.96528 | 0.23474 | 1.2 | 4.9983 | 223.8696 | 15.4026 | 39.0534 | 50.657 | 0.29251
2015-04-12 | 93.3558 | 0.94218 | 0.22868 | 1.1709 | 4.9926 | 221.2899 | 15.8305 | 39.087 | 50.6945 | 0.25734
2015-04-13 | 92.9057 | 0.88383 | 0.22284 | 1.1067 | 5.4584 | 221.1969 | 14.7221 | 39.271 | 50.842 | 0.24625
2015-04-14 | 93.1329 | 0.85016 | 0.21962 | 1.0698 | 5.2876 | 220.6682 | 14.9027 | 39.2243 | 50.84 | 0.27312
2015-04-15 | 92.9389 | 0.84491 | 0.22901 | 1.0739 | 5.505 | 218.8757 | 14.0562 | 39.2667 | 50.8636 | 0.29874
2015-04-16 | 93.1366 | 0.8416 | 0.26547 | 1.1071 | 5.4604 | 220.1715 | 14.517 | 39.1251 | 50.7697 | 0.36892
2015-04-17 | 93.192 | 0.82223 | 0.25327 | 1.0755 | 5.474 | 223.2948 | 12.7067 | 39.1147 | 50.7829 | 0.35907
2015-04-18 | 93.1557 | 0.79426 | 0.24699 | 1.0412 | 5.5263 | 218.7028 | 12.8965 | 39.1553 | 50.828 | 0.32085
2015-04-19 | 93.1115 | 0.80706 | 0.25189 | 1.0589 | 5.5586 | 219.2632 | 13.5469 | 39.1528 | 50.8156 | 0.37783
2015-04-20 | 93.1589 | 0.81695 | 0.26423 | 1.0812 | 5.4942 | 220.6495 | 11.467 | 39.1227 | 50.7866 | 0.3879
2015-04-21 | 93.0874 | 0.81268 | 0.24612 | 1.0588 | 5.566 | 222.335 | 10.5119 | 39.166 | 50.8217 | 0.34207
2015-04-22 | 93.0862 | 0.82415 | 0.24994 | 1.0741 | 5.5219 | 218.4166 | 10.4653 | 39.1709 | 50.8147 | 0.29635
2015-04-23 | 92.9612 | 0.82466 | 0.25316 | 1.0778 | 5.6319 | 221.056 | 10.2325 | 39.208 | 50.834 | 0.5059
2015-04-24 | 93.0561 | 0.77121 | 0.2442 | 1.0154 | 5.556 | 224.0068 | 9.4166 | 39.2314 | 50.888 | 0.45394
2015-04-25 | 92.7888 | 0.81298 | 0.22962 | 1.0426 | 5.5485 | 223.9967 | 8.8332 | 39.3759 | 50.9465 | 0.53034
2015-04-26 | 92.7182 | 0.83216 | 0.22143 | 1.0536 | 5.5689 | 221.1046 | 8.7343 | 39.4058 | 50.9537 | 0.64193
2015-04-27 | 92.7124 | 0.79518 | 0.2215 | 1.0167 | 5.5958 | 223.9967 | 8.6413 | 39.4327 | 50.9942 | 0.71952
2015-04-28 | 92.7754 | 0.79661 | 0.21831 | 1.0149 | 5.5934 | 221.1046 | 8.3965 | 39.3962 | 50.9746 | 0.52496
2015-04-29 | 92.7044 | 0.79268 | 0.2222 | 1.0149 | 5.6272 | 220.6982 | 8.4868 | 39.429 | 50.9938 | 0.34343
2015-04-30 | 92.7937 | 0.79339 | 0.23012 | 1.0235 | 5.5786 | 220.0768 | 9.0131 | 39.3812 | 50.9628 | 0.32703
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
Mínimo | 92.7044 | 0.77121 | 0.21831 | 1.0149 | 4.7262 | 218.4166 | 8.3965 | 38.8877 | 50.5097 | 0.24625
Promedio | 93.1039 | 0.87199 | 0.23886 | 1.1108 | 5.3581 | 222.0491 | 13.2774 | 39.1758 | 50.7889 | 0.40828
Máximo | 93.6412 | 1.0356 | 0.26547 | 1.2836 | 5.6319 | 228.7774 | 18.255 | 39.4327 | 50.9942 | 0.71952
Desv. Est. | 0.2352 | 0.076984 | 0.013931 | 0.08055 | 0.24401 | 2.5082 | 3.2164 | 0.14665 | 0.13224 | 0.11303
Observaciones:
Formulas:
ZONA DE MEDICIÓN: = [ZONA DE MEDICIÓN:, row above]+1

## Sauz Máximos
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | Transportadora de Gas Natural de la Huasteca S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | Estación El Sauz - DMS
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2015-04-01 | 93.401 | 0.9875 | 0.23477 | 1.2223 | 5.2734 | 221.4182 | 17.084 | 39.0841 | 50.7045 | 0.61351
2015-04-02 | 93.3366 | 0.98126 | 0.25389 | 1.2352 | 5.2825 | 221.2628 | 17.1076 | 39.1691 | 50.7668 | 0.64445
2015-04-03 | 93.2471 | 0.95777 | 0.24177 | 1.1995 | 5.2881 | 220.5077 | 17.1041 | 39.1922 | 50.7937 | 0.60949
2015-04-04 | 93.1774 | 0.92049 | 0.23783 | 1.1583 | 5.3315 | 228.7771 | 16.2051 | 39.2362 | 50.835 | 0.51508
2015-04-05 | 93.4716 | 1.0498 | 0.26365 | 1.3135 | 5.3318 | 237.1683 | 16.6397 | 39.2075 | 50.7972 | 0.47404
2015-04-06 | 93.9329 | 1.0611 | 0.2574 | 1.3185 | 5.0427 | 224.6355 | 17.241 | 39.0068 | 50.5665 | 0.53545
2015-04-07 | 93.8342 | 1.0628 | 0.27307 | 1.3359 | 5.1784 | 224.4099 | 17.2888 | 38.9793 | 50.5515 | 0.54749
2015-04-08 | 93.4812 | 1.072 | 0.28216 | 1.3542 | 5.3494 | 226.2914 | 18.5327 | 39.2825 | 50.8791 | 0.46221
2015-04-09 | 93.2159 | 0.94575 | 0.25299 | 1.1987 | 5.3709 | 228.474 | 18.9202 | 39.2288 | 50.8087 | 0.47797
2015-04-10 | 93.4509 | 0.99742 | 0.23672 | 1.2341 | 5.1672 | 234.4801 | 17.1237 | 39.1635 | 50.7524 | 0.45043
2015-04-11 | 93.532 | 0.99594 | 0.27203 | 1.268 | 5.1952 | 231.3719 | 15.7771 | 39.1277 | 50.7097 | 0.37538
2015-04-12 | 93.5312 | 0.99179 | 0.23586 | 1.2277 | 5.1436 | 226.389 | 16.0457 | 39.1459 | 50.7433 | 0.43192
2015-04-13 | 93.3229 | 0.99432 | 0.23441 | 1.2287 | 5.698 | 224.6304 | 15.7811 | 39.3915 | 50.9407 | 0.44655
2015-04-14 | 93.3888 | 0.88601 | 0.22546 | 1.1115 | 5.5347 | 222.9485 | 15.1499 | 39.3052 | 50.8672 | 0.44349
2015-04-15 | 93.0928 | 0.88349 | 0.25612 | 1.1396 | 5.5931 | 220.4393 | 14.671 | 39.34 | 50.918 | 0.38048
2015-04-16 | 93.252 | 0.88063 | 0.27172 | 1.1523 | 5.5644 | 226.6062 | 15.1395 | 39.1548 | 50.7803 | 0.50036
2015-04-17 | 93.3454 | 0.85344 | 0.26701 | 1.1205 | 5.6386 | 229.8006 | 13.8664 | 39.1858 | 50.8486 | 0.53757
2015-04-18 | 93.3124 | 0.84761 | 0.25434 | 1.102 | 5.6754 | 219.834 | 14.1609 | 39.1937 | 50.8352 | 0.48152
2015-04-19 | 93.2507 | 0.85241 | 0.25594 | 1.1083 | 5.6875 | 220.3556 | 14.1716 | 39.201 | 50.857 | 0.55609
2015-04-20 | 93.2738 | 0.85692 | 0.28024 | 1.1372 | 5.5568 | 224.6563 | 12.5095 | 39.1567 | 50.8154 | 0.65856
2015-04-21 | 93.2346 | 0.85873 | 0.25866 | 1.1174 | 5.6454 | 227.9343 | 10.9616 | 39.2221 | 50.9084 | 0.52389
2015-04-22 | 93.2221 | 0.88441 | 0.26707 | 1.1515 | 5.6314 | 221.4989 | 10.5514 | 39.2161 | 50.8954 | 0.9017
2015-04-23 | 93.1661 | 0.94336 | 0.26525 | 1.2086 | 5.7682 | 221.8727 | 10.6179 | 39.304 | 50.8818 | 0.72069
2015-04-24 | 93.1501 | 0.81153 | 0.2564 | 1.0679 | 5.686 | 226.8407 | 9.8181 | 39.3735 | 50.949 | 0.66058
2015-04-25 | 92.8448 | 0.87038 | 0.23292 | 1.1033 | 5.6505 | 227.7298 | 9.106 | 39.4149 | 50.9996 | 0.69708
2015-04-26 | 92.832 | 0.86159 | 0.22962 | 1.0912 | 5.6919 | 222.3823 | 8.8095 | 39.5096 | 51.0244 | 0.93947
2015-04-27 | 92.8652 | 0.81943 | 0.22485 | 1.0443 | 5.7131 | 227.7298 | 8.9599 | 39.5575 | 51.082 | 1.205
2015-04-28 | 92.8259 | 0.82156 | 0.22073 | 1.0423 | 5.6673 | 222.3823 | 14.1768 | 39.4205 | 51.0138 | 0.77497
2015-04-29 | 92.8227 | 0.85669 | 0.23819 | 1.0949 | 5.7409 | 223.6157 | 8.9114 | 39.5202 | 51.0508 | 0.79915
2015-04-30 | 92.9985 | 0.84479 | 0.23833 | 1.0831 | 5.7215 | 222.1418 | 9.1772 | 39.4821 | 51.0425 | 0.60726
Máximo | 93.9329 | 1.072 | 0.28216 | 1.3542 | 5.7682 | 237.1683 | 18.9202 | 39.5575 | 51.082 | 1.205
Observaciones:
Formulas:
ZONA DE MEDICIÓN: = [ZONA DE MEDICIÓN:, row above]+1

## Sauz Mínimos
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | Transportadora de Gas Natural de la Huasteca S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | Estación El Sauz - DMS
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2015-04-01 | 93.2157 | 0.89663 | 0.22693 | 1.1236 | 5.0978 | 219.8942 | 15.502 | 39.0048 | 50.6398 | 0.42927
2015-04-02 | 93.1498 | 0.85444 | 0.21894 | 1.0734 | 5.1264 | 219.3576 | 16.5855 | 39.0259 | 50.6493 | 0.48099
2015-04-03 | 93.1081 | 0.84541 | 0.23061 | 1.076 | 5.2136 | 221.2628 | 16.1498 | 39.1023 | 50.7303 | 0.44097
2015-04-04 | 93.0539 | 0.85016 | 0.22622 | 1.0764 | 5.0022 | 236.0616 | 15.7334 | 38.9096 | 50.5335 | 0.33481
2015-04-05 | 93.0539 | 0.87548 | 0.2313 | 1.1068 | 5.0022 | 223.6792 | 15.7334 | 38.9096 | 50.5335 | 0.33481
2015-04-06 | 93.2973 | 1.0023 | 0.23206 | 1.2343 | 4.4575 | 221.1415 | 16.0718 | 38.8277 | 50.4939 | 0.3017
2015-04-07 | 93.213 | 0.97689 | 0.25086 | 1.2277 | 4.5299 | 221.2523 | 14.921 | 38.8528 | 50.5056 | 0.34149
2015-04-08 | 93.0198 | 0.84052 | 0.21613 | 1.0567 | 4.9713 | 223.984 | 15.1189 | 38.8748 | 50.4903 | 0.33486
2015-04-09 | 92.9916 | 0.85162 | 0.21946 | 1.0711 | 5.1239 | 224.2877 | 17.1864 | 39.1299 | 50.7324 | 0.33571
2015-04-10 | 93.1767 | 0.89788 | 0.22234 | 1.1202 | 4.8811 | 224.6661 | 15.0759 | 39.0185 | 50.6237 | 0.31783
2015-04-11 | 93.1536 | 0.94182 | 0.22279 | 1.1646 | 4.8479 | 218.6116 | 15.1243 | 39.0018 | 50.6306 | 0.22311
2015-04-12 | 93.2055 | 0.90386 | 0.22019 | 1.124 | 4.799 | 219.0184 | 15.6231 | 39.0359 | 50.6591 | 0.20722
2015-04-13 | 92.6574 | 0.82756 | 0.21453 | 1.0421 | 4.9934 | 219.3801 | 14.2489 | 39.057 | 50.6467 | 0
2015-04-14 | 92.894 | 0.79444 | 0.20444 | 0.99888 | 5.0448 | 217.6197 | 14.4365 | 39.1251 | 50.774 | 0.19593
2015-04-15 | 92.8105 | 0.80204 | 0.21627 | 1.0183 | 5.3867 | 217.0123 | 13.7128 | 39.1585 | 50.785 | 0.21812
2015-04-16 | 93.0233 | 0.80423 | 0.25737 | 1.0616 | 5.3775 | 217.507 | 13.8011 | 39.0695 | 50.7385 | 0.24225
2015-04-17 | 93.0624 | 0.78349 | 0.24216 | 1.0257 | 5.3163 | 217.9819 | 11.732 | 39.0671 | 50.754 | 0.23514
2015-04-18 | 92.99 | 0.74906 | 0.23888 | 0.98794 | 5.4036 | 217.4623 | 11.8074 | 39.1304 | 50.8356 | 0.2328
2015-04-19 | 92.997 | 0.77295 | 0.24763 | 1.0206 | 5.3816 | 217.754 | 12.5753 | 39.0943 | 50.7629 | 0.26623
2015-04-20 | 93.0944 | 0.78262 | 0.24888 | 1.0315 | 5.406 | 217.4252 | 10.7586 | 39.0931 | 50.7803 | 0.25303
2015-04-21 | 92.9903 | 0.73603 | 0.24189 | 0.97791 | 5.4233 | 217.652 | 10.3025 | 39.1148 | 50.7762 | 0.25136
2015-04-22 | 92.9252 | 0.74894 | 0.23754 | 0.98648 | 5.4015 | 216.4897 | 10.3956 | 39.1334 | 50.7608 | 0
2015-04-23 | 92.7052 | 0.76942 | 0.24354 | 1.013 | 5.4746 | 220.3649 | 9.872 | 39.1449 | 50.7248 | 0.34991
2015-04-24 | 92.7945 | 0.74204 | 0.22357 | 0.96561 | 5.4006 | 220.9229 | 9.1069 | 39.1544 | 50.8202 | 0.36449
2015-04-25 | 92.6658 | 0.76895 | 0.22384 | 0.9928 | 5.4929 | 221.8123 | 8.6093 | 39.317 | 50.8785 | 0.38145
2015-04-26 | 92.5241 | 0.7984 | 0.21431 | 1.0127 | 5.4755 | 219.433 | 8.6394 | 39.3397 | 50.8982 | 0.42568
2015-04-27 | 92.4939 | 0.76918 | 0.21839 | 0.98757 | 5.4504 | 221.8123 | 8.3702 | 39.3593 | 50.9353 | 0.44686
2015-04-28 | 92.6925 | 0.75821 | 0.21198 | 0.97019 | 5.516 | 219.433 | 7.9579 | 39.3636 | 50.9423 | 0.31059
2015-04-29 | 92.5596 | 0.74867 | 0.20972 | 0.95839 | 5.466 | 218.3135 | 7.9581 | 39.3647 | 50.9083 | 0.14769
2015-04-30 | 92.6295 | 0.7566 | 0.22516 | 0.98176 | 5.3973 | 218.6883 | 8.5568 | 39.2713 | 50.8617 | 0.19836
Mínimo | 92.4939 | 0.73603 | 0.20444 | 0.95839 | 4.4575 | 216.4897 | 7.9579 | 38.8277 | 50.4903 | 0
Observaciones:
Formulas:
ZONA DE MEDICIÓN: = [ZONA DE MEDICIÓN:, row above]+1