## Promedios Naranjos
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | Transportadora de Gas Natural de la Huasteca S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | Estación de Recibo RMS-Naranjos
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [10 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2012-09-01 | 93.7924 | 0.79553 | 0.2755 | 1.071 | 4.719 | 269.186 | 0 | 37.0902 | 48.2364 | 0 | 0 | 0
2012-09-02 | 93.5161 | 0.82848 | 0.277 | 1.1055 | 4.8486 | 269.186 | 0 | 37.1863 | 48.268 | 0
2012-09-03 | 93.5682 | 0.83375 | 0.277 | 1.1107 | 4.7851 | 269.186 | 0 | 37.1718 | 48.2569 | 0
2012-09-04 | 93.725 | 0.8572 | 0.28317 | 1.1404 | 4.7485 | 269.186 | 0 | 37.0514 | 48.171 | 0
2012-09-05 | 93.6271 | 0.83929 | 0.28314 | 1.1224 | 4.8086 | 269.186 | 0 | 37.1106 | 48.216 | 0
2012-09-06 | 93.6916 | 0.83558 | 0.27767 | 1.1133 | 4.764 | 269.186 | 0 | 37.0964 | 48.2128 | 0
2012-09-07 | 93.5878 | 0.80758 | 0.27316 | 1.0807 | 4.7249 | 246.8121 | 0 | 37.2068 | 48.2952 | 0
2012-09-08 | 93.716 | 0.85102 | 0.27166 | 1.1227 | 4.5788 | 224.2339 | 0 | 37.1336 | 48.2256 | 0
2012-09-09 | 93.6231 | 0.80227 | 0.2608 | 1.0631 | 4.6699 | 221.3647 | 0 | 37.2249 | 48.3148 | 0
2012-09-10 | 93.5939 | 0.81647 | 0.26462 | 1.0811 | 4.6854 | 221.3647 | 0 | 37.2195 | 48.3001 | 0
2012-09-11 | 94.432 | 0.80385 | 0.25973 | 1.0636 | 4.6166 | 221.3647 | 0 | 37.1908 | 48.2943 | 0
2012-09-12 | 93.7561 | 0.84106 | 0.26732 | 1.1084 | 4.5567 | 221.3647 | 0 | 37.1273 | 48.2306 | 0
2012-09-13 | 93.5369 | 0.83234 | 0.26582 | 1.0982 | 4.7442 | 221.3647 | 0 | 37.2073 | 48.2823 | 0
2012-09-14 | 93.5591 | 0.80349 | 0.26609 | 1.0696 | 4.6822 | 221.3647 | 0 | 37.2419 | 48.3204 | 0
2012-09-15 | 93.692 | 0.81526 | 0.2615 | 1.0768 | 4.5965 | 221.3647 | 0 | 37.183 | 48.2818 | 0
2012-09-16 | 93.5893 | 0.78215 | 0.26372 | 1.0459 | 4.6145 | 221.3647 | 0 | 37.2648 | 48.3482 | 0
2012-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.3647 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-09-18 | 92.6759 | 0.48962 | 0.18375 | 0.67337 | 5.2581 | 218.4207 | 0 | 37.9543 | 48.959 | 0
2012-09-19 | 93.0552 | 0.42978 | 0.2395 | 0.66928 | 5.409 | 207.6021 | 0 | 37.6847 | 48.8266 | 0
2012-09-20 | 93.2673 | 0.6464 | 0.30552 | 0.95192 | 5.1117 | 207.6021 | 0 | 37.3853 | 48.4877 | 0
2012-09-21 | 93.7327 | 0.62554 | 0.29954 | 0.92508 | 4.6416 | 207.6021 | 0 | 37.2564 | 48.4104 | 0
2012-09-22 | 94.12 | 0.323 | 0.312 | 0.635 | 4.313 | 207.6021 | 0 | 37.1525 | 48.3684 | 0
2012-09-23 | 94.2189 | 0.52228 | 0.31341 | 0.83569 | 4.2405 | 232.9987 | 0 | 37.1485 | 48.3809 | 0
2012-09-24 | 94.254 | 0.593 | 0.314 | 0.907 | 4.215 | 234.9279 | 0 | 37.1468 | 48.3856 | 0
2012-09-25 | 94.4134 | 0.6554 | 0.3124 | 0.9678 | 3.998 | 242.9928 | 0 | 37.069 | 48.3 | 0
2012-09-26 | 94.267 | 0.6617 | 0.3014 | 0.9631 | 4.033 | 225.1927 | 0 | 37.1429 | 48.3417 | 0
2012-09-27 | 94.1702 | 0.66665 | 0.2987 | 0.96535 | 4.0721 | 221.1211 | 0 | 37.1859 | 48.3638 | 0
2012-09-28 | 94.051 | 0.662 | 0.294 | 0.956 | 4.0984 | 218.3098 | 0 | 37.2556 | 48.4084 | 0
2012-09-29 | 94.0501 | 0.65346 | 0.29142 | 0.94488 | 4.1104 | 218.5488 | 0 | 37.2625 | 48.419 | 0
2012-09-30 | 93.756 | 0.56667 | 0.26183 | 0.8285 | 4.4744 | 273.456 | 0 | 37.4418 | 48.5896 | 0
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
Mínimo | 92.6759 | 0.323 | 0.18375 | 0.635 | 3.998 | 207.6021 | 0 | 37.0514 | 48.171 | 0
Promedio | 93.7599 | 0.71175 | 0.27777 | 0.98952 | 4.5903 | 233.5674 | 0 | 37.2342 | 48.3619 | 0
Máximo | 94.432 | 0.8572 | 0.314 | 1.1404 | 5.409 | 273.456 | 0 | 37.9543 | 48.959 | 0
Desv. Est. | 0.39166 | 0.14345 | 0.026701 | 0.14318 | 0.35046 | 22.6445 | 0 | 0.18635 | 0.17261 | 0
Observaciones: | 17 de Septiembre no se transportó gas natural debido a fuerza mayor en TGNH, por lo tanto para los cálculos realizados no se toma este día ya que alteraría los resultados.

## Máximos Naranjos
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | Transportadora de Gas Natural de la Huasteca S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | Estación de Recibo RMS-Naranjos
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2012-09-01 | 94.022 | 0.831 | 0.289 | 1.12 | 4.947 | 269.186 | 0 | 37.1933 | 48.301 | 0
2012-09-02 | 93.655 | 0.836 | 0.282 | 1.118 | 4.993 | 269.186 | 0 | 37.2677 | 48.3211 | 0
2012-09-03 | 93.628 | 0.836 | 0.282 | 1.118 | 4.801 | 269.186 | 0 | 37.1908 | 48.2631 | 0
2012-09-04 | 93.868 | 0.938 | 0.301 | 1.239 | 4.919 | 269.186 | 0 | 37.1923 | 48.2597 | 0
2012-09-05 | 93.891 | 0.879 | 0.293 | 1.172 | 5.027 | 269.186 | 0 | 37.3352 | 48.3554 | 0
2012-09-06 | 93.942 | 0.867 | 0.286 | 1.153 | 4.866 | 269.186 | 0 | 37.3059 | 48.3235 | 0
2012-09-07 | 93.867 | 0.84 | 0.294 | 1.134 | 5.39 | 269.186 | 0 | 37.5573 | 48.4871 | 0
2012-09-08 | 94 | 0.922 | 0.286 | 1.208 | 4.821 | 236.1891 | 0 | 37.2662 | 48.3529 | 0
2012-09-09 | 94.078 | 0.904 | 0.284 | 1.188 | 4.717 | 221.3647 | 0 | 37.2666 | 48.3529 | 0
2012-09-10 | 93.906 | 0.923 | 0.282 | 1.205 | 4.766 | 221.3647 | 0 | 37.3057 | 48.3529 | 0
2012-09-11 | 98.834 | 0.868 | 0.284 | 1.152 | 4.717 | 221.3647 | 0 | 37.2662 | 48.3529 | 0
2012-09-12 | 93.902 | 0.894 | 0.278 | 1.172 | 4.653 | 221.3647 | 0 | 37.2449 | 48.3223 | 0
2012-09-13 | 93.864 | 0.866 | 0.278 | 1.144 | 4.904 | 221.3647 | 0 | 37.3032 | 48.3398 | 0
2012-09-14 | 93.681 | 0.856 | 0.29 | 1.146 | 4.954 | 221.3647 | 0 | 37.3856 | 48.4214 | 0
2012-09-15 | 93.844 | 0.905 | 0.288 | 1.193 | 4.628 | 221.3647 | 0 | 37.2149 | 48.3114 | 0
2012-09-16 | 93.682 | 0.812 | 0.273 | 1.085 | 4.64 | 221.3647 | 0 | 37.3143 | 48.3857 | 0
2012-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.3647 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-09-18 | 93.674 | 0.793 | 0.254 | 1.047 | 5.977 | 221.3647 | 0 | 38.8869 | 49.7891 | 0
2012-09-19 | 93.676 | 0.792 | 0.271 | 1.063 | 5.85 | 207.6021 | 0 | 38.4565 | 49.4686 | 0
2012-09-20 | 93.685 | 0.795 | 0.494 | 1.289 | 6.295 | 207.6021 | 0 | 37.9703 | 48.9084 | 0
2012-09-21 | 94.262 | 0.795 | 0.356 | 1.151 | 5.8 | 207.6021 | 0 | 37.7285 | 48.7333 | 0
2012-09-22 | 94.12 | 0.323 | 0.312 | 0.635 | 4.313 | 207.6021 | 0 | 37.1525 | 48.3684 | 0
2012-09-23 | 94.271 | 0.598 | 0.315 | 0.913 | 4.313 | 239.6028 | 0 | 37.1531 | 48.3959 | 0
2012-09-24 | 94.254 | 0.593 | 0.314 | 0.907 | 4.215 | 234.9279 | 0 | 37.1468 | 48.3857 | 0
2012-09-25 | 94.498 | 0.699 | 0.316 | 1.015 | 4.215 | 247.7724 | 0 | 37.1468 | 48.3856 | 0
2012-09-26 | 94.496 | 0.692 | 0.311 | 1.003 | 4.278 | 244.4417 | 0 | 37.3174 | 48.4855 | 0
2012-09-27 | 94.498 | 0.696 | 0.311 | 1.007 | 4.304 | 227.0681 | 0 | 37.2863 | 48.4331 | 0
2012-09-28 | 94.051 | 0.662 | 0.294 | 0.956 | 4.099 | 218.3098 | 0 | 37.2557 | 48.4085 | 0
2012-09-29 | 94.057 | 0.662 | 0.294 | 0.956 | 4.251 | 220.4611 | 0 | 37.343 | 48.5376 | 0
2012-09-30 | 94.114 | 0.662 | 0.294 | 0.956 | 5.558 | 292.8037 | 0 | 37.7558 | 48.822 | 0
Máximo | 98.834 | 0.938 | 0.494 | 1.289 | 6.295 | 292.8037 | 0 | 38.8869 | 49.7891 | 0
Observaciones: | 17 de Septiembre no se transportó gas natural debido a fuerza mayor en TGNH, por lo tanto para los cálculos realizados no se toma este día ya que alteraría los resultados.

## Mínimos Naranjos
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | Transportadora de Gas Natural de la Huasteca S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | Estación de Recibo RMS-Naranjos
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2012-09-01 | 93.617 | 0.751 | 0.264 | 1.015 | 4.52 | 269.186 | 0 | 36.9926 | 48.1696 | 0
2012-09-02 | 93.324 | 0.807 | 0.266 | 1.073 | 4.77 | 269.186 | 0 | 37.0678 | 48.2051 | 0
2012-09-03 | 93.519 | 0.831 | 0.271 | 1.102 | 4.766 | 269.186 | 0 | 37.1489 | 48.2494 | 0
2012-09-04 | 93.423 | 0.807 | 0.271 | 1.078 | 4.575 | 269.186 | 0 | 36.9307 | 48.0508 | 0
2012-09-05 | 93.269 | 0.825 | 0.271 | 1.096 | 4.665 | 269.186 | 0 | 36.975 | 48.1308 | 0
2012-09-06 | 93.34 | 0.822 | 0.269 | 1.091 | 4.638 | 269.186 | 0 | 36.9934 | 48.1541 | 0
2012-09-07 | 92.644 | 0.74 | 0.255 | 0.995 | 4.541 | 223.3608 | 0 | 37.0005 | 48.1542 | 0
2012-09-08 | 93.445 | 0.782 | 0.258 | 1.04 | 4.341 | 221.3647 | 0 | 36.9797 | 48.0962 | 0
2012-09-09 | 93.551 | 0.782 | 0.258 | 1.04 | 4.314 | 221.3647 | 0 | 36.9935 | 48.1272 | 0
2012-09-10 | 93.313 | 0.782 | 0.258 | 1.04 | 4.512 | 221.3647 | 0 | 37.0494 | 48.1496 | 0
2012-09-11 | 93.57 | 0.782 | 0.253 | 1.035 | 4.512 | 221.3647 | 0 | 37.0582 | 48.1279 | 0
2012-09-12 | 93.569 | 0.776 | 0.255 | 1.031 | 4.446 | 221.3647 | 0 | 37.0366 | 48.1421 | 0
2012-09-13 | 93.322 | 0.795 | 0.255 | 1.05 | 4.435 | 221.3647 | 0 | 37.1065 | 48.2145 | 0
2012-09-14 | 93.258 | 0.765 | 0.253 | 1.018 | 4.549 | 221.3647 | 0 | 37.1809 | 48.2518 | 0
2012-09-15 | 93.488 | 0.795 | 0.255 | 1.05 | 4.437 | 221.3647 | 0 | 37.0456 | 48.1441 | 0
2012-09-16 | 93.498 | 0.758 | 0.255 | 1.013 | 4.564 | 221.3647 | 0 | 37.2056 | 48.3108 | 0
2012-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.3647 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-09-18 | 91.551 | 0.081 | 0.073 | 0.154 | 4.632 | 207.6021 | 0 | 37.2113 | 48.3153 | 0
2012-09-19 | 92.098 | 0.17 | 0.137 | 0.307 | 4.634 | 207.6021 | 0 | 37.2081 | 48.3141 | 0
2012-09-20 | 91.606 | 0.365 | 0.255 | 0.62 | 4.627 | 207.6021 | 0 | 37.1646 | 48.3031 | 0
2012-09-21 | 92.421 | 0.323 | 0.255 | 0.578 | 4.202 | 207.6021 | 0 | 37.1215 | 48.3103 | 0
2012-09-22 | 94.12 | 0.323 | 0.312 | 0.635 | 4.313 | 207.6021 | 0 | 37.1524 | 48.3684 | 0
2012-09-23 | 94.119 | 0.323 | 0.312 | 0.635 | 4.209 | 207.6021 | 0 | 37.1403 | 48.3641 | 0
2012-09-24 | 94.254 | 0.593 | 0.314 | 0.907 | 4.215 | 234.9279 | 0 | 37.1468 | 48.3856 | 0
2012-09-25 | 94.254 | 0.593 | 0.311 | 0.904 | 3.89 | 234.9279 | 0 | 37.0275 | 48.2507 | 0
2012-09-26 | 93.934 | 0.596 | 0.274 | 0.87 | 3.891 | 217.5713 | 0 | 37.033 | 48.262 | 0
2012-09-27 | 93.897 | 0.638 | 0.283 | 0.921 | 3.891 | 216.9922 | 0 | 37.0328 | 48.2617 | 0
2012-09-28 | 94.051 | 0.662 | 0.294 | 0.956 | 4.098 | 218.3098 | 0 | 37.2555 | 48.4083 | 0
2012-09-29 | 94.024 | 0.56 | 0.262 | 0.822 | 4.098 | 218.3098 | 0 | 37.2555 | 48.4083 | 0
2012-09-30 | 92.634 | 0.35 | 0.23 | 0.58 | 4.099 | 220.4611 | 0 | 37.2543 | 48.4068 | 0
Mínimo | 91.551 | 0.081 | 0.073 | 0.154 | 3.89 | 207.6021 | 0 | 36.9307 | 48.0508 | 0
Observaciones: | 17 de Septiembre no se transportó gas natural debido a fuerza mayor en TGNH, por lo tanto para los cálculos realizados no se toma este día ya que alteraría los resultados.

## Promedios Tamazunchale
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | Transportadora de Gas Natural de la Huasteca S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | Estación de Entrega DMS-Tamazunchale
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [10 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2012-09-01 | 93.5539 | 0.79417 | 0.24842 | 1.0426 | 4.9248 | 202.2693 | 0 | 37.1917 | 48.3064 | 0 | 0 | 0
2012-09-02 | 93.796 | 0.78769 | 0.25473 | 1.0424 | 4.7011 | 215.3419 | 0 | 37.1214 | 48.2688 | 0
2012-09-03 | 93.5869 | 0.81096 | 0.25325 | 1.0642 | 4.8326 | 206.683 | 0 | 37.187 | 48.2904 | 0
2012-09-04 | 93.6368 | 0.797 | 0.255 | 1.052 | 4.7759 | 203.9564 | 0 | 37.1868 | 48.2987 | 0
2012-09-05 | 93.185 | 0.81291 | 0.25702 | 1.0699 | 4.7615 | 210.6832 | 0 | 37.1389 | 48.2628 | 0
2012-09-06 | 92.7332 | 0.82882 | 0.25905 | 1.0879 | 4.7472 | 217.4101 | 0 | 37.091 | 48.2269 | 0
2012-09-07 | 93.6182 | 0.82258 | 0.25117 | 1.0737 | 4.7789 | 224.8465 | 0 | 37.1741 | 48.2762 | 0
2012-09-08 | 93.4631 | 0.80321 | 0.25012 | 1.0533 | 4.751 | 224.8036 | 0 | 37.2971 | 48.3584 | 0
2012-09-09 | 93.3259 | 0.82846 | 0.23646 | 1.0649 | 4.9114 | 254.2335 | 0 | 37.3139 | 48.3574 | 0
2012-09-10 | 93.8396 | 0.88338 | 0.25338 | 1.1367 | 4.4867 | 241.7483 | 0 | 37.0732 | 48.1779 | 0
2012-09-11 | 93.6735 | 0.83725 | 0.24054 | 1.0778 | 4.6252 | 240.631 | 0 | 37.1856 | 48.2775 | 0
2012-09-12 | 93.7559 | 0.80117 | 0.22987 | 1.031 | 4.6061 | 235.9126 | 0 | 37.1864 | 48.3062 | 0
2012-09-13 | 93.8169 | 0.84475 | 0.24258 | 1.0873 | 4.5334 | 237.1719 | 0 | 37.1193 | 48.2341 | 0
2012-09-14 | 93.5493 | 0.82225 | 0.24182 | 1.0641 | 4.8089 | 249.2841 | 0 | 37.2157 | 48.3026 | 0
2012-09-15 | 93.5489 | 0.80617 | 0.24946 | 1.0556 | 4.6953 | 239.0321 | 0 | 37.2559 | 48.3335 | 0
2012-09-16 | 93.7358 | 0.82778 | 0.255 | 1.0828 | 4.5452 | 232.5594 | 0 | 37.1655 | 48.2659 | 0
2012-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.15 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-09-18 | 93.6641 | 0.76971 | 0.23229 | 1.002 | 4.5705 | 226.5722 | 0 | 37.2662 | 48.3684 | 0
2012-09-19 | 92.9661 | 0.54785 | 0.19915 | 0.747 | 5.1171 | 220.9427 | 0 | 37.7571 | 48.8034 | 0
2012-09-20 | 92.9177 | 0.32129 | 0.21767 | 0.53896 | 5.6467 | 200.5434 | 0 | 37.813 | 48.9797 | 0
2012-09-21 | 92.8977 | 0.60858 | 0.32067 | 0.92925 | 5.4104 | 197.5867 | 0 | 37.5293 | 48.5868 | 0
2012-09-22 | 93.6973 | 0.58637 | 0.29463 | 0.881 | 4.7398 | 211.8445 | 0 | 37.3163 | 48.4929 | 0
2012-09-23 | 94.0221 | 0.59621 | 0.28237 | 0.87858 | 4.4379 | 252.1156 | 0 | 37.2331 | 48.4448 | 0
2012-09-24 | 94.4423 | 0.63575 | 0.27567 | 0.91142 | 4.0606 | 264.9058 | 0 | 37.0751 | 48.3323 | 0
2012-09-25 | 94.6798 | 0.69871 | 0.27808 | 0.97679 | 3.7827 | 267.4869 | 0 | 36.9623 | 48.2256 | 0
2012-09-26 | 94.5436 | 0.67756 | 0.28064 | 0.9582 | 3.9035 | 270.8937 | 0 | 37.0249 | 48.2739 | 0
2012-09-27 | 94.1795 | 0.643 | 0.27017 | 0.91317 | 4.117 | 263.1975 | 0 | 37.2084 | 48.4045 | 0
2012-09-28 | 94.0754 | 0.65621 | 0.259 | 0.91521 | 4.145 | 262.624 | 0 | 37.2621 | 48.4307 | 0
2012-09-29 | 94.166 | 0.63125 | 0.25038 | 0.88162 | 4.09 | 263.1024 | 0 | 37.2577 | 48.4485 | 0
2012-09-30 | 94.0521 | 0.60443 | 0.24478 | 0.84922 | 4.1961 | 263.235 | 0 | 37.3225 | 48.5051 | 0
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
Mínimo | 92.7332 | 0.32129 | 0.19915 | 0.53896 | 3.7827 | 197.5867 | 0 | 36.9623 | 48.1779 | 0
Promedio | 93.6939 | 0.72709 | 0.2546 | 0.98168 | 4.6104 | 234.5385 | 0 | 37.239 | 48.3738 | 0
Máximo | 94.6798 | 0.88338 | 0.32067 | 1.1367 | 5.6467 | 270.8937 | 0 | 37.813 | 48.9797 | 0
Desv. Est. | 0.47684 | 0.12562 | 0.023372 | 0.12611 | 0.41596 | 23.2009 | 0 | 0.18586 | 0.17311 | 0
Observaciones: | 17 de Septiembre no se transportó gas natural debido a fuerza mayor en TGNH, por lo tanto para los cálculos realizados no se toma este día ya que alteraría los resultados.

## Máximos Tamazunchale
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | Transportadora de Gas Natural de la Huasteca S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | Estación de Entrega DMS-Tamazunchale
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2012-09-01 | 93.864 | 0.831 | 0.265 | 1.096 | 5.111 | 227.661 | 0 | 37.3312 | 48.3965 | 0
2012-09-02 | 94.059 | 0.831 | 0.273 | 1.104 | 5.026 | 227.942 | 0 | 37.4068 | 48.4598 | 0
2012-09-03 | 93.887 | 0.828 | 0.277 | 1.105 | 5.026 | 226.789 | 0 | 37.2896 | 48.3474 | 0
2012-09-04 | 93.737 | 0.805 | 0.261 | 1.066 | 4.816 | 225.078 | 0 | 37.2234 | 48.3246 | 0
2012-09-05 | 93.943 | 0.87 | 0.266 | 1.136 | 4.986 | 233.005 | 0 | 37.7767 | 48.8944 | 0
2012-09-06 | 93.943 | 0.87 | 0.266 | 1.136 | 4.986 | 233.005 | 0 | 37.7767 | 48.8944 | 0
2012-09-07 | 93.966 | 0.855 | 0.258 | 1.113 | 4.923 | 238.421 | 0 | 37.4574 | 48.4706 | 0
2012-09-08 | 93.702 | 0.845 | 0.268 | 1.113 | 5.35 | 252.616 | 0 | 37.5644 | 48.5064 | 0
2012-09-09 | 93.746 | 0.887 | 0.247 | 1.134 | 5.136 | 263.479 | 0 | 37.5814 | 48.53 | 0
2012-09-10 | 93.986 | 0.924 | 0.256 | 1.18 | 4.722 | 247.826 | 0 | 37.2007 | 48.2309 | 0
2012-09-11 | 93.854 | 0.909 | 0.264 | 1.173 | 4.742 | 247.882 | 0 | 37.2878 | 48.3709 | 0
2012-09-12 | 93.941 | 0.889 | 0.247 | 1.136 | 4.702 | 238.737 | 0 | 37.2446 | 48.3587 | 0
2012-09-13 | 93.95 | 0.886 | 0.252 | 1.138 | 4.598 | 239.385 | 0 | 37.2356 | 48.3374 | 0
2012-09-14 | 93.851 | 0.95 | 0.499 | 1.449 | 5.41 | 331.626 | 0 | 37.5154 | 48.4947 | 0
2012-09-15 | 93.808 | 0.886 | 0.277 | 1.163 | 4.893 | 248.817 | 0 | 37.3641 | 48.4147 | 0
2012-09-16 | 93.967 | 0.899 | 0.275 | 1.174 | 4.993 | 243.061 | 0 | 37.319 | 48.4002 | 0
2012-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.15 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-09-18 | 93.69 | 0.785 | 0.238 | 1.023 | 4.625 | 233.743 | 0 | 37.2769 | 48.3813 | 0
2012-09-19 | 93.629 | 0.814 | 0.369 | 1.183 | 5.979 | 258.87 | 0 | 38.8939 | 49.801 | 0
2012-09-20 | 93.225 | 0.419 | 0.242 | 0.661 | 5.755 | 210.149 | 0 | 38.1182 | 49.2137 | 0
2012-09-21 | 93.668 | 0.726 | 0.457 | 1.183 | 6.315 | 211.038 | 0 | 37.9936 | 48.9127 | 0
2012-09-22 | 94.289 | 0.63 | 0.33 | 0.96 | 5.774 | 239.199 | 0 | 37.6325 | 48.6833 | 0
2012-09-23 | 94.322 | 0.632 | 0.33 | 0.962 | 5.079 | 259.121 | 0 | 37.4796 | 48.5717 | 0
2012-09-24 | 94.666 | 0.724 | 0.295 | 1.019 | 4.27 | 268.729 | 0 | 37.1664 | 48.4173 | 0
2012-09-25 | 94.881 | 0.757 | 0.303 | 1.06 | 4.244 | 271.291 | 0 | 37.1566 | 48.4482 | 0
2012-09-26 | 94.65 | 0.706 | 0.29 | 0.996 | 4.03 | 273.1 | 0 | 37.1038 | 48.3063 | 0
2012-09-27 | 94.334 | 0.681 | 0.284 | 0.965 | 4.267 | 268.609 | 0 | 37.3314 | 48.5088 | 0
2012-09-28 | 94.225 | 0.687 | 0.275 | 0.962 | 4.298 | 263.524 | 0 | 37.3035 | 48.4583 | 0
2012-09-29 | 94.343 | 0.689 | 0.272 | 0.961 | 4.259 | 265.158 | 0 | 37.3493 | 48.5268 | 0
2012-09-30 | 94.168 | 0.656 | 0.257 | 0.913 | 4.259 | 265.372 | 0 | 37.3581 | 48.5514 | 0
Máximo | 94.881 | 0.95 | 0.499 | 1.449 | 6.315 | 331.626 | 0 | 38.8939 | 49.801 | 0
Observaciones: | 17 de Septiembre no se transportó gas natural debido a fuerza mayor en TGNH, por lo tanto para los cálculos realizados no se toma este día ya que alteraría los resultados.

## Mínimos Tamazunchale
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | Transportadora de Gas Natural de la Huasteca S. de R.L. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | Estación de Entrega DMS-Tamazunchale
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2012-09-01 | 93.258 | 0.764 | 0.232 | 0.996 | 4.736 | 185.472 | 0 | 37.0527 | 48.2193 | 0
2012-09-02 | 93.19 | 0.748 | 0.235 | 0.983 | 4.565 | 191.312 | 0 | 37.0015 | 48.1902 | 0
2012-09-03 | 93.318 | 0.793 | 0.244 | 1.037 | 4.706 | 184.031 | 0 | 37.0144 | 48.1817 | 0
2012-09-04 | 93.574 | 0.79 | 0.249 | 1.039 | 4.735 | 193.265 | 0 | 37.1253 | 48.2586 | 0
2012-09-05 | 71.334 | 0.582 | 0.209 | 0.791 | 3.852 | 185.672 | 0 | 36.983 | 48.1534 | 0
2012-09-06 | 71.334 | 0.582 | 0.209 | 0.791 | 3.852 | 185.672 | 0 | 36.983 | 48.1534 | 0
2012-09-07 | 93.156 | 0.77 | 0.244 | 1.014 | 4.613 | 189.689 | 0 | 37.0121 | 48.182 | 0
2012-09-08 | 92.71 | 0.721 | 0.239 | 0.96 | 4.532 | 198.305 | 0 | 37.1958 | 48.2743 | 0
2012-09-09 | 92.821 | 0.782 | 0.22 | 1.002 | 4.623 | 246.096 | 0 | 37.1209 | 48.2281 | 0
2012-09-10 | 93.481 | 0.851 | 0.248 | 1.099 | 4.391 | 237.986 | 0 | 37.0059 | 48.1348 | 0
2012-09-11 | 93.488 | 0.778 | 0.221 | 0.999 | 4.466 | 234.816 | 0 | 37.0676 | 48.1857 | 0
2012-09-12 | 93.637 | 0.77 | 0.224 | 0.994 | 4.453 | 232.666 | 0 | 37.0503 | 48.1686 | 0
2012-09-13 | 93.635 | 0.776 | 0.231 | 1.007 | 4.447 | 235.339 | 0 | 37.0433 | 48.1662 | 0
2012-09-14 | 93.086 | 0.495 | 0 | 0.495 | 4.41 | 232.652 | 0 | 37.0928 | 48.1431 | 0
2012-09-15 | 93.305 | 0.759 | 0.234 | 0.993 | 4.463 | 232.723 | 0 | 37.0715 | 48.1659 | 0
2012-09-16 | 93.293 | 0.759 | 0.229 | 0.988 | 4.35 | 226.871 | 0 | 37.0163 | 48.1336 | 0
2012-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.15 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-09-18 | 93.589 | 0.764 | 0.228 | 0.992 | 4.542 | 220.964 | 0 | 37.2043 | 48.3104 | 0
2012-09-19 | 91.571 | 0.082 | 0.053 | 0.135 | 4.6 | 204.909 | 0 | 37.2486 | 48.2723 | 0
2012-09-20 | 92.53 | 0.251 | 0.174 | 0.425 | 5.444 | 194.334 | 0 | 37.5885 | 48.7863 | 0
2012-09-21 | 91.651 | 0.388 | 0.245 | 0.633 | 4.845 | 187.17 | 0 | 37.1764 | 48.3299 | 0
2012-09-22 | 92.626 | 0.506 | 0.279 | 0.785 | 4.21 | 192.872 | 0 | 37.1348 | 48.3808 | 0
2012-09-23 | 93.191 | 0.575 | 0.263 | 0.838 | 4.189 | 240.324 | 0 | 37.1143 | 48.3622 | 0
2012-09-24 | 94.263 | 0.588 | 0.267 | 0.855 | 3.794 | 258.316 | 0 | 36.934 | 48.1927 | 0
2012-09-25 | 94.338 | 0.56 | 0.232 | 0.792 | 3.58 | 262.615 | 0 | 36.8793 | 48.1406 | 0
2012-09-26 | 94.338 | 0.657 | 0.265 | 0.922 | 3.813 | 268.954 | 0 | 36.9918 | 48.249 | 0
2012-09-27 | 93.981 | 0.597 | 0.249 | 0.846 | 4.025 | 259.554 | 0 | 37.1052 | 48.3327 | 0
2012-09-28 | 93.921 | 0.625 | 0.247 | 0.872 | 3.998 | 260.447 | 0 | 37.2125 | 48.389 | 0
2012-09-29 | 93.971 | 0.597 | 0.241 | 0.838 | 3.947 | 261.937 | 0 | 37.1946 | 48.3869 | 0
2012-09-30 | 93.948 | 0.565 | 0.237 | 0.802 | 4.112 | 262.354 | 0 | 37.2823 | 48.4673 | 0
Mínimo | 71.334 | 0.082 | 0 | 0.135 | 3.58 | 184.031 | 0 | 36.8793 | 48.1336 | 0
Observaciones: | 17 de Septiembre no se transportó gas natural debido a fuerza mayor en TGNH, por lo tanto para los cálculos realizados no se toma este día ya que alteraría los resultados.